
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Số 5 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Xây dựng mới nhà đa năng, Nhà phục vụ học tập, hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Gia Xuyên
2.Quy mô và giải pháp kỹ thuật chủ yếu: 
2.1 Quy mô của dự án :


- Xây dựng mới nhà đa năng diện tích sàn xây dựng khoảng 565m2 ; Khối phục vụ học tập quy mô sàn xây dựng khoảng 844m 2 hai tầng.

- Xây dựng công trình phụ trợ bao gồm tường rào, rãnh thoát nước, sân đường;

2.2 Giải pháp thiết kế chủ yếu:

a)  Quy hoạch tổng mặt bằng:

· Đã đưa ra phương án tổng mặt bằng theo hướng hiện đại, các khối tích công trình kết hợp với cây xanh, sân đường thể hiện hài hòa, hợp lý và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Trường tiểu học Gia Xuyên.

  -Bên cạnh đó đã Bố trí mặt bằng tổng thể phù hợp với quy mô đầu tư và phù hợp tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước Việt Nam. Đảm bảo phù hợp công nghệ, môi trường, PCCC, an ninh phòng chống cháy nổ.

  - Các chỉ tiêu quy hoạch tổng mặt bằng dự án:

	TT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ
	THÔNG SỐ
	TỶ LỆ (%)

	1
	Diện tích khu đất 
	m2
	11718.7
	100,00

	2
	Diện tích xây dựng công trình
	m2
	3154.9
	26.9

	3
	Đất cây xanh ( vườn, bồn hoa, xây xanh…)
	m2
	4781.5
	40.8

	4
	Diện tích giao thông nội bộ
	m2
	3782.3
	32,3


b) Khối phục vụ học tập;

Công trình Khối phục vụ học tập có chiều cao 2 tầng, mặt bằng chức năng các tầng tuân thủ nhu cầu đào tạo của trường tiểu học Gia Xuyên với các giải pháp thiết kế sau:

· Giải pháp kiến trúc:

-Tầng 1; Bố trí các không gian: Không gian sảnh, 01 phòng truyền thống +họp, 01 phòng thiết bị, 01 phòng y tế, 01 phòng kho; khu vệ sinh, cầu thang bộ và cầu thang thoát hiểm, hành lang và đường cho người khuyết tật.

· Tầng 2; Bố trí các không gian: đọc học sinh, 01 phòng đọc giáo viên, 01 phòng kho sách, phòng đa chức năng hoặc phòng học thông minh, khu vệ sinh, thang bộ, thang thóat hiểm, hành lang;  

· Giải pháp mặt đứng; 

+ Hình khối kiến trúc vuông vắn, thủ pháp xử lý mặt đứng công trình khéo léo và tinh tế. Việc kết hợp các phân vị dọc với các mảng tường đặc, rỗng, với các đố cột bê tông tạo cho công trình có dáng vẻ thanh thoát, hiện đại. (chiều cao tổng 9,8m)

+ Hình thức kiến trúc đẹp, hiện đại, trang nhã phản ánh được đặc thù của công trình trường học.

+ Công trình sử dụng hệ cửa đi, cửa sổ vách kính khung nhôm, kính dán an toàn chịu lực

· Giải pháp giao thông; 

+ Đường dốc dành cho người khuyết tật tiếp cận đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

+ Giao thông đứng: Khối phục vụ học tập bố trí một thang bộ từ tầng 1 lên tầng 2,  một thang thoát hiểm từ tầng 1 lên tầng 2 đáp ứng các yêu cầu về khoảng cách phòng cháy và thoát nạn cho công trình.

+ Giao thông ngang bên trong tạo không gian giao thông hành lang bên liên kết khối chức năng công trình

· Giải pháp vật liệu: 

+ Tường xây: Gạch bê tông cốt liệu, trát vữa xi măng, sơn 03 nước (01 lớp lót + 02 lớp phủ).

+ Ốp lát: Gạch Granite 600x600, đối với sảnh, hành lang và vệ sinh dùng loại chống trơn.

+ Cửa, vách kính: Dùng cửa hệ nhôm kính.

+ Lan can: Dùng thép hộp sơn tĩnh điện

+ Trần: Trần bê tông trát vữa xi măng, các khu vệ sinh dùng trần thạch cao chịu ẩm khung xương nổi, phòng đọc làm trần thạch cao khung xương chìm.

· Giải pháp kết cấu:

· Móng: Phần móng sử dụng cọc bê tông ly tâm ứng suất trước đường kính 300mm, sức chịu tải cọc đơn 50 tấn, mũi cọc đặt vào lớp đất số 7 (Cát thô vừa màu xám vàng, xám ghi, xám xanh, chặt vừa); đài móng cao 0.8m kết hợp với hệ dầm giằng, sử dụng bê tông cấp độ bền B20 (mác 250).

· Thân: Cột, dầm và sàn sử dụng kết cấu bê tông cốt thép toàn khối:

+ Kích thước dầm khung chủ yếu 220x550, 220x400, 200x350, …

+ Kích thước cột chủ yếu C220x450; C220x220; …

+ Bê tông: Sử dụng bê tông cấp độ bền B20 (mác 250)

+ Cốt thép: Cốt thép có D<10 sử dụng thép CB240-T, cốt thép D>=10 sử dụng thép CB300-V.

· Giải pháp cấp điện, điện nhẹ, điều hòa không khí và chống sét:

- Cấp điện:

Nguồn điện cấp cho công trình được cấp từ nguồn hạ thế của nhà trường về tủ điện tổng của nhà. Từ tủ điện tổng cấp điện đến các phụ tải tòa nhà, các phụ tải được phân chia đảm bảo phù hợp với phụ tải và đạt hiệu suất làm việc cao nhất.

Từ tủ điện tổng cấp điện cho các tầng sử dụng phương án cấp điện hình tia, từ tủ tổng lên các tầng nhà sử dụng cáp điện. 

Tủ điện các tầng được đặt tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang, sau đó dây cấp cho các phòng được luồn trong ống ghen PVC cấp điện đến các bảng điện phòng. 

Công trình sử dụng chiếu sáng chung đồng đều, toàn bộ thiết bị chiếu sáng được sử dụng loại đèn tiết kiệm năng lượng, có hiệu suất, tuổi thọ cao tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Hệ thống điều khiển chiếu sáng sử dụng công tắc, rơ le thời gian tùy theo tính chất công trình

- Chống sét và tiếp địa: ( Hệ thống chung với nhà đa năng)

 - Điện nhẹ:

+ Hệ thống mạng được kéo từ nhà cung cấp dịch vụ bằng cáp quang qua OLT. tại hộp kỹ thuật Điện nhẹ tại tầng 1. Từ trung tâm cáp quang SM kéo đến các ODF tầng, ODF tầng kéo cáp quang 2fo đến phòng. Từ modem đến các ổ mạng ngầm tường trong các phòng chức nắng, cáp mạng được đi ống pvc đặt ngầm tường, trần, sàn đến vị trí các ổ cắm mạng theo nội thất.

+ Toàn bộ các ổ cắm mạng (socket) đều sử dụng Jack R-45, đặt ngầm tường, ngầm sàn cùng có thể kết hợp chung với ổ cắm điện tùy thuộc cách bố trí sao cho phù hợp, thuận tiện cho việc sử dụng, các ổ cắm được kết bố trí kết hợp với nội thất kiến trúc đảm bảo dễ dàng sử dụng, đảm bảo thẩm mỹ, các ổ cắm được lắp đặt trên tường tim cách sàn hoàn thiện 0,4 trừ khi có chỉ dẫn khác

- Điều hòa và thông gió:

+ Hệ thống điều hòa không khí cục bộ 2 cục 1 chiều lạnh sẽ được thiết kế cho toàn bộ công trình. Dàn lạnh loại treo tường hoặc áp trần tùy thuộc vào công suất tính toán cho từng phòng. Dàn nóng đặt tại các vị trí được phối hợp với kiến trúc

+ Hệ thống cấp khí sạch vào không gian điều hoà để đảm bảo mức tối thiểu theo bảng 3, cung cấp đầy đủ oxi cho một người và tạo nên áp suất dương trong khu vực điều hoà nhằm ngăn chặn không khí nóng ẩm từ bên ngoài xâm nhập vào. 

    Gió tươi sẽ được cấp vào không gian điều hòa bằng hệ thống quạt gắn tường đặt tại mặt tường của từng phòng.
· Giải pháp cấp thoát nước:

- Cấp nước: Nước sạch từ hệ thống cấp nước của trường học được cấp vào bể chứa nằm ngoài nhà, sau đó được bơm lên két nước trên mái toà nhà. Nhiệm vụ của các két nước đặt trên mái là phân phối và điều hoà nước xuống các khu vệ sinh và các điểm có nhu cầu dùng nước ở tất cả các tầng trong toà nhà.

- Giải pháp thoát nước: Hệ thống thoát nước cho công trình tư vấn đề xuất là hệ thống thoát nước riêng biệt bao gồm: 
+ Hệ thống thoát nước tắm rửa: Thoát nước rửa từ các khu vệ sinh chung, được thu vào các ống đứng thoát nước rửa, các ống đứng thoát nước rửa được kết nối với nhau ở tầng kỹ thuật trước khi thoát ra hố ga nước thải hạ tầng ngoài nhà. 

+ Hệ thống thoát nước xí, tiểu: Thoát nước rửa từ các khu vệ sinh được thu vào các ống đứng thoát vào bể phốt sau đó được thoát ra hố ga nước thải hạ tầng ngoài nhà

+ Hệ thống thoát nước mưa: Được thu vào các ống đứng thoát nước, các ống đứng được kết nối với hệ ga rãnh ngoài nhà.

c) Nhà đa năng:

Công trình nhà đa năng có chiều cao 1 tầng, mặt bằng chức năng tuân thủ nhu cầu đào tạo của trường tiểu học Gia Xuyên với các giải pháp thiết kế sau:

· Giải pháp kiến trúc:

· Bố trí các không gian: Không gian sảnh chính, sảnh phụ, sân tập trong nhà, sân khấu, 02 phòng kho và phòng kỹ thuật, 01 phòng thay đồ Nam, Nữ, 02 khu WC Nam, Nữ, 01 phòng WC trẻ khuyết tật, và đường cho người khuyết tật.

· Giải pháp mặt đứng; 

+ Hình khối kiến trúc vuông vắn, thủ pháp xử lý mặt đứng công trình khéo léo và tinh tế. Việc kết hợp các phân vị dọc với các mảng tường đặc, rỗng, với các đố cột bê tông tạo cho công trình có dáng vẻ thanh thoát, hiện đại. (chiều cao tổng 9,4m)

+ Hình thức kiến trúc đẹp, hiện đại, trang nhã phản ánh được đặc thù của công trình trường học.

+ Công trình sử dụng hệ cửa đi, cửa sổ vách kính khung nhôm, kính dán an toàn chịu lực

· Giải pháp giao thông; 

+ Đường dốc dành cho người khuyết tật tiếp cận đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

+ Giao thông ngang bên trong tạo không gian giao thông hành lang bên liên kết khối chức năng công trình

· Giải pháp vật liệu: 

+ Tường xây: Gạch bê tông cốt liệu, trát vữa xi măng, sơn 03 nước (01 lớp lót + 02 lớp phủ).

+ Ốp lát: Gạch Granite 600x600, đối với sảnh, hành lang và vệ sinh dùng loại chống trơn, nền đa năng đổ bê tông và sơn Epoxy

+ Cửa, vách kính: Dùng cửa hệ nhôm kính.

+ Lan can: Dùng thép hộp sơn tĩnh điện

+ Trần khu WC: Trần bê tông trát vữa xi măng.

+ Mái nhà đa năng vì kèo thép kết hợp mái tôn.

· Giải pháp kết cấu:

· Móng: Phần móng sử dụng cọc bê tông ly tâm ứng suất trước đường kính 300mm, sức chịu tải cọc đơn 50 tấn, mũi cọc đặt vào lớp đất số 7 (Cát thô vừa màu xám vàng, xám ghi, xám xanh chặt vừa); đài móng cao 0.8m kết hợp với hệ dầm giằng, sử dụng bê tông cấp độ bền B20 (mác 250).

· Thân: Cột, dầm sử dụng kết cấu bê tông cốt thép toàn khối:

+ Kích thước dầm chủ yếu 220x550, 220x400, 220x350, 220x500, 220x600,…

+ Kích thước cột chủ yếu C220x500; C220x220; …

+ Bê tông: Sử dụng bê tông cấp độ bền B20(mác 250)

+ Cốt thép: Cốt thép có D<10 sử dụng thép CB240-T, cốt thép D>=10 sử dụng thép CB300-V.

       -    Mái lợp tôn xà gồ, vì kèo Zamil, thép hình dùng thép Q235.

· Giải pháp cấp điện, điện nhẹ, điều hòa không khí và chống sét:

- Cấp điện:

Nguồn điện cấp cho công trình được cấp từ nguồn hạ thế của nhà trường về tủ điện tổng của nhà. Từ tủ điện tổng cấp điện đến các phụ tải tòa nhà, các phụ tải được phân chia đảm bảo phù hợp với phụ tải và đạt hiệu suất làm việc cao nhất.

Tủ điện tổngđược đặt trong phòng kỹ thuật sau đó dây cấp cho các bảng điện được luồn trong ống ghen PVC cấp điện đến các bảng điện phòng. 

Công trình sử dụng chiếu sáng chung đồng đều, toàn bộ thiết bị chiếu sáng được sử dụng loại đèn tiết kiệm năng lượng, có hiệu suất, tuổi thọ cao tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Hệ thống điều khiển chiếu sáng sử dụng công tắc, rơ le thời gian tùy theo tính chất công trình

- Chống sét và tiếp địa: ( dùng chung cho cả Khối phục vụ học tập và sân bóng)

+ Hệ thống nối đất an toàn: Hệ thống nối đất an toàn cho thiết bị được thực hiện độc lập với hệ thống nối đất chống sét. Hệ thống sẽ gồm các cọc nối đất bằng thép mạ đồng, (16, dài 2.4m. Các cọc liên kết với nhau bằng cáp đồng 70mm2, và phải sử dụng hàn hóa nhiệt (hoặc kẹp) để đảm bảo tính liên tục về điện. Điện trở của hệ thống nối đất an toàn được thiết kế bảo đảm (4(. Tất cả tủ điện, bảng điện, thiết bị điện có vỏ bằng kim loại đều phải được nối với hệ thống nối đất này

+ Hệ thống nối đất chống sét: Cọc thép mạ đồng tiếp đất, băng đồng liên kết và phụ kiện đầu nối được bố trí theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản năng lượng sét xuống đất an toàn và nhanh chóng. Cọc nối đất bằng thép mạ đồng (16 dài 2.4m chôn cách nhau tối thiểu 3.0 m và liên kết với nhau bằng cáp đồng 70mm2. Đầu trên của cọc được đóng sâu dưới mặt đất >0.7m và băng đồng trần được đặt trong các rãnh 0.5m. Việc liên kết giữa cọc đồng, băng đồng và cáp đồng thoát sét bằng bộ kẹp đặc chủng nối đất (hoặc hàn hóa nhiệt). Điện trở hệ thống tiếp đất đảm bảo (10( tuân theo tiêu chuẩn TCVN 9385 - 2012

+ Hệ thống chống sét: Công trình xây dựng cao 9,8 m với tính chất an toàn khu dân cư. Trên cơ sở đó lựa chọn mức độ bảo vệ chống sét cấp IV, Sử dụng thiết bị chống sét E.S.E với Rbv = 61m

 - Điện nhẹ:

+ Hệ thống mạng được kéo từ nhà cung cấp dịch vụ bằng cáp quang qua OLT. tại phòng kỹ thuật, sau đó cáp mạng được đi ống pvc đặt ngầm tường, trần, sàn đến vị trí các ổ cắm mạng theo nội thất.

+ Toàn bộ các ổ cắm mạng (socket) đều sử dụng Jack R-45, đặt ngầm tường, ngầm sàn cùng có thể kết hợp chung với ổ cắm điện tùy thuộc cách bố trí sao cho phù hợp, thuận tiện cho việc sử dụng, các ổ cắm được kết bố trí kết hợp với nội thất kiến trúc đảm bảo dễ dàng sử dụng, đảm bảo thẩm mỹ, các ổ cắm được lắp đặt trên tường tim cách sàn hoàn thiện 0,4 trừ khi có chỉ dẫn khác

- Đối lưu Không khí và thông gió: Dùng hệ thống thông gió tự nhiên, kết hợp quạt treo tường.

    Gió tươi sẽ được cấp vào không gian bằng hệ thống quạt gắn tường đặt tại mặt tường của từng vị trí trong phòng.
· Giải pháp cấp thoát nước:

- Cấp nước: Nước sạch từ hệ thống cấp nước của trường học được cấp vào bể chứa nằm ngoài nhà, sau đó được bơm lên két nước trên mái khu WC. Nhiệm vụ của các két nước đặt trên mái là phân phối và điều hoà nước xuống các khu vệ sinh và các điểm có nhu cầu dùng nước ở toà nhà.

- Giải pháp thoát nước: Hệ thống thoát nước cho công trình tư vấn đề xuất là hệ thống thoát nước riêng biệt bao gồm: 
+ Hệ thống thoát nước tắm rửa: Thoát nước rửa từ các khu vệ sinh chung, được thu vào các ống đứng thoát nước rửa, các ống đứng thoát nước rửa được kết nối với nhau ở tầng kỹ thuật trước khi thoát ra hố ga nước thải hạ tầng ngoài nhà. 

+ Hệ thống thoát nước xí, tiểu: Thoát nước rửa từ các khu vệ sinh được thu vào các ống đứng thoát vào bể phốt sau đó được thoát ra hố ga nước thải hạ tầng ngoài nhà

+ Hệ thống thoát nước mưa: Được thu vào các ống đứng thoát nước, các ống đứng được kết nối với hệ ga rãnh ngoài nhà.

d) Các hạng mục phụ trợ:

    - Xây dựngtường rào đặc bao quanh khu đất mở rộng có chiều cao tương ứng chiều cao tường rào cũ.
- Bố trí hệ thống phòng bơm sinh hoạt, bơm chữa cháy, các hệ thống bể nước, bể phốt của tòa nhà.

- Xung quanh công trình có hệ thống sân đ​ường nội bộ giao thông 1 chiều. thuận lợi cho giao thông tiếp cận công trình từ các phía, cũng như​ tiến hành thoát nạn, cứu nạn khi có sự cố cháy nổ bên trong công trình. 

+ Trạm bơm nước sinh hoạt + phòng cháy chữa cháy, kết cấu bê tông cốt thép bố trí bên ngoài công trình

+ Bể nước sinh hoạt và chữa cháy khối lượng 120m3: đặt ngầm bên cạnh nhà đa năng.

 (chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT)

3. Thời hạn hoàn thành:

- Tổng thời gian hoàn thành công trình 210 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng:  210 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

a. Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ  thể được chỉ định rõ.

b. Đối với các công tác khác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ  quan thiết kế trả lời cụ thể

c. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

d. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thầm quyền phêduyệt.

e. Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các  quy định trong quản lý chất lượng, quy chế  giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một  số văn bản, tiêu chuẩn quy định quy trình thi công và nghiệm thu: Nghị định số  06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng.

2. Tiêu chuẩn nghiệm thu liên quan hiện hành của Việt Nam.

	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

	Các vấn đề chung

	TCVN 4055:2012
	Tổ chức thi công.

	TCVN 4087:2012
	Sử dụng máy xây dưng.Yêu cầu chung.

	TCVN 4252:2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công.Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 5593:2012
	Công trình xây dựng dân dụng. Sai số hình học cho phép.

	TCVN 5637:1991
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.

	TCVN 9259-1:2012
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 9262-2:2012
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo

	TCVN 9259-8:2012
	Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công.

	TCVN 9261:2012
	Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước-Nguyên tắc và thuật ngữ.

	Công tác đất, nền,móng

	TCVN 4447:2012
	Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 9361:2012
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu .

	Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

	TCVN 4085:2011
	Kết cấu gạch đá.Quy phạm thi công  và nghiệm thu.

	TCVN 7570:2006
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

	TCXDVN 336:2005
	Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

	TCVN 4506: 2012
	Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 7572:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Các ph​ương pháp xác định chỉ tiêu cơ lý

	Bê tông cốt thép toàn khối

	TCVN 9115:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 5574:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu.

	TCVN 9345:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.

	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu.

	TCVN 8828:2011
	Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên.

	Bảo trì công trình

	TCVN 9343:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Hướng dẫn công tác bảo trì.

	Kết cấu thép

	TCVN 10307:2014
	Kết cấu thép.Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật.

	Chống ăn mòn kết cấu

	TCVN 5017-1:2010
(ISO 857-1:1998)
	Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại.

	TCVN 8789:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

	TCVN 8790:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu.

	TCVN 9276:2012
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công.

	Công tác hoàn thiện

	TCVN 4516:1988
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 9377-2:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiêm thu.

	TCVN 9377-1:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng.Thi công và nghiêm thu. Phần 1:Công tác lát và láng trong xây dựng.

	TCVN 9377-2:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng.Thi công và nghiêm thu.Phần 2:Công tác trát trong xây dựng.

	TCVN 9377-3:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng.Thi công và nghiêm thu.Phần 3:Công tác ốp trong xây dựng.

	Công tác cấp thoát nước

	 TCVN 4519:1988
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	 TCVN 4037:2012
	Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật.

	 TCVN 6250:1997
	Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.

	Hệ thống cấp điện, chống sét,chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy

	TCVN 9385:2012
	Chống sét cho các công trình xây dựng.Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

	TCVN 9208:2012
	Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.

	TCVN 3624:1981
	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.

	TCVN 9358:2012
	Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.

	AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG

	TCVN 2287:1978
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.Quy định cơ bản.

	TCVN 2288:1978
	Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất.

	TCVN 2289:1978
	Qúa trình sản xuất.Yêu cầu chung về an toàn.

	TCVN 2292:1978
	Công việc sơn.Yêu cầu chung về an toàn.

	TCVN 3146:1986
	Công việc hàn điện.Yêu cầu chung về an toàn.

	TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động-Các khái niệm cơ bản-Thuật ngữ và định nghĩa.

	TCVN 3254:1989
	An toàn cháy.Yêu cầu chung.

	TCVN 3255:1986
	An toàn nổ.Yêu cầu chung.

	TCVN 4879:1989
	Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn.

	TCVN 5308:1991
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

	TCVN 296: 2004
	Dàn giáo – các yêu cầu về an toàn.


- Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

- Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện.

- Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình.

- Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng mục công trình xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.


- Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công:


- Nhà thầu phải tổ chức thi công công trình, các hạng mục công trình theo đúng các quy định trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công và bảo trì công trình xây dựng và theo đúng các quy định trong quy trình, quy phạm thi công, nghiệm thu đã nêu trên.


- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các Quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.


- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

`
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Thi công xây dựng công trình. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.


- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất cứ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.


- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật đưa vào thi công công trình.


- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.


- Cung cấp cán bộ chủ chốt, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề có đủ kinh nghiệm và năng lực, đủ số lượng đáp ứng yêu cầu thi công công trình.


- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên nào của nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi vi phạm hoặc không có khả năng, năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu nhà thầu phải thay thế bằng người khác có trình độ tương đương hoặc cao hơn.


- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và thời gian bảo hành công trình.


- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng những phương tiện nhanh nhất sẵn có.


- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi đưa công trình vào sử dụng, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.


- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.


b. Giám sát thi công:


- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác thi công của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật thi công trong công tác trên.


- Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có biên bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển khỏi công trường.


- Các phần bị che khuất của công trình trước khi lấp đất phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không theo quy định trên thì mọi tổn thất do phục hồi công trình sẽ do nhà thầu chịu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Yêu cầu vật tư xây dựng:

Nhà thầu cung cấp đầy đủ thông tin cho các nội dung sau: 
	STT
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật
	Chủng loại khuyến nghị sử dụng
	Nguồn gốc xuât xứ


	1. 
	Aptomat các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	2. 
	Bể chứa nước Inox 5,0m3 + chân đế
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	3. 
	Bộ đèn Led TUBE lớp học đôi thủy tinh T8 TT01 CSLH/2x20W
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	4. 
	Cát nền
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN 9361:2012
	Sông Hồng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	5. 
	Cát dùng xây, trát
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN 7570:2006; 7572:2006
	Sông Hồng hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	6. 
	Cát vàng
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN 7570:2006; 7572:2006
	Phú Thọ hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	7. 
	Chậu rửa 1 vòi
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	chậu rửa Inax L288V hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	8. 
	Chậu rửa âm bàn + phụ kiện
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	Inax AL-2216V + vòi rửa LFV-13B + ống thải bầu A-676PV + van khoá A-730-8 hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	9. 
	Chậu tiểu nam + van xả tự động
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	Inax U116V + van xả tự động OKUV-30SM hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	10. 
	Chậu xí bệt
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	Inax C-108VA hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	11. 
	Cọc ly tâm PHC D300 loại A
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	12. 
	Cửa đi mở quay 1 cánh, 2 cánh, cửa nhôm hệ PMA 55, nhôm sơn tĩnh điện dày nhôm khung 1,4, dày cánh 1,4, gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ, kính dán an toàn dày 6,38mm (bao gồm vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện)
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	13. 
	Cửa sổ mở quay, mở hất, cửa nhôm hệ PMA 55, nhôm sơn tĩnh điện dày nhôm khung 1,4, dày cánh 1,3mm, gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ, kính dán an toàn dày 6,38mm (bao gồm vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện)
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	14. 
	Đá dăm các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN 10321:2014
	Hà Nam hoặc tương đương 
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	15. 
	Đá granít tự nhiên các màu
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	16. 
	Ống nhựa PVC, PPR và phụ kiện các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp ứng TCVN hiện hành
	Tiền Phong  hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	17. 
	Dây dẫn điện các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp ứng TCVN hiện hành
	Cty CP dây và cáp điện Thượng Đình hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	18. 
	Đèn chiếu sáng các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	19. 
	Gạch đặc bê tông M10, KT6,5 x 10,5 x 22cm
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng Yêu cầu (Cường độ nén đạt 7,5N/mm2, Cường độ uốn đạt 1,8N/mm2)
	Gạch đạt tiêu chuẩn TK
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	20. 
	Gạch ốp lát các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	Cty TNHH MTV TM & XNK Prime hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	21. 
	Máy bơm nước 350w 
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	Panasonic GP-350JA)hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	22. 
	Quạt trần + hộp số
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	23. 
	Sơn lót, sơn phủ các loại 
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện
hành
	Alkyd hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	24. 
	Thép các loại
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	Thép cốt bê tông - Hòa Phát/hoặc tương đương

Thép hình, thép tấm -Thái Nguyên/hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	25. 
	Vòi rửa 1 vòi
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	Viglacera VG-106 hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	26. 
	Vòi rửa vệ sinh
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN hiện hành
	Inax CFV 102A hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	27. 
	Xi măng PCB30; PCB 40
	Tuân thủ theo hồ
sơ thiết kế và đáp
ứng TCVN 4745:2005 và TCVN 5691:2000
	Phúc Sơn hoặc tương đương
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị cung cấp và các tài liệu cần thiết
liên quan khác (nếu có)

	28. 
	Các chủng loại vật tư khác nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế để đề xuất


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trình tự thi công phải tuần tự, hợp lý, theo đúng yêu cầu công nghệ thi công, bao gồm tất cả các công việc trong bảng tiên lượng mời thầu.


Trình tự thi công phải đảm bảo tính hợp lý của mặt bằng thi công tổng thể, không bị chồng chéo công việc, vướng mặt bằng trong khi thi công
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Công trình sau khi thi công phải được bảo dưỡng theo đúng các quy định trong quy trình thi công và nghiệm thu nêu trong Mục 1 Chương này.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu thực hiện các yêu cầu về an toàn cháy nổ - PCCC theo tiêu chuẩn TCVN 3890:2021.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải có biện pháp và chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường cả trong khu vực thi công và trên đường vận chuyển vật tư và vật liệu. Mọi chi phí phục vụ cho việc đảm bảo vệ sinh môi trường do Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu thực hiện các biện pháp về an toàn trong xây dựng  theo QCVN 18:2021/BXD.

Mọi vấn đề vi phạm về an toàn lao động trên công trình do Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu có kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công trên cơ sở đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và chủng loại để thi công công trình theo đúng thời gian thi công đã được phê duyệt đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm công việc.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Biện pháp thi công tổng thể và các hạng mục phải hợp lý, khả thi dễ làm, hiệu quả, an toàn và tuân theo đúng tiêu chuẩn, quy trình thi công hiện hành đang được áp dụng, không mâu thuẫn với giải pháp đề xuất trong dự toán dự thầu và phù hợp với tiến độ thi công công trình.

11. Thuế VAT khi lập giá dự thầu.

Thuế VAT trong dự toán dự thầu sẽ được lập là 10%.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí bộ phận giám sát, kiểm tra chất lượng để đánh giá chất lượng trong suốt quá trình thi công.

Nhà thầu có biện pháp đảm bảo chất lượng khi thi công từng hạng mục công việc, trình bày công tác thí nghiệm phục vụ thi công.
13. Bảng kê hạng mục công việc mời thầu:

Các chủng loại vật tư, thiết bị nêu rõ xuất xứ trong kê hạng mục công việc mời thầu được hiểu là tương đương. Nhà thầu căn cứ vào E-HSMT và các tài liệu trong E-HSMT để đề xuất cho phù hợp
IV. Các bản vẽ

Tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT
[image: image1.png]



