Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 1.1 | Đối với các vật tư, vật liệu chính: - Xi măng, thép hình; - Đá các loại. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt (1) Kê khai nguồn gốc, chủng loại vật liệu rõ ràng, cụ thể. (2) Cam kết bằng văn bản của Nhà thầu về việc đảm bảo sử dụng đúng nguồn gốc, chất lượng vật liệu trong trường hợp trúng thầu (3) Hồ sơ kèm theo chứng minh khả năng cung cấp vật tư, vật liệu chính: - Trường hợp nhà thầu mua vật tư, vật liệu từ đơn vị khác: + Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu cho gói thầu này (hợp đồng nguyên tắc dành riêng cho gói thầu này không dùng chung cho các dự án hay công trình khác của nhà thầu); + Đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu cho gói thầu này do nhà thầu lựa chọn ký kết hợp đồng nguyên tắc phải chứng minh được khả năng cung cấp vật tư, vật liệu đáp ứng cho gói thầu này (kèm theo tài liệu chứng minh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoá đơn mua bán các vật tư, vật liệu đã thực hiện để chứng minh khả năng cung cấp các loại vật liệu đó cho gói thầu). - Trường hợp nhà thầu là đơn vị kinh doanh các loại vật tư, vật liệu + Nhà thầu cung cấp: kèm theo tài liệu chứng minh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoá đơn mua bán các vật tư, vật liệu đã thực hiện để chứng minh khả năng cung cấp các loại vật liệu đó cho gói thầu | Đạt |
|  |  | E-HSDT không đề xuất hoặc đề xuất nhưng không đầy đủ tất cả các nội dung (1), (2) và (3) hoặc không đầy đủ các nội dung chi tiết trong các nội dung (1), (2) và (3) | Không đạt |
| * | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt; | Đạt |
|  |  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |
| 2 | Giải pháp kỹ thuật: |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 2.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp, khả thi với điều kiện biện pháp thi công của gói thầu, tiến độ thi công và hiện trạng của gói thầu. | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng của gói thầu. | Không đạt |
| 2.2 | Mức độ hiểu biết vế tính chất và mục đích công việc gói thầu | Nêu được hiểu biết về tính chất, mục đích và yếu tố đặc thù của gói thầu, sựu am hiểu về gói thầu | Đạt |
|  |  | Không nêu hoặc sơ sài không phù hợp với quy mô thiết kế được duyệt | Không đạt |
| 2.3 | Giải pháp, biện pháp thi công các hạng mục chính công trình: - Thi công Xây dựng các tuyến đường bê tông nội xóm Đồn Mộng - Yên Luốm, xã Qùy Hợp | - Có giải pháp, biện pháp kỹ thuật đầy đủ hạng mục, hợp lý, phù hợp, khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng…(Trình bày đầy đủ thuyết minh Giải pháp, biện pháp thi công các hạng mục chính theo hồ sơ thiết kế được duyệt) | Đạt |
|  |  | - Không có giải pháp, biện pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không đầy đủ hạng mục, không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp, để xuất chủng loại vật tư sai khác so với HSMT, hoặc không khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng…(Thiếu thuyết minh Giải pháp,biện pháp thi công một trong các hạng mục chính theo hồ sơ thiết kế được duyệt) | Không đạt |
| 2.4 | Giải pháp dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng (Phù hợp với máy móc thiết bị sử dụng và tuân thủ quy trình quy phạm hiện hành) | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  |
|  |  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  |
| * | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1;2.2; 2.3; 2.4 được xác định là đạt; | Đạt |
|  |  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |
| 3 | Biện pháp tổ chức thi công: |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 3.1 | Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường | Có thuyết minh sơ đồ: - Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường - Các đội, tổ thi công. | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc đề xuất không khả thi. | Không đạt |
| 3.2 | Các biện pháp tập kết, vận chuyển vật liệu, bảng kê huy động các loại máy móc cần thiết để phục vụ gói thầu, hoàn trả mặt bằng, có phân tích, thuyết minh biện pháp xử lý những khó khăn sát với thực tế | Có nêu các nội dung này với giải pháp phù hợp, khả thi với biện pháp thi công nhà thầu đề xuất | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp này phù hợp hoặc không sát với thực tế, không khả thi với biện pháp thi công nhà thầu đề xuất | Không đạt |
| 3.3 | Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh | Có Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh | Đạt |
|  |  | Không có Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh | Không đạt |
| * | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1;3.2;3.3; được xác định là đạt; | Đạt |
|  |  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |
| 4 | Tiến độ thi công: |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 4.1 | Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 3 Tháng có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 3 tháng có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  |  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 3 Tháng | Không đạt |
| 4.2 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị chủ yếu và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đạt |
|  |  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | Không đạt |
| 4.3 | Biểu đồ tiến độ thi công (Bao gồm cả biểu đồ huy động nhân lực và biểu đồ chi tiết huy động thiết bị chủ yếu) hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  |  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý hoặc không đầy đủ sơ đồ nhân sự hoặc không có biểu đồ huy động chi tiết từng máy thi công chủ yếu hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| * | Kết luận | cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 4.1; 4.2; 4.3 được xác định là đạt; | Đạt |
|  |  | Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 5 | Biện pháp bảo đảm chất lượng: |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 5.1 | Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công, có sở hữu hoặc hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm chuyên ngành có đủ năng lực cho riêng gói thầu này. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, có sở hữu hoặc hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm chuyên ngành có đủ năng lực cho riêng gói thầu này. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc (không sở hữu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc phòng thí nghiệm chuyên ngành khả thi, đủ năng lực cho riêng gói thầu này) | Không đạt |
| 5.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công: | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, đúng tiêu chuẩn hiện hành, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không đúng tiêu chuẩn hiện hành hoặc không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
| * | *Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 6 | An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai: |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 6.1 | An toàn lao động |  |  |
| 6.1 | Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 6.2 | Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| 6.2 | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 6.3 | Vệ sinh môi trường |  |  |
| 6.3 | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 6.4 | Phòng chống thiên tai |  |  |
| 6.4 | Biện pháp phòng chống thiên tai hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng chống thiên tai hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp phòng chống thiên tai hoặc có biện pháp phòng chống thiên tai nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| * | Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 7 | Bảo hành và uy tín của nhà thầu: |  |  |
|  | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 7.1 | Bảo hành |  |  |
| 7.1. | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu và bàn giao. Giá trị đề xuất bảo hành ≥5%. - Có nêu trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết. - Có đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục đảm bảo khả thi (công trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công trong giai đoạn bảo hành). | Đạt |
|  |  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. Giá trị đề xuất bảo hành < 5%. - Không nêu trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết. - Không đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục đảm bảo khả thi (công trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công trong giai đoạn bảo hành). | Không đạt |
| 7.2 | Uy tín của nhà thầu thông qua Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |
| 7.2. | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong vòng 05 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu (Việc chấm thầu dựa theo thông tin nhà thầu Cam kết kèm theo E-HSDT, trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu Bên mời thầu có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm về Uy tín thì sẽ xem xét, làm rõ và tiến hành đánh giá | - Nhà thầu cam kết đảm bảo Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP - Có cam kết bằng văn bản về uy tín của nhà thầu trong vòng 05 năm lại đây tính đến đến thời điểm đóng thầu | Đạt |
|  |  | - Nhà thầu không có cam kết đảm bảo Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc - Không có cam kết bằng văn bản luôn huy động được nhân sự, thiết bị khi trúng thầu và ký kết hợp đồng - Nhà thầu không đảm bảo về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Không đạt |
| * | Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 7.1,7.2 được xác định là đạt | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5,6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.