# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy Siêu âm và các máy X-quang tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025-2026

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy Siêu âm và các máy X-quang tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025-2026 theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Nội dung bảo trì, bảo dưỡng chung cho các máy

- Tần suất Bảo trì: Xem tại bảng tương ứng

- Thực hiện bảo trì nhân công theo chỉ dẫn và thủ tục của hãng sản xuất khuyến nghị cho từng model khác nhau, khắc phục các lỗi của thiết bị không bao gồm thay thế linh kiện. Trao đổi với người sử dụng thông tin tần suất hoạt động của thiết bị: lỗi phát sinh thường xảy ra

- Sau mỗi đợt bảo trì phòng ngừa, nhà thầu sẽ gửi báo cáo cho Bệnh viện những linh phụ kiện cần/nên thay thế hoặc những linh phụ kiện đã hỏng phải thay thế kèm chào giá tương ứng.

- Hỗ trợ online 24/24 cho kỹ sư Bệnh viện đối với những lỗi nhỏ có thể xử lý theo hướng dẫn từ xa

- Hỗ trợ sửa chữa tại chỗ khi có hư hỏng và hỗ trợ trong vòng 24 giờ sau khi có thông báo của Bệnh viện đối với lỗi cần kỹ sư hãng xử lý trực tiếp. Trường hợp nếu lỗi hư hỏng cần thay thế linh kiện mới, nhà thầu thông báo, cung cấp thông tin thiết bị và chào giá tương ứng cho loại linh kiện này.

Đối với thiết bị có thời gian được đưa vào sử dụng dưới 8 năm, đề nghị nhà thầu phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương về việc bảo trì, bảo dưỡng hoặc các dịch vụ kỹ thuật.

3.2. Danh mục thực hiện bảo trì, bảo dưỡng

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng Philips Model: AFFINITI 50G | Số lượng: 15 Năm đưa vào sử dụng: 2020 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 15 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 2 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng Philips Model: AFFINITI 70G | Số lượng: 1 Năm đưa vào sử dụng: 2020 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 3 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng Philips Model: CX50 | Số lượng: 2 Năm đưa vào sử dụng: 2020 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 02 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 4 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng GE Model: VIVID T8 | Số lượng: 3 Năm đưa vào sử dụng: 2023 (2 máy), 2024 (1 máy) Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 03 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 5 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng GE Model: VIVID IQ | Số lượng: 2 Năm đưa vào sử dụng: 2019 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 02 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 6 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng GE Model: VIVID S70N | Số lượng: 1 Năm đưa vào sử dụng: 2019 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 7 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng GE Model: LOGIQ S7 EXPERT | Số lượng: 3 Năm đưa vào sử dụng: 2019 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 03 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 8 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng GE Model: LOGIQ E9 | Số lượng: 2 Năm đưa vào sử dụng: 2019 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 02 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 9 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy siêu âm hãng GE Model: INVENIA ABUS 3D | Số lượng: 1 Năm đưa vào sử dụng: 2019 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 10 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy X-quang hãng Carestream Model: DRXR-1 | Số lượng: 3 Năm đưa vào sử dụng: 2018 (1 máy), 2023 (2 máy) Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 3 tháng/lần (tổng cộng 8 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 03 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 11 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy X-quang hãng Carestream Model: Q-RAD | Số lượng: 2 Năm đưa vào sử dụng: 2020 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 3 tháng/lần (tổng cộng 8 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 02 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 12 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy X-quang hãng Carestream Model: DRX-ASCEND | Số lượng: 2 Năm đưa vào sử dụng: 2019, 2020 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 3 tháng/lần (tổng cộng 8 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 02 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 13 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy X-quang hãng Oehm und Rehbein Model: AMADEO M-DR MINI | Số lượng: 01 máy Năm đưa vào sử dụng: 2021 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1 | 01 | Dịch vụ | 24 tháng |
| 14 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy các máy X-quang hãng Fujifilm Model: DR-XD 1000 | Số lượng: 02 máy Năm đưa vào sử dụng: 2023 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 6 tháng/lần (tổng cộng 4 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1 | 02 | Dịch vụ | 24 tháng |

Ghi chú

- Ở mỗi đợt bảo trì bảo dưỡng, nhà thầu đánh giá tình hoạt động của máy và lên danh sách các thiết bị hư hỏng hoặc có khả năng hư hỏng, cần thay thế trong vòng 3-6 tháng tới để máy hoạt động ổn định, kèm báo giá chi tiết.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

- Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu kiểm tra tình trạng thực tế máy và gửi văn bản cho bệnh viện kế hoạch sẽ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kì cho máy. Trường hợp thời gian bảo trì, bảo dưỡng có thay đổi so với thực tế, nhà thầu gửi văn bản để thông báo đến chủ đầu tư bao gồm lý do và lịch thay đổi dự kiến.

- Đối với thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kì, sau khi thực hiện, nhà thầu lập báo cáo kỹ thuật hoặc biên bản hoàn thành công việc bảo trì và biên bản xác nhận tình trạng của hệ thống máy sau bảo trì, bảo dưỡng, có chữ ký đại diện 3 bên.