# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Tên gói thầu: Bảo trì trọn gói cho 01 hệ thống Máy PET/CT ≥ 16 slides tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Bảo trì trọn gói cho 01 hệ thống Máy PET/CT ≥ 16 slides tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 – 2027 theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Yêu cầu về thời gian dừng máy: Thời gian dừng máy không quá 14 ngày làm việc/ năm. Kể từ ngày thứ 15 máy dừng hoạt động, mỗi 1 ngày dừng máy sẽ được gia hạn thêm 02 ngày bảo trì.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống Máy PET/CT ≥ 16 slides Model: Discovery IQ Hãng sản xuất: GE Xuất xứ: Mỹ Năm SX: 2018 Seri: 526423HM9 | - Bảo trì và bảo dưỡng định kỳ theo quy trình tiêu chuẩn của Hãng sản xuất thiết bị GE: 3 lần/năm (04 tháng/lần). - Bảo trì và bảo dưỡng trạm xử lý hình ảnh (AW): 1 lần/năm. - Hỗ trợ online qua điện thoại (có số hotline để liên hệ báo lỗi): không giới hạn số lần. - Khắc phục sự cố tại nơi đặt máy: không giới hạn số lần. - Thay thế linh kiện: Thay thế tất cả các linh kiện chính hãng GE hay OEM GE khi xảy ra hư hỏng cần thay để khắc phục lỗi | Dịch vụ | 01 | 24 tháng |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

- Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu kiểm tra tình trạng thực tế máy và gửi văn bản cho bệnh viện kế hoạch sẽ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kì cho máy. Trường hợp thời gian bảo trì, bảo dưỡng có thay đổi so với thực tế, nhà thầu gửi văn bản để thông báo đến chủ đầu tư bao gồm lý do và lịch thay đổi dự kiến.

- Đối với thay thế linh kiện: Đơn vị thực hiện dịch vụ phải lập biên bản kỹ thuật có chữ ký 3 bên giữa đơn vị thực hiện, cán bộ Phòng VTTB, đơn vị sử dụng.

- Đối với thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kì, sau khi thực hiện, nhà thầu lập báo cáo kỹ thuật hoặc biên bản hoàn thành công việc bảo trì và biên bản xác nhận tình trạng của hệ thống máy sau bảo trì, bảo dưỡng, có chữ ký đại diện 3 bên.

Các nội dung còn lại thống nhất với công ty tư vấn