# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn

- Địa chỉ: 580 Nguyễn Thái Học, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

- Tên gói thầu:  Mua sắm vật tư xét nghiệm năm 2025

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Test thử đo 11 thông số: Glucose, Bilirubin,Cetone (Acid acetoacetic), tỷ trọng, máu, pH, Protein (Albumin), Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte (Bạch cầu), Acid Ascorbic. Tương thích với máy ComboStik R700. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 2 | Lam kính | Thông số kỹ thuật: Chất liệu: Thủy tinh natri cacbonat Độ dày: 1.0 - 1.2mm Màu sắc: 1.Trong suốt , 2.mài mờ - Mục đích: Dùng cho quan sát kính hiển vi Đóng gói hút chân không chống ẩm mốc |
| 3 | Test HIV | Định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người nhằm mục đích chẩn đoán lây nhiễm HIV - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy:≥ 99.47% ; Độ đặc hiệu: ≥ 99.87 |
| 4 | Test HCV | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Độ nhạy: 100% ; Độ đặc hiệu: 100 % |
| 5 | Test HBSAg | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥99.88% Ngưỡng phát hiện ≤1ng/ml. |
| 6 | Băng keo chỉ thị màu | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước - 12mm x 55mm, lớp keo không dính cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc,... Lớp nền có thể co giãn, có thể viết được lên trên hoặc dán nhãn bằng nhãn in sẵn |
| 7 | Anti thử nhóm máu ABO | Định nhóm máu ABO - Thuốc thử: Anti A, Anti B, Anti A-B "Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu Thuốc thử nhóm máu chứa kháng thể IgM đơn dòng của chuột trong dung dịch đệm Dung dịch đệm photphat chứa natri clorua, EDTA và nguyên liệu bò Thuốc thử chứa <0,1% natri clorua và các chất tạo màu và dòng tế bào sau: Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% Bảo quản 2-8 Chứng chỉ: ISO, CE |
| 8 | Anti D | Định nhóm máu Rh "Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên RhD trên bề mặt hồng cầu Thuốc thử nhóm máu chứa kháng thể IgM và IgG đơn dòng của người trong dung dịch đệm Dung dịch đệm photphat chứa natri clorua, EDTA và nguyên liệu bò Thuốc thử chứa <0,1% natri clorua và các chất tạo màu và dòng tế bào sau: - Thuốc thử: Anti - D (IgG/IgM) - Màu sắc: Vàng nhạt/Trong suốt - Thuốc nhuộm: Không có - Dòng tế bào: MS-26 & RUM-1 Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% Bảo quản 2-8 Chứng chỉ: ISO, CE Nước SX: G7" |
| 9 | Hóa chất xét nghiệm Creatinin | Thành phần: - A.1x100ml Picric acid solution - B.1x100ml Alkaline solution - C.1x5ml Standard Nồng độ: - Picric acid 24 mM - Sodium carbonate 50 mM - NaOH 0.40 M *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 0,16 mg/dL *Độ tuyến tính: Lên đến 15 mg/dL Creatinine. Đối với các giá trị cao hơn, pha loãng 1:1 mẫu trong nước khử ion và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 2. *Độ chính xác: 105% *Độ lặp lại với hệ số biến thiên: 1,18% *Độ tái lặp với hệ số biến thiên: 1,82% |
| 10 | Hóa chất xét nghiệm SGOT | Thành phần: - A.2x100ml Enzymes solution - B.1x50ml Liquid substrate Nồng độ: - Tris-HCl buffer pH 7.8 80 mM - L-Aspartic acid 240 mM - α-Ketoglutaric acid 12 mM - NADH 0.18 mM - MDH ≥ 600 U/L - LDH ≥ 800 U/L *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 1,5 UI/ml *Độ tuyến tính: Lên tới 520 U/L. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: 96% *Độ lặp lại với hệ số biến thiên: 1,42% *Độ tái lặp với hệ số biến thiên: 2,83% |
| 11 | Hóa chất xét nghiệm SGPT | Thành phần: - A.2x100 ml Enzymes solution - B.1x50 ml Liquid substrate Nồng độ: - Tris-HCl buffer pH 7.8 90 mM - L-Aspartic acid 500 mM - α-Ketoglutaric acid 17 mM - NADH 0.18 mM - LDH ≥ 800 U/L *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 5 UI/mL *Độ tuyến tính: lên tới 550 U/L. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/10 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 10. *Độ chính xác: 98,1% *Độ lặp lại với hệ số biến thiên: 1,76% *Độ tái lặp với hệ số biến thiên: 2,41% |
| 12 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Thành phần: - A.3x100ml Reagent - B.1x5ml Standard Nồng độ: - Concentration in the reagent solution is: - Phosphate buffer pH 6.8 100 mM - p-hydroxybenzoic acid 39.5 mM - 4-aminoantipyrine 0.8 mM - Phenol 4.5 mM - Glucose oxidase ≥ 18 kU/l - Peroxidase ≥ 1.1 kU/l **Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 2,0 mg/dL *Độ tuyến tính: Lên tới 500 mg/dL. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/2 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 2. *Độ chính xác: 98,9%. *Độ lặp lại với hệ số biến thiên: 0,79% *Độ tái lặp với hệ số biến thiên: 1,33%. |
| 13 | Hóa chất xét nghiệm Acid Uric | Thành phần: - A.3x100ml Reagent - B.1x5ml Standard Nồng độ: - Pipes buffer pH 7.0 100 mM - 3,5-Dichloro-2-hydroxy-sulphonate 3.2 mM - 4-Aminoantipyrine 0.4 mM - EDTA Na2·H2O 0.6 mM - K3Fe(CN)6 0.1 mM - Uricase ≥ 350 U/L - Peroxidase ≥ 1300 U/L *Độ nhạy, như giới hạn phát hiện: 0,09 mg/dL *Độ tuyến tính: Lên đến 25 mg/dL. Đối với các giá trị cao hơn, nên pha loãng mẫu 1/2 trong nước muối (NaCl 0,9%) và xét nghiệm một lần nữa. Nhân kết quả cuối cùng với 2. *Độ chính xác: 104%. *Độ lặp lại với hệ số biến thiên: 0,76% *Độ tái lặp với hệ số biến thiên: 2,91% |
| 14 | Giấy điện tim | - Dạng tệp: - Kích thước 110mm x 140mm x 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần. - Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |
| 15 | Ống nghiệm citrat | Nhựa PP, 12x75mm, Dung tích chưa máu tiêu chuẩn: 1,8ml |
| 16 | Hóa chất xét nghiệm CRP | Thành phần: A. 1 x 4.0 ml Thuốc thử Latex. B. 1 x 0.5 ml Chứng dương tính. C. 1 x 0.5 ml Chứng âm tính. D. Lam kính và que trộn dùng một lần. *Độ nhạy: Thuốc thử được thiết kế để ngưng kết khi có nồng độ CRP cao hơn 7,5 mg/dL *Độ đặc hiệu: Thuốc thử ngưng kết khi có CRP của người * Hiện tượng prozone xuất hiện từ: 100 mg/L *Gây nhiễu: Không có nhiễu bởi ASO cho đến 1100IU/ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE, Giấy phép lưu hành |
| 17 | Hóa chất xét nghiệm RF | Thành phần: A. 1 x 4.0 mL Thuốc thử Latex B. 1 x 0.5 mL Chứng dương tính C. 1 x 0.5 mL Chứng âm tính D. Lam kính và que trộn dùng một lần. Độ nhạy: thuốc thử được thiết kế để ngưng kết với sự có mặt của các mức độ RF cao hơn 20 IU/ml. Tính đặc hiệu: thuốc thử ngưng kết chỉ khi có mặt các yếu tố dạng thấp. Không có hiện tượng prozone đối với chất chuẩn độ ≤ 1129 IU/ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE, Giấy phép lưu hành |
| 18 | HCXN huyết học Alfa Diluent | * Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào. * Thành phần: + Muối ổn định isotonic <1.5%; + Thuốc chống vi trùng <0.1%; + Dung dịch đệm <0.3% Tương thích cho máy xét ngiệm huyết học Swelab Alfa Plus Basic |
| 19 | HCXN huyết học Alfa Lyse | * Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, khôngchứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. * Thành phần: + Muối bậc 4 <1.0%; + Muối<1.5%. Tương thích cho máy xét ngiệm huyết học Swelab Alfa Plus Basic |
| 20 | HCXN Hóa sinh Cleaning Solution | Thành phần + Chất hoạt động bề mặt: 2% + Chất bảo quản và chất ổn định Bộ Washing Solution 10 x 10 mL Thêm một lọ (10 mL) vào 5 lít nước khử ion. |
| 21 | HCXN Hóa sinh Rinse Solution | Thành phần: A.1 x 250 mL Dung dịch Kiềm B.1 x 100 mL Dung dịch Acid A. Dung dịch Kiềm + Natri hypochlorite: ≥ 9.0 g Cl2 / L + Chất bảo quản và chất ổn định B. Dung dịch Acid + HCl: 0.1M + Chất bảo quản và chất ổn định |
| 22 | Thuốc thử kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Huyết thanh kiểm soát 46 thông số bao gồm cả CK Nac và CK-MB; HDL; LDL *Thành phần: Bộ 1 x 5 mL. Thành phần: 1 lọ huyết thanh kiểm chuẩn bất thường dạng đông khô |
| 23 | Thuốc thử kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Huyết thanh kiểm soát 46 thông số bao gồm cả CK Nac và CK-MB; HDL; LDL *Thành phần: Bộ 1 x 5 mL. Thành phần: 1 lọ huyết thanh kiểm chuẩn bình thường dạng đông khô. |
| 24 | Thuốc thử hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Chuẩn cho 23 thông số hóa sinh bao gồm cả CK *thành phần: A. 1 x 7 ml. Lyoph. calibration serum. B. 1 x 10 ml. Diluent. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:

+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

# + Bảng phân loại TTBYT.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].