## VT 26-05
PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY CÁCH KỸ THUẬT CỦA GÓI VT 26-05
TT | MÃ VTTB | TÊN VTTB | ĐVT | SỐ LƯỢNG KHAI THÁC | Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (1) | Yêu cầu kỹ thuật chung (2) | Quy cách kỹ thuật áp dụng (3) | Quy định bóc mẫu (4) | Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (5)
Gói thầu VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế.
1 | 3.42.90.100 | Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện | Bộ | 479 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | Theo QCKT "CHỐNG SÉT VAN CHO CẤP ĐIỆN ÁP 22kV SỬ DỤNG CHO LƯỚI PHÂN PHỐI" đính kèm văn bản 4553/EVNHCMC ngày 20/10/2021 do Tổng Công ty ban hành. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | Hạng mục thử nghiêm các lần: Phóng điện cục bộ (Partial discharge test).
2 | 3.42.06.630 | Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời | Bộ | 48 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | Theo tờ trình 761-TTr-KT-PP ngày 13/10/2014 và TCKT theo Quyết định 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/07/2006 | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | - Thử nghiệm độ bền điện môi - Đo điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit) - Thử thao tác cơ khí (Operating and mechanical endurance tests)
3 | 3.30.22.100 | FCO -24kV-100A (thân polymer) | Bộ | 246 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | Theo QCKT "FCO 22kV - 100, 200A CÁCH ĐIỆN POLYMER VÀ DÂY CHÌ" đính kèm văn bản 4553/EVNHCMC ngày 20/10/2021 do Tổng Công ty ban hành (phần FCO). | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | + Thử điện môi (Dielectric tests) theo ANSI C37.42 + Thử độ bền cơ khí (Mechanical tests) theo IEC 60282-2
4 | 3.20.31.535.000.00.000 | IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16) | Cái | 3300 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | Theo QCKT "Nối bọc cách điện (IPC) dùng cho cáp IPC hạ thế" đính kèm văn bản 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/11/2016 do Tổng công ty ban hành. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | 1. Thử nghiệm cơ khí (Mechanical Test) 2. Thử nghiệm độ bền điện môi (Dielectric voltage test)
5 | 3.20.31.595.000.00.000 | IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) | Cái | 2000
6 | 3.20.05.653.000.00.000 | Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm2 | Cái | 80 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | QCKT "'Kẹp nối rẽ dạng chữ H" theo Quyết định 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | Thử ổn định nhiệt.
7 | 3.20.05.640.000.00.000 | Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm2 | Cái | 150
8 | 3.20.22.945.000.00.000 | Kẹp quai cu-al 50-70mm2 | Cái | 66 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | QCKT "'KẸP QUAI 50-70mm², 95-120mm², 240mm²" theo Quyết định 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | Thử ổn định nhiệt.
9 | 3.20.22.946.000.00.000 | Kẹp quai cu-al 95-120mm2 | Cái | 21
10 | 3.30.92.012.000.00.000 | Dây chì 12K | Cái | 100 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | Theo QCKT "FCO 22kV - 100, 200A CÁCH ĐIỆN POLYMER VÀ DÂY CHÌ" đính kèm văn bản 4553/EVNHCMC ngày 20/10/2021 do Tổng Công ty ban hành (phần dây chì). | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử nghiệm đặc tính tác động (dòng - thời gian).
11 | 3.30.92.015.000.00.000 | Dây chì 15K | Cái | 260
12 | 3.30.92.020.000.00.000 | Dây chì 20K | Cái | 200
13 | 3.30.92.030.000.00.000 | Dây chì 30K | Cái | 150
14 | 3.30.92.040.000.00.000 | Dây chì 40K | Cái | 209
15 | 3.30.92.050.000.00.000 | Dây chì 50K | Cái | 95
16 | 3.30.92.065.000.00.000 | Dây chì 65K | Cái | 30
17 | 3.30.92.080.000.00.000 | Dây chì 80K | Cái | 51
18 | 3.20.53.054.000.00.000 | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Bộ | 150 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | QCKT "Giáp buộc đầu sứ hoặc cổ sứ" theo Quyết định 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | -Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh -Thử nghiệm lực phá hủy sau khi lắp đặt hoàn chỉnh
19 | 3.20.53.042.000.00.000 | G.buộc đầu sứ đôi cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Bộ | 94
20 | 3.20.53.012.000.00.000 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm2 | Bộ | 146
21 | 3.20.53.002.000.00.000 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm2 | Bộ | 143
22 | 3.20.53.006.000.00.000 | G.buộc đầu sứ đơn cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm2 | Bộ | 46
23 | 3.20.53.246.000.00.000 | Giáp níu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm2 | Bộ | 40 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | QCKT "Giáp níu" theo Quyết định 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh
24 | 3.20.53.254.000.00.000 | Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm2 | Bộ | 30
25 | Tạm tính 10 | Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm2 (đầu cosse đồng nhôm). (Hiệu chỉnh theo tờ trình số 2691/KTAT ngày 13/11/2025) | Bộ | 450 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | TCCS số QyĐ-93 ban hành kèm theo quyết định số 10373/QĐ-EVNHCMC ngày 28/12/2012 | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | - Thử nghiệm độ tăng nhiệt. - Thử điện áp AC ở 4kV/1 phút. - Đo điện trở cách điện ở điện áp >100V khi ngâm trong nước. - Thử điện áp AC ở 4kV/1 phút khi ngâm trong nước.
26 | 3.70.75.132.000.00.000 | Băng keo bán dẫn trung thế | Cuộn | 104 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | Theo QCKT "Băng bọc cách điện 24kV" đính kèm văn bản 2550/EVNHCMC-KT ngày 05/06/2020 do Tổng công ty ban hành (Nhu cầu mua sắm là loại: Băng tích hợp chức năng cách điện và băng bọc ngoài). | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | Độ bền chịu kéo và độ giãn dài.
27 | 3.70.75.157.000.00.000 | Băng keo CĐ trung thế | Cuộn | 194 |  |  |  |  | 1. Trường hợp hoàng hóa cung cấp gồm 03 loại băng lắp đầy, cách điện và bọc ngoài: - Độ bền chịu kéo và độ giãn dài (đối với băng lắp đầy (bán dẫn)). - Thử điện áp phóng điện (đối với băng cách điện). - Thử điện áp đánh thủng (đối với băng bọc ngoài). 2. Trường hợp hoàng hóa cung cấp là loại băng tích hợp cách điện và bọc ngoài: - Độ bền chịu kéo và độ giãn dài. - Thử điện áp phóng điện.