# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy siêu âm và sửa chữa thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt thuộc hệ thống trang thiết bị phục vụ HOT LAB tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy siêu âm và sửa chữa thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt thuộc hệ thống trang thiết bị phục vụ hot lab tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy siêu âm Doppler màu tổng quát 3 đầu dò Affiniti 50G – Mã số: US618D0852 tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 | 1. Thông tin thiết bị: Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 3 đầu dò - Model: Affiniti 50G - Mã số: US618D0852 - Mã tài sản: CĐ100337 - Hãng sản xuất: Philips - Năm sản xuất: 2018 2. Nội dung dịch vụ: Sửa chữa, thay thế: - Đầu dò C6-2 - Đầu dò L12-4. Lưu ý: Nhà thầu không thu hồi linh kiện cũ (hư hỏng) | Dịch vụ | 01 |
| 2 | Dịch vụ sửa chữa thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt (Wipe test counter) thuộc hệ thống trang thiết bị phục vụ hot lab (Model: 075-594, mã số: 2006548) tại khoa Y học hạt nhân | 1. Thông tin thiết bị: Thiết bị đo nhiễm bẩn bề mặt (Wipe test counter) thuộc hệ thống trang thiết bị phục vụ hot lab - Model: 075-594 - Mã số: 2006548 - Mã tài sản: TB100308 - Hãng sản xuất: Biodex - Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2020/ 2023 2. Nội dung dịch vụ: Sửa chữa: - Bo mạch nguồn: 01 cái - Bo mạch chính: 01 cái. | Dịch vụ | 01 |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.