# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Sữa chữa nhà xưởng công trình thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Địa điểm: Tổ dân phố 6, phường Nam Triệu – thành phố Hải Phòng.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 55 ngày (trong đó thời gian cung cấp dịch vụ 45 ngày và thời gian nghiệm thu 10 ngày).

2. Mục tiêu công việc:

2.1 Mục tiêu chung

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các công việc cho toàn bộ các hạng mục được nêu trong gói thầu bao gồm tất cả các công việc liên quan từ khảo sát, lập phương án, chuẩn bị các điều kiện thực hiện đầy đủ hoàn thành các công việc liên quan đúng theo chủng loại vật liệu, kích thước, quy cách, phạm vi, khối lượng tại Mẫu số 1A – Phạm vi cung cấp (bao gồm nhân công, ca máy, vật tư... để thực hiện các công việc của gói thầu) và đúng tiến độ của gói thầu.

- Mục tiêu đạt được sau thi công:

+ Sửa chữa, thay thế các hạng mục bị hư hỏng nhằm đưa công trình trở lại trạng thái hoạt động bình thường trước thiên tai.

+ Khắc phục triệt để các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, an toàn điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát nước…

+ Đảm bảo điều kiện an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành.

+ Kết hợp sửa chữa với gia cố, nâng cấp các hạng mục nhằm nâng cao độ bền, khả năng chống ngập, chống gió...

+ Đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh liên tục, không gián đoạn.

+ Phế thải, rác thải.... trong quá trình thi công phải được tập trung đảm bảo đúng quy định.

- Thời hạn hoàn thành. Thời gian thực hiện dịch vụ là 45 ngày và thời gian nghiệm thu là 10 ngày.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Thay thế, lắp đặt tấm đan

- Tháo dỡ tấm đan, kết cấu cũ:

- Toàn bộ các tấm đan, kết cấu hư hỏng được tháo dỡ đúng phạm vi, đúng khối lượng.

- Không gây hư hỏng, ảnh hưởng đến kết cấu và thiết bị lân cận.

- Khu vực sau tháo dỡ được vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho công tác lắp đặt mới.

- Gia công tấm đan mới:

- Tấm đan được gia công đúng chủng loại vật liệu, kích thước, quy cách.

- Đảm bảo che chắn an toàn các mương/rãnh kỹ thuật.

- Tấm đan sau lắp đặt đảm bảo khả năng chịu lực, không cong võng, không rung lắc khi vận hành.

- Đảm bảo an toàn khi đi lại và vận hành thiết bị.

- Thay thế cửa kính

- Khôi phục khả năng che chắn, lấy sáng, đảm bảo an toàn sử dụng.

- Đúng kích thước, lắp đặt chắc chắn, không nứt vỡ, bề mặt phẳng.

- Nâng cao mỹ quan công trình.

- Gia cố cửa đi

- Tăng độ chắc chắn, ổn định của cửa trong quá trình sử dụng.

- Không cong vênh, xệ cánh; liên kết chắc chắn.

- Thay thế cần thủy lực cửa ra vào

- Đảm bảo cửa tự đóng êm, an toàn.

- Cửa đóng kín, không va đập, vận hành ổn định.

- Lắp đặt, thay thế cửa chống cháy

- Thi công lắp đặt cửa chống cháy đúng cấp chịu lửa theo hồ sơ thiết kế/PCCC.

- Đảm bảo cửa kín khít, tự đóng, phụ kiện đầy đủ và hoạt động tin cậy.

- Đáp ứng điều kiện nghiệm thu và kiểm tra của cơ quan PCCC.

- Lợp mái tôn

- Tháo dỡ mái tôn cũ hư hỏng (nếu có), lợp mái tôn mới đúng chủng loại.

- Đảm bảo liên kết chắc chắn, chống dột, chống tốc mái.

- Hoàn thiện đảm bảo an toàn, mỹ quan và tuổi thọ công trình.

- Thay thế trần thạch cao

- Tháo dỡ trần cũ không đảm bảo an toàn.

- Lắp đặt hệ khung xương và tấm thạch cao mới chắc chắn, đúng kỹ thuật.

- Bề mặt trần phẳng, an toàn, không võng, không nứt.

- Lắp đặt cửa nhôm kính hệ 55

- Gia công và lắp đặt cửa đúng hệ nhôm, đúng kích thước thiết kế.

- Đảm bảo độ kín khít, cách âm, cách nhiệt cơ bản.

- Cửa vận hành ổn định, thẩm mỹ cao.

- Lắp đặt cửa sắt

- Gia công cửa sắt đúng kích thước, vật liệu theo thiết kế.

- Lắp đặt chắc chắn, đảm bảo an ninh và an toàn.

- Bề mặt sơn hoàn thiện chống ăn mòn, bền trong môi trường công nghiệp.

- Lắp đặt cửa cách âm

- Thi công cửa cách âm đúng cấu tạo kỹ thuật.

- Đảm bảo khả năng giảm ồn theo yêu cầu sử dụng.

- Cửa vận hành ổn định, không ảnh hưởng đến kết cấu xung quanh.

- Sửa chữa cửa nhôm kính nhánh A – Nhà SX Hydro

- Khắc phục các hư hỏng về khung, cánh, phụ kiện cửa.

- Đảm bảo cửa đóng mở bình thường, kín khít.

- Phục vụ ổn định cho khu vực sản xuất Hydro, đảm bảo an toàn.

- Thay thế cửa cuốn

- Tháo dỡ cửa cuốn cũ, lắp đặt cửa cuốn mới đúng tải trọng và kích thước.

- Đảm bảo cửa vận hành êm, an toàn, có cơ cấu dừng khẩn cấp (nếu có).

- Phù hợp yêu cầu an ninh và PCCC.

- Thay thế quả cầu thông gió nóc nhà SX H2

- Thay thế quả cầu thông gió hư hỏng bằng quả cầu mới đúng quy cách.

- Đảm bảo quay tự do, thông gió hiệu quả.

- Nâng cao điều kiện môi trường và an toàn PCCC khu vực SX H2.

- Lắp đặt đường ống thoát nước mưa lò hơi khối 4 (ống thép D160x12mm)

- Lắp đặt đường ống đúng đường kính, vật liệu và cao độ thiết kế.

- Đảm bảo thoát nước nhanh, không rò rỉ, không ứ đọng.

- Bảo vệ kết cấu lò hơi và khu vực xung quanh.

- Gia cố dầm đỡ tấm đan mương thoát nước bằng thép V

- Gia cố hệ dầm đỡ bằng thép V đúng kích thước và liên kết kỹ thuật.

- Đảm bảo chịu lực lâu dài cho tấm đan mương.

- Tăng độ an toàn cho khu vực đi lại và vận hành.

- Lắp đặt, thay thế máng thoát nước mưa bằng tôn mái lọc bụi lò 3 & 4

- Thi công máng thoát nước đúng hình dạng, độ dốc thiết kế.

- Đảm bảo thu nước mưa triệt để, không tràn, không rò rỉ.

- Bảo vệ hệ thống lọc bụi và mái công trình.

- Lắp đặt giá đỡ quạt thông gió nóc gian Turbin khối 4 (Composit DT-125)

- Gia công, lắp đặt giá đỡ đúng vật liệu Composit DT-125.

- Đảm bảo chịu lực, chống rung, chống ăn mòn.

- Đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn của quạt thông gió.

- Thay khóa cửa

- Thay thế khóa hư hỏng bằng khóa mới phù hợp loại cửa.

- Đảm bảo khóa hoạt động tin cậy, an toàn.

- Phục vụ tốt công tác quản lý ra vào và PCCC.

- Thay thế cửa nhà bơm TTH – tổ máy số 1 và 2 (Hải Phòng 1)

- Thay thế cửa cũ không đảm bảo bằng cửa mới đúng quy cách.

- Đảm bảo kín nước, kín bụi, an toàn vận hành nhà bơm.

- Phù hợp điều kiện làm việc và môi trường ẩm.

- Thay thế cửa sắt bọc cách âm cầu trục 5

- Lắp đặt cửa sắt bọc cách âm đúng cấu tạo thiết kế.

- Đảm bảo giảm ồn, an toàn và bền chắc.

- Phục vụ ổn định cho khu vực vận hành cầu trục.

- Đóng trần nhựa 4 bốt trực (bao gồm khung xương)

- Thi công trần nhựa và khung xương đồng bộ, chắc chắn.

- Đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, dễ vệ sinh.

- Cải thiện điều kiện làm việc tại các bốt trực.

- Chống thấm

- Thi công chống thấm đúng quy trình, vật liệu được phê duyệt.

- Đảm bảo không thấm nước sau khi hoàn thành.

- Bảo vệ kết cấu, kéo dài tuổi thọ công trình.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm nội dung chủ yếu sau:

3.1 Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

  - Nhà thầu phải nộp Hồ sơ biện pháp kỹ thuật thi công gồm: thuyết minh về biện pháp thi công kèm với HSDT trong đó mô tả chi tiết biện pháp thi công được đề xuất để thi công công trình và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công trình đúng thời hạn.

  - Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công, trình tự thi công lắp đặt không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của bên mời thầu và môi trường xung quanh của khu vực thi công.

  - Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để triển khai thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng đã được bên mới thầu thông báo.

  - Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo môi trường trong thời gian thi công phù hợp với hạng mục thi công.

  - Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể nhằm theo dõi và quản lý chất lượng thi công.

- Công tác chuẩn bị thi công:

Các chi phí khảo sát hiện trường và chuẩn bị hồ sơ dự thầu thuộc về trách nhiệm của Nhà thầu. Nếu Nhà thầu có yêu cầu khảo sát hiện trường thì đề nghị liên hệ với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Địa chỉ: phường Nam Triệu – thành phố Hải Phòng. Mọi chi phí cho công việc trên đều do Nhà thầu chịu.

  - Đề ra các phương án thi công cũng như các biện pháp kỹ thuật phục vụ cho từng phần việc khi gặp điều kiện khó khăn về thời tiết như: mưa bão v.v... để đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.

- Yêu cầu về kỹ thuật thi công các công tác chính:

  - Nhà thầu phải thực hiện biện pháp kỹ thuật thi công công trình theo các qui định hiện hành và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCVN). Thi công theo đúng phương án kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư duyệt đạt chất lượng, kỹ, mỹ thuật và an toàn.

  - Các phần ngầm phải nghiệm thu và hoàn công trước khi bị che khuất.

  - Vật tư thiết bị, vật liệu phải đúng chủng loại và có nguồn gốc xuất xứ, lý lịch rõ ràng.

  - Các vật liệu sử dụng cho công trình phải được giám sát chủ đầu tư nghiệm thu chủng loại, mẫu, mầu sắc trước khi tập kết vào công trình.

- Mặt bằng công trường:

- Nhà thầu nghiên cứu mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng tới việc đấu thầu. Do đó, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây lên.

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

- Lối ra vào công trường theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm…và giữ gìn các đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Trên cơ sở Bảng tiến độ thi công, Nhà thầu phải bố trí trình tự thi công các bước hợp lý, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật cũng như tiến độ thi công công trình.

- Tất cả các thiết bị, vật liệu và kết cấu thép đưa vào công trình Nhà thầu phải xuất trình các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho giám sát của chủ đầu tư.

- Chứng chỉ chất lượng vật liệu, phiếu chất lượng xuất xưởng (KCS).

3.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng

- Yêu cầu vật liệu:

  - Trước khi đưa các loại vật liệu vào thi công công trình, nhà thầu phải có chứng chỉ thí nghiệm vật liệu xác định các chỉ tiêu sau:

  - Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý, hoá của các loại vật liệu (nếu có)

  - Căn cứ các chứng chỉ thí nghiệm chi tiết trên, nhà thầu thiết kế mẫu và kiểm tra để đảm bảo cường độ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam.

  - Kết quả thí nghiệm trên lập thành hồ sơ gửi cho Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư kiểm tra chấp thuận để triển khai thi công.

  - Các loại vật tư, vật liệu và thiết bị tham gia vào công trình đều mới và ở mức độ phù hợp nhất cho mục tiêu của Hồ sơ thiết kế/ phương án kỹ thuật. Đối với các loại vật tư, vật liệu và thiết bị do các nhà cung cấp có uy tín, có bản quyền theo tên, mác, hoặc Các-ta-lô thương mại sẽ được coi như là xác nhận tiêu chuẩn hoặc chất lượng thì không phải tổ chức thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý do Các-ta-lô thương mại đã xác định, song phải cung cấp cho Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư kiểm tra chấp thuận sử dụng và vật tư thiết bị được sử dụng vào công trình và yêu cầu phải sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

  - Các loại vật tư, vật liệu và thiết bị chịu ảnh hưởng của thời tiết đều phải để ở kho lưu tại công trường và được sắp xếp vào kho theo quy định của từng loại vật tư.

- Quy cách chất lượng vật liệu chính được quy định cụ thể như sau:

  - Nhà thầu phải chi tiết hóa và điền đầy đủ thông tin về chỉ tiêu, thông số kỹ thuật và vật tư, vật liệu theo mẫu trong bảng kê danh mục vật tư. Cột thông số kỹ thuật Nhà thầu cần chào thầu rõ ràng chủng loại vật tư dự thầu của mình.

  - Có đầy đủ catalogue và tài liệu của nhà sản xuất của tất cả các hàng hóa mà nhà thầu chào. Chi tiết các loại vật liệu được quy định cụ thể như sau:

| TT | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn | Yêu cầu về tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cửa chống cháy | CỬA THÉP CHỐNG CHÁY EI60', CỬA MỞ 1 CHIỀU - Cửa sơn tĩnh điện màu theo phê duyệt. - Thép làm khung cửa dày 1.4 mm. - Thép làm cánh cửa dày 1 mm. - Vật liệu bên trong cánh cửa là vật liệu chống cháy Magieoxit, bông gốm Sản phẩm kiểm định theo TCXDVN 386/2007(BS EN 1634-1/2000) của cục cảnh sát PCCC. - Cụm cửa bao gồm toàn bộ các bộ phận cấu thành và các phụ kiện đảm bảo theo QC06 và theo các yêu cầu kiểm định GHCL của CQ QLNN | Yêu cầu |
| 2 | Khóa tay gạt | Khóa tay gạt Việt Tiệp 04192 hoặc tương đương | Không yêu cầu |
| 3 | Khung nhôm cửa kính Việt pháp | - Khung cửa: Thanh nhôm profile định hình nhôm hệ Việt Pháp - Kính: Kính an toàn, kính cường lực, kính hộp cách âm cách nhiệt - Gioăng EPDM kép, đảm bảo độ kín khít cao - Phụ kiện: Tay nắm, khóa, bản lề, chốt,… - Màu sắc: Trắng sứ, vân gỗ, ghi đen, vàng kim, cafe cháy | Không yêu cầu |
| 4 | Nhôm kính hệ 55 | - Chiều rộng bản nhôm: 55mm - Độ dày thanh nhôm: 1.4mm: Cho cửa sổ (khung bao, khung cánh, vách kính); 2.0mm: Cho cửa đi (khung bao, khung cánh). - Màu sắc: xám, trắng, đen, nâu, vân gỗ - Phụ kiện: phụ kiện đồng bộ - Gioăng: Gioăng kép bằng cao su EPDM cao cấp, đảm bảo độ kín khít tuyệt đối. - Kính: kính cường lực đơn dày 8 - 12mm | Không yêu cầu |
| 5 | Ống nhựa miệng bát D100mm L=6m | - Đường kính (DN): 100mm - Chiều dài (L): 6m (có thể có các chiều dài khác). Kiểu đầu ống: Miệng bát (Socket) ở một đầu, đầu còn lại có thể trơn (EU) hoặc cũng là miệng bát (EE). Vật liệu: PVC, uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride). | Không yêu cầu |
| 6 | Ống nhựa miệng bát D150mm L=6m | - Đường kính (DN): 150mm - Chiều dài (L): 6m (có thể có các chiều dài khác). Kiểu đầu ống: Miệng bát (Socket) ở một đầu, đầu còn lại có thể trơn (EU) hoặc cũng là miệng bát (EE). Vật liệu: PVC, uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride). | Không yêu cầu |
| 7 | Tấm thạch cao 9mm | - Độ dày: 9mm. - Kích thước tiêu chuẩn (Rộng x Dài): 1220mm x 2440mm hoặc 1210mm x 2420mm (tùy nhà sản xuất). - Trọng lượng: ~5.9 kg/m² đến 7.8 kg/m² (tương đương ~14.6 kg - 18.7 kg/tấm). - Ứng dụng: Trần trang trí, vách ngăn nội thất khu vực ít ẩm ướt. | Không yêu cầu |
| 8 | Tôn múi chiều dài bất kỳ | - Tôn Austnam ASEAM 480 (hay Tôn Seamlock 2 sóng). - Thành phần lớp mạ: Nhôm + Kẽm (Al+Zn), lớp mạ AZ150 (150g/m²). - Tiêu chuẩn thép: ASTM A792M. - Cường độ thép: + G550: Cường độ chảy tối thiểu 550 MPa. + G340: Cường độ chảy tối thiểu 340 MPa (thường dùng cho các loại tôn thông thường, nhưng ở đây kết hợp với G550). - Độ dày: 0.47 mm. - Kiểu sóng (Thiết kế): 2 sóng (thực chất là hệ Seamlock với sóng cao 65mm). - Hệ thống liên kết: Khớp nổi (Standing Seam) khóa kép 360º, đảm bảo độ kín khít, chống thấm, và cho phép co giãn nhiệt. | Không yêu cầu |

3.3 Biện pháp đảm bảo chất lượng:

- Qui trình quản lý chất lượng thi công

Yêu cầu Nhà thầu liệt kê các tiêu chuẩn áp dụng trong việc quản lý chất lượng thi công, nghiệm thu được áp dụng nếu trúng thầu.

- Sơ đồ quản lý chất lượng

Nhà thầu phải có sơ đồ quản lý chất lượng, bao gồm quản lý chất lượng quản lý chất lượng thi công, quản lý hồ sơ.

- Biện pháp đảm bảo chất lượng công trình

- Nhà thầu phải trình bày biện pháp quản lý chất lượng thi công cho toàn bộ công trình và cho từng hạng mục công trình. Biện pháp quản lý chất lượng phải quy định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu phải cam kết:

+ Đảm bảo chất lượng; thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu;

+ Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách: Có biện pháp thi công chi tiết cho từng công đoạn, từng bộ phận thiết bị kèm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Có biện pháp kiểm tra cho từng công đoạn, thiết bị kèm theo các tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn quốc gia.

3.4 Yêu cầu tiến độ thi công:

- Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc theo số ngày thực hiện, thuyết minh tiến độ thực hiện. Bảng tiến độ thời gian thực hiện phải khả thi và đáp ứng yêu cầu tiến độ E HSMT. Biểu tiến độ (mẫu):

| Stt | Hạng mục công việc | Khối lượng | Tổng thời gian thực hiện |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | … | … | … |
|  | Hạng mục 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hạng mục 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy

- Yêu cầu về an toàn lao động

- Tổ chức đào tạo an toàn lao động, thực hiện, kiểm tra an toàn lao động:

- Toàn bộ nhân lực thi công của Nhà thầu phải được đào tạo an toàn lao động theo qui định của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Pháp luật trước khi thi công.

- Nhà thầu phải có quy trình, quy phạm hữu hiệu đối với công tác phòng chống cháy, nổ và có cam kết rõ ràng việc thực hiện quy trình, quy phạm này phù hợp với công việc thực hiện thi công dễ gây mất an toàn cháy, nổ như hàn điện, chạm chập điện.

- Phải có cam kết và chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các cam kết trên.

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng giai đoạn thi công

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động như:

- An toàn cho người, thiết bị, trong suốt qua trình chuẩn bị và thi công công trình.

- An toàn công trình đang xây dựng và các công trình lân cận giữ gìn vệ sinh.

- Công nhân làm việc phải có bảo hộ lao động.

- Trang bị đẩy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động cho công nhân phù hợp với tính chất công việc.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ bậc thợ và chứng chỉ học tập an toàn lao động.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải, biện pháp xử lý chất thải trong quá trình thi công theo đúng quy định pháp luật về môi trường.

- Nhà thầu phải cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng qui định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.

- Ngoài ra, Nhà thầu thi công phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

- Yêu cầu về PCCC:

- Nhà thầu phải nêu các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nói chung.

- Khu vực thi công cần bố trí: bình cứu hỏa, máy bơm nước. Vị trí bố trí ở những nơi dễ quan sát và dễ lấy khi sử dụng. Các đường điện phục vụ thi công và các thiết bị phục vụ thi công đều phải dùng cáp bọc và bố trí tại vị trí thích hợp. Các bảng điều khiển, công tắc, cầu dao, cầu chì được đặt trong hộp và có nắp đậy đảm bảo an toàn. Nhân lực tham gia thi công được học tập đẩy đủ về biện pháp phòng chống cháy nổ, không chủ quan để xảy ra sự cố.

3.6 Bảo hành, bảo trì

# Thời gian bảo hành:

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ công trình trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Thời gian bắt đầu tiến hành sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót chậm nhất sau 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

# Biện pháp tổ chức thực hiện công tác bảo hành:

- Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng.

- Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

- Để đảm bảo tiến độ, chất lượng khắc phục các khiếm khuyết bảo hành, yêu cầu Nhà thầu nêu biện pháp tổ chức thực hiện trong E-HSDT.

3.7 Các cam kết cung cấp hàng hóa

- Cam kết cấp hàng mới 100% và hàng hóa được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Cam kết về cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất khi giao hàng. Tài liệu cung cấp được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Cam kết khi giao hàng nhà thầu cung cấp đầy đủ bản gốc (bản sao công chứng hoặc chứng thực) các tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa.

- Để chứng minh lô hàng Nhà thầu cấp cho Chủ đầu tư đã được hợp chuẩn, hợp quy, yêu cầu Nhà thầu cam kết lô hàng ghi trên giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy giống với lô hàng ghi trên tờ khai hải quan mà Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải có cam kết chấp nhận lấy mẫu và phân tích khi bên mời thầu có yêu cầu.

- Đối với các danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP, lúc bàn giao hàng hóa nhà thầu phải có giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC, tem kiểm định hoặc giấy phép lưu thông phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT

- Kết quả kiểm tra thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật thì chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm, ngược lại nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác khi đó chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hoá.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.