Ghi chú cho phần thiết bị chủ yếu:

- Nhà thầu thực hiện xử lý nước rỉ rác phải có nhà máy xử lý nước rác hợp pháp, đảm bảo các quy định hiện hành về quy hoạch và bảo vệ môi trường; trạm xử lý nước thải phải đảm bảo xử lý nước rỉ rác đạt Quy chuẩn quốc gia về nước thải cột A theo quy định hiện hành và vận hành liên tục, trước khi xả nước vào môi trường. Trong trường hợp đơn vị xử lý nước rác cần quỹ đất tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn để đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước rác, Chủ đầu tư sẽ báo cáo cấp thẩm quyền, bố trí vị trí xây dựng với diện tích tối đa 3.500 m2, đảm bảo xây dựng nhà máy có công suất xử lý tối thiểu đạt công suất trạm 426 m3/ngày/đêm. Sau khi kết thúc hợp đồng (31/12/2028) nhà thầu có thể tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu của năm tiếp theo. Nếu không trúng thầu nhà thầu phải tiến hành di chuyển toàn bộ nhà máy cùng các loại thiết bị ra khỏi hiện trường trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư/ Bên A).

- Nhà thầu căn cứ khối lượng nước thải cần xử lý để đề xuất xây dựng nhà máy và bố trí các loại thiết bị phù hợp. Nhà máy và các loại thiết bị nhà thầu phải thống kê, mô tả cụ thể, chi tiết kèm theo công nghệ sử dụng để đánh giá so sánh.

- Các chỉ số về công suất nhà máy, công nghệ sử dụng, tính hiện đại của phòng thí nghiệm sẽ được ưu tiên so sánh tại bảng đánh giá về kỹ thuật.

## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản. Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm tối đa về kỹ thuật. Đối với gói thầu cần xem xét trên cơ sở chú trọng tới các yếu tố kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không thấp hơn 80% tổng số điểm tối đa về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính.

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu chuẩn chi tiết theo công thức sau:

Trong đó:

tji   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,

wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,

k  = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và

Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:

Trong đó:

Sj   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”,

Wj  = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,

N   = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và

Mức điểm yêu cầu tối thiểu của gói thầu này là ≥ 80% tổng số điểm về kỹ thuật. E - HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của các tiêu chuẩn tổng quát) đạt bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính;

| TT | Nội dung đánh giá | Mức điểm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tối đa | Tối thiểu |
| A | Giải pháp kỹ thuật |  |  |
| 1 | Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ: | 10 | 8 |
|  | Có thuyết minh chi tiết, phân tích cụ thể về tính hiệu quả của việc cung cấp các dịch vụ xử lý nước rỉ rác bao gồm: - Đầu tư xây dựng hệ thống (trạm) xử lý nước rác đạt tiêu chuẩn xả thải theo quy định tại giấy phép môi trường với công suất tối thiểu xử lý ≥ 426 m3/ngày đêm; - Đầu tư hệ thống đường ống dẫn + Máy bơm để bơm hút nước rỉ rác đưa vào hệ thống nhà máy xử lý; - Xây dựng Phòng thí nghiệm (có đủ máy móc thiết bị) kiểm soát chất lượng nước; (hoặc có hợp đồng nguyên tắc thuê đơn vị thí nghiệm) - Bố trí ô tô vận chuyển bùn thải đến nơi đổ quy định - Có cam kết cung cấp hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra khi thực hiện hợp đồng. + Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, cụ thể các công tác đồng thời nêu rõ được tính hiệu quả của từng hạng mục đầu tư và được đánh giá khả thi, phù hợp: Từ 08 điểm đến 10 điểm. + Có đầy đủ các công tác nhưng thuyết minh không cụ thể, không chứng minh được tính hiệu quả, tính khả thi thấp, chưa phù hợp: Từ 01 điểm đến dưới 08 điểm. + Thuyết minh sơ sài, thiếu thuyết phục hoặc không có cam kết cung cấp hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra khi thực hiện hợp đồng: 0 điểm. |  |  |
| 2 | Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc | 10 | 8 |
|  | Có thuyết minh chi tiết, phân tích cụ thể về nội dung yêu cầu của việc cung cấp các dịch vụ thuộc gói thầu này. |  |  |
|  | - Am hiểu hiện trạng bãi rác đang cần xử lý nước rỉ rác. Có đầy đủ các thông số cần thiết để phục vụ quá trình xử lý nước rỉ rác và được đánh giá khả thi, phù hợp: Từ 08 điểm đến 10 điểm. - Có mô tả hiện trạng bãi rác đang cần xử lý nước rỉ rác nhưng không cụ thể, các thông số sai lệch, không thuyết phục, tính khả thi thấp: Từ 01 điểm đến dưới 08 điểm. - Thuyết minh sơ sài, thiếu thuyết phục: 0 điểm |  |  |
| 3 | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ | 20 | 16 |
| 3.1 | Kế hoạch triển khai các dịch vụ: - Có đầy đủ kế hoạch triển khai các công tác và được đánh giá khả thi, phù hợp: Từ 08 điểm đến 10 điểm. - Có đầy đủ kế hoạch triển khai các công tác nhưng tính khả thi thấp, chưa phù hợp: Từ 01 điểm đến dưới 08 điểm. - Kế hoạch triển khai sơ sài, thiếu thuyết phục: 0 điểm. | 10 |  |
| 3.2 | Các giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ : - Giải pháp kỹ thuật đầy đủ hợp lý, phù hợp với yêu cầu dịch vụ và điều kiện của nhà thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức cung cấp các dịch vụ, được đánh giá tính khả thi cao: Từ 08 điểm đến 10 điểm. - Giải pháp kỹ thuật chưa đầy đủ, chưa hợp lý, các biện pháp tổ chức cung cấp các dịch vụ, được đánh giá tính khả thi thấp: Từ 01 điểm đến dưới 08 điểm. - Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ sơ sài: 0 điểm. | 10 |  |
| 4 | Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện | 20 | 16 |
| 4.1 | Hệ thống đảm bảo chất lượng - Có đề xuất tiêu chí hệ thống đảm bảo chất lượng dịch vụ cho từng công tác để đạt được chất lượng dịch vụ cao nhất: Từ 08 điểm đến 10 điểm. - Đề xuất chưa đầy đủ cho các công tác, tính hợp lý, phù hợp chưa cao: Từ 01 điểm đến dưới 08 điểm. - Đề xuất sơ sài hoặc không có đề xuất: 0 điểm. | 10 |  |
| 4.2 | Phương pháp thực hiện: - Phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể chi tiết để đạt được chất lượng dịch vụ cao nhất được đánh giá tính khả thi cao: Từ 08 điểm đến 10 điểm. - Phương pháp thực hiện dịch vụ chưa cụ thể, không chi tiết: Từ 05 điểm đến dưới 08 điểm. - Phương pháp thực hiện dịch vụ sơ sài,: Từ 0 điểm đến dưới 05 điểm. | 10 |  |
| 5 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về Quy chuẩn, tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ sau xử lý nước rỉ rác đạt Quy chuẩn quốc gia về nước thải cột A: Có đề xuất cụ thể tiêu chuẩn thực hiện các dịch vụ để đạt được chất lượng dịch vụ cao nhất gồm: + Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2009 BTNMT (chất lượng nước rác sau xử lý phải đáp ứng được các quy chuẩn cột A) và QCTĐHN 02:2014/BTNMT (về chất lượng nước thải của bãi chôn lấp tại Việt Nam) hoặc QCVN 40:2025/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải) và các quy định hiện hành. + Phương pháp xử lý nước rỉ rác qua nhà máy của nhà thầu; + Quy trình công nghệ xử lý nước rác thải; + Công suất tối thiểu 426 m3/01 ngày đêm; và đảm bảo xử lý ổn định liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. + Chất lượng nước trước khi xả ra môi trường (phù hợp theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành hoặc đảm bảo theo quy định của Giấy phép môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt quy chuẩn cột A theo các quy định hiện hành). + Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất, nước, không khí môi trường khu vực liên quan. - Đáp ứng tốt các yêu cầu nêu trên được Từ 16 điểm đến 20 điểm. - Có đề xuất các nội dung dịch vụ nhưng thiếu cụ thể, không chi tiết: Từ 01 điểm đến dưới 16 điểm. - Đề xuất các dịch vụ không đầy đủ, sơ sài: 0 điểm. | 20 | 16 |
| 6 | Công tác Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động ... - Có đề xuất đầy đủ các điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện gói thầu: Từ 8,5 đến 10 điểm. - Có đề xuất các điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện gói thầu nhưng chưa cụ thể chi tiết: Từ 01 đến dưới 08 điểm. - Đề xuất sơ sài: 0 điểm. | 10 | 8,5 |
| B | Uy tín của nhà thầu hoặc nhà thầu đứng đầu liên danh (nếu có) trong việc thực hiện công việc xử lý nước rỉ rác hoặc xử lý nước rác phát sinh từ các khu xử lý rác thải sinh hoạt Nhà thầu phải tự chứng minh, kê khai kèm theo tài liệu: Hợp đồng + biên bản nghiệm thu bàn giao hoặc xác nhận của Chủ đầu tư có thể sẽ xác minh. | 10 |  |
|  | Các hợp đồng trong 05 năm gần nhất (tính từ 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu), nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành cơ bản (từ 80% trở lên), được nghiệm thu, được đánh giá chất lượng tốt, bảo đảm tiến độ. + Cứ mỗi hợp đồng được 2,5 điểm tổng số không quá 10 điểm; + Không đáp ứng các yêu cầu trên: 0 điểm. |  |  |
| C | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng hoặc kiện tụng trước đây: |  |  |
| * | - Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và lịch sử kiện tụng: Cứ mỗi vi phạm hoặc 01 vụ kiện (bị Tòa án xử thua) trừ 05 điểm vào tổng số điểm của các chỉ tiêu đạt được (không giới hạn số điểm bị trừ) |  |  |
| Tổng số điểm |  | 100 | 80 |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt.