# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế dùng trong phẫu thuật thay khớp gối sử dụng cho bệnh nhân trong 12 tháng năm 2026 của Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các thông tin về hàng hoá do mình cung cấp. Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành như hải quan, thuế, môi trường...

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần 1: Bộ khớp gối toàn phần có xi măng |  |  |  |
| 1.1 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng | 1. Lồi cầu xương đùi chất liệu Cobalt Chrome, có ít nhất 8 cỡ lồi cầu đùi, phân biệt trái phải, thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. 2. Mâm chày có ít nhất 8 kích cỡ, thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. 3. Đệm mâm chày chất liệu Polyethylene, với ít nhất 4 độ dày 10mm đến 18mm hoặc tương đương 4. Bánh chè chất liệu Polyethylen với ít nhất 3 đường kính 28mm, 30mm, 32mm hoặc tương đương. 5. Xi măng ngoại khoa kèm dung dịch pha. Tiêu chuẩn: ISO; Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA. | Bộ | 20 |
| 2 | Phần 2: Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại PS |  |  |  |
| 2.1 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại PS | 1. Lồi cầu xương đùi chất liệu Cobalt Chrome, có ít nhất 8 cỡ lồi cầu đùi, phân biệt trái phải, thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. 2. Mâm chày với ít nhất 8 kích cỡ, thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. 3. Đệm mâm chày cấu tạo có mấu (Post - cam) thay thế dây chằng chéo sau ngừa trật khớp, chất liệu Polyethylene với ít nhất 4 độ dày 9mm đến 17mm hoặc tương đương. Có 2 kiểu thiết kế đệm mâm chày để lựa chọn: -Thiết kế kiểu PS: dùng cho kiểu cắt bỏ dây chằng chéo trước và sau. -Thiết kế kiểu CR: dùng trong trường hợp dây chằng chéo sau còn chức năng tốt. 4. Bánh chè chất liệu Polyethylen với ít nhất 3 đường kính 25mm đến 31mm hoặc tương đương. 5. Xi măng ngoại khoa kèm dung dịch pha. Tiêu chuẩn: ISO; Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA. | Bộ | 70 |
| 3 | Phần 3: Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại CR |  |  |  |
| 3.1 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại CR | 1. Lồi cầu xương đùi chất liệu Cobalt Chrome, có ít nhất 8 cỡ lồi cầu đùi, phân biệt trái phải, thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. Thiết kế không cắt xương vùng gian lồi cầu đùi. 2. Mâm chày với ít nhất 8 cỡ, có đầu chờ để gắn chuôi nối dài. Thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. - Chuôi nối dài xương chày có độ dài 40mm đến 80mm, đường kính từ 8mm đến 10mm. - Cam kết hỗ trợ miễn phí chuôi nối dài xương chày khi phẫu thuật viên có chỉ định. 3. Đệm mâm chày chất liệu Polyethylene có bổ sung vitamin E với ít nhất 4 độ dày 9mm đến 15mm hoặc tương đương. Có 2 kiểu thiết kế đệm mâm chày để lựa chọn: - Thiết kế kiểu CR (Cruciate Retaining): tối ưu khả năng vận động khi chức năng dây chằng chéo sau còn bảo tồn. - Thiết kế kiểu AS (Anterior Stabilized): gờ trước nhô cao giúp hạn chế trượt mâm chày ra sau khi chức năng dây chằng chéo sau bị giảm. 4. Bánh chè chất liệu Polyethylen với ít nhất 3 đường kính 26mm đến 32mm hoặc tương đương. 5. Xi măng ngoại khoa kèm dung dịch pha. Tiêu chuẩn: ISO; Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA. | Bộ | 60 |
| 4 | Phần 4: Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại cố định cột trong (Medial Pivot) |  |  |  |
| 4.1 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại cố định cột trong (Medial Pivot) | Khớp được thiết kế hoạt động theo cơ chế: trong quá trình gập duỗi gối, ngăn ngoài trượt và xoay quanh một trục ảo cố định tạo bởi ngăn trong, giúp tái tạo cơ chế chuyển động tự nhiên của khớp gối. 1. Lồi cầu xương đùi có ít nhất 8 cỡ phân biệt trái phải, có khả năng xoay sâu trên lớp đệm 15 độ, gập gối tối đa 145 độ. Thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. 2. Mâm chày với ít nhất 8 kích cỡ, thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. 3. Đệm mâm chày chất liệu Polyethylene với ít nhất 4 độ dày 10mm đến 17mm hoặc tương đương 4. Bánh chè chất liệu Polyethylen với ít nhất 3 đường kính từ 25mm đến 32mm hoặc tương đương. 5. Xi măng ngoại khoa kèm dung dịch pha. Tiêu chuẩn: ISO; Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA. | Bộ | 25 |
| 5 | Phần 5: Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại UC |  |  |  |
| 5.1 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng loại UC | 1. Lồi cầu xương đùi chất liệu Cobalt Chrome với ít nhất 8 kích cỡ lồi cầu đùi cho mỗi bên, thông số tương thích với giải phẫu người châu Á. 2. Mâm chày với ít nhất 8 kích cỡ với thiết kế dạng module có đầu chờ để gắn thêm miếng ghép titanium bù xương hoặc có thể gắn thêm chuôi nối dài xuống dưới xương chày khi có nhu cầu, thông số phù hợp với giải phẫu người châu Á. 3. Đệm mâm chày chất liệu Polyethylene có bổ sung vitamin E, thiết kế kiểu UC với ít nhất 5 độ dày từ 9 đến 18mm hoặc tương đương. 4. Bánh chè chất liệu Polyethylen với ít nhất 3 kích cỡ đường kính từ 26mm đến 32mm hoặc tương đương. 5. Xi măng ngoại khoa kèm dung dịch pha. Tiêu chuẩn: ISO; Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA. | Bộ | 25 |
| 5.2 | Miếng ghép bù xương mâm chày | Chất liệu hợp kim titanium, có thiết kế dạng cạnh tròn khuyết cho cả mâm chày trong và ngoài, có độ dày từ 5mm đến 15mm hoặc tương đương. Cấu tạo tương thích với bộ khớp gối loại UC với mâm chày thiết kế dạng module có đầu chờ để gắn thêm miếng ghép titanium bù xương. | Cái | 5 |
| 5.3 | Chuôi nối dài xương chày | Chất liệu hợp kim titanium, có thiết kế dạng thẳng hoặc cong giúp nối dài trong lòng tủy xương chày tăng độ vững cho khớp. Chuôi có độ dài 30mm đến 100mm đối với chuôi dạng thẳng và 150mm đến 200mm đối với chuôi dạng cong. Cấu tạo tương thích với bộ khớp gối loại UC với mâm chày thiết kế dạng module có đầu chờ để gắn thêm chuôi nối dài. | Cái | 5 |
| 5.4 | Đầu chuyển trục chuôi | Chất liệu hợp kim titanium, có thiết kế dạng hình nêm, có độ dài 2mm, 4mm, 6mm kết nối với chuôi nối dài xương chày để chuyển trục cho chuôi nối dài vừa với lòng tủy | Cái | 5 |
| 6 | Phần 6: Khớp gối toàn phần có xi măng loại mono bản lề -xoay chuôi dài phù hợp thay lại và mất chức năng dây chằng Endo Model Standard |  |  |  |
| 6.1 | Khớp gối toàn phần có xi măng loại mono bản lề -xoay chuôi dài phù hợp thay lại và mất chức năng dây chằng Endo Model Standard | 01. Phần xương đùi bản lề : Làm từ hợp kim CoCrMo, cấu tạo tương thích giải phẫu học. Có 04 cỡ lồi cầu đùi phải và 04 cỡ lồi cầu đùi trái. (tương ứng với x-small 55/160mm, small 60/182mm, medium 65/185mm, large 75/190mm), Có bản lề kết nối với mâm chày, chuôi vẹo ngoài sẵn 6 độ góc gập gối 142 độ. Tối ưu cho các bệnh nhân mất chức năng của các dây chằng Phần mâm chày có chốt bản lề: Kiểu xoay lúc gập và khóa xoay lúc duỗi tối đa để đi lại, làm từ hợp kim CoCrMo. Có 04 cỡ mâm chày phải và 04 cỡ lồi cầu đùi trái. (chiều dài x-small/120mm, small/160mm, medium/160mm, large/ 160mm). Có chốt cố định bản lề liên kết với lồi cầu tăng tối đa sự cố định các thành phần. Phần insert mâm chày: Vật liệu Polyethylene cao phân tử khóa xoay, có vít cố định với mâm chày. Phần insert mâm chày (PE Articular Surfaces): Vật liệu Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) khóa xoay, có vít cố định với mâm chày. 02. Phần đệm cho mâm chày (Tibial Spacers): Bằng chất liệu X-LINKed nhựa siêu bền các cỡ: x-small/5,10,15mm, small/5,10,15mm, medium/5,10,15mm, large/5,10,15mm sử dụng cho khuyết xương mâm chày. * 01 Xi măng sinh học kèm dung dịch pha. Tiêu chuẩn: ISO; Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA. | Bộ | 1 |

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa

+ Các cam kết

+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật

- Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng sau và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

- Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2. Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu |  | Quy cách đóng gói | Tên vật tư y tế theo thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ y tế | Mã vật tư y tế theo thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ y tế | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Số lưu hành hoặc số GPNK | Phân loại TBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Mã HS | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đơn giá dự thầu | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]