## PL1
Phụ lục 1: Đặc tính, thông số kỹ thuật
(Kèm theo Chương V E-HSMT gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm giai đoạn 2025-2026 (12 tháng)
STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu câu về tính näng, thông sô kÿ thuật và các thông tin liên quan vê kÿ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | Đơn vị tính | Số lượng | Quy cách
I. Hóa chất máy điện giải đồ:
1 | Điện cực Ca | Điện cực Ca+ được sử dụng để đo nồng độ Canxi trong mẫu huyết thanh, huyết tương tương thích với máy điện giải. | ISO 13485 | cái | 3
2 | Điện cực chuẩn Ref | Điện cực tham chiếu dùng để so sánh các giá trị ion tương thích với máy điện giải | ISO 13485 | cái | 3
3 | Điện cực Cl | Điện cực Cl- được sử dụng để đo nồng độ Clo trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc các mẫu nước tiểu pha loãng tương thích với máy điện giải | ISO 13485 | cái | 3
4 | Điện cực K | Điện cực K+ được sử dụng để đo nồng độ Kali trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc các mẫu nước tiểu pha loãng tương thích với máy điện giải | ISO 13485 | cái | 3
5 | Điện cực Na | Điện cực Na+ được sử dụng để đo nồng độ Natri trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc các mẫu nước tiểu pha loãng tương thích với máy điện giải | ISO 13485 | cái | 3
6 | EasyLyte Na/K/ Cl/Ca/Li Pack | Hóa chất điện giải đùng dể xác định nồng độ Na/K/Cl/Ca/Li trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu: Dung dịch chuẩn A, 800mL Dung dịch chuẩn B, 180mL Chất đệm Chất bảo quản Chất làm ướt | ISO 13485 | Ml | 6400
II. Hóa chất máy huyết học:
7 | Dung dịch Cleaner | Thành phần: Detergents <1.0% Chất đệm <1.0% Chất ổn định<0.5 % Chất bảo quản<0.5% Nước khử ion | ISO 13485 | Ml | 80000
8 | Dung dịch Diluent | Thành phần: Sodium chloride :< 1.0 % Buffers < 1.0 % Preservative < 0.5 % Stabilizers < 0.5 % | ISO 13485 | Ml | 80000
9 | Dung dịch Lyse hồng cầu | Thành phần: Detergents < 2.2 % Buffers < 0.8 % Preservative < 0.4 % Stabilizers < 0.4 % | ISO 13485 | Ml | 12000
10 | Haematology Control 3 Level | Nội kiểm cho máy huyết học 3 thành phần, 3 mức Thấp-Trung-Cao. | ISO 13485 | Ml | 65
III. Hóa chất máy Sinh hóa:
11 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Thành phần: + Bromcresol green pH 4.2:0.12mmol/l Dải đo: từ 0.0349g/dL đến 6g/dL | ISO 13485 | Ml | 1080
12 | Hóa chất xét nghiệm ALT (GPT) | Thành phần: + R1: TRIS pH 7.8: 100 mmol/L, Lactate dehydrogenase (LDH): 1200 U/L, L-Alanine: 500 mmol/L + R2: NADH: 0.18 mmol/L, a-Ketoglutarate: 15mmol Dải đo: 0 U/L đến 400 U/L | ISO 13485 | Ml | 2000
13 | Hóa chất xét nghiệm AST (GOT) | Hóa chất xét nghiệm GOT Thành phần: + R1: TRIS pH 7.8: 80 mmol/L, Lactate dehydrogenase (LDH): 800 U/L, L-Aspartate: 200 mmol/L, Malate dehydrogenase (MDH): 600U/L + R2: NADH: 0.18 mmol/L, a-Ketoglutarate: 12mmol Dải đo: 0 U/L đến 467 U/L | ISO 13485 | Ml | 2000
14 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol-LQ Thành phần: + PIPES pH 6.9: 90mmol/L + Phenol: 26 mmol/L + Cholesterol esterase (CHE): 1000U/L + Cholesterol oxidase (CHOD): 300U/L + Peroxidase (POD): 650U/L + 4 – Aminophenazone (4-AP): 0.4 mmol/L Dải đo: từ 0mg/dL đến 1000mg/dL | ISO 13485 | Ml | 2600
15 | Hóa chất xét nghiệm Creatinin | Hóa chất xét nghiệm CREA Thành phần: + R1: Picric acid: 17,5 mmol/L + R2: Sodium hydroxide: 0,29 mol/L Dải đo: 0,000 mg/dL đến 35 mg/dL. | ISO 13485 | Ml | 5200
16 | Hóa chất xét nghiệm Gamma GT | Hóa chất xét nghiệm ggt Thành phần: + R1: TRIS pH 8.6: 100 mmol/L, Glycylglycine: 100 mmol/L + R2: L-y-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 3 mmol/L Dải đo: 2 U/L đến 300 U/L | ISO 13485 | Ml | 650
17 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hóa chất xét nghiêm Glucose Thành phần: + TRIS pH 7.4: 92 mmol/L, Phenol: 0,3 mmol/L, Glucose oxidase (GOD): 15000 U/L, Peroxidase (POD): 1000 U/L, 4 – Aminophenazone (4-AP): 2.6 mmol/L Dải đo: 0,3709 mg/dL đến 500 mg/dL. | ISO 13485 | Ml | 1980
18 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c Direct Enzymatic | Thành phần: + R1: Latex 0,13%, Buffer, stabilizer; + R2: Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody 0,05mg/mL, goat anti-mouse IgG polyclonal antibody 0,08mg/dL, Buffer, stabilizers. + R3: Water and stabilizers Dải đo: 2% đến 16% | ISO 13485 | Ml | 130
19 | Hóa chất xét nghiệm HDL - Cholesterol Direct | Thành phần: + R1: N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2- aminoethanesulphonic acid pH 6,6: 100 mM, N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline (HDAOS): 0,7 mM, Cholesterol Esterase: ≥ 800 U/L, Cholesterol oxidase: ≥ 500 U/L, Catalase: ≥ 300 U/L, Ascorbic oxidase: ≥ 3000 U/L + R2: N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulphonic acid pH 7,0: 1,1 mmol/L, 4 – Aminoantipyrine (4-AA): 100 mM, Peroxidase: ≥ 3500 U/L Dải đo: 9,7 mg/dL đến 151 mg/dL | ISO 13485 | Ml | 600
20 | Hóa chất xét nghiệm SPINTROL "H" CALIBRATOR | Thành phần: Huyết thanh người, phụ gia sinh học, tác nhân kìm khuẩn. | ISO 13485 | Ml | 24
21 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c CALIBRATORSET | Thành phần: Máu người, chất bảo quản. Nồng độ của HbA1c được ghi trên nhãn lọ. Các thành phần có nguồn gốc từ con người đã được xét nghiệm là âm tính với HBsAg, HIV(1/2), HCV. | ISO 13485 | Ml | 2
22 | Hóa chất xét nghiệm SPINTROL "H" NORMAL | Thành phần: + Huyết thanh người, phụ gia sinh học, tác nhân kìm khuẩn. | ISO 13485 | Ml | 200
23 | Hóa chất xét nghiệm SPINTROL "H" PATHOLOGICAL | Thành phần: + Huyết thanh người, phụ gia sinh học, tác nhân kìm khuẩn. | ISO 13485 | Ml | 200
24 | Hóa chất xét nghiệm Total Proteins | Thành phần: Sodium potassium tartrate: 15 mmol/L, Sodium iodide: 100 mmol/L, Potassium iodide: 5 mmol/L, Copper (II) sulphate: 19 mmol/L Dải đo: 0,007 g/dL đến 14 g/dL | ISO 13485 | Ml | 1200
25 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides | Thành phần: GOOD pH 6.3: 50 mmol/L, p-Chloropheno: 2 mmol/L, Lipoprotein lipase (LPL): 150000 U/L, Glycerol kinase (GK): 500 U/L, Glycerol-3-oxidasa (GPO): 3500 U/L, Peroxidase (POD): 440 U/L, 4 – Aminophenazone (4-AP): 0,1 mmol/L, ATP: 0,1 mmol/L Dải đo: 0,000 mg/dL đến 1600 mg/dL | ISO 13485 | Ml | 1500
26 | Hóa chất xét nghiệm Urea | Thành phần: + R1: TRIS pH 7.8: 80mmol/L, a-Ketoglutarate: 6 mmol/L, Urease: 75000 U/L + R2: GLDH: 60000 U/L, NADH: 0.32 mmol/L Dải đo: 0,743 mg/dL đến 400 mg/dL | ISO 13485 | Ml | 2600
27 | Hóa chất xét nghiệm Uric Acid | Thành phần: + R1:Phosphate pH 7.4: 50 mmol/L, 2-4 Dichlorophenol sulfonate (DCPS) 4 mmol/L + R2: Uricase: 60U/L, Peroxidase (POD): 660U/L, Ascorbate oxidase: 200U/L, 4 – Aminophenazone (4-AP): 1mmol/L Dải đo: 0,01647 mg/dL đến 40 mg/dL | ISO 13485 | Ml | 1200
28 | Nước cất 2 lần |  | ISO 13485 | Ml | 9000000
IV. Sinh phẩm y tế:
29 | Dengue IgM/IgG | Định tính phát hiện kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1, 2, 3, 4. Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần, Huyết Tương/ Huyết Thanh. | ISO 13485 | Test | 250
30 | Dengue NS1 Ag | Định tính phát hiện kháng nguyên NS1 (virus Sốt xuất huyết Dengue). Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần, Huyết Tương/ Huyết Thanh | ISO 13485 | Test | 500
31 | Multi 4 Drug Urine (Mor, MDMA,Met, THC) | Định tính Phát hiện nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Methamphetamine: 1.000 ng/ml + THC: 50 ng/ml | ISO 13485 | test | 500
32 | Multi 5 Drug Urine (Mor, MDMA,Met, THC, Ket) | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Ketamine: 1.000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99.9%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.9%. - Độ chính xác ≥ 99.9%. - Độ lặp lại: 100 %. - Độ ổn định: 100%. | ISO 13485 | Test | 700
33 | Que thử dùng cho máy đo đường huyết và Thiết bị lấy máu vô trùng dùng một lần | Que thử tương tác với glucose trong máu cho kết quả có độ chính xác cao. Có máy đọc kết quả đo kèm theo. | ISO 13485 | Test | 30000
34 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử dùng để thử 11 thông số trong nước tiểu: PH, Protein, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blood, Specific Gravity, Ascorbic Acid, Leukocytes, Nitrite, (CP) | ISO 13485 | Test | 2500
35 | Quick Test Anti HCV | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.2%. - Độ chính xác ≥ 99.5% . - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100%. | ISO 13485 | Test | 600
36 | Quick Test HBsAb | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.9%. - Đô chính xác ≥ 99.85%. - Ngưỡng phát hiện: 10mIU/ml. - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn Định: 100% | ISO 13485 | test | 600
37 | Quick Test HBsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.9%. - Độ chính xác ≥ 99.85%. - Ngưỡng phát hiện: 2ng/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% | ISO 13485 | Test | 2500
38 | Quick Test HeroinMorphine-Opiates | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml. - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7% - Độ lặp lại: 100% - Đô ổn định: 100% | ISO 13485 | test | 600
39 | Test nhanh HIV | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.5%. - Độ chính xác ≥ 99.65% . - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% | ISO 13485 | test | 1300
V. Hóa chất định nhóm máu: |  |  | ISO 13485
40 | Thuốc thử nhóm máu (Anti A) | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. | ISO 13485 | Ml | 30
41 | Thuốc thử nhóm máu (Anti B) | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. | ISO 13485 | Ml | 30
42 | Thuốc thử nhóm máu (Anti D) | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. | ISO 13485 | Ml | 30
VI. Xét nghiệm Lao:
43 | Cồn tẩy HCL 3% (Dung dịch tẩy màu cồn Acid HCL 3%) | Lọ chứa 500ml Dung dịch tẩy màu cồn Acid HCL 3% Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | ISO 13485 | Chai | 60
44 | Dung dịch nhuộm fuchsin 0,3% | Chai nhựa chứa 500ml Carbol Fuchsin (0,3%) Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | ISO 13485 | Chai | 40
45 | Dung dịch nhuộm xanh Methyllen 0,3% | Chai nhựa chứa 500ml Xanh Methyllen (0,3%) Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen, không chứa cồn | ISO 13485 | Chai | 40
46 | Alcool 90 độ | Cồn 90 độ dùng trong y tế | ISO 13485 | Ml | 20000
47 | Ca đong nhựa | - Chất liệu: Nhựa PP - Dung tích: 5000 ml - Kích thước: 26,4 x 21,9 cm - Màu sắc: Trắng, có chia vạch đo lường thể tích | ISO 13485 | Cái | 2
48 | Chai đựng hóa chất loại 500ml | Chai trung tính 500ml | ISO 13485 | Cái | 8
49 | Cốc đong thủy tinh | - Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt có khả năng chống lại sự tấn công của hóa chất - Dung tích: 500 ml - Có vạch đo lương thể tích - Có quai cầm | ISO 13485 | Cái | 2
50 | Hộp đựng lame kính | - Chất liệu: Nhựa - Số vị trí đặt lame kính: 100 vị trí - Màu sắc: nhiều màu | ISO 13485 | Cái | 4
51 | Lame kính | - Kích thước: 25,4 x 76,2mm - Vật liệu: kính Loại có mặt nhám | ISO 13485 | Cái | 3600
52 | Lọ đựng đàm (có nhãn) | - Chất liệu: nhựa y tế nhựa PS - Dung tích: 55ml - Nắp màu trắng, vặn xoắn, miệng nắp hình ô van giúp thuận tiện lấy mẫu | ISO 13485 | Cái | 4000
VII. Vật tư y tế
53 | Tube EDTA | Kích thước ống: 12x75mm. Thể tích chứa tối đa 6mL ; Chất liệu ống: được làm bằng nhựa PP; Hóa chất: Dipotassium - Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ; Thể tích lấy máu: 2ml có vạch định mức. | ISO 13485 | Tube | 7000
54 | Ống nghiệm Chimigly | Kích thước ống: 12x75mm .Thể tích chứa tối đa 6mL ; Chất liệu ống: làm bằng nhựa PP; Hóa chất: Chimigly; Thể tích lấy máu: 2ml có vạch định mức trên nhãn. | ISO 13485 | Tube | 3500
55 | Ống nghiệm Heparin | Kích thước ống: 12x75mm .Thể tích chứa tối đa 6mL ; Chất liệu ống: làm bằng nhựa PP; Hóa chất:LITHIUM HEPARIN; Thể tích lấy máu: 2ml có vạch định mức trên nhãn. | ISO 13485 | Tube | 6000
56 | Cuvette | Cuvette nhựa sử dụng cho phản ứng sử dụng máy sinh hóa | ISO 13485 | Cái | 12500
57 | Cảm biến mực nước đầu vào máy TC-MATRIX | Cảm biến mực nước đầu vào máy TC-MATRIX | ISO 13485 | cái | 1
58 | Halogen lamp | Bóng đèn cho máy xét nghiệm sinh hóa | ISO 13485 | cái | 3
59 | Giấy in nhiệt 57 | Kích thước 57 cm | ISO 13485 | Cuộn | 350
60 | Quạt tản nhiệt | Dùng để tản nhiệt cho máy TC-Matrix | ISO 13485 | Cái | 2
VIII. Hóa chất khác:
61 | Cloramin B |  | ISO 13485 | Kg | 350