Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Gói thầu: Máy LASER CO2 và máy theo dõi sản khoa phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế khu vực Đà Lạt phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật như sau:

| Nội dung đánh giá |  | Tiêu chuẩn đánh giá |
| --- | --- | --- |
| - Tính hợp lệ của hàng hóa |  |  |
| 1.1 Chủng loại hàng hóa | Chủng loại hàng hóa cung cấp đáp ứng đúng yêu cầu E-HSMT | Đạt |
|  | Chủng loại hàng hóa cung cấp không đúng theo yêu cầu E-HSMT | Không đạt |
| 1.2 Hàng hóa dự thầu phải có tài liệu chứng minh pháp lý lưu hành sản phẩm: - Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Tài liệu chứng minh hàng hóa đã được cấp số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (Theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 và các quy định pháp luật hiện hành) - Đối với hàng hóa nhập khẩu: + Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao hồ sơ thông quan, giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT. + Hoặc: Nhà thầu cam kết tại thời điểm lắp đặt máy tại đơn vị, nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao hồ sơ thông quan, giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa theo yêu cầu E-HSMT. | Có tài liệu đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có tài liệu hoặc có nhưng không đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT | Không đạt |
| 1.3 Ký mã hiệu/nhãn mác, tên nhà sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ của hàng hóa dự thầu | Nhà thầu cung cấp đầy đủ ký mã hiệu/nhãn mác, tên nhà sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ Lưu ý: - Đối với các hàng hoá chào thầu, nhà thầu phải nêu cụ thể model (không nêu “xxx” hoặc các model chưa rõ ràng) | Đạt |
|  | Nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ ký mã hiệu/nhãn mác, tên nhà sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ | Không đạt |
| - Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
| Thông số kỹ thuật của hàng hóa: Các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa phải sử dụng tiếng Việt; bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch. Lưu ý: - Tài liệu kỹ thuật là một trong số các tài liệu như sau: Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất; catalog; trích yếu hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu tương đương khác từ nhà sản xuất phát hành (bản scan đóng dấu của nhà thầu và file PDF) để chứng minh sự phù hợp, đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (nếu có) và bản dịch tiếng Việt nếu là hàng hóa nhập khẩu. - Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website,…) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng | Thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT | Đạt |
|  | Thông số kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT | Không đạt |
| - Cam kết |  |  |
| Nhà thầu phải có cam kết: - Cam kết đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế đã trúng thầu. Tất cả các chi phí phát sinh liên quan thuộc trách nhiệm của nhà thầu. - Cam kết hàng hóa mới 100%. - Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa - Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi bên mời thầu. - Cam kết trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần. - Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Bên mời thầu theo quy định của pháp luật. - Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Bên mời thầu đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. - Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. - Cam kết trang thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu. Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành. | Có cam kết thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại mục 3 | Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc có nhưng không thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại mục 3 | Không đạt |