CHƯƠNG V. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định pháp luật;

- Hàng hóa là thiết bị y tế được phân loại thiết bị y tế theo quy định pháp luật.

- Hàng hóa dự thầu được lưu hành hợp pháp trên thị trường theo quy định pháp luật;

+ Hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế: số lưu hành, đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu hoặc các tài liệu khác tương đương.

+ Hàng hóa dự thầu không phải thiết bị y tế: Tiêu chuẩn cơ sở/ Phiếu công bố sản phẩm/ Tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc các tài liệu khác tương đương. Nhà thầu cung cấp cam kết và tài liệu chứng minh để đáp ứng tiêu chí này.

- Hàng hóa bắt buộc không phải là Research use only (RUO) (dùng trong nghiên cứu khoa học);

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

| STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu ngoại kiểm Huyết học | -Sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Cell-Dyn Ruby (hãng sản xuất Abott) và máy Humacount 5L (hãng sản xuất :Human) |
| 2 | Mẫu ngoại kiểm Miễn dịch | -Ngoại kiểm cho các xét nghiệm CEA, Cortisol, T3 Free, T4 Free, TSH, NSE |
| 3 | Mẫu ngoại kiểm Ammonia/Ethanol | -Mẫu ngoại kiểm Ammonia/Ethanol |
| 4 | Mẫu ngoại kiểm HIV/Hepatitis | -Ngoại kiểm cho các xét nghiệm Anti HIV, HBsAg, Anti HCV |
| 5 | Mẫu ngoại kiểm Khí máu | -Ngoại kiểm cho xét nghiệm Khí máu |
| 6 | Mẫu ngoại kiểm Miễn dịch đặc hiệu I | -Ngoại kiểm cho các xét nghiệm Procalcitonin |
| 7 | Mẫu ngoại kiểm Protein đặc hiệu | -Ngoại kiểm cho các xét nghiệm CRP |
| 8 | Mẫu ngoại kiểm Tim mạch | -Ngoại kiểm cho các xét nghiệm CK-MB Activity, Myoglobin, NT-proBNP, Troponin I, Troponin T |
| 9 | Mẫu ngoại kiểm Cyfra 21-1 | Mẫu ngoại kiểm Cyfra 21-1 |
|  | Cộng khoản: 09 khoản |  |