# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất lọc máu, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, thuốc thử, chất hiệu chuẩn invitro năm 2026 - 2027 tại Bệnh viện Quân y 7A

- Tên gói thầu: HC-02: Mua sắm hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm, thuốc thử, chất hiệu chuẩn invitro theo máy không có sẵn tại Bệnh viện Quân y 7A năm 2026 – 2027.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: 466 Nguyễn Trãi, Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Quân y 7A năm 2026-2027

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a)	Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: Theo đúng quy định của Nhà sản xuất;

- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến Bệnh viện Quân y 7A.

- Các hàng hóa dự thầu phải có mức độ tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu trong E-HSMT. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên, đảm bảo các yêu cầu cơ bản của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá. Nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CE tài liệu được xét tương đương là Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế về quản lý thiết bị y tế.

- Đối với các tài liệu tra cứu được trên website của Nhà sản xuất hoặc trên website của Bộ y tế (https://imda.moh.gov.vn/), nhà thầu phải cung cấp đường link tra cứu (được lưu trong file định dạng Word hoặc Excel).

- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận của Nhà sản xuất kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

- Tất cả tài liệu trong hồ sơ dự thầu đều phải đúng với thực tế. Các tài liệu kỹ thuật phải đúng theo công bố của nhà sản xuất. Nếu nhà thầu cố tình gian lận, chỉnh sửa tài liệu nhằm vượt qua các bước đánh giá Hồ sơ dự thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Yêu cầu đối với tài liệu kỹ thuật:

Để chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu sau đây:

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật (catalogue hoặc đường dẫn đến Website Hãng sản xuất), trong đó phải đánh dấu (highlight) đầy đủ các nội dung dẫn chứng.

Đồng thời nhà thầu phải trích dẫn nội dung dẫn chứng đó (nội dung được đánh dấu (highlight)) tham chiếu vào Bảng kê khai DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU (theo Mẫu đính kèm tại Mục 1.3. Các yêu cầu khác, thuộc chương V của E-HSMT).

- Trong trường hợp đề xuất hàng hóa có mức độ tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu trong E-HSMT, nhà thầu phải giải thích, phân tích từng nội dung tương đương đó đồng thời cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh.

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa phải được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hàng hóa.

- Đối với các tài liệu tiếng nước ngoài, nhà thầu phải kèm bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch). Nếu có sự sai khác giữa bản gốc và bản dịch thì Chủ đầu tư xem xét trên bản gốc.

(Trường hợp nhà thầu không tuân thủ theo các yêu cầu nêu trên thì xem như nhà thầu không chứng minh được hàng hóa đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật và được đánh giá không đáp ứng “tính hợp lệ của hàng hóa” quy định tại Mục 3 - Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật thuộc Chương III của E-HSMT)

c)Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

| STT | Tên hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm (hoặc tương đương) | Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản (hoặc tương đương) chỉnh sửa | Xuất xứ | Quy cách tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần 1 | Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm khí máu động mạch 10 thông số (pH; pCO2; pO2; tHb; Na; K; Cl; iCa) + Lactate + Glucose |  |  |  |
| 1 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm khí máu, total hemoglobin (pH, pO2, pCO2, tHb), điện giải (Natri, Kali, Clorid, Calci), Glucose, Lactate. | Bộ hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm khí máu động mạch với các thông số đo và tính toán được như sau: pH; PCO2 ; PO2 ; tHb (total Hemoglobin) ; Na+ ; K+ ;Ca+ + ; Cl- , Glucose ; Lactate ; BP; HCO3a ; HCO3s; BE ; SBE ; TCO2; BB; O2Sat ; O2CT ; P50; H+; AaDO2 ,Hct , H+ ; Anion Gap ; SHUNTCa 7.4 Phù hợp với máy xét nghiệm khí máu động mạch 10 Thông số Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 80 test/Bộ |
| 2 | Dung dịch rửa cho xét nghiệm khí máu, total hemoglobin (pH, pO2, pCO2, tHb), điện giải (Natri, Kali, Clorid, Calci), Glucose, Lactate. | Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm khí máu động mạch với các thông số đo và tính toán được như sau: pH; PCO2 ; PO2 ; tHb (total Hemoglobin) ; Na+ ; K+ ;Ca+ + ; Cl- , Glucose ; Lactate ; BP; HCO3a ; HCO3s; BE ; SBE ; TCO2; BB; O2Sat ; O2CT ; P50; H+; AaDO2 ,Hct , H+ ; Anion Gap ; SHUNTCa 7.4 Phù hợp với máy xét nghiệm khí máu động mạch 10 Thông số Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 80 test/Chai |
| 3 | Bơm tiêm lấy mẫu máu chống đông | Bơm tiêm chống đông, dùng một lần có nắp đậy. Bơm tiêm chống đông dùng để phân tích khí máu/pH, đo oxy, chất chuyển hóa và điện giải. Dung tích: ≥ 1 ml. Thuốc chống đông máu: ≥ 50 IU/ml. Dùng để lấy mẫu máu cho pH/ khí máu, oxy hóa, điện giải và phân tích chất chuyển hóa. Chất liệu: Nhựa (hoặc tương đương) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 50 cái/hộp |
| Phần 2 | Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm khí máu điện giải 9 thông số |  |  |  |
| 1 | Hóa chất đùng để xác định nồng độ pH, pCO2, pO2 có trong máu toàn phần | Hóa chất đùng để xác định nồng độ pH, pCO2, pO2 có trong máu toàn phần. Thành phần và nồng độ: - Calibrant A Solution, ≥ 550mL: 7.30 – 7.50 pH, 30 – 40 mmHg CO2, 125 – 175 mmHg O2, Buffer, Preservative, Wetting Agent. - Calibrant B Solution, ≥ 300mL: 6.80 – 7.00 pH, 66 – 76 mmHg CO2, 0 mmHg O2, Buffer, Preservative, Wetting Agent - Rinse Solution, ≥ 700mL: Buffer, Preservative, Wetting Agent - Waste Container Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA USA, CE hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 1x850mL/ hộp |
| 2 | Chất nội kiểm mức thấp, trung bình, cao | Chất nội kiểm mức thấp, trung bình, cao dùng để kiểm chứng các giá trị khí máu pH, pCO2, pO2 cùng các giá trị ion đồ Na/K/Cl/Ca. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA USA, CE hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 3x1.7ml/ hộp |
| 3 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa hằng giúp loại bỏ protein có trong điện cực, ống dẫn mẫu, dây bơm không chứa chất Ammonium Biflouride Thành phần và nồng độ: - 1 chai Daily Cleaner Diluent ≥ 90mL, HCl (0.1 N) và muối - 6 chai pepsin dạng bột ≥ 0,5 g Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA USA, CE hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 1x90mL, 6x0.50g/ hộp |
| Phần 3 | Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm điện giải 5 thông số |  |  |  |
| 1 | Hóa chất điện giải đùng dể xác định nồng độ Na/K/Cl/Ca/Li | Hóa chất điện giải đùng dể xác định nồng độ Na/K/Cl/Ca/Li trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu. Thành phần và nồng độ: - Standard A Solution, ≥ 800mL: 140.0 mmol/L Na+, 4.0 mmol/L K+, 125.0 mmol/L Cl−, 1.25 mmol/L Ca++, 1.00 mmol/L Li+, Buffer, Preservative, Wetting Agent. - Standard B Solution, ≥ 180mL: 35.0 mmol/L Na+, 16.0 mmol/L K+, 41.0 mmol/L Cl−, 2.50 mmol/L Ca++, 0.40 mmol/L Li+, Buffer, Preservative, Wetting Agent - Wash Solution, ≥ 80mL: 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA USA, CE hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 1x800mL/ hộp |
| 2 | Chất nội kiểm 2 nồng độ | Chất nội kiểm 2 nồng độ dùng để kiểm chứng các giá trị ion chạy trên máy xét nghiệm điện giải. Thành phần và nồng độ: - Dung dịch muối, chất đệm, albumin bò và chất bảo quản. Và không chứa huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA USA, CE hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 2x10mL/ hộp |
| 3 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa hằng giúp loại bỏ protein có trong điện cực, ống dẫn mẫu, dây bơm có chứa chất Ammonium Biflouride Thành phần và nồng độ: - 1 chai Daily Cleaner Diluent ≥ 90mL, HCl (0.2 N), NH5F2 (0.05N) và muối - 6 chai pepsin dạng bột ≥ 0,5 g Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA USA, CE hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 1x90mL,6x0.50g/ hộp |
| Phần 4 | Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm điện giải đồ 5 thông số |  |  |  |
| 1 | Hóa chất Ion đồ chạy chính cho 05 thông số (Na+ , K+ ,Cl- , Ca2+ , pH) | Hóa chất điện giải 5 thông số. Thành phần : Potassium chloride : ≤ 7.64 mmol/L; Sodium chloride: ≤ 356.09mmol/L; Calcium chloride: ≤ 2.775 mmol/L; Calcium acetate monohydrate: ≤ 1.23 mmol/L; Deionized water: 99% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO:13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G20 | Standard A (K/Na/Cl/Ca/pH): 650ml Standard B (K/Na/Cl/Ca/pH): 350ml/ Bình |
| 2 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải đồ. Thành phần chính : Organic buffer: ＜0.5%; Tensioactive : ＜0.05%; Preservative: ＜0.07%; Deionized water: sq Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO:13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G20 | 100ml/ Lọ |
| 3 | Hóa chất hiệu chuẩn máy ion đồ | Hóa chất chạy Calib (hiệu chuẩn) máy ion đồ. Thành phần :Organic buffer: ＜0.10%; Inorganics salts ＜1.00%; Preservative ＜0.05%;Deionized water: sq Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO:13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G20 | Standard AB : 100ml/ Lọ |
| 4 | Hóa chất chạy chuẩn máy ion đồ (Control) | Hóa chất chạy chuẩn máy ion đồ (Control). Thành phần : Organic buffer: ＜0.1%; Inorganics salts ＜1.0%; Preservative ＜0.05%; Deionized water: sq Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO:13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G20 | QC Solution (K/Na/Cl/Ca): 100ml/ Lọ |
| 5 | Điện cực Na | Điện cực Na sử dụng cho máy xét nghiệm máy điện giải đồ 5 thông số Caretium. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO:13485 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G20 | cái |
| Phần 5 | Nhóm hoá chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm dùng trong xét nghiệm HbA1C |  |  |  |
| 1 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c | Xác định Hemoglobin A1C (HbA1C) trong mẫu máu toàn phần của người sử dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion (HPLC trao đổi ion), Tích hợp bộ tiền lọc (Pre-Filter) Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 4000 test/Cái/ hộp |
| 2 | Dung dịch rửa giải 90A | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 Hemoglobin (Hb) và làm bền cột sắc ký. Tương thích trên hệ thống xét nghiệm HbA1c bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion Thành phần gồm: Sodium perchlorate , Sodium azide Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 600ml/ túi |
| 3 | Dung dịch rửa giải 90B | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 Hemoglobin (Hb) và biến thể Hb (HbC). Thành phần: Sodium perchlorate, Phosphate, Sodium azide. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 600ml/ túi |
| 4 | Dung dịch rửa giải 90CV | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 Hemoglobin (Hb) và biến thể Hb (HbS). Thành phần: Phosphat, Sodium perchlorate, Sodium azide. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 600ml/ túi |
| 5 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Hóa chất pha loãng mẫu máu toàn phần và làm sạch các đường ống nơi mẫu chảy qua. Thành phần: 2-Phenoxyethanol; Natri azide Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn | G7 | 2000ml/ Can |
| 6 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1c | Hóa chất nội kiểm HbA1c: Dùng để kiểm tra, đánh giá chất lượng của máy và hóa chất. Bao gồm 2 level Thành phần: Hemoglobin (human), Potassium Cyanide Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác hoặc cao hơn |  | Level 1: 0,25ml x 4 Level 2: 0,25ml x 4 |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu kê khai danh mục hàng hóa dự thầu và hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây:

Hướng dẫn kê khai Danh mục hàng hóa dự thầu:

- Nhà thầu phải cung cấp bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty), thông tin như sau:

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
(PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)
Tên nhà thầu: ……. Địa chỉ: …… Email: …… Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| STT theo HSMT | Mã phần (lô) | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu của E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Danh mục theo HSMT | ĐVT | Khối lượng mời thầu | Thông số kỹ thuật | Tên thương mại | ĐVT | Quy cách đóng gói | Chủng loại (Model/ký mã hiệu) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/nước chủ sở hữu | Năm sản xuất | Số lưu hành | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Thông số kỹ thuật | Mã hãng sản xuất | Trích dẫn nội dung dẫn chứng (nội dung được đánh dấu (highlight)) trong Tài liệu kỹ thuật |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột thuộc phần Yêu cầu E-HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Các cột thuộc phần Đáp ứng yêu cầu của E-HSDT: Ghi cụ thể các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu các thông tin kê khai tại biểu mẫu này phải thống nhất với biểu mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu.

Hướng dẫn kê khai Hợp đồng tương tự:

- Tính chất tương tự trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (9) và số (10) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu sau làm cơ sở xét tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự. Chủ đầu tư/Chủ đầu tư xem xét và đánh giá hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT file excel và file scan có ký, đóng dấu hợp lệ của bảng kê khai theo mẫu dưới đây, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự và mặt hàng dự thầu bằng các tài liệu hợp lệ liên quan.

| STT | Yêu cầu E-HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu(1) | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS yêu cầu (VND) | Tên thành viên liên danh đảm nhận (nếu có)(2) | Hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự |
| Hướng dẫn | (Nhà thầu ghi tên danh mục hàng hóa của E-HSMT) | (Nhà thầu tự xác định mã HS của hạng mục hàng hóa đang xét, đề nghị ghi đầy đủ các số của mã HS) |  | (Ghi tên thành viên liên danh cung cấp mặt hàng dự thầu tương ứng với các nội dung của Thỏa thuận liên danh. Giá trị hợp đồng tương tự của thành viên liên danh được xét trên cơ sở phần công việc đảm nhận) | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh, tỷ lệ % liên danh) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện và cung cấp tài liệu chứng minh) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, lưu ý đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành, đảm bảo đáp ứng tối thiểu giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu của từng hạng mục) |
| 1 | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: (1), (3): Nội dung chi tiết về cách xác định hợp đồng tương tự theo mã HS được quy định tại Ghi chú số (9) và số (10) tại Chương III E-HSMT, mục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

(2): Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thời gian: Trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu hànghoá.

- Địa điểm: Tại Khoa Trang bị - Bệnh viện Quân y 7A.

- Cách thức tiếnhành: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa cung cấp có chất lượng, quy cách, thông số kỹ thuật …. theo đúng yêu cầu của E-HSMT:

- Quy cách đóng gói sản phẩm.

- Thông số kỹ thuật hàng hóa.

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu tráchnhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, quy cách, thông số kỹ thuật, ... thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa mới khác.

Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầuchịu trách nhiệm.

Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Nhà thầu thực hiện cam kết theo các nội dung sau:

Biểu mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ……tháng……năm…

### BẢN CAM KẾT

Nhà thầu[ghi tên Nhà thầu] tham dự gói thầu:[ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Quân y 7A, đại diện hợp pháp của nhà thầu[ghi tên Nhà thầu] cam kết các điều khoản sau:

1. Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp.

2. Thời hạn sử dụng của hàng hóa như sau:

- Tối thiểu 18 tháng đối với hàng hóa có tổng thời gian sử dụng từ 36 tháng trở lên.

- Tối thiểu 12 tháng đối với hàng hóa có tổng thời gian sử dụng từ 18 tháng đến dưới 36 tháng.

- Tối thiểu 06 tháng đối với hàng hóa có tổng thời gian sử dụng từ 12 đến dưới 18 tháng.

- Tối thiểu 03 tháng đối với hàng hóa có tổng thời gian sử dụng từ 06 đến dưới 12 tháng.

- Đối với hàng hóa có thời gian sử dụng dưới 06 tháng, yêu cầu còn ít nhất 50% thời gian sử dụng.

3. Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Hàng hóa được cung cấp đến Bệnh viện Quân y 7A - Khoa Trang bị chia làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện (theo yêu cầu đặt hàng bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại) và dự kiến hoàn thành trong 18 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng).

- Giao hàng trong vòng 24h-72h, kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng.

- Trường hợp nhu cầu sử dụng đột xuất, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện, nhà thầu phải cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa.

4. Hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng:

- Trong vòng 24 giờ sau khi được thông báo của Bệnh viện, nhà thầu phải cử người phối hợp với Bệnh viện đánh giá và ghi nhận nếu có sự không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố sau: chất lượng, chủng loại, số lượng … của hàng hóa đã cung cấp.

- Thu hồi hàng hóa đã giao, cung cấp lại hàng hóa mới 100% trong vòng 24 giờ nếu hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật, quy cách, chất lượng … hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bệnh viện nếu gây nên thiệt hại.

5. Uy tín của nhà thầu: “Không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.” (*).

6. Giá hàng hóa:

- Giá hàng hóa trong trường hợp trúng thầu không cao hơn so với giá hàng hóa (cùng tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất) trúng thầu thấp nhất tại các cơ sở y tế công lập khác trong thời gian 6 tháng của đợt thầu năm 2024-2025. Trong trường hợp giá trúng thầu tại các cơ sở y tế khác thấp hơn, Nhà thầu phải giảm giá cho Chủ đầu tư bằng với giá cung cấp nơi đó, đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư số tiền tương đương giá trị chênh lệch và các khoản chi phí phát sinh (nếu có) tương ứng với số lượng hàng hóa đã sử dụng trước đó.

- Cam kết hàng hóa là trang thiết bị y tế phải được niêm yết giá, kê khai giá theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

7. Bảo mật thông tin liên quan đến dự án: không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ đầu tư.

8. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước. Không bị kết luận: tình hình tài chính không lành mạnh, phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả hoặc đang trong quá trình giải thể.

9. Cung ứng đầy đủ hàng hóa (nếu trúng thầu) và đảm bảo cung ứng ổn định trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

10. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ dự thầu.

11. Nhà thầu cam kết cung cấp hàng mẫu trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

12. Cung cấp, lắp đặt thiết bị sau trúng thầu:

+ Cam kết lắp đặt thiết bị xét nghiệm tương thích với hàng hóa trúng thầu, đáp ứng công suất theo yêu cầu của Bệnh viện. Trường hợp máy xét nghiệm cung cấp không đáp ứng công suất, thông số theo yêu cầu thì bị xem là hành vi cố tình cung cấp thông tin không trung thực và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Cam kết lắp đặt bổ sung thiết bị xét nghiệm có cấu hình tương tự hoặc cao hơn khi Bệnh viện có nhu cầu đáp ứng kịp thời công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

+ Cam kết bảo hành, bảo trì, thay thế linh kiện, phụ kiện của máy xét nghiệm (ngoại trừ hóa chất xét nghiệm trong gói thầu), đảm bảo máy hoạt động tốt trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

+ Cam kết đảm bảo khắc phục sự có hư hỏng máy móc trong vòng 24 giờ, nếu không khắc phục được thì phải có phương án thay thế trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được báo cáo về tình trạng máy hư hỏng bên phía bệnh viện.

+ Cam kết chịu chi phí hóa chất sử dụng để chạy thử máy, cài đặt máy, thẩm định xác nhận giá trị sử dụng của máy trước khi đưa máy vào hoạt động chính thức và Chi phí hóa chất sử dụng để dùng để khắc phục sự cố hư hỏng máy.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(*) Đối với nhà thầu liên danh: Áp dụng đối với từng thành viên liên danh.

Biểu mẫu 02

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

# BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CUNG CẤP LẮP ĐẶT HÀNG HÓA

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7A

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu 	[ghi tên gói thầu] thuộc dự toán mua sắm 	[ghi tên dự toán mua sắm], chúng tôi, 	[ghi tên nhà thầu], cam kết có các biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa phù hợp với gói thầu, hợp lý và hiệu quả kinh tế. Cụ thể như sau:

### Quy trình cung cấp hàng hóa:

  - Chuẩn bị và bảo quản hàng hóa:

    - Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra thiết bị tương thích hàng hóa trúng thầu, đảm bảo thiết bị khi lắp đặt tại Bệnh viện:

+ Công suất: đáp ứng theo yêu cầu của Bệnh viện.

+ Loại thiết bị: Tự động.

+ Chất lượng thiết bị: mới > 90%.

+ Tình trạng thiết bị: hoạt động tốt, đảm bảo thiết bị chạy ổn định, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến công tác chuyên môn của Bệnh viện.

+ Có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chất lượng thiết bị theo quy định pháp luật hiện hành: Giấy chứng nhận chất lượng thiết bị, Giấy chứng nhận xuất xứ thiết bị, Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy đăng ký lưu hành (Công chứng); Tờ khai hải quan, Vận đơn (Công chứng hoặc sao y công ty); Chứng thư xác định giá thiết bị hoặc văn bản chứng minh giá trị thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị.

    - Nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra hàng tồn kho nhằm lập kế hoạch đặt hàng đối với các mã hàng chưa có sẵn. Đối với các mã hàng có sẵn trong kho, nhà thầu sẽ thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng và số lượng, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với bệnh viện.

    - Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo đảm chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và không có bất kỳ khuyết tật nào có thể gây ảnh hưởng bất lợi trong quá trình sử dụng thông thường. Hàng hóa đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tuân thủ các quy định theo tiêu chuẩn Việt Nam. Trước khi bàn giao cho bệnh viện, nhà thầu sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt nhằm bảo đảm hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã cam kết trong hợp đồng.

### Cung ứng hàng hóa tại bệnh viện:

    - Căn cứ vào số lượng, chủng loại và yêu cầu bảo quản của hàng hóa, nhà thầu sẽ lựa chọn và sử dụng các phương tiện vận chuyển phù hợp. Nhà thầu cam kết bảo đảm hàng hóa không bị hư hỏng hoặc giảm sút chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển.

    - Đối với các vật tư y tế yêu cầu bảo quản lạnh, công ty cam kết bảo đảm điều kiện bảo quảnphùhợptrongsuốt quá trình vận chuyển, từ khi xuất kho chođến khi giao nhận tại bệnh viện, nhằm duy trì chất lượng và hiệu quả của hàng hóa.

    - Địa điểm giao hàng: theo yêu cầu của Bệnh viện.

    - Khi giao hàng, nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các chứng từ bao gồm:

      - Phiếu xuất kho;

      - Biên bản giao nhận;

      - Hóa đơn GTGT;

      - Bộ chứng từ nhập khẩu hàng hóa;

      - Các giấy tờ khác (nếu chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và đúng pháp luật).

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng từ Bệnh viện. Trong các trường hợp cấp bách, giao hàng trong 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện.

    - Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của Bệnh viện và cán bộ kỹ thuật đại diện của Bệnh viện để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điệm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

    - Mọi chi phí vận chuyển hoặc chi phí phát sinh do nhà thầu chịu.

    - Nhà thầu sẽ tiến hành cung cấp hàng hóa thành một hoặc nhiều đợt khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế của bệnh viện.

    - Trong trường hợp hàng hóa do nhà thầu giao không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho Bệnh viện hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện), nhà thầu cam kết thu hồi hàng hóa và chịu trách nhiệm bồi thườngcho Bệnh viện.

### Các biện pháp cung ứng hàng hóa khác do nhà thầu đề xuất (nếu có):

…,ngày….tháng…năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)