# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về công trình và gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

a. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Chi phí vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí, máy phát điện

b. Dự án: Quản lý, vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí, máy phát điện, trạm biến áp trên địa bàn phường Đoàn Kết năm 2026

c. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

d. Địa điểm thực hiện: Phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

e. Mục tiêu dự án

Nhằm đảm bảo chiếu sáng các công trình giao thông, chiếu sáng không gian công cộng trong đô thị được hoạt động thường xuyên, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời duy trì sự ổn định nguồn điện phục vụ cho công việc trụ sở phường Đoàn Kết

f. Nội dung thực hiện của dự án

Vận hành các tủ điện chiếu sáng và trang trí, các tủ đèn tín hiệu giao thông, máy phát điện, theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 01/01/2026 đến 31/12/2026)

3. Phạm vi công việc

| STT | Tên công tác / Diễn giải khối lượng | Đơn vị | Khối lượng | Số ngày, số lần |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến >3000m | 1 tủ/ngày | 4 | 365 |
| 2 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến 1500-3000m | 1 tủ/ngày | 5 | 365 |
| 3 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến 1000-1500m | 1 tủ/ngày | 10 | 365 |
| 4 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến 500-1000m | 1 tủ/ngày | 11 | 365 |
| 5 | Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ chiều dài tuyến <500m | 1 tủ/ngày | 5 | 365 |
| 6 | Duy trì máy phát điện 500/550KV | 1 máy /ngày | 1 | 365 |

4. Kế hoạch thực hiện

| STT | Địa điểm các tủ điện, máy phát điện vận hành |
| --- | --- |
| 1 | Trạm 3 cột 04 ngã ba Sìn Hồ |
| 2 | Trạm 4.4 cột đường Huỳnh Thúc Kháng (cạnh sân bóng Phương Thanh) |
| 3 | Trạm cột (công tơ 1 fa) bản Gia Khâu 1 |
| 4 | Trạm 4.2 cột Khu dân cư số 4 (Đường chu Văn An Giao Hồ Tùng Mậu) |
| 5 | Trạm 4.3 cột Khu dân cư số 4 (Đường Ngô Quyền) |
| 6 | Trạm cột 03C sau viện 103(Phở bò Nam Định) |
| 7 | Trạm T1 cột đường 58m gần trường Quân sự tỉnh Nậm Loỏng |
| 8 | Trạm T2 cột đường 58m cổng Công An thành phố |
| 9 | Trạm T3 cột đường 58m Khu dân cư số 4 (Trên Đường 19/8 giao Hồ Tùng Mậu) |
| 10 | Phố Hương Phong 1 nhà máy Chè đen |
| 11 | Khu tái định cư 450 hộ (P. Quyết Thắng) Pu San Cáp (Dãy 2) |
| 12 | Khu tái định cư 450 hộ (P. Quyết Thắng) Pu San Cáp (Giáp Đường Sìn Hồ) |
| 13 | Bản séo làn than phường Quyết Thắng (Qua nhà văn hóa vườn vầu) |
| 14 | Khu tái định cư 105 hộ (P. Quyết Thắng) Đường 10/10 khu B (cạnh đường 58m) |
| 15 | Khu tái định cư 105 hộ (P. Quyết Thắng) Đường 10/10Khu C (Nhà tôn Điện Lực) |
| 16 | Tổ 10 phường Đoàn Kết (đi đường ngân hàng Nông nghiệp, đường 4D) |
| 17 | Tổ 4 phường Quyết Tiến (Côn An Quyết Tiến) |
| 18 | Ngõ 368 đường Trần Hưng Đạo (sau YAMAHA) |
| 19 | Đường Bế Văn Đàn. Phường Quyết Tiến (nhà máy nước Ô xin) |
| 20 | Bản Nậm Loỏng I (thuộc đường Võ Nguyên Giáp đối diện đường Vào Chợ Nậm Loỏng) |
| 21 | Trạm biến áp T2 Đường 4D đường Nguyễn Trãi (Đối diện cây xăng nậm loỏng) |
| 22 | Trạm biến áp T3 Đường 4D (Rạp chiếu phin đường Trần Hưng Đạo) |
| 23 | Đường Tôn Đức Thắng giáp đường Nguyễn Trãi |
| 24 | Tủ đường Lê Quý Đôn (điểm giao đường Nguyễn Trãi) |
| 25 | Đường Tôn Đức Thắng giáp Bế Văn Đàn (giáp đường Bế Văn Đàn) |
| 26 | Khu dân cư số 3 đối diện UBND thành phố ( nhà cô vân) |
| 27 | Đường vào tổ 1, tổ 2 phường quyết tiến (Giao đường rau xanh) |
| 28 | Tủ đền thờ Lê lợi đi bản thành lập |
| 29 | Tủ sau hợp khối thành phố |
| 30 | Tủ khu phía Tây Nam (cổng UBND phường Quyết Thắng) |
| 31 | Tủ Bản Thành Lập |
| 32 | Tủ Gia Khâu 2 |
| 33 | Bản Sin Páo Chải |
| 34 | Tủ Bản Lùng Thàng (đường đi Gia Khâu) |
| 35 | Tủ Đường Số 5 Kéo Dài |
| 36 | Duy trì máy phát điện 500/550KV (Hợp khối trụ sở phường Đoàn Kết) |

II. YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Tổ chức thực hiện dịch vụ quản lý, vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu theo quy định của Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Đoàn Kết các văn bản về quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng hiện hành.

- Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng đô thị và vận hành hệ thống điện trang trí được đấu nối chung với hệ thống chiếu sáng.

- Công tác vận hành bao gồm các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả của công tác vận hành hệ thống điện chiếu sáng, các biện pháp nhằm tiết kiệm điện năng và đảm bảo hiệu quả chiếu sáng theo điều kiện thời tiết, vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, công tác kiểm tra tín hiệu tủ điều khiển, hàng ngày đóng ngắt kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng đèn tối, xử lý sự cố chiếu sáng, xử lý ngay các sự cố nhỏ như (tra chì, đấu tiếp xúc, nhảy Aptomat, dò điện, quá tải, …) để hệ thống điện chiếu sáng hoạt động ổn định, an toàn.

- Tổ chức công tác bảo vệ thiết bị và bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng được giao, các xâm phạm đến phạm vi an toàn của lưới điện chiếu sáng, các hư hỏng do các tai nạn giao thống gây nên, các hành vi câu móc trộm điện.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành hằng tháng báo cáo chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện.

2.2. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

2.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

- Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.

- Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.

2.4. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.

Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu thông qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường…

2.5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu