## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán: Cung cấp Vật tư y tế đợt 2 năm 2025 cho Bệnh viện Thanh Nhàn

- Nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Thanh Nhàn, 42 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Bông, băng gạc các loại, vật liệu cầm máu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bông các loại |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Bông ép sọ não, vô trùng loại 1 | Sử dụng cầm máu trong phẫu thuật sọ não. Chất liệu: được làm từ gạc không dệt hút nước hoặc bông hút nước màu trắng Kích thước: ≤ 2cm x ≤ 7cm x ≥ 2 lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | cái | 8000 |
| 1.2 |  | Bông ép sọ não, Vô trùng loại 2 | Sử dụng cầm máu trong phẫu thuật sọ não Chất liệu: được làm từ gạc không dệt hút nước hoặc bông hút nước màu trắng Kích thước: ≥ 4cm x ≥ 5cm x ≥2lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2000 |
| 1.3 |  | Bông hút 10g | Thành phần, cấu tạo: Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông dạng viên, đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Được đóng kín, vô khuẩn trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Quy cách: gói 10g chia viên nhỏ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Gói | 50000 |
| 1.4 |  | Bông mỡ | Chất liệu: 100% bông xơ tự nhiên, không thấm nước Kích thước: gói 1 kg, bông dạng dải cuộn thành hình trụ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | gói | 30 |
| 1.5 |  | Bông tẩm cồn | Miếng gạc tẩm cồn Thành Phần: Isopropyl Alcohol 70% và bông thấm nước. 100 cái/ hộp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 36000 |
| 1.6 |  | Que tăm bông vô trùng loại đóng gói 1 cái/gói kèm ống | Mỗi que để trong một ống nhựa đường kính ≥ 10mm. tiệt trùng, đầu bông quấn chặt không bị tuột khi sử dụng hàn kín, que gỗ. Thích hợp cho việc lấy mẫu vi sinh không cần môi trường chuyên chở. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 3000 |
| 2 | Băng dính các loại |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Băng dính lụa | Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, keo Zinc oxide. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Chiều rộng 5cm. Chiều dài ≥5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 26000 |
| 2.2 |  | Băng dính cá nhân | Vải: Viscose và Polyamide có giãn, không thấm nước - Đệm thấm dịch màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi - Kích thước ≥19mm x ≥72mm - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 100000 |
| 3 | Băng film trong vô trùng, cố định kim luồn không cánh |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Băng film trong vô trùng, cố định kim luồn không cánh | Cấu tạo: Lớp màng polyurethane, phủ keo acrylic, gạc cotton (phủ lớp PE chống dính) - Màng PU bán thấm, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật. - Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m2.24h. - Có tích hợp miếng dán ghi ngày/tháng/năm - Sản phẩm tiệt trùng, đựng trong từng túi riêng - Kích thước: ≥6x7cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Miếng | 70000 |
| 4 | Băng phim dính y tế trong suốt cố định catherter 6x7cm |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Băng phim dính y tế trong suốt cố định catherter 6x7cm | Cấu tạo: lớp màng polyurethane trong suốt (phủ keo acrylic). - Màng PU bán thấm, bảo vệ, ngăn nước, vi sinh vật. - Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapour transmission rate) ≥600 g/m2.24h - Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng. - Kích thước: 6cm x 7cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 15000 |
| 5 | Băng phim trong vô trùng, cố định kim luồn có cánh |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Băng phim trong vô trùng, cố định kim luồn có cánh | Chất liệu: lớp màng Polyurethane (P.U) xẻ rãnh, không chứa latex, trong suốt, không thấm nước; gạc cotton thấm hút dịch, phủ lớp PE chống dính Kích thước: Băng dán :≥ 6cm x ≥7cm Gạc: ≥1,5cm x ≥2,5cm Tiệt trùng từng miếng bằng E.O Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 45000 |
| 6 | Dây garo có dính |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Dây garo có dính | Có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc, dễ thao tác hoặc có khóa nhựa. Sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. | Cái | 1000 |
| 7 | Gạc cầu 40cm |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Gạc cầu 40cm | Kích thước: Fi40 x ≥1 lớp. Gạc hình tròn được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí E.O Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 800000 |
| 8 | Gạc đắp vết thương, vô trùng |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Gạc đắp vết thương, vô trùng | Sản phẩm được làm từ lớp vải không dệt hút nước bên ngoài, và 1 lớp đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton). Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ pH: trung tính. Độ ẩm: ≤ 8%. Chất tan trong ether: ≤ 0,5% Kích thước : ≥6cm x ≥15cm - Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | Miếng | 13000 |
| 9 | Gạc hút |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Gạc hút | Chất liệu: Gạc 100 % cotton Có tính năng hút nước mạnh, khổ ≥ 0,75m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Mét | 21000 |
| 10 | Gạc meche |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Gạc meche | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Kích thước: ≥3,5cm x ≥75cm x ≥ 6 lớp vô trùng Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 14000 |
| 11 | Gạc phẫu thuật dệt vô trùng |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Gạc phẫu thuật dệt vô trùng | Gạc phẫu thuật dệt vô trùng Thành phần: Gạt hút nước 100% cotton, Quy cách: ≥ 10cm x ≥10cm x ≥12 lớp, tiệt trùng 1 gói 10 miếng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 1200000 |
| 12 | Gạc phẫu thuật không dệt vô trùng |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Gạc phẫu thuật không dệt vô trùng | Được sản xuất từ gạc không dệt hút nước (70% vicose + 30% polyester) màu trắng, mềm mại, mịn màng, thấm hút tốt. không có độc tố, không có tinh bột và dextrin Tiệt trùng bằng khí E.O. 1 gói 10 miếng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 15000 |
| 13 | Gạc phẫu thuật ổ bụng vô trùng |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Gạc phẫu thuật ổ bụng vô trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng vô trùng Thành phần: Gạt hút nước 100% cotton, Quy cách: ≥ 30cm x ≥30cm x ≥6 lớp, tiệt trùng. 1 gói 5 miếng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 30000 |
| 14 | Gạc thận nhân tạo vô trùng |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Gạc thận nhân tạo vô trùng | Gạc dệt (100% cotton), màu trắng, không bụi bẩn - Tốc độ hút nước ≤ 10s - Độ acid bazơ: trung tính - Chất tan trong ether: ≤ 0,5% - Độ ẩm: ≤ 8% - Kích thước: ≥3,5cm x ≥4,5cm x ≥80 lớp. Quy cách: 30 cái/ gói. - Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; FDA | Cái | 30000 |
| 15 | Tấm dán phẫu thuật |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Tấm dán phẫu thuật loại 1 | Miếng dán phẫu thuật ≥15cmx≥28cm, tiệt trùng, mỏng trong suốt, thoát hơi nước, bám dính chắc vào da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 500 |
| 15.2 |  | Tấm dán phẫu thuật loại 2 | Miếng dán phẫu thuật ≥30cmx≥30cm, tiệt trùng, mỏng trong suốt, thoát hơi nước, bám dính chắc vào da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 300 |
| 15.3 |  | Tấm dán phẫu thuật loại 3 | Miếng dán phẫu thuật ≥45cmx≥28cm, tiệt trùng, mỏng trong suốt, thoát hơi nước, bám dính chắc vào da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 700 |
| 16 | Vật liệu cầm máu |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Xốp cầm máu nha khoa | Xốp cầm máu tự tiêu gelatin 10x10x10 mm dùng trong nha khoa. Dễ dàng sử dụng. Cầm máu hiệu quả. Độ thấm hút cao lên đến 50 lần trọng lượng của nó. Có thể định hình theo nhu cầu sử dụng. Hấp thụ hoàn toàn 3-4 tuần. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 360 |
| 16.2 |  | Sáp cầm máu | Miếng sáp cầm máu xương Thành phần: Sáp ong, Isopropyl Trọng lượng ≥2 gram. Đóng gói tiệt trùng từng miếng, tiệt trùng bằng EO hoặc gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 300 |
| 16.3 |  | Miếng xốp cầm máu tự tiêu bằng Gelatin tiệt trùng | Miếng xốp cầm máu tự tiêu từ gelatin kích thước ≥ 7cm x ≥5cm x ≥1cm, được vô trùng bằng tia gamma, hấp thụ nước gấp 40-50 lần trọng lượng của nó và dễ dàng bám dính vào nơi chảy máu. Độ xốp đồng nhất giúp cho việc cầm máu thuận lợi hơn. Khi đặt vào trong cơ thể, nó sẽ được hấp thụ hoàn toàn trong 3-4 tuần, Vật liệu này không độc hại, không gây dị ứng, không gây miễn dịch, không sinh mủ, và đạt tính tương thích sinh học theo tiêu chuẩn EN ISO 10993. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 600 |
| 16.4 |  | Gạc cầm máu tự tiêu 10 x 20cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu cellulose oxy hóa tái tổng hợp. Sau khi thấm máu sẽ trương nở thành một cấu trúc tương tự gelatin có màu hơi nâu hoặc đen giúp hình thành cục máu đông. Vật liệu cầm máu sẽ tự tiêu và hầu như không gây phản ứng mô. Có khả năng diệt khuẩn in-vitro đối với nhiều loại vi sinh vật gram dương và gram âm kể cả vi sinh vật hiếu khí và kị khí. Nhiều lớp, kích thước ≥ 10 x ≥ 20 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 300 |
| 16.5 |  | Gạc cầm máu tự tiêu 5 x 7.5cm | Vật liệu cầm máu Cellulose oxi hóa tái tổ hợp (Oxidized regenerated cellulose) ≥5cm x ≥7.5cm dạng lưới mềm, nguồn gốc thực vật, chứa nhóm cacboxyl (COOH) 18% - 24%. Cấu trúc liên kết mỏng nhẹ, dễ gấp và dễ cắt. Cầm máu nhanh chóng và hiệu quả nhờ pH thấp (2-4). Hạn chế phát triển vi khuẩn và tác dụng kháng khuẩn trên ≥ 99% các loại vi khuẩn kể cả MRAS, VRE, MRSE, PRSP. Tự tiêu 7-14 ngày trong cơ thể. Tiệt trùng từng miếng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. | Miếng | 200 |
| 16.6 |  | Bông xốp cầm máu | Thành phần, cấu tạo: Miếng cầm máu dạng bọt xốp, bằng gelatin màu trắng, tiệt trùng Kích thước: ≥ 8 cm x ≥ 3 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Miếng | 320 |

* Ghi chú:

- Căn cứ vào điểm e, khoản 29.5, chương I. Chỉ dẫn nhà thầu nêu rõ: Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá, đề nghị nhà thầu lưu ý đối với các thông tin kê khai trên Webform.

- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp để chứng minh E-HSDT đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu và là bản scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

-	Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT;

-	Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu: Danh mục hàng hóa dự thầu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT, scan bản in ký đóng dấu, hợp lệ:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

| STT mời thầu | Thông tin mời thầu (tại E-HSMT) |  |  | Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng dự thầu | Tên vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Kí mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu (nếu có) | Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa | ĐVT | Quy cách đóng gói | Phân loại TBYT (nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (với TBYT) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |

|  | …, ngày …. tháng … năm ..... Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong HSDT.

b. Nhà thầu phải nộp kèm cam kết theo mẫu sau:

| Tên nhà thầu | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU..............

Kính gửi: Bệnh viện Thanh Nhàn

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Thanh Nhàn như sau:

1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

2. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

3. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

4. Cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại). Trong trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại)

5. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại).

6. Cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Có cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

7. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng:

+ Đối với trang thiết bị nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), vận đơn, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng;

+ Đối với hàng hóa trong nước: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng

8. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường

9. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

10. Cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể.

11. Cam kết uy tín của nhà thầu:

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu không vi phạm một trong các hành vi bị công khai theo điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP gồm:

+ Vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng;

+ Vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu