Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Tràng An, xã Bình Lục.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Bình Lục

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bình Lục

4. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình

5. Quy mô đầu tư xây dựng:

5.1. Quy mô:

Công trình dân dụng cấp III

-	Khu Trung tâm: Cải tạo nhà lớp học 02 tầng 05 phòng, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, xây mới cổng, tường rào, lát sân...

-	Khu A: Cải tạo, sửa chữa khối nhà lớp học 02 tầng 04 phòng, xây mới nhà vệ sinh học sinh, lán xe, lát sân...

5.2. Giải pháp thiết kế: Quy mô, chỉ tiêu, thông số chính của dự án

5.2.1. Tại khu Trung tâm:

a. Nhà lớp học 02 tầng 05 phòng:

- Nền: lột bỏ toàn bộ lớp gạch lát nền hiện trạng tầng 1 và tầng 2. Lát mới nền bằng gạch granite kt: 600x600mm.

- Tam cấp: Phá bỏ lớp vữa granito tam cấp sảnh chính hiện trạng, sau đó trát granito dày 2cm toàn bộ tam cấp chính và phụ .

- Tường: Dóc bỏ toàn bộ lớp vữa trát tường hiện trạng bên trong và bên ngoài trục 1, trục 9 trục c và vị trí tường cầu thang đến đáy trần. Tại các vị trí tường còn lại dóc trát cao 90cm, dóc toàn bộ lớp vữa trát cột, dầm, trần ngoài nhà và một số vị trí trong phòng bị ngấm thấm nước, sau đó trát lại bằng vữa XM M75#. Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn tường, cột, dầm, trần hiện trạng  bả toàn bộ diện tích tường, cột, dầm trần trong các phòng và khu vực hành lang, sau đó tiến hành sơn lại toàn bộ công trình bằng 1 nước lót, 2 nước màu.

- Cửa: Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa hiện trạng. Làm mới cửa bằng khung nhôm hệ định hình, kính 2 lớp dày 6.38mm.

- Cầu thang: Tháo dỡ hệ thống lan can cầu thang hiện trạng. Làm mới lan can cầu thang bằng Inox 304. Phá bỏ lớp vữa granito mặt, cổ bậc thang hiện trạng sau đó trát lại bằng vữa granito dày 2cm. Phá dỡ vị trí chớp bê tông thay mới bằng vách kính khung nhôm hệ, kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm, bổ sung lan can bằng Inox 304 bảo vệ vách kính cao 1.45m.

- Lan can hành lang: Phá dỡ toàn bộ lan can hiện trạng, làm mới lan can bằng Inox 304 cao 1.4m đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế.

- Điện: Tháo dỡ và làm mới lại toàn bộ hệ thống điện cho công trình. Thay mới toàn bộ hệ thống dây dẫn điện âm tường, trần đi trong ống pvc. Lắp đặt ổ cắm đôi âm tường, công tắc điều khiển thiết bị chiếu sáng. Lắp đặt mới thiết bị điện: quạt trần, quạt treo tường, bóng đèn tuyp LED đôi

- Sê nô mái: Tróc bỏ toàn bộ lớp vữa láng, trát lòng thành sê nô mái hiện trạng. Quét dung dịch chống thấm toàn bộ lòng sê nô vén thành 30cm, láng trát hoàn thiện bằng vữa xmc mác 100#, dày tb 30mm tạo dốc về vị trí thu nước mái.

b. Các hạng mục phụ trợ:

- Làm mới hành lang cầu nối giữa 2 nhà lớp học 2 tầng: Bằng hệ thép hình nối với hệ móng đổ bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 (M200#) có bulong chờ, bê tông lót móng đá 4x6 cấp độ bền B7.5 (M100#), sàn bằng tấm thép, mái lợp mái bằng tôn mạ kẽm dày 0.45mm.

- Cải tạo nhà vệ sinh học sinh: Róc trát toàn bộ lớp vữa trát cũ, trát lại bằng vữa xm M75#, trong nhà ốp tường bằng gạch 30x60cm cao đến trần. Sơn toàn bộ nhà 01 nước lót, 02 nước phủ. Bố trí lại công năng bằng vách ngăn compact HPL dày 12mm. Chống thấm mái: Quét 2 lớp dung dịch chống thấm toàn bộ mái vén thành 20cm sau đó láng vữa XM M100# dày 3cm dốc về phía ga thu nước. Làm mới đèn chiếu sáng nhà vệ sinh bằng 08 đèn vuông trần 300x300-24w, sử dụng công tắc 1 hạt để điều khiển thiết bị chiếu sáng. Làm mới hệ thống cấp thoát nước. Nguồn nước lấy từ 2 téc nước hiện trạng đặt trên mái. Cấp nước xuống các thiết bị lắp mới: lavabo, tiểu nam, xí bệt, vòi rửa sàn và các phụ kiện đồng bộ đi kèm.

- Cải tạo nhà vệ sinh giáo viên: Róc trát toàn bộ lớp vữa trát cũ, trát lại bằng vữa xm M75#, trong nhà ốp tường bằng gạch 30x60cm cao đến trần. Sơn toàn bộ nhà 01 nước lót, 02 nước phủ. Bố trí lại công năng bằng vách ngăn compact HPL dày 12mm. Chống thấm mái: Quét 2 lớp dung dịch chống thấm toàn bộ mái vén thành 20cm sau đó láng vữa XM M100# dày 3cm dốc về phía ga thu nước. Làm mới đèn chiếu sáng nhà vệ sinh bằng 08 đèn vuông trần 300x300-24w, sử dụng công tắc 1 hạt để điều khiển thiết bị chiếu sáng. Làm mới hệ thống cấp thoát nước. Nguồn nước lấy từ 2 téc nước hiện trạng đặt trên mái. Cấp nước xuống các thiết bị lắp mới: lavabo, tiểu nam, xí bệt, vòi rửa sàn và các phụ kiện đồng bộ đi kèm.

- Xây mới cổng: Kích thước thông thủy cánh cổng rộng 5m, hai cánh phụ rộng 1,5m, mặt ngoài trụ cổng ốp đá Granit màu đen dày 25mm. Cánh cổng bằng inox hộp Kt:80x40x3mm. Khung tên trường bằng chữ đắp nổi VXM M75#. Móng trụ cổng gia cố cọc tre mật độ cọc 16 cọc/1m2 chiều dài cọc tre dài 2,5m. Bê tông lót móng đá 4x6cm, mác 100# (B7.5). Bê tông móng, dầm móng; Bê tông cột, dầm, sàn đá 1x2 M200# (B15), Cốt thép: D<10 sử dụng thép CB-240T, cốt thép D>=10 sử dụng thép CB-300V. Chiếu sáng cổng bằng đèn ốp trần 18W kết hợp với đèn trụ cổng cầu đục compact D400 15W. Nguồn điện cấp được lấy từ nhà bảo vệ hiện trạng.

- Tường rào: Xây mới tường rào cao 2.5m so với cos sân hoàn thiện. Tại mặt trước từ trục A đến trục F xây mới tường rào thoáng, sen hoa làm bằng Inox 304 KT: 30x60x2.5mm, bên trên gắn mũi mác Inox. Tại vị trí tường rào còn lại xây tường rào đặc. Toàn bộ tường rào xây bằng gạch XMCL, vữa xây XM M75#, trụ lõi thép L63x63x5mm. Móng tường rào xây gạch XMCL, vữa XM M75#, bê tông lót đá 4x6 M100#, gia cố móng tường rào bằng cọc tre mật độ 16 cọc/m2, chiều dài cọc tre 2m.

- Sân: Bù vênh sân hiện trạng bằng đá mạt, đồng nhất cos sân, đổ bê tông B15 (200#) sau đó lát gạch terazzo kích thước 400x400x35mm.

- Bồn cây:

+ Phá dỡ thành bồn cây và một số cây hiện trạng, sau đó làm mới toàn bộ bồn cây bằng viên bó bê tông kt: 100x150x1000mm.

+ Xây mới bồn hoa giáp với tường rào bằng gạch XMCL, vữa xây XM M75#. Thành và mặt bồn hoa ốp gạch thẻ kt: 60x240mm. Đổ đất màu trồng cây dày trung bình 20cm.

- Thoát nước:

+ Làm mới rãnh thoát nước B400 kết nối với rãnh thoát nước hiện trạng : BT lót đá 4x6, B15 (M200#), thành xây gạch XMCL M100#, vữa xây M75#. Mặt trong trát vữa XM M75# dày 2cm. Nắp tấm đan BTCT KT: 600x100x100mm.

+ Làm mới 15 hố ga: BT lót đá 4x6, M200#(B15), đáy và thành xây gạch XMCL. Mặt đáy láng vữa XM M100#(B7.5) dày 3cm. Thành trong trát vữa XMC M75# dày 2cm. Nắp tấm đan BTCT KT: 820x820x100mm.

5.2.2. Tại khu A:

a. Cải tạo nhà lớp học 02 tầng 04 phòng:

- Nền: lột bỏ toàn bộ lớp gạch lát nền hiện trạng tầng 1 và tầng 2. Lát mới nền bằng gạch granite kt:600x600mm.

- Tam cấp: Phá bỏ lớp vữa granito tam cấp sảnh chính hiện trạng, sau đó trát granito dày 2cm toàn bộ tam cấp chính và phụ .

- Tường: Dóc bỏ toàn bộ lớp vữa trát tường, cột, dầm, trần hiện trạng trong và ngoài nhà. Trát lại tường, cột, dầm, trần trong và ngoài nhà bằng vữa xmc mác 75#, bả toàn bộ diện tích tường, cột, dầm, trần  bên trong các phòng và hành lang, lăn sơn hoàn thiện 01 nước lót, 02 nước phủ toàn bộ công trình.

- Cửa: Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa hiện trạng. Phá dỡ vị trí lanh tô giữa ô thoáng và cánh cửa. Sau đó Làm mới cửa bằng khung nhôm hệ định hình, kính 2 lớp dày 6.38mm.

- Cầu thang: Tháo dỡ hệ thống lan can cầu thang hiện trạng. Làm mới lan can cầu thang bằng inox 304. Phá bỏ lớp vữa granito mặt, cổ bậc thang hiện trạng sau đó trát lại bằng vữa granito dày 2cm. Lắp bổ sung vách kính khung nhôm hệ, kính an toàn 2 lớp dày 6.38mm vào mặt ngoài công trình tại vị trí chớp bê tông hiện trạng.

- Lan can hành lang: Vệ sinh, đánh rỉ toàn bộ lan can hành lang hiện trạng sau đó sơn chống rỉ lại toàn bộ lan can 03 nước.

- Điện: Tháo dỡ toàn bộ hệ thống và thiết bị điện. Thay mới toàn bộ hệ thống dây dẫn điện âm tường, trần đi trong ống pvc. Lắp đặt ổ cắm đôi âm tường, công tắc điều khiển thiết bị chiếu sáng. Lắp đặt mới thiết bị điện: quạt trần, quạt treo tường, bóng đèn tuyp LED đôi.

- Sê nô mái: Tróc bỏ toàn bộ lớp vữa láng, trát lòng thành sê nô mái hiện trạng. Quét dung dịch chống thấm toàn bộ lòng sê nô vén thành 30cm, láng trát hoàn thiện bằng vữa xmc mác 100#, dày tb 30mm tạo dốc về vị trí thu nước mái.

b. Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà vệ sinh xây mới: Nhà vệ sinh được thiết kế 1 tầng có kích thước 8.4mx9.1m, cao 3.6m. Tường sơn 3 nước theo quy chuẩn. Hệ cửa bằng khung nhôm hệ, kính mờ an toàn 2 lớp dày 6.38mm. Nền nhà vệ sinh lát gạch chống trơn KT 300x300mm, mái BTCT được láng vữa XM M75# dày 3cm. Vách ngăn chia công năng khu vệ simh sử dụng tấm Compact HPL dày 12mm phụ kiện đi kèm Inox 304. Tường xây bằng gạch XMCL vữa XM M75#, vữa trát bằng vữa XM M75# dày 15mm. Tường bên trong nhà vệ sinh ốp gạch kt: 30x60cm cao đến trần. Thiết kế móng băng BTCT có sườn, bê tông lót đá 4x6 cấp bền B7.5 (M100#). Gia cố nền bằng cọc tre dài 2,5m mật độ 25 cọc/m2 và đệm cát đen dày 50cm. Cột BTCT có kích thước 220x220mm và 220x350mm, sử dụng BT đá 1x2 cấp bền B15 (M200#). Kết cấu dầm, sàn sử dụng kết cấu BTCT toàn khối đổ tại chỗ, trong đó dầm có kích thước 220x350 và 220x600mm, sàn dày 100mm. Vật liệu sử dụng cho hệ móng và hệ dầm, sàn bê tông đá 1x2, cấp độ bền B15 (M200#), cốt thép D<10 sử dụng thép CB-240T, cốt thép D>=10 sử dụng thép CB-300V. Nguồn điện  được lấy từ điểm đấu nối khu vực. Lắp đặt 08 bóng đèn ốp trần 300x300-24w, sử dụng 02 công tắc 2 hạt và 02 công tắc ba hạt điều khiển thiết bị chiếu sáng. Bể phốt lót móng bằng bê tông đá 4x6 cấp độ bền B7.5 (M100#), đáy bể phốt đổ bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 (M200#),láng vữa xi măng M100# dày 2cm, chống thấm đáy bằng nước xi măng tinh. Thành ngăn xây bằng gạch XMCL vữa xây XM M75#, vữa trát dày 1,5cm, chống thấm toàn bộ thành bằng nước xi măng tinh.

- Bể nước ngầm: Bể đước đặt bên ngoài sân sâu 1.9m, dài 3.6mm, rộng 2m, bể nước chia 2 ngăn bằng tường xây gạch XMCL. Bê tông lót đá 4x6 cấp độ bền B7.5 (M100#), đáy bể phốt đổ bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 (M200#),láng vữa xi măng M100# dày 2cm, chống thấm đáy bằng nước xi măng tinh. Thành ngăn xây bằng gạch XMCL vữa xây XM M75#, vữa trát dày 1,5cm, chống thấm toàn bộ thành bằng nước xi măng tinh. Vật liệu sử dụng cho hệ móng và hệ dầm, sàn bê tông đá 1x2, cấp độ bền B15 (M200#), cốt thép D<10 sử dụng thép CB-240T có Ra=2100Kg/cm2, cốt thép D>=10 sử dụng thép CB-300V có Ra=2600kg/cm2.

- Lán xe làm mới: Thiết kế bằng khung cột thép mạ kẽm kết hợp với vì kèo, xà gồ thép mạ kẽm, mái lợp tôn mạ kẽm dày 0.45mm có kích thước hình chữ nhật: Kích thước mặt bằng 31.2x4m, chiều cao 3.16m, được chia đều thành 8 gian. Móng chân cột thép thiết kế móng đơn có hệ giằng móng liên kết. Vật liệu sử dụng bê tông đá 1x2 cấp bền B15 (M200#), có bulông chờ liên kết với bản mã chân cột. Khung cột và vì kèo sử dụng thép mạ kẽm đường kính D88.3x3mm và D48.1x2.5mm, xà gồ thép mạ kẽm C 100x50x15x2.5mm.

- Cải tạo lan can bảo vệ quanh ao: Phá dỡ toàn bộ phần lan can tường xây kết hợp con tiện bê tông hiện trạng đến cos sân hiện trạng, thay thế bằng lan can sắt đồng bộ với lan can sắt hiện trạng, cạo bỏ lớp sơn và đánh rỉ lan can sắt hiện trạng sau đó sơn lại toàn bộ 03 nước chống rỉ.

- Sân: Đồng nhất cos sân, bù bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 (M200#), sau đó lát gạch terazzo kt: 400x400x35mm.

2. Thời hạn hoàn thành: Đảm bảo yêu cầu thời gian quy định tại mẫu 1F Chương IV

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Đảm bảo yêu cầu thời gian quy định tại mẫu 1F Chương IV

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu chung

| TT | Số hiệu tiêu chuẩn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | TCVN 4055:2012 | Tổ chức thi công |
| 2 | TCVN 4252:2012 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công |
| 3 | TCVN 5672:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung |
| 4 | TCVN 5637:1991 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản |
| 5 | TCVN 5638:1991 | Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản |
| 6 | TCVN 5639:1991 | Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản |
| 7 | TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản |
| 8 | TCVN 5308:1991 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |
| 9 | TCVN 4087:2012 | Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung |
| 10 | TCVN 4516:1988 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 11 | TCVN 9377:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu |
| 12 |  | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng |
| 13 |  | Các quy chuẩn, TCVN, TCN khác theo quy định hiện hành |

2. Yêu cầu về tổ chức thi công, giải pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công

2.1. Tổ chức công trường

- Bố trí mặt bằng tổ chức thi công. Trên mặt bằng phải thể hiện rõ ràng các nội dung tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

- Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực hiện việc xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau:

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công;

+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;

+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.

+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.

+ Đưa ra các kế hoạch khai thác, cung cấp vật liệu (cát, đá, thép, xi măng ...) và kế hoạch lưu kho các loại vật liệu.

+ Tổ chức công trường;

+ Biển báo thi công.

+ Cấp điện, cấp nước thi công.

+ Các vấn đề khác có liên quan

2.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường

- Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.

- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với công trường.

- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng.

2.3. Giải pháp kỹ thuật thi công

a. Giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể

- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phép được thi công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị, cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.

- Phải đảm bảo các nguyên tắc:

+ Vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khu vực lân cận công trường thi công.

+ Thi công chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công ở những hạng mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi công bằng thủ công.

b. Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho các công việc chính

- Công tác an toàn trong quá trình thi công

- Công tác chuẩn bị khởi công;

- Công tác trắc đạc, định vị công trình;

- Công tác thi công các công tác chính trong phạm vi gói thầu;

- Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh công trường;

- Công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành.

2.4. Tiến độ thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng

- Nhà thầu đề xuất cụ thể tiến độ thi công kèm theo biểu đồ tiến độ theo dạng biểu đồ ngang (tiến độ thời gian) trong đó nêu cụ thể các công việc chính, biểu đồ nhân lực và máy thi công.

3. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, nhân lực, máy và thiết bị phục vụ thi công

3.1. Vật tư, vật liệu phục vụ thi công

- Tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào không được nghiệm thu phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.

- Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ được sử dụng, lắp đặt cho gói thầu (kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp theo yêu cầu nêu tại chương III), trong đó nêu các thông tin:

+ Tên, chủng loại, thương hiệu.

+ Ký, mã hiệu (nếu có).

+ Đặc tính kỹ thuật.

+ Tính năng kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn chất lượng.

+ Trình độ công nghệ sản xuất.

+ Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.

- Các vật tư, vật liệu cần phải được tổ chức quản lý chất lượng và tiến hành thử nghiệm theo quy định hiện hành tại các cơ sở thí nghiệm hợp chuẩn và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.

- Nhà thầu đề xuất phòng thí nghiệm vật liệu dự kiến sử dụng kèm theo tài liệu chứng minh khả năng huy động, năng lực, kinh nghiệm của phòng thí nghiệm được đề xuất.

3.2. Nhân lực huy động phục vụ thi công

- Nhà thầu phải lập danh sách và dự kiến số lượng cán bộ, công nhân dự kiến huy động cho gói thầu có bằng cấp, chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo thi công đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

3.3. Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công

- Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công của Nhà thầu phải còn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn lao động và các quy định về đăng ký, đăng kiểm khi vận hành.

- Lập danh mục máy móc thiết bị thi công với đầy đủ các thông tin: Tên, Mã hiệu xuất xứ, công suất; Đặc tính kỹ thuật; Chất lượng hiện tại, sở hữu của nhà thầu hay đi thuê.

- Thuyết minh về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá tự động hoá của các thiết bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất lượng và tiến độ của gói thầu.

- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu.

4. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy

4.1. An toàn lao động

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho người, thiết bị trong suốt quá trình chuẩn bị và thi công công trình; An toàn cho công trình đang xây dựng và các công trình lân cận.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xẩy ra tai nạn trên công trình.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao động và các chế độ khác theo quy định hiện hành như:

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.

+ Chế độ bồi dưỡng độc hại.

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

+ Mua bảo hiểm lao động cho công nhân.

- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân.

+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc.

+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.

- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ.

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn về điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc ...

- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cấp cứu tai nạn.

4.2. Bảo vệ môi trường

a. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây dựng hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan mà trong quá trình thi công đã bị hư hỏng. Có thuyết minh và đề xuất phương án tập kết và xử lý phế thải xây dựng khi phá dỡ công trình. Đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi công, thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của quá trình thi công cũng như thiết bị, dụng cụ, lán trại tạm.

- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.

- Chống bụi: Khi thi công những công trình gần đường giao thông hoặc khu dân cư phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi vật liệu xuống đường, hoặc nhà.

- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí của công trường.

- Đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà dân và hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

b. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có

- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng

- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có.

- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống, và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.

- Bảo vệ cây xanh: Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ quan quản lý cây xanh.

c. Biện pháp quản lý chất thải rắn

- Quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt;

4.3. Phòng cháy chữa cháy

- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công trong và ngoài công trường.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiết bị.

- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do lỗi của nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết bị của đơn vị mình và cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thi công và các tài sản công cộng khác.

5. Biện pháp đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình

5.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng

- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình bao gồm các nội dung chính:

+ Biện pháp quản lý chất lượng vật tư.

+ Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.

+ Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

+ Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.

+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu.

+ Công tác nghiệm thu.

+ Phương thức thanh quyết toán

5.2. Bảo hành công trình

- Thời gian bảo hành công trình theo quy định cụ thể nêu tại chương III.

- Nêu biện pháp bảo hành công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và không kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư.

IV. Các bản vẽ

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được đăng tải cùng E-HSMT