Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Áp dụng theo phương pháp đạt/không đạt, cụ thể như sau:

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Tổ chức, mặt bằng công trường:
- Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành;
- Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo….);
- Công tác cấp nguồn điện, nước
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công.

- Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu

- Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên.

- Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh).

- Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện không khả thi, thể hiện rõ ràng nhà thầu không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng (việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phù hợp cho gói thầu đối với bãi chứa vật liệu, ...).
	Không đạt

	1.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính của gói thầu

- Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính. 

- Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công.

- Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục của công trình:

+ Thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho hạng mục công việc, …

+ Thuyết minh mô tả giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành; bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên.

- Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp và khả thi (điều kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, ...) và không phù hợp với đề xuất về tiến độ cụ thể cho từng mũi thi công.

- Biện pháp tổ chức thi công thiếu cho một trong các hạng mục chính hoặc có đủ nhưng đối với các hạng mục chính là không khả thi, không phù hợp hoặc không chứng tỏ kinh nghiệm thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ (như: thuyết minh biện pháp thi công sai hoặc thiếu so với quy trình thi công hiện hành, thiết kế được duyệt; thiết bị không phù hợp,...).
	Không đạt

	1.3. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công.

	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông, khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên.

- Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông, nhưng không phù hợp theo quy định hoặc không khả thi; hoặc thể hiện quá sơ sài, không rõ ràng để quản lý và thể hiện đảm bảo ATGT cho người và phương tiện (rào chắn, biển báo, nhân công điều khiển,...).
	Không đạt

	Kết luận

	Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 và 1.3 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt
	Không đạt


2. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công ≤ 360 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 360 ngày.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá 360 ngày.                      
	Không đạt

	2.2. Biểu tiến độ thi công:

- Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình.

- Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị.

- Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết

	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: 

Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính của công trình tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. Quá trình lập biểu tiến độ có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão,...) và có biểu huy động nhân lực, thiết bị; Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng tiêu chí trên.

- Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính của các công trình thuộc gói thầu, hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể và các mũi tổ chức thi công độc lập, hoặc không khả thi.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1 và 2.2 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt
	Không đạt


3. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình

	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu, kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu phục vụ thi công công trình.

- Có thuyết minh về yêu cầu kỹ thuật các loại vật liệu chính sử dụng cho công trình theo đúng tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu hiện hành.

 - Có nêu nguồn gốc mỏ vật liệu và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu, hỗn hợp vật liệu đầu vào nêu trên trước và trong quá trình thi công; 

- Có nêu biện pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên.

- Hoặc có nêu yêu cầu kỹ thuật các loại vật liệu chính, biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu, hỗn hợp vật liệu đầu vào tuy nhiên còn sơ sài, thiếu hoặc sai so với tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành.
	Không đạt

	3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình


	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có thuyết minh về công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng các hạng mục chính của công trình, bao gồm trước, trong và sau khi thi công theo đúng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Có thuyết minh về thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công; nhật ký thi công, hệ thống biên bản nghiệm thu.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

 - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên.

 - Có thuyết minh về công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng các hạng mục chính của công trình; tuy nhiên còn sơ sài, thiếu hoặc sai so với tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 3.1 và 3.2 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt
	Không đạt


4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. An toàn lao động:

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên.

- Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	4.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;

- Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên.

- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	4.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên.

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT. 
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2 và 4.3 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.
	Không đạt


5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng 


	- Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	- Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt.
	Không đạt


6. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây (từ 2022 đến thời điểm đóng thầu).
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Không có hoặc có 01 hợp đồng (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu (Bị CĐT kết luận không hoàn thành và nhà thầu không phản đối hoặc bị CĐT kết luận không hoàn thành, nhà thầu phản đối nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu).
- Và không thuộc trường hợp: 
   + Gian lận trong đấu thầu. 

   + Hoặc được mời vào đối chiếu tài liệu nhưng không tiến hành hoặc có tiến hành đối chiếu tài liệu nhưng không thành công do lỗi của nhà thầu không cung cấp đủ tài liệu.

   + Hoặc không thương thảo hoàn thiện hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

 
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các các tiêu chí Đạt nêu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt.
	Không đạt


7. Các yếu tố cần thiết khác:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu chính: Cát, đá các loại, Xi măng,  đất đắp…
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu như: Cát, đá các loại, Xi măng, đất đắp … cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp.

- Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu. Các cam kết, hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu phải ghi tên công trình và đóng dấu giáp lai của bên cung cấp vật liệu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt

	7.2. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	7.3 Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	7.4. Cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”. 

- Nội dung cam kết về thực hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ lao động (giầy, mũ, dây an toàn….); công nhân và cán bộ thi công tại công trường phải mặc đồng phục có tên hoặc logo của nhà thầu. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong ba yêu cầu trên
	Không đạt

	7.5. Cam kết “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”. 
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	Kết luận
	- Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2, 7.3, 7,4 và 7.5 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	- Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt
	Không đạt


8. Kết luận chung của mục 3: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 
2

