# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Dự toán mua sắm: Danh mục vtyt tiêu hao, thuộc dự toán mua sắm: Hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-2026.

- Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Y tế Phú Xuân, địa chỉ 40 Kim Long, phường Kim Long, thành phố Huế.

- Gói thầu: Danh mục vtyt tiêu hao, thuộc dự toán mua sắm: Hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-2026.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn quỹ Bảo hiểm Y tế, nguồn thu sự nghiệp Y tế và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2025 và 2026.

- Loại hợp đồng: trọn gói và đơn giá cố định

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 12.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

- Phạm vi cung cấp hàng hóa: theo danh mục sau khi ký kết hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Y tế Phú Xuân; Địa chỉ: 40 Kim Long, phường Kim Long, thành phố Huế.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau:

| STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm, Tên nhà sản xuất, Xuất xứ | Yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn chào thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Số lưu hành | Tài liệu thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Trang...của Catalog/Tài liệu kỹ thuật … thuộc E-HSDT |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  | Trang...của Catalog/Tài liệu kỹ thuật … thuộc E-HSDT |

Ghi chú:

- Cột 2, 4, 6: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT;

- Cột 3, 5, 7, 8, 9: Nhà thầu ghi các thông tin của hàng hóa dự thầu và phải cung cấp tài liệu chứng minh cho các thông tin kê khai.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (có chứng thực theo quy định) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa theo yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật tương ứng với Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu tại E-HSMT.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật, các tiêu chuẩn và các yêu cầu khác như quy định dưới đây là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính kỹ thuật) | Quy cách đóng gói | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa | (*) Tài liệu đáp ứng tính hợp lệ (Sự phù hợp) của hàng hoá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Am bu bóp bóng người lớn và trẻ em | Chất liệu: nhựa PVC, bao gồm quả bóp bóng; mặt nạ bơm hơi có van an toàn, các cỡ người lớn, trẻ em. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 | Cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 2 | Acid HCL 0.25% | Dung dịch Acid HCl | Chai 1 lít | Châu Á | Có yêu cầu |
| 3 | Băng bột bó (15cmx2,7m) | Bột thạch cao liền gạc, kích thước (15cmx2,7m). Đạt TCCS. | Gói 5 cuộn | Châu Á | Có yêu cầu |
| 4 | Băng dính y tế (2,5cm x 5m) | Băng vải lụa đan dệt taffate, màu trắng.Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng.Keo oxyd kẽm không dùng dung môi.Kích thước (2,5cmx5m). Đạt TCCS. | Cuộn | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 5 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt (19mmx50m) | Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho hấp nhiệt ướt.Kích thước 19mmx50m.Sự thay đổi màu sắc: chuyển từ màu be(trước khi tiệt trùng) sang màu đen(sau khi tiệt trùng) Đạt tiêu chuẩn CE, FDA, ISO:13485. | Túi 1 cuộn | Châu Á | Có yêu cầu |
| 6 | Băng thun 3 móc (10cm x 4,5cm) | Làm bằng vải chun, đàn hồi, Đạt TCCS. | Cuộn | Châu Á | Có yêu cầu |
| 7 | Băng vải 10cm x 5m | Băng cuộn dùng băng bó vết thương, làm bằng gạc hút 100% cotton. Kích thước (10cmx5m). Đạt TCCS. | Cuộn | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 8 | Bộ cắt trĩ theo phương pháp Longo | Dụng cụ cắt trĩ đường kính 34mm, chiều cao ghim dập 3.8mm. Đạt tiêu chuẩn CE | Hộp 1 bộ | Châu Á | Có yêu cầu |
| 9 | Bộ nhuộm BK đàm (Ziehl-neelsen) | Dung dịch Fuchsin, acid alcohol, dung dịch Methyllen blue. | Bộ 100ml | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 10 | Bông thấm nước | Bông y tế 100% cotton; Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Gói 1kg | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 11 | Bông tiêm 2cm x 2cm | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Gói 500g | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 12 | Bọt biển máy điện xung | Miếng xốp mềm, làm từ poly styren dùng để dán điện cực máy điện xung, máy giao thoa ,hình tròn, kích thước 60x 1mm khi khô, khi ngậm nước 60 x 14mm. | Miếng | Châu Á | Có yêu cầu |
| 13 | Cloramin B | Sodium benzensulfocloramise, hàm lượng Chlor 25%. | Kg | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 14 | Cốc đờm | Nhựa PS, màu trắng. | Hộp 100 cái | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 15 | Cồn 70 độ có can | Ethanol 70 độ. | Lít | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 16 | Cồn 80 độ | Ethanol 80 độ. | Chai 1 lít | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 17 | Cồn 95 độ | Ethanol 95 độ. | Chai 1 lít | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 18 | Cồn tuyệt đối | Hàm lượng Ethanol 99,5%, sử dụng cho máy xét nghiệm. và xử lý mẫu xét nghiệm; tiêu chuẩn ISO 13485 | Chai 1 lít | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 19 | Cồn Iod 10% | Cồn Iod 10%. | Chai 500ml | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 20 | Đầu col vàng (100µl-200µl) | Loại có khứa. Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Bì 1000 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 21 | Đầu col xanh (200µl-1000µl) | Loại có khứa. Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Bì 500 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 22 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu soi kính hiển vi chai 500ml | Chai 500ml | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 23 | Dầu Xylen lau vật kính hiển vi | Đạt tiêu chuẩn CE. | Chai 500ml | Châu Á | Có yêu cầu |
| 24 | Dây dẫn máy điện xung | Sử dụng cho máy điện xung. Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Bộ | Châu Á | Có yêu cầu |
| 25 | Dây garo vải thun có dán | Đạt TCCS. | Túi 10 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 26 | Dây hút nhớt các số | Đạt TCCS. | Túi 1 dây | Châu Á | Có yêu cầu |
| 27 | Dây máy điện châm | Sử dụng cho máy điện châm . Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Bộ 10 dây | Châu Á | Có yêu cầu |
| 28 | Dây nối bơm tiêm điện dài 140cm | Đạt tiêu chuẩn CE. | Hộp 100 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 29 | Dây thở Oxy 2 nhánh (người lớn và trẻ em) | Chất liệu PVC y tế. Dài 220cm, đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Thùng 100 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 30 | Đè lưỡi gỗ | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 100 cái | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 31 | Đinh Kirschner 1,5 dài 310mm | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Túi 1 Cây | Châu Á | Có yêu cầu |
| 32 | Đinh Kirschner 2 dài 310mm | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Túi 1 Cây | Châu Á | Có yêu cầu |
| 33 | Đinh Kirschner 2,5 dài 310mm | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Túi 1 Cây | Châu Á | Có yêu cầu |
| 34 | Dung dịch Acid Acetic 3 % | Dung dịch acid acetic 3% chai 500 ml. dùng trong sản phụ khoa.Có chứng nhận ISO, CE hoặc tương đương. | Chai 500ml | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 35 | Dung dịch Chlorhexdin digluconat 2% (chai 500ml) | Đạt tiêu chuẩn CE. | Chai 500ml | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 36 | Dung dịch KOH 20% | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Chai 500ml | Châu Á | Có yêu cầu |
| 37 | Dung dịch Lugol 3% (chai 500ml) | Đạt TCCS. | Chai 500ml | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 38 | Dung dịch Natricitrat 3.8% | Dung dịch Natricitrat 3,8%.Đạt tiêu chuẩn ISO | chai 500ml | Châu Á | Có yêu cầu |
| 39 | Dung dịch Ortho- Phthalaldehyde 0,55% (can 5 lít) | 1.Thành phần :Dung dịch Ortho- Phthalaldehyde 0,55%, ph=7,dung dịch sẵn sàng sử dụng( không cần hoạt hóa) 2.Có bảng vật liệu tương thích. 3.Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. 4.Hiệu quả diệt khuẩn: -Diệt khuẩn EN 14561(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus...) -Diệt nấm EN 14562 -Diệt virus EN 14476 5.Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp đến 3 năm Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Can 5 lít | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 40 | Dung dịch Protease enzyme 5%; Detergent (chất tẩy rửa), (can 1 lít) | Đạt tiêu chuẩn CE. | Can 1 lít | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 41 | Dung dịch Triclosan 0,8%; Alpha Terpineol 2% (chai 500ml) | Đạt TCCS. | Chai 500ml | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 42 | Dầu bôi trơn parafin | Dầu bôi trơn parafin 500ml | chai 500ml | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 43 | Dầu dừa | Dạng lỏng, màu trắng sữa, dầu ép lạnh nguyên chất 100%, không tan trong nước | chai 500ml | Châu Á | Có yêu cầu |
| 44 | Gạc mét khổ 0,8m | Đạt TCCS. | Cuộn 100 mét | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 45 | Gạc ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Gói 5 miếng | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 46 | Gạc Vaselin | Gạc có tẩm vaseline vô trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Gói 10 miếng | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 47 | Gel siêu âm | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Can 5 lít | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 48 | Giấy điện tim 3 cần (30mx60mm) | Đạt tiêu chuẩn CE. | Túi 1 Cuộn | Châu Á | Có yêu cầu |
| 49 | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước:112x150mm dùng cho máy điện tim 6 cần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Túi 1 cuộn | Châu Á | Có yêu cầu |
| 50 | Giấy in siêu âm (110mmx20m) | Đạt tiêu chuẩn CE. | Túi 1 cuộn | Châu Á | Có yêu cầu |
| 51 | Giấy lau kính hiển vi và giấy thấm | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 100 tờ | Châu Á | Có yêu cầu |
| 52 | Giấy máy in sản khoa | Kích thước: 130mmx120mm - 300 P | Tập | Châu Á | Có yêu cầu |
| 53 | Hộp đựng vật sắc nhọn | Hộp an toàn đựng bơm tiêm và kim tiêm đã sử dụng 5 lít; Kich thước: 10x15x25cm; Đạt TCCS. | Hộp | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 54 | Hematoxylin Harris (Phẩm nhuộm Bazo) | Dung dịch Harris Hematoxylin dùng nhuộm mô/tế bào bệnh học. | Chai 1 lít | Châu Á | Có yêu cầu |
| 55 | Kẹp rốn | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 50 cái | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 56 | Keo gắn lamen | Keo gắn lamen dùng trong tế bào học và mô học, thành phần gồm nhựa acrylic (methyl methacrylate) trong xylene. | Chai 100ml | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 57 | Khẩu trang giấy y tế (4 lớp) | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 50 cái | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 58 | Khóa 3 ngã có dây ≥ 25cm | - Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. - Có dây nối dài 25cm, mềm dẻo, có khóa chặn dòng, góc xoay 360 độ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 59 | Lam kính nhám GT 201-7105 | Dùng soi mẫu tren kính hiển vi, Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 72 miếng | Châu Á | Có yêu cầu |
| 60 | Lam kính trơn GT 201-7102 | Dùng soi mẫu tren kính hiển vi, Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 72 miếng | Châu Á | Có yêu cầu |
| 61 | Lamen | Dùng soi mẫu tren kính hiển vi, Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 100 miếng | Châu Á | Có yêu cầu |
| 62 | Lưỡi dao mổ các số (mũi nhọn hoặc bầu) | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 100 cái | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 63 | Lưới điều trị thoát vị 10x15cm-Polypropylene Mesh | Lưới có trọng lượng 40g/m2 ±10%, độ dày lưới từ 0,35 ± 10%, kích thước lỗ 1-1.1mm, kích thước 10x15cmĐạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE. | Miếng | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 64 | Mask máy thở không xâm nhập | Sử dụng tương thích với máy thở không xâm nhập/ Carina -Drager | Cái | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 65 | Mask thở khí dung(người lớn, trẻ em) | Làm từ nhựa PVC, Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 66 | Mask thở Oxy (người lớn và trẻ em) | Làm từ nhựa PVC, Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 67 | Máy đo huyết áp người lớn và trẻ em không bao gồm ống nghe | Đồng hồ đo áp lực: Kim định vị ở mức độ số 0, chia vạch chuẩn từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không) Bao gồm ống nghe Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, MDR (CE). Sản xuất tại các nước G7 | Bộ | G7 | Có yêu cầu |
| 68 | Miếng dán điện cực máy điện xung | Kích thước 5*5cm, Sử dụng cho máy điện xung Model: GP-400P, Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Miếng | Châu Á | Có yêu cầu |
| 69 | Mũ giấy y tế | Đạt TCCS. | Cái | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 70 | Mũi khoan xương đk 1,5 đến 4,5 | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE. | Túi 1 cái | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 71 | Nẹp cẳng tay 6 lổ, 8 lổ | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE. | Túi 1 cái | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 72 | Nhiệt kế thủy ngân | Nhiệt kế thủy ngân. Đạt tiêu chuẩn ISO,CE | 1 cái / hộp | Châu Á | Có yêu cầu |
| 73 | Orange G (gồm acid photphotungstic, OG - 5, OG - 8) | Orange G-6 dùng để nhuộm nhuộm tế bào chất trong mô học, sử dụng trong xét nghiệm tế bào học để phát hiện sự hiện diện của chất sừng trong tế bào chất. Bộ nhuộm PAP sẽ tạo ra màu đặc trưng cho từng loại tế bào đó. | Chai 500ml | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 74 | Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Hộp 500 cái | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 75 | Ống nội khí quản lò xo các cỡ | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 76 | Ống nội khí quản thẳng (từ số 2 đến 8) | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 77 | Oxy già đậm đặc 30% | Hydrogen Peroxide 30%. Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Chai 500ml | Châu Á | Có yêu cầu |
| 78 | Ống nghe | Loại dùng cho cả hai tai ống hình chữ Y. Chiều dài dây nghe: 52-60cm | Cái | G7 | Có yêu cầu |
| 79 | Phin lọc vi khuẩn | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 80 | Sond dạ dày các cỡ | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE, FDA | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 81 | Sond hậu môn Rectal các cỡ | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE, FDA | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 82 | Sond tiểu Foley 2 nhánh các cỡ | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE, FDA | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 83 | Sond tiểu Nelaton 1 nhánh các cỡ | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE, FDA | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 84 | Sáp parafin | Chất rắn dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị. Không hòa tan trong nước. | kg | Châu Á | Có yêu cầu |
| 85 | Toluen | Chai 500ml | Chai 500ml | Châu Á | Có yêu cầu |
| 86 | Tay dao mổ điện dùng 1 lần | Lưỡi dao bằng thép không gỉ 2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời. Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 2 nút bấm: Cắt và đốt. Chiều dài điện cực: 70mm. Chiều dài cáp: 3m. Chiều dài tay cầm: 155mm. Loại chân cắm: 3 chân tròn (3 x 4mm). Màu sắc: Trắng hoặc xanh dương. Tiệt trùng. Chứng nhận: CE0123; Iso 13485; CFDA; US FDA 510(K) | Túi 1 bộ | Châu Á | Có yêu cầu |
| 87 | Tay dao mổ điện dùng nhiều lần | Tay dao 2 nút bấm, đầu gắn vào máy 3 chấu, tương thích với tất cả máy cắt đốt. Dây nối dài 4 m, Kèm đầu dao hình kiếm, Sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được, nhiệt độ hấp tối đa ≥ 138 độ C | Túi 1 bộ | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 88 | Thuốc nhuộm Ziemsa | Merck-Đức hoặc tương đương | Chai 500ml | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 89 | Túi Camera tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì giấy y tế. Tiệt trùng bằng khí EO gas. Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 9001: 2015; ISO 13485: 2016 | Túi 1 cái | Việt Nam | Có yêu cầu |
| 90 | Túi đựng nước tiểu (2 lít) | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 91 | Phẩm nhuộm EA (Eosin Azure) | Dùng để nhuộm tế bào chất trong mô học. Thành phần: Eosin. Dạng lỏng sử dụng luôn. - Chai 500 ml | Chai 500ml | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 92 | Vít xương cứng đk 3,5 dài 20mm | Đường kính ren 3.5mm; Chiều dài từ 10-60mm. Chất liệu thép không gỉ, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 93 | Vít xương cứng đk 4,5 dài 40mm | Đường kính ren 4.5mm; Chiều dài từ 10-60mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 94 | Vôi Sodasorb dùng cho máy thở | Vôi Sodasorb hấp thụ khí CO2 trong gây mê, đạt tiêu chuẩn CE. | Can 4,5kg | Châu Âu | Có yêu cầu |
| 95 | Tua lơ vít khóa chi trên Đk 3.5 | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | Cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 96 | Tua lơ vít khóa chi dưới Đk 4.5 | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | Cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 97 | Vít xốp toàn phần 6.5 kích cỡ 35mm và 45mm | Vít xương xốp ren toàn phần 6.5 mm các cỡ, chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 98 | Kềm cắt đinh Kít ner | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485. | Cái | Châu Á | Có yêu cầu |
| 99 | Nẹp vít chữ T đầu dưới xương quay vít 3.5 | Đạt tiêu chuẩn ISO:13485, CE. | Túi 1 cái | Châu Á | Có yêu cầu |

Quy định về việc dự thầu theo nhóm nước, vùng lãnh thổ:

- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại;

- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

(*) Yêu cầu về tài liệu của hàng hóa

Thực hiện theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B : Số công bố tiêu chuẩn áp dụng và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế trên địa bàn nơi đặt cơ cở kinh doanh trang thiết bị y tế đăng tải trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế.

- Đối với trang thiết bị y tế loại C, D : Số đăng ký lưu hành do Bộ y tế cấp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế.

- Kết quả Phân loại trang thiết bị y tế được thực hiện bởi cơ sở phân loại là cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành.

Điều khoản chuyển tiếp (Điều 76, Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

1. Các trang thiết bị y tế đã được sản xuất tại Việt Nam hoặc đã được nhập khẩu Việt Nam trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục lưu hành đến khi bị thanh lý theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

2. Quy định về giá trị của số lưu hành, giấy phép nhập khẩu đã được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022:

a) Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành theo quy định của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 36/2016/NĐ-CP) thì số lưu hành này có giá trị không thời hạn;

b) Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thì giấy chứng nhận đăng ký lưu hành có giá trị sử dụng đến hết thời gian ghi trên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành;

c) Trang thiết bị y tế không phải là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp giấy phép nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì giấy phép nhập khẩu có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022;

d) Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu (trừ hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chỉ có một mục đích là khử khuẩn trang thiết bị y tế) và đã có bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại C, D được Bộ Y tế công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan;

đ) Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp số đăng ký lưu hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì số đăng ký lưu hành này có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022;

e) Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp số đăng ký lưu hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì số đăng ký lưu hành này có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy đăng ký lưu hành;

g) Trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro nhập khẩu đã được cấp giấy phép nhập khẩu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì giấy phép nhập khẩu này có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và không hạn chế số lượng nhập khẩu. Cơ quan Hải quan không thực hiện việc kiểm soát số lượng nhập khẩu với trường hợp này.

Mục 2. Bản vẽ

Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Theo quy định của nhà sản xuất

Kiểm tra Hàng hóa khi nhận hàng: Kiểm tra hàng tại Trung tâm Y tế Phú Xuân. Địa chỉ: 40 Kim Long, phường Kim Long, thành phố Huế.