Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Đầu tư xây dựng công trình: “Đầu tư cải tạo, nâng cấp vĩa hè và hệ thống điện chiếu sáng đoạn tuyến tại qua trụ sở UBND phường Quảng Long (mới)”  nhằm hoàn thiện vĩa hè, điện chiếu sáng đường, tạo vẽ mĩ quan cho công trình.

Quy mô thực hiện:

a. Phần nâng cấp vĩa hè

- Hoàn thiện hè đường: Đào đất lớp nền hè đã có để thi công hoàn thiện hè
đường, xây bó vĩa trong nền hè bằng gạch không nung 2 lỗ kích thước
(6,5x10,5x22)cm vữa xi măng M75, nền hè bê tông M200 đá 1*2 xi măng
PCB40, lát gạch mặt hè gạch mài Granito giã đá kích thước (300*500)mm, vữa xi măng M75.

- Hoàn thiện bó vĩa đúc bằng bê tông M250 đá 1*2 xi măng PCB40 kích
thước (300*200*1000)mm.

- Hoàn thiện Bồn hoa. Bồn hoa xây bằng gạch không nung 2 lỗ kích thước
(6,5x10,5x22)cm vữa xi măng M75, trát ốp hoàn thiện bằng gạch thẻ Hạ Long
kích thước (60*240)mm màu đỏ, hở mạch 10mm không miết;

b. Xây mới hệ thống điện chiếu sáng đường: Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài khoảng 495m, bao gồm:

- Lắp đặt cột đèn chiếu sáng thép mạ kẽm gồm đế gang và thân cột cao 9m
và cần đèn kép rời cao 2m, vươn 1,5m; tại các vị trí ngã tư bố trí cần đèn ba
bóng. Cột đèn được bố trí giữa bồn hoa dải phân cách đường với khoảng cột 30-
40m. Móng cột đèn kết cấu bê tông M200, đá 1x2; Sử dụng bóng đèn đèn LED.

- Lắp đặt 01 tủ điều khiển chiếu sáng 3P, vỏ tủ bằng composite, hoạt động 2 chế độ tiết kiệm điện. Nguồn cấp điện lấy từ lưới điện hạ thế có sẵn trong khu vực xây dựng.

- Cáp cấp điện đến các cột đèn đi ngầm, được luồn trong ống nhựa HDPE
D60/50 chôn trực tiếp trong đất, tại các đoạn vượt đường giao thông, cáp ngầm
được luồn trong ống thép mạ kẽm.

- Lắp đặt hệ thống tiếp địa an toàn, tiếp địa lặp lại đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật;

2. Thời hạn hoàn thành.

Thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng là 12 tháng

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng là 12 tháng

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho công trình:

- Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình phải tuân thủ theo các qui định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Trong phần trình bày các giải pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và thi công chi tiết các công việc, hạng mục công trình của HSDT, các nhà thầu cần trích dẫn cụ thể tên, mã hiệu tiêu chuẩn và những điểm chính trong tiêu chuẩn phải tuân thủ cho các công tác đó. Đây là yêu cầu bắt buộc và được xem là một chỉ tiêu trong thang điểm đánh giá chi tiết. Một số các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu chính được yêu cầu phải tuân thủ gồm:

| STT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Số hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng | QCVN 01:2021/BXD |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật | QCVN 07:2023/BXD |
| 3 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện | QCVN QTĐ - 7: 2009/BCT |
| 4 | Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép-Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5573: 2011 |
| 5 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574: 2018 |
| 6 | Thiết kế kết cấu thép | TCVN 5575: 2024 |
| 7 | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447: 2012 |
| 8 | Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế | TCVN 4054-2005 |
| 9 | Quy phạm trang bị điện | 11 TCN - 2006 |
| 10 | Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện | TCVN 4756 : 1989 |
| 11 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398 : 2012 |
| 12 | Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024 |
| 13 | Các Tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan khác |  |

- Ngoài các tiêu chuẩn đã liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật và tất cả các tiêu chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng trong công trình hiện hành của nhà nước tại thời điểm thi công, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

- Nhà thầu cần phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, các chỉ dẫn kỹ thuật.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

- Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; cung cấp đầy đủ phiếu chứng chỉ chất lượng xuất xưởng và kiểm định chất lượng của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kèm theo mẫu kiểm chứng cho từng lô sản phẩm (nếu có).

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành, vật liệu đảm bảo chất lượng mới được sử dụng cho công trình, trường hợp không đảm bảo chất lượng Nhà thầu phải loại bỏ không đưa vào công trình xây dựng.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi đưa vào thi công, cũng như khi khi có yêu cầu của bên mời thầu có thể sử dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

- Lưu ý: Mỗi loại vật tư chỉ được nêu 1 tên nơi sản xuất.

- Yêu cầu kỹ thuật của một số vật tư chính theo bảng sau:

| Tên vật liệu và qui cách | Tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật chính (Lưu ý: Các vật liệu, vật tư, thiết bị xây lắp chính có khối lượng lớn phải kèm theo Catalogue kỹ thuật hoặc chứng chỉ đặc tính kỹ thuật) |
| --- | --- |
| Xi măng PCB 40 | Loại xi măng Poóclăng có chất lượng cao của các Công ty xi măng lớn của Việt Nam hoặc liên doanh sản xuất, thông dụng trên thị trường. Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682:2009. Nhận biết tính năng kỹ thuật tương đương xi măng Sông Gianh hoặc Bỉm Sơn |
| Cát (cốt liệu bê tông) | Cát vàng có ML>=2 Thỏa mãn TCVN 7570:2006 |
| Cát (xây, trát) | Cát vàng có ML=1.5-2 Thỏa mãn TCVN 7570-2006. Tương đương theo hồ sơ thiết kế. |
| Nước trộn vữa, bê tông | Đạt tiêu chuẩn TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật |
| Các loại vật tư sắt, thép, vật tư nước và vật liệu khác | Nhà thầu chỉ định đảm bảo theo đúng yêu cầu của thiết kế, có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Phải có chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng |
| Các loại vật tư, vật liệu khác | Các loại vật tư, vật liệu khác đảm bảo theo hồ sơ thiết kế và có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn |  |

- Các vật liệu, vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng trên đây thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế, các chỉ dẫn kỹ thuật.

- Trong HSDT nhà thầu phải định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”.

4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Nhà thầu phải thi công đúng trình tự theo quy trình, quy phạm. Nhà thầu không được tự ý làm khác với hồ sơ thiết kế kỹ thuật (hoặc hồ sơ Bản vẽ thi công) được duyệt hoặc thuộc bản quyền tác giả thiết kế. Nếu phát hiện có sự không thống nhất giữa hồ sơ thiết kế kỹ thuật (hoặc hồ sơ Bản vẽ thi công) với hiện trường hoặc các sai sót về chi tiết kỹ thuật phải báo cáo ngay với Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và trình cấp có thẩm quyền xem xét và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những phát hiện đó.

- Trước khi khởi công công trình, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu thông qua Ban QLDA và Tư vấn Giám sát để làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra thực hiện.

- Trước khi thi công một hạng mục công trình hoặc một bộ phận công trình quan trọng, có kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình tư vấn Giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thực hiện. Sự chấp nhận của tư vấn Giám sát không làm giảm bất kỳ một trách nhiệm nào của Nhà thầu theo hợp đồng và không làm tăng giá trị công trình.

5. Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ:

Trong suốt quá trình thi công và sửa chữa những sai sót thi công, nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến an toàn của người làm việc trên công trường và bảo vệ công trình.

- Áp dụng toàn bộ các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

6. Các mốc thi công:

Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công Nhà thầu phải có trách  nhiệm bảo quản các mốc tọa độ, cao độ dùng cho thi công, đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc được bàn giao có thể bị hư hỏng, thất lạc trong quá trình thi công.

7. Yêu cầu về thời gian khởi công và hoàn thành:

- Nhà thầu phải khởi công chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hoàn thành công trình: Tối đa trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát lệnh khởi công công trình của Chủ đầu tư không kể ngày nghĩ lể, mưa bảo.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |