Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| TT | Nội dung đánh giá |  | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tính hợp lệ của hàng hóa |  |  |  |
| 1.1 | Tính hợp lệ của hàng hóa | Đáp ứng về chủng loại, số lượng theo yêu cầu E-HSMT tại Bảng 01B Chương IV. Hàng hóa do nhà thầu chào phải nêu rõ ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm (nếu có), tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng về chủng loại, số lượng theo yêu cầu E-HSMT tại Bảng 01B Chương IV. Hàng hóa không nêu tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ theo yêu cầu. |  | Không đạt |
| 2 | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa |  |  |  |
| 2.1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu | Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT (phải đảm bảo thông số kỹ thuật là tương đương hoặc tốt hơn, phải có tài liệu chứng minh kèm theo và Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật). | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT. |  | Không đạt |
| 2.2 | Tiêu chuẩn chất lượng, nguồn ngốc xuất xứ của hàng hóa | - Hàng hóa có ký mã hiệu, nhãn mác hàng hóa cụ thể và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; - Có đầy đủ tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu tại Chương V trong E-HSMT; - Đối với hàng hóa sản xuất trong nước có: phiếu kiểm tra chất lượng theo TCCS hoặc TCVN hoặc một trong các chứng nhận chất lượng sản phẩm theo yêu cầu tại Chương V hoặc tương đương. Đối với hàng hóa nhập khẩu có: phiếu kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc một trong cácchứng nhận chất lượng sản phẩm theo yêu cầu tại Chương V hoặc tương đương. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu. |  | Không đạt |
| 2.3 | Tình trạng | Có cam kết cung cấp hàng hoá mới 100% chưa qua sử dụng, đúng chủng loại, đủ số lượng, nguyên đai nguyên kiện. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu. |  | Không đạt |
| 2.4 | Cam kết về cung cấp thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để sử dụng vật tư, hoá chất trúng thầu. | Nhà thầu có cam kết sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị, dụng cụ hỗ trợ để sử dụng vật tư, hoá chất trúng thầu theo yêu càu của chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu tại chương V của E-HSMT. | Đạt |  |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu. |  | Không đạt |
| 3 | Biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu |  |  |  |
| 3.1 | Tiến độ thực hiện | Bảng tiến độ thực hiện đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |  |
|  |  | Bảng tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. |  | Không đạt |
| 4 | Bảo hành |  |  |  |
| 4.1 | Thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, không còn nguyên vẹn, hỏng, vỡ …, không đủ thời hạn sử dụng hàng hóa như yêu cầu của Chủ đầu tư, có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền. | Có cam kết | Đạt |  |
|  |  | Không có cam kết |  | Không đạt |
| 4.2 | Nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, khắc phục sự cố của nhà thầu theo yêu cầu sau: -Thời gian có mặt để khắc phục sự cố < 48h -Thời gian phản hồi sau khi nhận được yêu cầu <4h - Thời điểm nhận yêu cầu: 24h/7 ngày | Có cam kết của nhà thầu hoặc đại diện nhà sản xuất | Đạt |  |
|  |  | Nhà thầu không có trung tâm dịch vụ đáp ứng yêu cầu |  | Không đạt |
| 5 | Các cam kết và tài liệu liên quan |  |  |  |
| 5.1 | Cam kết chất lượng và năm sản xuất hàng hóa | Cam kết cấp hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. | Đạt |  |
|  |  | Không có Cam kết cấp hàng mới 100%, chưa qua sử dụng. |  | Không đạt |
|  | KẾT LUẬN |  |  |  |