# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự án/dự toán, gói thầu:

Tên dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo, chuẩn đo lường của Trung tâm thí nghiệm điện Phú Thọ -KV2 thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tên gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo, chuẩn đo lường của Trung tâm thí nghiệm điện Phú Thọ -KV2 thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Quy mô: Kiểm định, hiệu chuẩn 42 thiết bị đo, chuẩn đo lường.

Địa điểm: Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

# Mục tiêu công việc:

Kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị, phương tiện đo, chuẩn đo lường đảm bảo tính chính xác và còn hạn kiểm định theo quy định.

# Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung: Gói thầu được thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật cụ thể như sau:

- Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 về hoạt động đo lường tại Việt Nam;

- Nghị định số 86/2012/CP ngày 19/10/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường;

- Thông tư số 24/2013/TT_BKHCN ngày 30/09/2013 của bộ Khoa học và công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường;

- Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

# Yêu cầu về kỹ thuật:

    - Quy trình kiểm định:

- Thực hiện theo đúng nội dung công việc trong danh mục thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn của E-HSMT và tuân thủ đảm bảo đầy đủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy định hiện hành của pháp luật.

- Đề xuất quy trình thực hiện công việc kiểm định, hiệu chuẩn.

# Biện pháp tổ chức thi công:

Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc tại mẫu số 01 Webform trên hệ thống, Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho toàn bộ công trình. Trong đó, tối thiểu phải đáp ứng các nội dung sau:

## Công tác chuẩn bị

Bố trí nhân sự phù hợp, có năng lực để thực hiện toàn bộ yêu cầu của gói thầu

Các máy móc dụng cụ phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn phải được liệt kê, đầy đủ theo nội dung công việc và phải phù hợp với nội dung công việc.

Có giấy tờ chứng minh máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu của Nhà thầu hoặc nếu đi thuê thì phải có cam kết của chủ cho thuê tài liệu chứng minh máy móc thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê với thời gian đáp ứng yêu cầu tiến độ trong E-HSMT.

Có bảng kê chất lượng máy thi công kèm theo giấy cấp phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực.

Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển các thiết bị của mình đến địa điểm thực hiện dịch vụ của Bên mời thầu (chi tiết theo yêu cầu tại phạm vi cung cấp mẫu số 01A).

(Nhà thầu đính kèm tài liệu chứng minh lên hệ thống)

## Công tác thi công

Nhà thầu phải trình bày công tác thi công cho các nội dung yêu cầu trong bảng khối lượng công việc, yêu cầu về khối lượng đảm bảo các yêu cầu:

- Việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo không làm sai lệch thiết kế ban đầu, đặc điểm kỹ thuật của thiết bị.

- Đảm bảo tiến độ của E-HSMT.

- Trong quá trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phải thực hiện đầy đủ các biện pháp An toàn để đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị.

- Nhà thầu đề ra các phương án bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động hợp lý theo nội dung công việc.

Nhà thầu phải đưa ra những biện pháp đảm bảo chất lượng thi công bằng cách:

+ Có phương pháp kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo hoặc Quốc gia hoặc Quốc tế.

+ Các thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn đúng và đủ theo quy trình kiểm

định.

+ Đơn vị kiểm định, hiệu chỉnh sau khi thực hiện xong có biên bản kiểm định, giấy

chứng nhận kết quả kiểm định, dán tem kiểm định theo đúng quy định.

# 3.2.3. Yêu cầu thiết bị sau kiểm định, hiệu chuẩn

- Tất cả các thiết bị sau khi kiểm định, hiệu chuẩn xong phải được dán tem kiểm định, hiệu chuẩn lên thiết bị (các thiết bị đạt yêu cầu), lập biên bản kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. Cung cấp 01 bản biên bản/ Giấy chứng nhận kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các loại thiết bị, dụng cụ đo lường chậm nhất sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản nếu kết quả kiểm định/ hiệu chuẩn đạt yêu cầu.

- Dấu hiệu chuẩn kiểm định phải thể hiện trên đối tượng kiểm định, hiệu chuẩn đạt yêu cầu ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. Tem kiểm định, hiệu chuẩn có thể được phóng to hoặc thu nhỏ phù hợp với kích thước của đối tượng kiểm định, hiệu chuẩn nhưng phải đảm bảo các thông số ghi trên tem nhận biết được bằng mắt thường đảm bảo không bị mờ và bong tróc trong quá trình sử dụng.

- Khi đưa thiết bị vào sử dụng nếu có vấn đề phát sinh không thoả mãn yêu cầu Nhà thầu sẽ phải tiến hành sửa chữa cho đến khi đạt yêu cầu.

- Trong trường hợp đối tượng kiểm định, hiệu chuẩn không đạt yêu cầu hoặc phát hiện đối tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì thông báo cho Bên mời thầu bằng văn bản (nêu rõ thông tin kết quả kiểm định không đạt) để có biện pháp khắc phục.

# Yêu cầu khác:

- Việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo không làm sai lệch thiết kế ban đầu của thiết bị, hệ thống và không làm ảnh hưởng đến chế độ vận hành của thiết bị. Sau khi, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hệ thống phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định như ban đầu.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị máy móc, vật tư do bên mời thầu giao trong quá trình thực hiện công việc.

- Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến bên mời thầu thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.

- Nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề, phòng, chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện công việc của gói thầu này.

- Tất cả nhân sự thực hiện công việc đều được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động theo đúng quy định. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho CBCNV và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc.

- Tuân thủ tuyệt đối các quy định tại địa điểm của bên mời thầu trong suốt thời gian thực hiện công việc.

- Có nghĩa vụ giải trình các số liệu với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

# Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.