Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.

- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Yếu tố thân thiện môi trường;

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);

- Các yếu tố cần thiết khác.

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung đánh giá |  | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
| Đặc tính (quy cách), thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất | - Có bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Chương V- E-HSMT - Cung cấp Catalogue hoặc đường dẫn trên trang thông tin điện tử của hãng sản xuất | Đạt |
|  | Không có bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và có tài liệu chứng minh nhưng không đầy đủ theo yêu cầu | Không đạt |
| 2. Tính hợp lệ của hàng hoá |  |  |
| Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá. | Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu tại E-CDNT 10.8 | Đạt |
|  | Không cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu tại E-CDNT 10.8 | Không đạt |
| 3 . Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa |  |  |
| Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa | - - Nhà thầu phải trình bày biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt, cài đặt hàng hóa, hướng dẫn sử dụng hợp lý, hiệu quả kinh tế và khả thi, đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT và thể hiện đầy đủ các nội dung sau: + Biện pháp, quy trình tổ chức lắp đặt, cài đặt hàng hóa; + Biện pháp đào tạo, hướng dẫn sử dụng; - Có biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa chi tiết kể từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo thời gian thực hiện gói thầu do nhà thầu đề xuất | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, định kỳ thực hiện, bảo trì tối thiểu 2 lần/năm. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa |  |  |
| Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 5 năm sau khi hết thời gian bảo hành. - Cam kết khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý khi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.. - Lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản thiết bị theo quy định của nhà sản xuất. | Đạt |
|  | - Không có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ≥ 5 năm sau khi hết thời gian bảo hành. - Không có cam kết khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.. - Không có cam kết lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản thiết bị theo quy định của nhà sản xuất. | Không đạt |
| 6. Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường |  |  |
| Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường | Có cam kết Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường | Đạt |
|  | Không cam kết Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý, môi trường. | Không đạt |
| 7. Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng |  |  |
| 7.1. Các yếu tố về thương mại | - Có cam kết chính sách hỗ trợ, hậu mãi sau khi cung cấp lắp đặt thiết bị | Đạt |
|  | - Không có cam kết chính sách hỗ trợ, hậu mãi sau khi cung cấp lắp đặt thiết bị | Không đạt |
| 7.2. Thời gian giao hàng | Nhà thầu có đề xuất bảng tiến độ về thời gian giao hàng cụ thể phù hợp với tiến độ theo yêu cầu tại mẫu số 01A- Chương IV | Đạt |
|  | Không có đề xuất hoặc đề xuất nhưng không phù hợp | Không đạt |
| 7.3. Kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng gồm các nội dung chủ yếu sau: + Nội dung công việc; cách thức đào tạo, chuyển giao + Nhân sự hướng dẫn sử dụng, đào tạo chuyển giao | Có đề xuất cụ thể và hợp lý. | Đạt |
|  | - Không có đề xuất. Hoặc: - Có đề xuất nhưng không cụ thể, không hợp lý. | Không đạt |
| 8. Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có): |  |  |
| Kết quả thự hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu (tính từ ngày ký hợp đồng là 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu | - Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng bị xử phạt do chậm tiến độ hoặc không đạt chất lượng gói thầu hoặc vi phạm các điều khoản của hợp đồng dẫn đến chấm dứt hợp đồng và nhà thầu có cam kết không vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên hoặc không có cam kết đính kèm. | Không đạt |
| Kết luận: - Nhà thầu đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu trên được đánh giá là đạt. -Nhà thầu không đạt ứng 1 trong các tiêu chí nêu trên được đánh giá là không đạt. |  | Đạt/không đạt |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.