Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Dân Hoá

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Hỗ trợ nước phân tán (233 hộ) thuộc Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Giá gói thầu: 634.984.000 đồng

- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp thuộc ngân sách Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12 năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không

- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng hóa được cung cấp phải đảm bảo mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện, đáp ứng đủ số lượng, chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT.

-  Tất cả các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (không bao gồm catalogue) nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà đăng ký, nhà nhập khẩu, nhà phân phối được ủy quyền từ chính hãng sản xuất. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của các tài liệu này.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa nhà thầu cung cấp phải cùng chủng loại, cùng model hoặc tương đương về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật so với hàng hóa được nêu trong yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương thì phải chứng minh tính tương đương thông qua catalog, tài liệu kỹ thuật, thông số chi tiết để đảm bảo đáp ứng tối thiểu các yêu cầu về chức năng, hiệu suất và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bồn nhựa chứa nước ngang 1000L | + Kích thước: - Dài 1493 x Rộng 934 x Cao 984 mm. - Bồn nhựa được sản xuất bằng chất liệu nhựa LLDPE với cấu tạo đặc biệt 3 lớp tuyệt đối an toàn cho sức khỏe: + Lớp nhựa bên ngoài: Được làm từ hạt nhựa màu cao cấp nhập khẩu, tạo ra lớp bảo vệ bên ngoài bền đẹp trong mọi điều kiện thời tiết. + Lớp nhựa ở giữa: Có tác dụng chống tia cực tím, ngăn chặn hoàn toàn ánh sáng mặt trời xuyên qua, hạn chế tuyệt đối sự hình thành rong rêu, giữ cho chất lượng nước luôn tinh khiết. + Lớp nhựa trong cùng: Lòng bồn được làm từ chất liệu nhựa trắng tinh khiết cao cấp đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của FDA (Hoa Kỳ). Ứng dụng công nghệ đặc biệt, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. - Bồn được đúc (tiện) tạo lơ ren liền trực tiếp trên thân bồn - Nắp bồn có cấu tạo hai lớp, được sản xuất bằng nhựa LLDPE. - Dung sai dung tích: ± 2% - Hãng: Sơn Hà hoặc tương đương - Xuất xứ: Việt Nam - Sản phẩm Bồn nhựa đạt tiêu chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT và Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. - Thời gian bảo hành tối thiểu: 10 năm. - Vận chuyển, cung cấp đầy đủ bộ phụ kiện lắp đặt và lắp đặt hoàn thiện sản phẩm cho từng hộ dân. | Cái | 238 |
| 2 | Bộ phụ kiện | + Ống nhựa PVC ø27 Tiền Phong dày 1,3mm, ASICO hoặc tương đương. Số lượng: 01m/hộ. + Van khoá PVC ø27: 1 cái/hộ (van Đài Loan hoặc tương đương). + Keo Tiền Phong, ASICO hoặc tương đương: 1 cái/ hộ + Băng tan Phú Thịnh hoặc tương đương: 1 cuốn/hộ + Bịt xả đáy ø27 Tiền Phong, ASICO hoặc tương đương: 1 cái/hộ. + Măng sông ren ngoài ø48/27 Tiền Phong, ASICO hoặc tương đương: 1 cái/hộ. + Bộ phụ kiện phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và phù hợp với quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD. | Bộ | 238 |

1.3. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu cam kết :

- Có phụ tùng, linh kiện để cung cấp, thay thế trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ ngày bàn giao nghiệm thu.

- Các thiết bị do nhà thầu cung cấp phải được lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư trước khi nghiệm thu, bàn giao.

- Nhà thầu cam kết về việc hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như: lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn thực hành thí nghiệm, bảo hành, bảo trì, xử lý lỗi kỹ

thuật của hàng hóa phát sinh trong quá trình sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu sau khi bàn giao hàng hóa: Giấy chứng nhận xuất xưởng (hoặc tương đương) đối với hàng hóa sản xuất trong nước; Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ (CO, CQ) của hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT Bảng đề xuất kỹ thuật thể hiện toàn bộ các thông số kỹ thuật theo yêu quy định tại E-HSMT và catalogue hoặc xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc đại lý bán hàng của hàng hóa được chào tại E-HSDT.

- Nhà thầu có cam kết chỉ yêu cầu thanh toán tiền mua sắm tài sản sau khi nhà thầu đã bàn giao hàng hóa và cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ cho việc thanh toán như: hợp đồng mua sắm tài sản, biên bản nghiệm thu, bàn giao, thanh lý tài sản, hóa đơn bán hàng, … cho đơn vị;

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi nhà thầu bàn giao hàng hóa tại đơn vụ sử dụng thuộc phạm vi cung cấp nêu trong E-HSMT, bên nhận thiết bị có quyền kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách của hàng hóa đảm bảo hàng hóa bàn giao đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT, các nội dung do nhà thầu chào trong E-HSDT của nhà thầu và các nội dung quy định tại hợp đồng mua sắm đã ký giữa nhà thầu với bên mời thầu trước khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản