Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về dự án, gói thầu

1. Giới thiệu về dự án:

1.1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp nước sinh hoạt bản Pha Lay, xã Mường Nhà.

1.2. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên.

1.3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Nhà

1.4. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Mường Nhà

1.5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng TDT tỉnh Điện Biên.

1.6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính.

- Nhóm dự án: Nhóm C;

- Loại công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật;

- Cấp công trình: Công trình cấp IV;

1.7. Mục tiêu dự án: Xóa đói giảm nghèo là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Thành tựu xóa đói giảm nghèo trong những năm qua là rất đáng kể, xong kết quả giảm nghèo chưa vững chắc.

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu nhân dân ổn định đời sống và phát triển sản xuất nông nghiệp. Yên tâm sản xuất và ổn định chính trị tạo niềm tin của nhân dân với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.

1.8. Quy mô đầu tư xây dựng

Tuyến ống chính và nhánh có tổng chiều dài L = 6610,19m Các đoạn ống nhựa HDPE PE100 làm mới chôn sâu 70cm so với mặt đất, các đoạn ống đi qua đường, luồn qua ống cống lồng ống thép TTK. với các loại:

ống HDPE   PE100 PN10 D90, L=3647,83m.

ống HDPE   PE100 PN10 D75, L=142,82m.

ống HDPE   PE100 PN10 D50, L=424,15m.

ống HDPE   PE100 PN10 D40, L=1164,52m.

ống HDPE   PE100 PN10 D32, L=533,82m.

ống HDPE   PE100 PN10 D25, L=697,05m.

- Ống chôn sâu 70cm so với mặt đất.

3. Công trình trên tuyến:

a) Đầu mối

Vị trí cọc D1.

- Hình thức: Đập tràn dâng nước, tràn mặt xả nước, hầm lấy nước trong thân đập, bể tập trung đầu mối bên vai hữu của đập.

- Kết cấu: Thân đập, tường cánh, bể thu, hố van sử dụng BTCTM200. Tấm nắp bể thu, nắp hố van BTCTM200, thép hầm 16 đặt suôi chiều dòng chảy, khoảng hở giữa hai mép thanh lưới a=4mm.

- Kích thước:

+ Bề rộng khoang tràn Btr=4,0 m.

+ Đỉnh đập 1=0,9 m, 2=3,0 m.

+ Chiều cao đập P đập=2,0 m.

+ Cao trình đỉnh đập đỉnh đập=1215,30m, đỉnh hầm=1215,20m.

+ Cao trình đỉnh tường tường TL=1504,87m.

+ Hầm lấy nước có (B xHtbx L )=(0,4x0,35x1,5) m.

+ Bể thu có Whd=( B x H x L)=(0,8 x 0,9 x 1,1) m.

+ Hố van có Whd=( B x H x L)=(0,5 x 0,6 x 0,5) m.

b) Bể lọc

Vị trí cọc 37.

- Kích thước:

+ Kích thước ngăn chứa nước:			B x Hx L = 1,0x1,8x0,6 m

+ Kích thước ngăn lọc:				B x Hx L = 1,1x1,8x1,5 m

+ Kích thước bản đáy bể:				B x dx L  = 1,5x0,15x3,5 m

+ Kích thước tấm ngăn lọc:			B x dx L  = 1,0x0,15x1,8 m

+ Kích thước sân bể lọc:				B x dx L  = 0,4x0,15x3,3 m

+ Kích thước mặt cắt rãnh thoát nước:	B x H      = 0,2x0,2 m

+ Kích thước 01 tấm nắp bể lọc:		B x dx L = 1,0x0,5x0,5 m

+ Chiều dầy tường bể lọc:				d1  	      = 0,15 m

+ Chiều dầy tường đỡ tấm ngăn lọc:		d2  	      = 0,25 m

+ Chiều dầy bản đáy bể lọc:			d3  	      = 0,15 m

+ Chiều dầy tấm đỡ ngăn lọc:			d4  	      = 0,07 m

+ Chiều dầy tường rãnh thoát nước, sân bể lọc:	d5  	      = 0,1 m

- Kết cấu: BTCT M200; BTM200; BT lót M100.

b) Bể tập trung: V= 30m3

- Vị trí: Cọc BTT

+ Kích thước trong bể (BxHxL)=(4,6x2,0x4,2)m.

+ Kết cấu trần, đáy bể, thân bể BTCT M200#, BT lót M100#.

c) Hố van điều tiết: 04 hố van

- Vị trí cọc n1, n7, n9, n9.1

Kích thước: BxHxL=0,6x0,6x0,6m.

Kết cấu BT M200# đá 1x2 dày 10 cm; Bê tông lót M100# đá 1x2; Tấm nắp BTCT M200# đá 1x2, dày 5cm xung quanh tấm nắp lắp thép góc L=50*50*5.

d) Bể chứa: Sửa chữa 02 bể

- Vị trí: Cọc becu1, becu2

+ Trát tường trong, tường ngoài nhà tắm, láng đáy sân nhà tắm và sân rửa

+ Trát tường trong, ngoài bể, đánh màu phía giáp nước của bể

+ Thay thế phụ kiện

e) Trụ đỡ ống qua khe:

- Vị trí: Cọc n55-:-n56

- Cột dùng ống thép D100

- Chiều dài ống L = 7 m.

- Cột treo đơn có kích thước BxHxL= (0,25x0,25)x2,5x(0,25x0,5) m. Kết cấu BTCT M200, BT lót M100. Mố trụ kích thước BxHxL= 1,25x1,1x1,4 m. Kết cấu BTCT M200, BT lót M100 dày 5cm.

- Mố néo có kích thước BxHxL= (0,6x0,6)x1,0x(1,0x1,0) m. Kết cấu BT M200, BT lót M100 dày 5cm.

- Sử dụng ống HDPE D32 lồng ngoài ống HDPE D40.

f) Đấu nối: 36 đấu nối

- Vị trí khu dân cư tuyến chính, tuyến nhánh và 1 đấu nối cuối tuyến nhánh C

- Gồm: Kéo từ tuyến ống đến mỗi hộ dân10m ống HDPE D20, đồng hồ, van góc và các phụ kiện đi kèm

- Bệ đỡ kích thước BxHxL=(0,30x0,10x0,50)m. Kết cấu BT M200#

g) Trụ vòi: 36 trụ vòi

- Vị trí tại 36 đấu  nối

Kích thước

+ Sân: BxHxL=(1,4x0,1x1,4)m.

+ Trụ: BxHxL=(0,2x1,0x0,2)m.

+ Gờ: BxHxL=(0,1x0,1x0,1)m.

Kết cấu BT M150# đá 1x2

1.9. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn

- Số bước thiết kế: 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho dự án tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

1.10. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 3.050.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

1.11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025 – năm 2026.

1.12. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án

- Ngân sách xã năm 2025 – 2026

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Bố trí vốn trong năm 2025 – năm 2026.

1.13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Tổ chức tư vấn quản lý dự án.

2. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu: 2.544.372.130 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế khác 2025 - năm 2026.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 09 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Hoàn thành công trình trong vòng 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các thuyết minh khác có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.

IV. Các bản vẽ: Có, file đính kèm.