# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Tân Trụ

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được để lại của đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Tân Trụ

- Địa chỉ: Ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự.

- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;

+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);

+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.

[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó].

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| [ghi số hiệu hạng mục] | [ghi tên] | [ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn] |
| 1 | Bột bó 7.5cm x 2.7m | Băng bột bó 7,5cm x 2,7m 'Nguyên liệu G7, Làm bằng thạch cao, lõi bằng ống nhựa giúp cho việc thao tác nhúng nước được nhanh hơn, thời gian đông kết từ 2 - 6 phút, trọng lượng trên mỗi đơn vị diện tích (g/m²): 450, Calcium Sulphate 98%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Sản xuất tại G7 |
| 2 | Bột bó 10cm*2,7m | Băng bột bó 10cm x 2,7m 'Nguyên liệu G7, Làm bằng thạch cao, lõi bằng ống nhựa giúp cho việc thao tác nhúng nước được nhanh hơn, thời gian đông kết từ 2 - 6 phút, trọng lượng trên mỗi đơn vị diện tích (g/m²): 450, Calcium Sulphate 98%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 . Sản xuất tại G7 |
| 3 | Bột bó 15cm*2,7m | Băng bột bó 15cm x 2,7m 'Nguyên liệu G7, Làm bằng thạch cao, lõi bằng ống nhựa giúp cho việc thao tác nhúng nước được nhanh hơn, thời gian đông kết từ 2 - 6 phút, trọng lượng trên mỗi đơn vị diện tích (g/m²): 450, Calcium Sulphate 98%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 . Sản xuất tại G7 |
| 4 | Băng thun 7.5cmx4.5m | Kích thước: 0,075m x 4,5m. (chưa kéo giãn).không tiệt trùng. |
| 5 | Băng thun 10cm x 4.5m (băng thun 3 móc) | Kích thước: 0,1m x 4,5m. (chưa kéo giãn).không tiệt trùng. |
| 6 | Băng cuộn y tế 0,09m x 2,5m | Kích thước 0,09 x 2,5m. |
| 7 | Băng keo cá nhân | Kích thước 60mm x 19mm |
| 8 | Băng cuộn lụa 2,5cm x 5m |  |
| 9 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Băng keo chỉ thị tiếp xúc dùng cho phương pháp tiệt khuẩn hơi nước, thời gian: 134⁰C trong 3,5 phút hoặc 121⁰C trong 15 phút. Kích thước: 19mm x 50m. |
| 10 | Gạc y tế 0.8m | Quy cách: khổ 0.8m |
| 11 | Gạc y tế tiệt trùng 5cm x 6.5cm x 12 lớp | Kích thước 5cm x 6,5cm, dày 12 lớp; Loại: Tiệt trùng. |
| 12 | Gạc phẫu thuật vô trùng10x10cmx12 lớp | Kích thước: 10cm x 10cm, dày 12 lớp, có đính sợi cản quang bên trong miếng gạc, Loại: Tiệt trùng |
| 13 | Miếng cầm máu mũi | Làm bằng chất liệu PVA an toàn và mềm mại; độ thấm hút cao, có dây. Kích thước: 80×20×15mm. |
| 14 | Bông y tế thấm nước | Thấm hút nước tốt, khối lượng: 1kg. Loại: không tiệt trùng. |
| 15 | Bông (gòn) không thấm nước | Bông không hút nước. Khối lượng 1kg. |
| 16 | Bông (gòn) 100gr | Quy cách: 100gr/ gói. Loại: không tiệt trùng. |
| 17 | Gòn 25g | Đóng gói: 25 gram. Không tiệt trùng. |
| 18 | Que gòn tiệt trùng | Nguyên liệu: đầu bông được làm từ bông y tế, 100% sợi bông cotton, hút nước, đường kính đầu bông 3mm-4mm. Que nhựa màu trắng dài 15cm. Loại: tiệt trùng (bằng khí EO). |
| 19 | Mask phun khí dung các size |  |
| 20 | Bộ dây truyền dịch 60 giọt/ml, có bầu lọc | Dây truyền dịch cho trẻ em, dây truyền dịch 60 giọt/ml. Dùng cho dẫn truyền trọng lực. Màng lọc chất lỏng 15 micro trong buồng nhỏ giọt. Kẹp khoá giúp kiểm soát và điều chỉnh tốc độ dòng chảy dễ dàng và an toàn. Ông nhựa PVC mềm và chống xoắn. Đường kính: I ø 3mm & O ø 4.1mm. Độ dài tiêu chuẩn: 150 cm. Không có kim. Khóa xoay luer lock. Cổng tiêm “Y” (không chứa latex) thiết kế cho nhiều lần tiêm.. |
| 21 | Dây hút nhớt có nắp | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. |
| 22 | Dây oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em |  |
| 23 | Mặt nạ thở oxy, có mask, có túi |  |
| 24 | Dây truyền dịch |  |
| 25 | Túi nước tiểu có val T + dây treo | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. Thẻ tích 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml). Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. tiệt trùng |
| 26 | Sonde Nelaton (hoặc tương đương) | Size: 8 - 18 |
| 27 | Ống Sonde dạ dày các số | Ống thông dạ dày các số từ số 12 trở lên không có nắp. |
| 28 | Sonde foley 2 nhánh | Chất liệu cao su thiên nhiên, độ cong thích hợp, có bóng cân đối 2 nhánh. Tiệt trùng. Số 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
| 29 | Túi Đo Khối Lượng Máu Sau Sinh | Có vạch chia để đo dung tích máu sau sinh (từ 250 ml đến 2000 ml). Tiệt trùng |
| 30 | Gạc lưới Lipido-colloid 10cm x 10cm | Chuyên thay băng không đau kích thước: 10x10cm. Sản xuất tại G7 |
| 31 | Gạc phẩu thuật 7,5cm x 30cm x 4 lớp | Quy cách: 7,5cm x 30cm, dày 4 lớp. Loại: tiệt trùng. |
| 32 | Gạc tiệt trùng 8cm*10cm, 12 lớp (gói 10 miếng) | Kích thước 8cm x 10cm, dày 12 lớp. Loại: tiệt trùng |
| 33 | Kim rút thuốc G18 x 1 1/2 | Kim tiêm thuốc sử dụng một lần 18G |
| 34 | Bơm cho ăn 50ml |  |
| 35 | Bơm tiêm nhựa 50 ml |  |
| 36 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 50ml |  |
| 37 | Dây nối bơm tiêm tự động | Đường kính trong ≤ 0.9mm, đường kính ngoài ≤ 1.9mm, có khoá chặn dòng. Dây dài 140cm. |
| 38 | Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ | Bơm tiêm insulin 100UI/ 1ml. Đầu kim có vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, không có gờ. Đốc kim được đúc liền với vỏ xylanh, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. cỡ kim 30G x 1/2". |
| 39 | Bơm tiêm 1ml kim các cỡ |  |
| 40 | Bơm tiêm 3 ml các cỡ |  |
| 41 | Bơm tiêm 5 ml các cỡ |  |
| 42 | Bơm tiêm 10ml các cỡ |  |
| 43 | Bơm tiêm 20ml các cỡ |  |
| 44 | Kim bướm | Bộ kim cánh bướm, cỡ 23G. |
| 45 | Lancet lấy máu |  |
| 46 | Kim luồn có cánh có cửa (số16, 24) |  |
| 47 | Kim luồn mạch máu an toàn số 24 |  |
| 48 | Nút chặn kim luồn |  |
| 49 | Kim châm cứu 0.25 x 25 mm | Đường kính kim 0.25 , chiều dài 13mm - 75mm. |
| 50 | Kim châm cứu 0.3 x 75 mm | Đường kính kim 0.3mm, chiều dài 13mm - 75mm. |
| 51 | Chỉ nylon 2/0, 75cm kim tam giác | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6.6, số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. |
| 52 | Chỉ nylon 3/0, 75cm kim tam giác | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6.6, số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. |
| 53 | Chỉ Nylon 4/0 kim tam giác 18mm | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6.6, số 4/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 18mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. |
| 54 | Chỉ nylon 5/0 kim tam giác | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6.6, số 5/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác dài 16mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. |
| 55 | Chỉ nylon 6/0, 75cm kim tam giác | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6.6, số 6/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 13mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. |
| 56 | Chỉ Silk 2/0 kim tam giác | Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi, chất liệu protein hữu cơ, số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác dài 26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. |
| 57 | Chỉ Silk 3/0 kim tam giác | Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi, chất liệu protein hữu cơ, số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác dài 26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. |
| 58 | Chỉ Chromic Catgut 1 kim tròn 75cm, C50A50 | Chỉ tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 1, chỉ dài 75cm, kim tròn dài 50mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. |
| 59 | Chỉ catgut 2/0 kim tam giác C30E24 | Chỉ tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác dài 24mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. |
| 60 | Chỉ catgut 3/0 kim tam giác C25E26 | Chỉ tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác dài 26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. |
| 61 | Chỉ Chromic Catgut 4/0 kim tam giác 16mm | Chỉ tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 4/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác dài 16mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn |
| 62 | Kẹp rốn |  |
| 63 | Đai Desaul các size | Các cỡ. dài: 35cm-39cm, chu vi: 80cm-106cm |
| 64 | Đai xương đòn các số | Chất liệu mút mềm có độ dai. Vải thun/ vải lưới. |
| 65 | Nẹp vải cẳng bàn chân các số | Chiều cao của nẹp từ 30 - 35cm |
| 66 | Nẹp vải cẳng tay trái, phải các số | Nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm. Các cỡ. |
| 67 | Nẹp chống xoay cẳng chân | Chiều cao của nẹp từ 30 - 35cm |
| 68 | Nẹp cổ cứng các số |  |
| 69 | Nẹp ngón tay 03 chân |  |
| 70 | Nẹp đùi Zimmer (hoặc tương đương) các số |  |
| 71 | Nẹp cột sống thắt lưng các số |  |
| 72 | Nẹp vải cánh bàn tay | Nẹp hợp kim nhôm, dài 45-65cm. Các cỡ. |
| 73 | Nẹp cẳng tay ôm ngón cái (trái-phải) các số | Nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm |
| 74 | Phim XQ Kỹ thuật số 20x25 cm | Kích thước: 20cm x 25cm; Sử dụng được cho máy in khô Drypix 6000. Phim được sản xuất tại G7 |
| 75 | Phim X-quang khô 26*36 | Phim khô sử dụng trên máy in phim Fuji, công nghệ in laser. Kích thước: 26cm x 36cm. Sử dụng được cho máy in khô Drypix 6000. Phim được sản xuất tại G7 |
| 76 | Găng tay dài sản khoa | Kích thước: Chiều dày: min 0,15mm. Chiều dài: ≥ 450 mm. Chiều rộng lòng bàn tay: Size 7: 89±5mm; Size 7.5: 95±5mm. |
| 77 | Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng |  |
| 78 | Găng tay y tế các size |  |
| 79 | Găng tay tiệt trùng số 7, 7.5 |  |
| 80 | Đầu côn xanh |  |
| 81 | Đầu col vàng có khía, không khía |  |
| 82 | Ống nghiệm nhựa EDTA |  |
| 83 | Ống nghiệm chống đông Heparin |  |
| 84 | Ống nghiệm Serum |  |
| 85 | Ống nghiệm Chimigly |  |
| 86 | Ống nghiệm Citrate |  |
| 87 | Gel siêu âm |  |
| 88 | Gel điện tim |  |
| 89 | Giấy điện tim 3 cần 63*30 | Giấy in kết quả điện tim kích thước: 63mm x 30m |
| 90 | Giấy điện tim (110*140*200) có ô | Giấy in kết quả điện tim kích thước: 110mm x 140m x 200 tờ. Tương thích với máy điện tim Nihon. |
| 91 | Giấy điện tim 80mm x20m | Giấy in kết quả điện tim kích thước: 80mm x 20m |
| 92 | Giấy in siêu âm UPP-110S | Chất liệu: Polypropylene. Kích thước: 110mm x 20m. Cho chất lượng hình ảnh rõ nét, tương thích với các loại máy in nhiệt Sony |
| 93 | Giấy monitor sản khoa (152mm x 150) |  |
| 94 | Miếng dán điện cực | Chứa gel dán không gây dị ứng được tráng bạc. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Sản xuất tại Châu Âu |
| 95 | Test thử đường huyết | Sản xuất tại G7 |
| 96 | Lam kính nhám | Chất liệu thủy tinh trong suốt có một đầu nhám nhám. Kích thước 25.4mm x 76.2mm; độ dày 1mm - 1.2mm |
| 97 | Lam kính trơn | Chất liệu thủy tinh trong suốt. Mặt kính láng. Kích thước 25.4mm x 76.2mm; độ dày 1mm - 1.2mm |
| 98 | Lọ đựng bệnh phẩm | Chất liệu nhựa PS. Kích thước : chiều cao 60mm, đường kính 35mm. trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. |
| 99 | Airway nhựa các cỡ | Kích cỡ: số 0: 60mm; số 1: 70mm; số 2: 80mm; số 3: 90mm; số 4: 100mm. |
| 100 | Đè lưỡi 1 lần |  |
| 101 | Bóp bóng các size |  |
| 102 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số |  |
| 103 | Dao mổ các số |  |
| 104 | Máy đo huyết áp nhi | Sản xuất tại G7 |
| 105 | Huyết áp người lớn | Sản xuất tại G7 |
| 106 | Ống nghe tim phổi | Sản xuất tại G7 |
| 107 | Khẩu trang y tế 4 lớp |  |
| 108 | Khẩu trang N95 |  |
| 109 | Giấy y tế | kích thước: 25cm x 40cm; 40cm x 50cm |
| 110 | Dây garo |  |
| 111 | Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị phòng ngừa loét do tỳ đè |  |
| 112 | Bộ đồng hồ oxy |  |
| 113 | Ống hút điều kinh tiệt trùng (nhỏ) số 4 |  |
| 114 | Ống hút điều kinh tiệt trùng (trung) số 5 |  |
| 115 | Bộ hút thai Karman |  |
| 116 | Dung dịch pha sẵn Ortho- Phthalaldehyde 0,55% - OPA khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội khoa, ngoại khoa, dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt | Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Sản xuất tại G7 |
| 117 | Dichloro-isocynanurate Anhydrou (Viên khử khuẩn) | Viên khử khuẩn dạng sủi. Thành phần: Sodium dichloroisocyanurate 50%w/w |
| 118 | Didecyldimethylammonium chloride + Chlorhexidine digluconate (Dung dịch ngâm dụng cụ), chai 1 lít | Sản xuất tại G7. Chai 1 lít. |
| 119 | Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế hỗn hợp 5 enzyme: Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase | Dung dịch tẩy rửa có thành phần: Hỗn hợp 5 enzyme: protease > 1%, lipase > 0.1%, amylase > 0.1%, mannanase > 0.1%, cellulase > 0.1%. Sản xuất tại G7 |
| 120 | Glutaraldehyde 2% | Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6. Sản xuất tại G7 |
| 121 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần: Ethanol 75% + Chlorhexidine digluconate 0.5% + Isopropanol 8% + Chất dưỡng da. Chai 500ml |
| 122 | Cồn 70 độ | Tính chất: chất lỏng trong suốt không cặn không vẫn đục, mùi đặc trưng sản phẩm,hàm lượng ethanol 70%, Không màu, |
| 123 | Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy Chlohexidine Gluconate 2% | Thành phần: Chlorhexidine gluconate 2% kl/tt + Chất dưỡng da. Chai 500ml. |
| 124 | Dung dịch Povidone Iodine 10% (500ml) | Chai 500ml |
| 125 | Túi ép dẹp 150mmx200m | Túi chịu được nhiệt độ cao khi tiệt trùng dụng cụ ở nhiệt độ ≥ 134°C. Kích thước: Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mmx200m |
| 126 | Túi ép dẹp 200mm x 200m | Túi chịu được nhiệt độ cao khi tiệt trùng dụng cụ ở nhiệt độ ≥ 134°C. Kích thước: Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mmx200m |
| 127 | Túi ép tiệt trùng loại dẹp 250mm x 200m. | Túi chịu được nhiệt độ cao khi tiệt trùng dụng cụ ở nhiệt độ ≥ 134°C. Kích thước: Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 250mmx200m |
| 128 | Túi cuộn tiệt trùng dẹp 300mm*200m | úi chịu được nhiệt độ cao khi tiệt trùng dụng cụ ở nhiệt độ ≥ 134°C. Kích thước: Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mmx200m |
| 129 | Cồn tuyệt đối | Dung dịch Ethanol 99,5%. |
| 130 | Gói test thử lò hấp kiểm tra chất lượng của chu trình hút chân không cho máy tiệt khuẩn hơi nước | Gói thử chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước - Tương thích với chu trình tiệt khuẩn 132-134°C |
| 131 | Ống ly tâm Hematocric |  |
| 132 | Bình hủy kim 6,8ml | Chất liệu nhựa tổng hợp có in hình logo cảnh báo đúng qui định ngành, thể tích chứa 6,8 lít |
| 133 | Tạp dề ny lon | Kích thước: 80cm x 120cm |
| 134 | Bộ rửa dạ dày sử dụng một lần các loại, các cỡ | Size: 28mm. |
| 135 | Tuýp huyết thanh (Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5ml HTM nắp trắng ) | Thể tích 1,5ml, có vạch thể tích trên thành ống. |
| 136 | TROPONIN I | Độ nhạy ≥ 98.5%. Độ đặc hiệu ≥ 98.4%. Độ chính xác ≥ 98.45%. Độ lặp lại: 100%. Độ ổn định: 100%. |
| 137 | Kim luồn mạch máu số 22 |  |
| 138 | Nẹp Iselin 25 cm |  |
| 139 | Đầu kim tiêm G23 |  |
| 140 | Giấy monitor sản khoa 152*30mm (FC1400) | Giấy monitor sản khoa 152mm x 30mm. (sọc xanh) |
| 141 | Gói kiểm trra chất lượng lò tiệt khuẩn BY200 | - Tương thích với chu trình tiệt khuẩn 132-134°C |
| 142 | Intrafix®primeline LL,180 cm type microdropper | Chiều dài dây 180cm. Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm. |
| 143 | Kim lấy máu thân nhựa | Kim tiêm thuốc sử dụng một lần 23G, vành có ngành khóa, kim bằng thép không gỉ, chuôi bằng nhựa PP. Không chứa độc tố DEHP. |
| 144 | Nẹp cẳng tay ôm ngón cái (trái-phải), các cỡ | Nẹp hợp kim nhôm, dài 18-25cm |
| 145 | Sanyrene 20ml |  |
| 146 | Vasofix safety FEP 18G, 20G, 22G; Introcan safety Fep 24G |  |
| 147 | Que thử thai |  |
| 148 | Que thử nước tiểu 13 thông số |  |