##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

##### Phần Thiết bị Giàn Tụ bù 3 pha 35kV, Giàn kháng điện 3 pha 35kV, Thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ; dây cáp điện và phụ kiện

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc 02 dự án (1. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 2, tỉnh Lào Cai; 2. Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Tằng Loỏng 3, tỉnh Lào Cai)

MỤC LỤC

1. Phụ lục I. Yêu cầu kỹ thuật: Giàn Tụ bù 3 pha 35kV-5MVAr (trọn bộ bao gồm cả khung giá đỡ, thanh cái đấu nối, sứ cách điện).

2. Phụ lục II. Yêu cầu kỹ thuật: Giàn kháng điện 3 pha 35kV (trọn bộ bao gồm cả sứ cách điện).

3. Phụ lục III. Yêu cầu kỹ thuật: Máy cắt 3 pha ngoài trời cách điện SF6 72kV-630A, 25kA/1s.

4. Phụ lục IV. Yêu cầu kỹ thuật: Dao cách ly 3 pha, trang bị 1 dao nối đất, có điều khiển 38,5 kV-630A.

5. Phụ lục V. Yêu cầu kỹ thuật: Máy biến dòng điện 35kV; Máy biến dòng điện không cân bằng 35kV.

6. Phụ lục VI. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van 35kV.

7. Phụ lục VII. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2; Phụ kiện trung áp: hộp đầu cáp.

8. Phụ lục VIII. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP).

9. Phụ lục IX. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với Chống sét van 35 kv (CSV); Cáp điện.

10. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Giàn Tụ bù 3 pha 35kV - 5MVAr (trọn bộ bao gồm cả khung giá đỡ, thanh cái đấu nối, sứ cách điện);

- Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Giàn kháng điện 3 pha 35kV (trọn bộ bao gồm cả sứ cách điện);

- Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Máy cắt 3 pha ngoài trời cách điện SF6 72kV-630A, 25kA/1s;

- Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dao cách ly 3 pha, trang bị 1 dao nối đất, có điều khiển 38,5 kV-630A;

- Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Máy biến dòng điện 35kV; Máy biến dòng điện không cân bằng 35kV;

- Bảng 6. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét van 35 kV;

- Bảng 7. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/Fr-20/35(40,5) kV 1x120 mm2; Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng trong nhà; Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng ngoài trời;

- Bảng 8. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Tủ điều khiển bảo vệ 02 ngăn tụ bù (CRP).