Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được đánh giá theo các tiêu chí sau:

| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Thông tin pháp lý của hàng hóa dự thầu | - Số đăng ký lưu hành/ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu theo các quy định về quản lý trang thiết bị y tế hoặc tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu không cần giấy phép. - Đối với hàng hóa không phải TTBYT: nhà thầu cung cấp một trong các tài liệu sau: Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm/Tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tương đương. | Đạt |
|  | Không cung cấp tài liệu hoặc có cung cấp không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| 2. Hạn dùng | Có cam kết hạn sử dụng của sản phẩm từ 12 tháng trở lên (Ngoại trừ một số mặt hàng đặc biệt, hạn sử dụng có thể dưới 12 tháng kể từ khi giao hàng, phải có tài liệu chứng minh | Đạt |
|  | Không có cam kết hạn sử dụng của sản phẩm từ 12 tháng trở lên (Ngoại trừ một số mặt hàng đặc biệt, hạn sử dụng có thể dưới 12 tháng kể từ khi giao hàng, phải có tài liệu chứng minh | Không đạt |
| 3. Phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật HSMT | Đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT (Sử dụng catalog, hình ảnh chụp của sản phẩm, tài liệu của nhà sản xuất (nếu có); trích yếu hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu tương đương khác để chứng minh sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu. Trường hợp tài liệu kỹ thuật bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, phải cung cấp bản dịch tiếng Việt. Trường hợp có sai khác thông tin giữa tài liệu kỹ thuật gốc với bản dịch tiếng Việt thì căn cứ tài liệu kỹ thuật gốc làm cơ sở đánh giá). - Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: đạt một trong số các tiêu chuẩn theo yêu cầu của HSMT (ISO/CE/FDA/CFS ...) cho trang thiết bị y tế, còn hiệu lực kèm bản dịch chứng thực. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT…. Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: không đạt một trong số các tiêu chuẩn theo yêu cầu của HSMT (ISO/CE/FDA/CFS ...) cho trang thiết bị y tế…... | Không đạt |
| 4. Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường. | Có cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường | Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc có nhưng hoàn toàn không đáp ứng theo yêu cầu, bị được cung cấp có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và không đề xuất được biện pháp giải quyết. | Không đạt |
| 5. Tiến độ cung cấp | Có cam kết đảm bảo tiến độ cung cấp: Không quá 72 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hoặc trong vòng 24 giờ trong trường hợp cấp bách. | Đạt |
|  | Không có cam kết đảm bảo tiến độ cung cấp: Không quá 72 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng hoặc trong vòng 24 giờ trong trường hợp cấp bách. | Không đạt |
| 6. Bảo hành, bảo trì | -Có cam kết về: + Khả năng bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa, cam kết thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của khoa dược – trang thiết bị - vật tư y tế TTYT khu vực Tân Trụ + Đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn sử dụng thiết bị, hiệu chỉnh thiết bị khi cần thiết | Đạt |
|  | - Không có cam kết về khả năng bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa, không cam kết thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của khoa dược – trang thiết bị - vật tư y tế TTYT khu vực Tân Trụ - Không đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn sử dụng thiết bị, hiệu chỉnh thiết bị khi cần thiết | Không đạt |
| Kết luận: HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí được đánh giá là "đạt". Có từ 01 tiêu chí trở lên được đánh giá không đạt. |  |  |