Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (đá, cát, xi măng, sắt thép các loại, thép hộp, mái tôn, gạch xây, sơn, gạch ốp lát, vật tư điện, vật tư cấp nước, hệ thống vật tư PCCC …) | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, mã hiệu, nguồn cung cấp. - Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/ Nhà cung cấp vật liệu. - Có phương án tập kết và cung ứng vật liệu khả thi | Đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt hoặc Chấp nhận được. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

| 2. Giải pháp kỹ thuật thi công và Biện pháp tổ chức thi công: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 2.1. Tổ chức, mặt bằng công trường: - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành; - Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo….); - Công tác cấp nguồn điện, nước. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công, bao gồm cả hệ thống thông tin liên lạc. - Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu (bao gồm: Nhà điều hành, lán trại, phòng thí nghiệm, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, đường công vụ vận chuyển nội bộ, ...) thông qua bản vẽ đính kèm (của nhà thầu đề xuất hoặc thống nhất bố trí như hồ sơ thiết kế - nếu có). - Có thể hiện được tính khả thi trong việc cung cấp nguồn điện, nước để phục vụ thi công công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không xác định trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh, thiếu hệ thống thông tin liên lạc). - Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện bất khả thi và chứng tỏ sự không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật (lán trại và phòng thí nghiệm, việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phù hợp cho gói thầu đối với bãi chứa vật liệu, đường công vụ vận chuyển nội bộ, ...). | Không đạt |
| 2.2. Giải pháp kỹ thuật và Biện pháp tổ chức thi công: - Kế hoạch, bố trí các mũi thi công tổng thể và Biện pháp tổ chức thi công theo các hạng mục chính của công trình: a. Đối với hạng mục mái tôn che sân b. Đối với hạng mục sân khấu trước nhà học c. Đối với hạng mục hệ thống cấp nước ngoài nhà d. Đối với hệ thống sửa chữa cổng e. Đối với hạng mục PCCC f. Đối với hạng mục cung cấp thiết bị | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các công việc/hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công độc lập kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công độc lập đảm bảo sự đồng bộ hợp lý và phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu. - Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục của công trình, gồm: + Thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho hạng mục công việc, … + Giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị cho từng phân đoạn, mũi thi công … | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp và khả thi (điều kiện thời tiết, khí hậu; tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, ...). - Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục không phù hợp hoặc có đủ nhưng không khả thi, không phù hợp hoặc không chứng tỏ kinh nghiệm thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Thời gian thi công. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá tiêu chí nêu trên. | Không đạt |
| 3.2. Biểu tiến độ thi công: - Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị, cung ứng vật liệu chính. - Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có Biểu tiến độ thi công chi tiết theo các hạng mục của công trình, tương ứng với các mũi thi công độc lập. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. - Có biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị, cung ứng vật liệu chính đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết. - Có đề xuất cam kết bổ sung thêm việc huy động thiết bị, tổ nhân lực khi cần đẩy nhanh để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của hợp đồng (khi việc chậm tiến độ là chủ quan do lỗi nhà thầu hoặc khách quan khác). | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính của các công trình thuộc gói thầu, hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể và các mũi tổ chức thi công độc lập, hoặc không khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu (bao gồm: Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ). - Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào, tuy nhiên đối với các vật liệu, hỗn hợp đặc thù như: Cáp ngầm, Xi măng, sắt thép …; không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật và quyết định phê duyệt thiết kế. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật và quyết định phê duyệt thiết kế. - Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính của công trình. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |
| 5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 5.1. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công….; Đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Biện pháp đảm bảo an ninh khu vực và các công trình cùng thi công trong phạm vi của dự án; - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | Không đạt |
| 6: Bảo hành và uy tín của nhà thầu |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 6.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng. | - Có đề xuất thời gian bảo hành >= 12 tháng và không có kèm theo điều kiện thêm cho chủ đầu tư. | Đạt |
|  | - Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành <12 tháng. - Hoặc đáp ứng về thời gian nhưng có kèm theo điều kiện thêm cho chủ đầu tư. | Không đạt |
| 6.2. Uy tín của nhà thầu: Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2022, 2023, 2024) trở lại đây | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ- CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ. (Nhà thầu có cam kết uy tín đáp ứng yêu cầu) | ### Đạt |
|  | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: Nhà thầu phải có xác nhận của Chủ đầu tư về việc thực hiện hoàn thành ít nhất 01 hợp đồng thi công công trình dân dụng trong vòng 03 năm trở lại đây (tính từ thời điểm đóng thầu theo kê khai nhà thầu) đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 6.1 và 6.2 được đánh giá là Đạt hoặc Chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt. | ### Không đạt |