Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	Stt
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng theo yêu cầu của HSYC
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	
1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá:

	

	



Đặc tính,thông số kỹ thuật của hàng hoá, tiêu chuẩn sản xuất được yêu cầu tại Chương V E-HSMT.
	-  Hàng hoá dự thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, tình trạng và năm sản xuất.
- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá, tiêu chuẩn sản xuất hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của E- HSMT.
	Đạt


	
	- Không nêu đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, tình trạng của hàng hoá dự thầu.
- Không nêu đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá, tiêu chuẩn sản xuất hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của E- HSMT..
	Không đạt


	2. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa

	- Công ty cam kết và chứng minh (có hồ sơ, tài liệu công chứng đính kèm)  sản phẩm Oxy y tế của Công ty có đủ để cung cấp cho Bệnh Viện và các hợp đồng tương tự mà Công ty đang cung cấp.

- Các vỏ chứa khí oxy y tế phải được kiểm định độ an toàn theo quy định của Việt Nam

	Có đầy đủ.
	Đạt

	
	Không đầy đủ
	Không đạt

	3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	
Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSYC.
	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSYC.
	Đạt

	
	
Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSYC.
	Không đạt

	
4. Bảo hành, bảo trì:
	

	Thời gian bảo hành, bảo trì, kiểm tra khắc phục sự cố.
	Nhà thầu có cam kết các nội dụng sau:
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng trở lên.
[bookmark: _GoBack]- Đáp ứng yêu cầu kiểm tra sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.
	         Đạt

	
	Không đáp ứng các yêu cầu
	Không đạt

	
4. Uy tín của nhà thầu:

	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự 
	Có hợp đồng tương tự.
	Đạt

	
	Không có hợp đồng tương tự.

	Không đạt
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