Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng cho gói thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép, cát, đá, gạch xây, gạch đá ốp lát, sơn tường, thép hộp, hình, thép tấm các loại). | - Có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. - Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này. - Có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế. | Đạt |
|  | - Không có bảng kê danh mục, không có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. - Không có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế. Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. | Không đạt |
| 1.2. Các loại thiết bị: cáp điện các loại, điện nhẹ, thiết bị cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, cửa nhôm xingfa, các thiết bị khác theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. | - Có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. - Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính mà nhà thầu dự kiến đưa vào sử dụng cho gói thầu này. - Có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế. | Đạt |
|  | - Không có bảng kê danh mục, không có chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. - Không có cam kết vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng trong gói thầu phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế. Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có từ 01 tiêu chí chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chủ yếu cho các công tác chính:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường | Có giải pháp kỹ thuật, bản vẽ bố trí mặt bằng tổ chức công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Thể hiện đầy đủ các nội dung sau: - Bố trí tổng mặt thi công trường thể hiện đầy đủ vị trí hàng rào tạm ngăn cách mặt bằng thi công với khu vực xung quanh; bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo khu vực, nhà tạm cho điều hành thi công, khu vực đặt nhà kho, tập kết vật liệu rời, tập kết thiết bị thi công, giao thông nội bộ, nhà vệ sinh. Tổng mặt bằng thi công phải phù hợp với hiện trạng của dự án; - Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công; | Đạt |
|  | Thuộc 01 trong các trường hợp sau: i) Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. ii) Không có bản vẽ bố trí mặt bằng tổ chức công trường hoặc có nhưng không phù hợp với giải pháp kỹ thuật hoặc đặc điểm và vị trí xây dựng công trình | Không đạt |
| 2.2. Biện pháp thi công các công tác: - Công tác trộn vữa, trộn bê tông. - Công tác bảo dưỡng quá trình thi công. - Công tác sơn hoàn thiện. - Công tác ốp, lát gạch. - Công tác lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện. - Công tác phá dỡ. | Có bản vẽ hoặc minh họa thuyết minh giải pháp tổ chức thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi; đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật của công trình, thể hiện chi tiết các bước tiến hành, các nguồn lực phục vụ cho công tác thi công bao gồm: việc bố trí máy móc thiết bị, vật tư, nhân lực phù hợp với tiến độ thi công do Nhà thầu đề xuất. - Về thiết bị phục vụ thi công: Nêu số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật cho từng công tác thi công chính đầy đủ, rõ ràng; - Về vật tư phục vụ thi công: Nêu rõ được số lượng, đặc tính kỹ thuật của cho từng công tác thi công chính đầy đủ, rõ ràng; | Đạt |
|  | Thuộc 01 trong các trường hợp sau: i) Không đề xuất giải pháp, biện pháp thi công. ii) Đề xuất giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. iii) Đề xuất giải pháp kỹ thuật nhưng không có bản vẽ hoặc minh họa sơ đồ thể hiện chi tiết các bước tiến hành. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có từ 01 tiêu chí chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày có tính đến yếu tố thời tiết và các yếu tố khác | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày | Không đạt |
| 3.2. Nội dung của hồ sơ về tiến độ thi công | Bảng tiến độ thi công thể hiện chi tiết cho từng hạng mục công việc, chi tiết cho từng công việc, trong đó có ghi thời gian từ khi khởi công tới khi hoàn thành hợp đồng. Thời gian bắt đầu, kết thúc cho một công việc. Thời gian thực hiện thể hiện theo tuần/tháng. Có trình bày chi tiết, hợp lý các bảng biểu sau: - Biểu đồ cung ứng vật tư, vật liệu chính cho gói thầu. - Biểu đồ nhân lực; - Biểu đồ huy động thiết bị phục vụ thi công. Nội dung các biểu đồ nêu trên phải có sự liên kết về mặt nội dung, tính hợp lý với bảng tiến độ thực hiện các công việc. | Đạt |
|  | Biểu tiến độ thi công các các bảng biểu về vật tư, nhân lực, thiết bị phục vụ thi công không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 3.3. Tính hợp lý, khả thi của các bảng, biểu tiến độ thi công | Các Bảng, Biểu tiến độ thi công đảm bảo tính tuần tự, liên tục của công việc, hạng mục theo quy trình thi công, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng cho thi công xây dựng công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có từ 01 tiêu chí chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công. | Không đạt |
| 4.3. Đề xuất phòng thí nghiệm hiện trường để kiểm tra chất lượng vật liệu, hạng mục công trình | Nhà thầu phải đề xuất: Bố trí phòng thí nghiệm hiện trường với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm đủ khả năng để thực hiện các phép thử cho các loại vật liệu sử dụng cho gói thầu, hạng mục công việc theo quy định hiện hành (cung cấp Quyết định hoặc giấy chứng nhận khả năng thực hiện các phép thử của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực). Trường hợp nhà thầu không có Phòng thí nghiệm thì nhà thầu phải có thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc thuê một đơn vị có Phòng thí nghiệm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trên (cung cấp các tài liệu chứng minh về tính hợp pháp của phòng thí nghiệm đó cũng như năng lực thực hiện thí nghiệm các loại vật liệu, hạng mục công việc của gói thầu). | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.4. Biện pháp phối hợp giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn | Có biện pháp phối hợp cụ thể giữa Nhà thầu với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn để thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Nhà thầu phải nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm và biện pháp phối hợp đối với mỗi chủ thể nói trên. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có từ 01 tiêu chí chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có từ 01 tiêu chí chi tiết trở lên được xác định là không đạt. | Không đạt |

6. Bảo hành công trình và uy tín nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành. | Đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
| 6.2. Thông tin Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |
| Thông tin Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu a) Tiến độ thực hiện hợp đồng; b) Chất lượng công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan; c) Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và lý do; | Nhà thầu không thuộc các trường hợp sau: a) Tiến độ thực hiện hợp đồng: Bị trễ tiến độ do lỗi của Nhà thầu; b) Chất lượng công trình: Không đảm bảo do lỗi nhà thầu gây ra; c) Vi phạm hợp đồng, bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu. * Trường hợp liên danh thì tất cả các thành viên trong liên danh phải đáp ứng nội dung trên. | ### Đạt |
|  | ### Không kết đáp ứng yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chí chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | ### Có tiêu chí được xác định là không đạt. | Không đạt |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.