Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.

- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Yếu tố thân thiện môi trường;

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);

- Các yếu tố cần thiết khác.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

- Trường hợp Mục 13.5 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) Chương IV:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

- Trường hợp Mục 13.5 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C) Chương IV:

Bước 1. Xác định giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Mẫu số 01

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

| Gói thầu: |  | Gói thầu số 06: Vật tư, sinh phẩm khác (Dây truyền, dây dẫn, Găng tay, Kim khâu, kim tiêm, chỉ khâu, Vật tư lọc máu, Dung dịch sát khuẩn) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án/dự toán mua sắm: |  | Hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Cái Nước giai đoạn 2026 - 2027 |  |  |  |  |  |  |
| Nhà thầu: |  | _____ |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Nội dung đánh giá trong E-HSMT |  | Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E–HSDT) |  | Kết quả đánh giá của chuyên gia(9) |  | Nhận xét của chuyên gia (nếu có) |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |  |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |  |  |  |
| 1 | Bảo đảm dự thầu(1) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)(2) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Hạch toán tài chính độc lập(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp(4) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực(5) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống(6) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực (nếu có) đối với phần công việc tư vấn của gói thầu EPC, EP, EC (7). |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì mục 3 được quy định như sau: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật đấu thầu |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực(5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân thì mục 3 và mục 5 được quy định như sau: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật đấu thầu |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu(3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có quy định(8)) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân không bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có nhân sự vi phạm) trúng thầu(3) |  |  |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  |  |  |  |  |  |  |

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tổ chuyên gia đánh giá, trừ trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng. Đối với gói thầu đấu thầu thầu trước và E-HSMT quy định không áp dụng bảo đảm dự thầu, không đánh giá nội dung bảo đảm dự thầu.

(2) Tổ chuyên gia đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh (webform trên Hệ thống)

(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT.

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"

(4) Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu ≤ 5 tỷ đồng. Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. Trường hợp gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ đáp ứng yêu cầu thì khi tổ chức đấu thầu lại, nhà thầu không phải đáp ứng yêu cầu này.

(5) Chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng và chủ đầu tư quyết định chỉ cho phép nhà thầu sau được tham dự thầu: có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực. Tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở tài liệu chứng minh của nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư quyết định áp dụng mà không có nhà thầu tham dự hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì tổ chức đấu thầu lại, nhà thầu không phải đáp ứng yêu cầu này.

(6) Hệ thống tự động đánh giá.

(7) Chỉ áp dụng đối với gói thầu EPC, EC, EP. Tổ chuyên gia đánh giá.

(8) Tổ chuyên gia đánh giá theo chứng chỉ chuyên môn đính kèm của cá nhân.

(9) E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

Mẫu số 02

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

| Gói thầu: |  |  | Gói thầu số 06: Vật tư, sinh phẩm khác (Dây truyền, dây dẫn, Găng tay, Kim khâu, kim tiêm, chỉ khâu, Vật tư lọc máu, Dung dịch sát khuẩn) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án/dự toán mua sắm: |  |  | Hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Cái Nước giai đoạn 2026 - 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nhà thầu: |  |  | _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT(1) |  |  |  |  | Thông tin trong E-HSDT(2) | Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống(3) |  | Kết quả đánh giá của chuyên gia(4) |  | Nhận xét của chuyên gia (nếu có) |
| TT |  | Mô tả | Yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt | Đạt | Không đạt |  |
| 1 |  | Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế | Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Năng lực tài chính |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Kết quả hoạt động tài chính(5) | Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là (Giá trị phần dự thầu/2)*1.5 (7)VND. Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh thu được xác định tương ứng với giá dự thầu theo hệ số “k”____. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu, chủ đầu tư yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự hoặc không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. - Trường hợp không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì chọn “Không áp dụng”. - Trường hợp có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự thì chọn “Áp dụng” và quy định như sau: Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (9) đến thời điểm đóng thầu. Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự: Hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư y tế (10); - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: (Giá trị phần dự thầu *50%)/2 VND (11). Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(12) | Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây: - Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. - Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kết luận |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT.

(3): Việc đánh giá thực hiện như sau:

- Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin nhà thầu kê khai trên webform

- Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế: Hệ thống đánh giá căn cứ cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu

- Kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm: Đối với số liệu từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất hoặc thông tin do nhà thầu cập nhật; đối với số liệu trước năm 2021, hệ thống đánh giá căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai. Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế.

+ Đối với tiêu chí kết quả hoạt động tài chính: Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

+ Đối với tiêu chí về doanh thu bình quân hằng năm: Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư để chứng minh.

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm đóng thầu.

Trường hợp nhà thầu liên danh tham gia gói thầu EPC, EP, PC và trong phần cung cấp hàng hóa có các sản phẩm được ưu đãi nêu trên (sản phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm được sản xuất từ chuyển giao công nghệ, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam) thì chỉ thành viên liên danh sản xuất đồng thời cung cấp các sản phẩm này được hưởng ưu đãi khi tính doanh thu bình quân hàng năm.

(4) Tổ chuyên gia đánh giá đối với các nội dung sau:

- Đánh giá các nội dung ngoài các nội dung mà Hệ thống đánh giá tự động:

+ Nguồn lực tài chính (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC). Trường hợp nhà thầu cung cấp cam kết cung cấp tín dụng theo quy định của E-HSMT, tổ chuyên gia căn cứ vào tài liệu đính kèm để đánh giá. Cam kết cung cấp tín dụng bổ sung sau thời điểm đóng thầu sẽ không được xem xét, đánh giá.

+ Hợp đồng tương tự; năng lực sản xuất; nhân sự chủ chốt; thiết bị thi công chủ yếu; khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.

- Các nội dung Hệ thống đánh giá là "đạt" mà tổ chuyên gia xét thấy phải đánh giá lại. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu  rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên gia. Trường hợp Hệ thống đánh giá "không đạt" thì nhà thầu bị loại. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá "không đạt", tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt".

- Tổ chuyên gia ghi rõ ý kiến nhận xét đối với các nội dung tổ chuyên gia đánh giá là không đạt.

- E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

Mẫu số 03B

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)

| Gói thầu: |  | Gói thầu số 06: Vật tư, sinh phẩm khác (Dây truyền, dây dẫn, Găng tay, Kim khâu, kim tiêm, chỉ khâu, Vật tư lọc máu, Dung dịch sát khuẩn) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án/dự toán mua sắm: |  | Hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Cái Nước giai đoạn 2026 - 2027 |  |  |  |  |  |  |
| Nhà thầu: |  | _____ |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Nội dung đánh giá(1) |  |  |  | Kết quả đánh giá (2) |  |  | Nhận xét của chuyên gia |  |
|  |  |  |  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |  |  |
|  | Tên thiết bị y tế (hóa chất vật tư y tế) |  | Đặc tính thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Đầu col vàng (Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế ) |  | Đầu col vàng (Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế ) |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Đầu col xanh (Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế) |  | Đầu col xanh (Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm y tế) |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Ống nghiệm Edta K2 (1ml; 2ml) |  | Ống nghiệm Edta K2 (1ml; 2ml) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Ống nghiệm Serum 2ml |  | Ống nghiệm Serum 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Ống nghiệm nhựa 5ml không nhãn có nắp |  | Ống nghiệm nhựa 5ml không nhãn có nắp |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Lọ đựng bệnh phẩm ( Lọ nhựa 55ml) |  | Lọ đựng bệnh phẩm ( Lọ nhựa 55ml) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Pipet pastur ( ống nhỏ giọt pipet 3ml |  | Pipet pastur ( ống nhỏ giọt pipet 3ml |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Que gòn xét nghiệm tiệt trùng từng ống |  | Que gòn xét nghiệm tiệt trùng từng ống |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm |  | Que lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ống nghiệm Glucose 2ml |  | Ống nghiệm Glucose 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Băng keo lụa 2,5cm * 5m |  | Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 N/cm, có kiểm tra vi sinh. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Băng keo trong 2,5cm *9,14 m |  | Băng không có cao su tự nhiên, không gây dị ứng, trong suốt và có lỗ cung cấp độ bám dính chắc chắn. Có thể xé băng thành những miếng dài rất mỏng và rất dễ sử dụng ngay cả với găng tay. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ống nghiệm Citrate 2ml |  | Ống nghiệm Citrate 2ml |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Troponin I test |  | Troponin I test |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dengue IgG/IgM test |  | Dengue IgG IgM test |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dengue NS1 |  | Dengue NS1 test |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Test nhanh HBsAg |  | Test nhanh HBsAg |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Test nhanh HCV |  | Test nhanh HCV |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 1 (3.0) |  | Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 1 (3.0) |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 2 |  | Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 3(3.0) |  | Test nhanh HIV 1/2 sinh phẩm 3(3.0) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Test(các chất gây nghiện 5/1) |  | Test(các chất gây nghiện 5/1) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Que thử đường huyết mao mạch |  | Que thử đường huyết mao mạch |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Test HCG |  | Test HCG |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Clo-Test Chẩn đoán H.Pylori |  | Clo-Test Chẩn đoán H.Pylori |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Que thử nước tiểu 10 thông số |  | Que thử nước tiểu 12 thông số |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Test nhanh chẩn đoán giang mai |  | Test nhanh chẩn đoán giang mai |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Anti A |  | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 1,0ml ISO-13485 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Anti B |  | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B500100 1,0ml ISO-13485 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Anti D |  | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti D kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml ISO-13485 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Anti AB |  | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-E510, B-2D7 1,0ml ISO-13485 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Thạch máu (BA 90mm) |  | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Mac Conkey Agar (MC 90mm) |  | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Phân biệt khả năng lên men lactose |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Chai cấy máu hai pha |  | Chai nhựa nắp vặn chặt, mặt nắp là lớp cao su. Chai có hai phase môi trường: Phase lỏng là 40 ml BHI có SPS kháng đông, phase đặc là mặt thạch phẳng 10 ml BHI. Cấy phân lập các vi khuẩn hiếu khí (kể cả vi khuẩn khó mọc) từ bệnh phẩm máu (cấy máu). |  |  |  |  |  |  |
| 35 | BHI broth |  | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường BHI. Dùng để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ Haemophilus influenzae |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Bộ đo độ đục chuẩn xét nghiệm vi sinh |  | - Bao gồm bộ bốn ống thủy tinh huyền phù chuẩn có 3 giá trị McFarland 0,5; 2,0; 3,0 và 1 ống trắng 0,0. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ CE. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Dung dịch nước muối pha loảng vi khuẩn |  | - Dung dịch nước muối 0,45% (Saline solution 0,45% NaCl) được sử dụng để chuẩn bị thủ công huyền dịch vi sinh vật, trước khi tiến hành định danh và thủ nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh trên các thiết bị VITEK®2 - Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp/20 chai x 500ml - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ISO 13485/ CE |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ống nhựa plastic để pha loãng mẫu xét nghiệm trên hệ thống |  | Ống nhựa plastic để pha loãng mẫu xét nghiệm trên hệ thống Bảo quản: nhiệt độ phòng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ CE |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm lên men và không lên men |  | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men - Thẻ GN căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và đã phát triển mới các cơ chất tính toán việc sử dụng nguồn cacbon, hoạt tính enzym và tính kháng. Thẻ nhựa 64 giếng, có 47 xét nghiệm hóa sinh và một giếng đối chứng âm. - Thẻ định danh GN là thẻ dùng một lần. - Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE,FDA |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương lên men và không lên men. |  | - Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các vi khuẩn Gram dương - Thẻ GP căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết lập và cơ chất đã phát triển mới. Thẻ nhựa 64 giếng, có 43 xét nghiệm hóa sinh và một giếng đối chứng âm để đánh giá việc sử dụng nguồn cacbon, các hoạt động enzym và tính kháng -Thẻ định danh GP là thẻ dùng một lần. - Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. FDA |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm |  | - Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống VITEK 2 Compact trong phòng xét nghiệm lâm sàng như là một xét nghiệm in vitro để xác định độ nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật với các kháng sinh khi sử dụng theo đúng hướng dẫn của tài liệu Thông tin sản phẩm. - Thẻ xét nghiệm làm kháng sinh đồ được phủ ít nhất 18-20 loại kháng sinh. - Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương |  | - Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với hệ thống VITEK 2 Compact trong phòng xét nghiệm lâm sàng như là một xét nghiệm in vitro để xác định độ nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật với các kháng sinh khi sử dụng theo đúng hướng dẫn của tài liệu Thông tin sản phẩm. - Thẻ xét nghiệm làm kháng sinh đồ được phủ ít nhất 18-20 loại kháng sinh. - Bảo quản thẻ hóa chất trong lớp lót kín của bao bì ở nhiệt độ từ 2-8°C. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ELISA phát hiện IgG Toxocara canis |  | Toxocara canis IgG được chỉ định để xét nghiệm định tính các kháng thể trong huyết thanh hoặc huyết tương + Đô nhạy >95%, độ đặc hiệu >95% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Test chẩn đoán thương hàn |  | Bộ Widal gồm: S.Paratyphi AO; S.Paratyphi AH; S.Paratyphi BO; S.Paratyphi BH; S.Paratyphi CO; S.Paratyphi CH; S.Typhi O; S.Typhi H; kiểm soát âm tính và kiểm soát dương tính. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Thẻ kháng sinh đồ Gam âm N-443 |  | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm phòng như một thử nghiệm in vitro để xác định độ nhạy cảm của các trực khuẩn Gram âm (tương thích cho máy vitek 2 compact) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Hóa chất diệt khuẩn Chloramin B |  | Hóa chất diệt khuẩn Chloramin B |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Dung dịch sát khuẩn tay (Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconat 0.5%) |  | Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconat 0.5%, chất bảo vệ, dưỡng da và hương liệu - Tác dụng diệt các vi sinh vật sau 30 giây tiếp xúc - Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO 13485: 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Dung dịch sát khuẩn tay (Triclosan 0,8% + Alpha-terpineol 2%) |  | Triclosan 0,8% + Alpha-terpineol 2% |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Viên Khử Trùng, Sát Khuẩn (Natri diclorocyanurat 50% (2,5g trên viên 5g) |  | Viên khử khuẩn (Natri diclorocyanurat) |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzym (làm sạch 5 Enzyme (Protease; Lipase; Amylase; Cellulose; Mannanase) |  | Dung dịch tẩy rửa đa enzyme ( làm sạch 5 Enzyme (Protease; Lipase; Amylase; Cellulose; Mannanase) |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Dung dịch ngâm sát khuẩn dụng cụ (Glutaraldehyde 2% + test thử) |  | Glutaraldehyde 2% + test thử |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt (Ortho-Phthalaldehyde 0.55%, sử dụng không pha loãng, không ăn mòn) |  | Ortho-Phthalaldehyde 0.55%, sử dụng không pha loãng, không ăn mòn |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Chlorin (Ca(OCl)2 70% |  | (Ca(OCl)2 70% (Bột) |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Cồn tuyệt đối 99,5 |  | Ethanol 99,5% |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Cồn 70% |  | Ethanol 70% |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Nước cất 1 lần |  | Nước cất 1 lần |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Túi ép tiệt trùng loại dẹp khoảng 150mm x200m |  | Túi ép dẹp 150mm x 200m, dùng hấp tiệt trùng ,dùng cho tiệt trùng hơi nước và EO |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Túi ép tiệt trùng loại dẹp khoảng200mm x 200m |  | Túi ép dẹp rộng 200mm x dài 200m |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Túi ép tiệt trùng loại dẹp khoảng350mm x 200 m |  | Túi ép dẹp rộng 350mm x dài 200m |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Túi ép tiệt trùng loại dẹp khoảng250mm x 200 m |  | Túi ép dẹp rộng 250mm x dài 200m |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Túi ép tiệt trùng loại phồng khoảng300 mm x 100m |  | Túi ép tiệt trùng loại phồng rộng 300mm x dài 100 m |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Túi ép tiệt trùng loại phồng khoảng400mm x 100 m |  | Túi ép tiệt trùng loại phồng rộng 400mm x dài 100 m |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Nước cất 2 lần |  | Nước cất 2 lần |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Nón phẫu thuật |  | Vải không dệt không bám bụi, không thấm nước; Vành nón co giãn, vừa vặn với nhiều kích cỡ đầu, loại tóc khác nhau; Tiệt trùng bằng công nghệ E.O.Gas; Chuyên dùng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ bệnh viện (phòng mổ, phòng hồi sức). |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Túi ép tiệt trùng loại phồng 200mm x 100 m |  | Túi ép tiệt trùng loại phồng rộng 200mm x dài 100m |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Dây truyền dịch 20 giọt |  | Dây truyền dịch 20 giọt |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Dây truyền dịch 60 giọt/ml |  | Dây truyền dịch 60 giọt/ml |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Dây truyền máu |  | Dây truyền máu |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Nút chặn kim luồn (In-Stopper) |  | Nút chặn kim luồn (In-Stopper) |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Dây nối bơm tiêm điện 140 cm (Đường kính trong: 0.9 mm, Đường kính ngoài: 1.9mm. Đầu nối Luer Lock) |  | Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm. Đầu nối Luer Lock. Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn. Dài trên 140cm |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Khóa ba chạc có dây nối 25cm |  | Chiều dài 75 cm. Đường kính ODxID: 2.8x1.5 mm |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Găng sản khoa tiệt trùng |  | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi có phân biệt tay trái và tay phải, tiệt trùng bằng khí E.O |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Găng kiểm tra dùng trong y tế size L |  | Găng kiểm tra dùng trong y tế size L: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, có phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay, không tiệt trùng. Bề dày: min 0,08 mm. Chiều dài: ≥ 240 mm. Size L: 110 ±10 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Găng kiểm tra dùng trong y tế size M |  | Găng kiểm tra dùng trong y tế size M: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, có phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay, không tiệt trùng. Bề dày: min 0,08 mm. Chiều dài: ≥ 240 mm. Size M: 90 ±10 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Găng kiểm tra dùng trong y tế size S |  | Găng kiểm tra dùng trong y tế size S: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, có phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay, không tiệt trùng. Bề dày: min 0,08 mm. Chiều dài: ≥ 240 mm. Size S: 80 ±10 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 6,5 |  | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 6,5: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Bề dày: min 0,11 mm. Chiều dài: 280 ±5 mm. Size 6.5 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7 |  | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Bề dày: min 0,11 mm. Chiều dài: 280 ±5 mm. Size 7.0 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7,5 |  | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 7,5: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Bề dày: min 0,11 mm. Chiều dài: 280 ±5 mm. Size 7.5 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 8 |  | Găng phẫu thuật tiệt trùng số 8: Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột chống dính, mềm mại, độ bền cao, sử dụng một lần, đóng gói tiệt trùng từng đôi, tiệt trùng bằng khí E.O. Bề dày: min 0,11 mm. Chiều dài: 280 ±5 mm. Size 8.0 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Chỉ Nylon số 1, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 40 mm. |  | Chỉ Nylon không tan đơn sợi số 1/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 40 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Chỉ Nylon số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. |  | Chỉ Nylon không tan tổng hợp 2.0, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Chỉ Nylon số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. |  | Chỉ không tan tổng hợp số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Chỉ Nylon số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Chỉ Nylon số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Chỉ Nylon số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Chỉ Nylon số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Chỉ Nylon số 10/0, Chất liệu polyamide, kim bằng thép không gỉ hình thang, 3/8c |  | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Chỉ Silk số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Chỉ Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm |  | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Chỉ Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Chỉ Silk số 2/0, không kim, 12 sợi x 75 cm |  | Chỉ không tan tự nhiên Silksố 2/0, không kim, 12 sợi x 75 cm |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Chỉ Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm |  | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Chỉ Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Chỉ Chromic số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Chỉ Chromic số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm |  | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Chỉ Chromic số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ khâu tan tự nhiên, đơn sợi, 2/0, dài 75 cm kim tròn 1/2C dài 36mm, kim bằng thép cứng, không gỉ, không cong, không gãy) sợi Collagen bện xoắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Chỉ Chromic số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm |  | Chỉ Chromic tiêu chậm số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Chỉ Chromic số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ Chromic tiêu chậm số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Chỉ Chromic số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm |  | Chỉ Chromic tiêu chậm số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Chỉ Chromic số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ Chromic tiêu chậm số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen, sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Chỉ Polyglactin 910 số 2/0, dài 90 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm |  | Chỉ tiêu nhanh Polyglactin 910 số 2/0, dài 90 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 36 mm |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Chỉ Plain Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ Plain tiêu nhanh số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Chỉ Polyglycolic Acid số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm |  | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresyn (Polyglycolic Acid) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm, Kim thép 302 phủ silicon |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Chỉ Polyglycolic Acid số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Chỉ Polyglycolic Acid số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ Caresyn (Polyglycolic Acid) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Chỉ tan nhanh 2/0 Polyglactin 910 phủ bọc polygalactin 370 và calcium sterat, kim tròn đầu cắt dài 36mm 1/2C, số 2/0, dài 90cm |  | Chỉ tan nhanh Polyglactin 910 phủ bọc polygalactin 370 và calcium sterat), kim tròn đầu cắt dài 36mm 1/2C, số 2/0, dài 90cm |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Chỉ thép số 5, dài 75 cm, kim tròn trocar 1/2c, dài 55 mm |  | Chỉ thép khâu xương ức số 5, dài 75 cm, kim tròn trocar 1/2c, dài 55 mm, Kim thép 302 phủ silicon. |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Chỉ Polyglactin 910 số 1, dài 100 cm, kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 mm, khâu gan |  | Chỉ đặc biệt Polyglactin 910 số 1, dài 100 cm, kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 mm, khâu gan |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Chỉ Protisorb (Polydioxanone) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm |  | Chỉ đặc biệt Polydioxanone số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Chỉ Polypropylene số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm |  | Chỉ đặc biệt Polypropylene số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Kim luồn mạch máu số 18 (18 x 1.3 x 45mm; Flow :90ml/min) |  | Kim luồn mạch máu số 18 (18 x 1.3 x 45mm; Flow :90ml/min) |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Kim luồn mạch máu số 20 (20 x 1.1 x 32mm; Flow: 54ml/min) |  | Kim luồn mạch máu số 20 (20 x 1.1 x 32mm; Flow: 54ml/min) |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Kim luồn mạch máu số 22 (22 x 0.9 x 25mm; Flow: 33ml/min) |  | Kim luồn mạch máu số 22 (22 x 0.9 x 25mm; Flow: 33ml/min) |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Kim luồn mạch máu số 24 (24 x 0.7 x 19mm; Flow: 20ml/min) |  | Kim luồn mạch máu số 24 (24 x 0.7 x 19mm; Flow: 20ml/min) |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Kim luồn mạch máu số 24x3/4 cho trẻ sơ sinh (24 x 0.47 x 19mm) |  | Kim luồn mạch máu số 24x3/4 cho trẻ sơ sinh (24 x 0.47 x 19mm) |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Kim nhựa số 23 |  | Kim nhựa số 23 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Kim tiêm sử dụng một lần 18Gx1 1/2" |  | Kim tiêm sử dụng một lần 18Gx1 1/2" |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Kim lấy máu đường huyết |  | Kim lấy máu đường huyết |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Kim nha khoa 27G x 7/8 Inch (22mm) |  | Kim nha khoa Terumo 27G x 7/8 Inch (22mm) |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng (sử dụng cho người lớn: 7/ 8/ 8.5Fr) |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng (sử dụng cho người lớn: 7/ 8/ 8.5Fr) |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng (sử dụng cho người lớn 7.0/8.5 Fr) |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng (sử dụng cho người lớn 7.0/8.5 Fr) |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Catheter động mạch xâm lấn (đo huyết áp xâm lấn) |  | Catheter động mạch xâm lấn (đo huyết áp xâm lấn) |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn (Disposable Pressure Transducers)/ bộ gồm: . Đầu dò áp lực: 1 . Khóa 3 chiều với L=20cm: 1 . Ống áp lực mở rộng L=100cm: 1 . Kim luồn tĩnh mạch: 1 (Hoặc tương đương) |  | Bộ dây đo huyết áp động mạch xâm lấn (Disposable Pressure Transducers)/ bộ gồm: . Đầu dò áp lực: 1 . Khóa 3 chiều với L=20cm: 1 . Ống áp lực mở rộng L=100cm: 1 . Kim luồn tĩnh mạch: 1 (Hoặc tương đương) |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Kim gây tê tủy sống 22G |  | Kim gây tê tủy sống 22G |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Kim gây tê tủy sống 25G |  | Kim gây tê tủy sống 25G |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Kim châm cứu 3cm |  | Kim châm cứu 3cm |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Kim châm cứu 4cm |  | Kim châm cứu 4cm |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Kim châm cứu 6cm |  | Kim châm cứu 6cm |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Kim châm cứu 7cm |  | Kim châm cứu 7cm |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Kim châm cứu 11,6cm |  | Kim châm cứu 11,6cm |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Kim châm cứu 4.5cm |  | Kim châm cứu 4.5cm |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Kim chích máu (hoặc tương đương kim Lancet hộp 200c) |  | Kim chích máu (hoặc tương đương kim Lancet hộp 200c) |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Màng lọc thận nhân tạo lowflux |  | * Diện tích bề mặt(m²): 1.8 * Thể tích chứa máu (ml): ≤ 108 * Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg : ≥22 * Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút, độ thanh thải: Urea: ≥262 ml/phút. Creatinine: ≥241 ml/phút. Phosphate: ≥210 ml/phút. Vitamine B12: ≥148 ml/phút * Chất liệu màng: Polyethersulfone * Chất liệu vỏ quả Polycarbonate. * Chất liệu gắn kết Polyurethane * Đường kính trong của sợi: 200µm. Độ dày thành sợi: 35µm * Phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: G7 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Màng lọc thận nhân tạo Highflux |  | * Diện tích bề mặt(m²): 1.8 * Thể tích chứa máu (ml): 108 * Hệ số siêu lọc ml/h/mmHg : 74 * Hiệu suất màng với tốc độ máu (QB)= 300 ml/phút, độ thanh thải: Urea: ≥276 ml/phút. Creatinine: ≥259 ml/phút. Phosphate: ≥246 ml/phút. Vitamine B12: ≥186 ml/phút * Chất liệu màng: Polyethersulfone * Chất liệu vỏ quả Polycarbonate. * Chất liệu gắn kết Polyurethane * Đường kính trong của sợi: 200µm. Độ dày thành sợi: 30µm * Phương pháp tiệt khuẩn: Hơi nước * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE * Xuất xứ: G7 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo ( 4 trong 1) |  | Một bộ dây bao gồm 4 trong 1: dây lọc thận, dây truyền dịch, túi xả và 1 transducer. Loại dây chạy thận nhân tạo có kích thước đường kính trong và ngoài của bơm: 12.2x8.2mm, dung tích bầu 20ml. Tiêu chuẩn 93/42 EEC, ISO 9001:20 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Màng lọc nội độc tố |  | Màng lọc dịch thẩm tách tinh khiết, màng polysunlfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và độc tố> 10IU/ml, |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo |  | Peracetic Acid (CH3COOOH): 4 % Hydrogen peroxide : ~ 26% Acetic acid : ~ 10% |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Bộ tiêm chích FAV |  | Khăn chống thấm: 40cm x 48cm: 01cái Gạc trụ tròn 1.8cm x 3cm: 02 cái Gạc lót đốc kim 5cm x5cm x 4 lớp : 02 cái Gạc không dệt 7.5cm x 7.5cm x 4 lớp: 04 cái |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Test thử clo nước máy lọc thận |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2003 Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤35 giây |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2003 Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 20 giây Không dùng Que thử để kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide lớn hơn 20 ppm |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Test thử độ cứng của nước máy lọc thận |  | Que thử Serim Guardian TM Water Hardness cho phép kiểm tra bán định lượng về chỉ số độ cứng của nước. Độ cứng được sử dụng để mô tả tổng nồng độ của các Mg và Ca. Thể hiện bằng đơn vị ppm và CACO3. Test strip và các khối màu ở các mức độ 0, 10, 15, 50 và 120 ppm (tương ứng với 0, 0.6, 1.5, 3 và 7 hạ/ gollon tương ứng) |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Test thử Peracetic Acid của nước máy lọc thận |  | Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2003 Dùng để thử “hiệu lực”; “hiệu năng” hoặc nồng độ của axit peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 12 giây |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo Axit Citric 50% |  | Tinh thể bột màu trắng, đóng gói bao/25kg |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Kim chạy thận nhân tạo |  | Kim chạy thận nhân tạo kích thước 16, 17Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon bao phủ.có back eye. Kim làm bằng thép không gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế. Tiêu chuẩn 93/42 EEC, ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Theo quy định trong E-HSMT.

(2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí “Chấp nhận được” chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc E-HSMT có quy định về nội dung “Chấp nhận được”.

E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại.

(3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có):

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, áp dụng phương pháp giá thấp nhất.