THÔNG SỐ KĨ THUẬT HÀNG HÓA ĐẤU THẦU

| Tên tiếng việt | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG | Thống số kĩ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Môi trường nuôi cấy cơ bản MEM alpha, không chứa phenol red | 500 ml/chai | Chai | 100 | Môi trường MEM α được sử dụng cho nuôi cấy tế bào động vật có vú, chọn lọc tế bào DHFR âm tính đã được chuyển gen, phù hợp cho các loại tế bào tế bào động vật động vật có vú dạng bám dính và huyền phù (như Tế bào ung thư Vú - MCF7, nguyên bào sợi - Fibrobast, ung thư cổ tử cung - Hela....). Thành phần môi trường có chứa: Low Glucose, L- glutamine, Sodium Pyruvate, Ribonucleosides, Deoxyribonucleosides Thành phần môi trường không chứa: HEPES, Phenol Red Môi trường được sản xuất tuân thủ cGMP và ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Thành phần không có chứa nguồn gốc từ động vật pH 7.0-7.4 Áp suất thẩm thấu 280 - 330 mOsm/kg Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Protein tái tổ hợp IL-2 của người | Lọ/ 1 mg | Lọ | 5 | • Protein interleukin-2 (IL-2) tái tổ hợp của người có trọng lượng phân tử 15.5 kDa • Độ tinh sạch >95% được xác định bằng phương pháp SDS-PAGE hoặc các phương pháp xác định chất lượng tương đương. • Nồng độ endotoxin: <0.1 ng/µg • Dạng: đông khô • Sử dụng cho các ứng dụng: Western Blot, hóa mô miễn dịch (IHC), ELISA, các xét nghiệm chức năng khác • Hoạt độ ED50 < 0.5 ng/mL; được xác định bằng sự tăng sinh phụ thuộc vào liều lượng của tế bào CTLL-2 ở chuột hoặc các phương pháp tương tự khác • Thành phần không chứa chất bảo quản • Đóng gói 1mg Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Chất bổ trợ thay thế Glutamine dùng cho sản xuất trong liệu pháp tế bào | 100 ml/chai | Chai | 100 | • Dung dịch chứa L-alanyl-L-glutamine, không có nguồn gốc động vật, không chứa yếu tố xeno • Nồng độ: 100X • Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP hoặc ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương • Ổn định ở điều kiện nhiệt độ cao, tan tốt trong nước • pH: 5.0-6.0 • Áp suất thẩm thấu: 440 - 500 mOsm/kg • Nồng độ endotoxin ≤ 1 EU/mL Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Môi trường nuôi cấy cơ bản DMEM/F12 | 500 ml | Chai | 1000 | • Môi trường nuôi cấy tế bào động vật cơ bản DMEM/F12 phù hợp cho nuôi cấy tế bào động vật với nồng độ huyết thanh bò FBS (Fetal Bovine Serum) thấp (1-5%) • Có chứa các thành phần như: ethanolamine, glutathione, ascorbic acid, insulin, transferrin, lipid-rich bovine serum albumin for cell culture, and the trace elements sodium selenite, ammonium metavanadate, cupric sulfate, và manganous chloride High Glucose, Non-Essential Amino Acids (NEAA), Sodium pyruvate, Phenol Red, human transferrin, insullin recombinant • Thành phần môi trường không chứa: L-glutamine, HEPES • Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP hoặc ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương • pH 7.0-7.4 • Áp suất thẩm thấu 290-330 mOsm/kg • Nồng độ endotoxin ≤ 1 EU/mL Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Môi trường tăng sinh tế bào diệt tự nhiên người human natural killer (hNK) | 500 ml/chai | Chai | 30 | • Môi trường phù hợp cho nuôi cấy tăng sinh tế bào giết tự nhiên người- human natural killer (hNK). • Tế bào NK được nuôi trong môi trường đảm bảo duy trì hơn 90% sự biểu hiện marker CD56+/CD16+/CD3- • Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP và ISO 13485 hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương • Môi trường không chứa huyết thanh • Quy cách đóng gói: bộ sản phẩm hoặc sản phẩm đơn lẻ hoàn chỉnh có thể tích tối thiểu 500mL, không cần bổ sung thành phần khác khi sử dụng. • Môi trường phù hợp nuôi cấy không sử dụng feeder cell Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Kháng thể đơn dòng CD3, thuộc nhóm chức năng | Lọ 500 µg | Lọ | 4 | • Kháng thể đơn dòng liên kết với một epitope trên tiểu đơn vị epsilon trong phức hợp CD3 của người • Độ tinh sạch >90% được xác định bằng phương pháp SDS-PAGE hoặc các tiêu chuẩn chất lượng tương đương • Nồng độ độc tố: <0,001 ng/µg kháng thể, xác định bằng xét nghiệm LAL • Độ kết cụm < 10%, xác định bằng HPLC • Loài công bố: ruồi giấm, người, chuột • Loài chủ: Chuột • Isotype: IgG2a, kappa • liên hợp: nhóm chức năng • Dạng: dung dịch • Nồng độ: 1 mg/mL • Tinh sạch: sắc ký ái lực • Đệm bảo quản: TBS, pH 8.0 • Không chứa chất bảo quản • Điều kiện bảo quản 4° C • Đóng gói: 500µg • Ứng dụng: Western Blot (WB), hóa mô miễn dịch (IHC), (Paraffin) (IHC (P)) và (ICC/IF), phân tích tế bào dòng chảy (Flow Cytometry), ELISA, trung hòa, hoạt hóa tế bào T, xét nghiệm in vitro, các xét nghiệm chức năng khác Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Protein tái tổ hợp IFN-gamma của người | 1mg/ lọ | Lọ | 1 | IFN gamma là một protein dạng dimer gồm hai tiểu đơn vị có 146 axit amin. - Protein tái tổ hợp IFN-gamma được biểu hiện trên E. coli, - khối lượng phân tử 16.9 kDa - độ tinh sạch >95% được kiểm tra bằng kỹ thuật SDS-PAGE hoặc phương pháp tương tự. - Hoạt tính sinh học: ED50 > 0.5 ng/mL và < 3.0 ng/mL được xác định dựa trên khả năng gây độc tế bào phụ thuộc liều của tế bào WiDr người. - Dạng bào chế: Protein tinh khiết trong đệm Tris 40 mM, - pH 7.4, - không mang chất tải. - Vô trùng - Nồng độ nội độc tố: <0.1 ng/μg - Sản phảm có thể sử dụng cho các kỹ thuật Western blot, Immunohistochemistry (IHC), ELISA, thử nghiệm chức năng, đối chứng. Thành phần không chứa chất bảo quản Đóng gói 1mg Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Bộ kit phát hiện định lượng nội độc tố | 240 phản ứng/ bộ | Bộ | 9 | - Bộ kit định lượng nội độc tố có độ nhạy cao, cho phép phát hiện và định lượng chính xác nội độc tố trong mẫu protein, peptide, acid nucleic (DNA hoặc RNA), vaccine hoặc kháng thể bằng cách sử dụng lysate bạch cầu amebocyte. - Phương pháp phát hiện: đo màu, bằng máy đo quang phổ hoặc máy đọc đĩa - Bước sóng phát hiện: 405-410 nm - Phạm vi phát hiện: 0,01 EU/mL đến 1 EU/mL - Đặc hiệu – không bị ảnh hưởng bởi ß-glucan. - Đóng gói 240 phản ứng Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Chất bổ sung yếu tố tăng trưởng biểu mô tuyến vú (Mammary Epithelial Growth Supplement - MEGS) | 5ml /chai | Chai | 300 | • Dung dịch chứa chất tăng trưởng biểu mô tuyến vú (MEGS) được sử dụng bổ sung vào môi trường nuôi cấy và tăng sinh tế bào biểu mô tuyến vú. • Chất bổ sung chứa: Chiết xuất tuyến yên bò- Bovine pituitary extract (BPE); yếu tố tăng trưởng Recombinant human insulin-like growth factor-I; Hydrocortisone; yếu tố tăng trưởng biểu bì người - Human epidermal growth factor. • Nồng độ: 100X • Loại tế bào: tế bào biêu mô (tuyến vú) Hoặc sản phẩm có thông số tương tự |
| Dung dịch enzyme tách tế bào, không chứa phenol red | 5 L/túi | Túi | 10 | Dung dịch enzyme dùng để tách tế bào; Dung dịch enzyme tái tổ hợp, không có nguồn gốc động vật, dùng để tách rời nhiều loại tế bào động vật có vú bám dính Dung dịch có đặc điểm: • Ổn định ở nhiệt độ phòng • Không có nguồn gốc động vật (AOF) - Thành phần chứa EDTA, không chứa Phenol red - Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP và ISO 13485 hoặc tương đương - Nồng độ 1X - Dạng: lỏng - Áp suất thẩm thấu: 275 - 300 mOsm/kg - Đã lọc vô trùng - pH: 7.0 - 7.5 - Đóng gói: 5L/túi Hoặc sản phẩm có thông số tương đương |
| Môi trường nuôi cấy tế bào miễn dịch, không chứa phenol red và kháng sinh |  | 10 00ml | 20 | - Dung dịch là môi trường nuôi cấy tế bào không có huyết thanh, dùng trong tăng sinh và thao tác với tế bào T, tế bào đuôi gai (dendritic cells) và các tế bào miễn dịch khác, được sản xuất tuân thủ cGMP hoặc tương đương. - Thành phần môi trường có chứa L-glutamine, không chứa phenol red, gentamicin sulfate và streptomycin sulfate - Môi trường có thể được bổ sung với huyết thanh của người hoặc các chất bổ sung phù hợp, cùng với các cytokine hoặc yếu tố tăng trưởng khác tùy theo mục đích sử dụng. -Môi trường sử dụng phù hợp với nhiều ứng dụng lâm sàng liên quan đến tế bào miễn dịch như tế bào đuôi gai đã được kích hoạt. Môi trường hỗ trợ mở rộng tế bào T, các phân nhóm tế bào T và tế bào T đặc hiệu virus. Môi trường cũng có thể hỗ trợ tế bào NK kết hợp với feeder cells. Mỗi lô môi trường được đánh giá tiền chất lượng bằng tế bào Jurkat, một dòng tế bào T người bất tử, nhằm đảm bảo hiệu suất nhất quán. - Loại tế bào: Monocytes, Dendritic Cells, T Cells, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasts, Macrophages, Myeloma Cells, Lymphocytes - Quy cách: chai 1L - Chất lượng sản xuất : ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 hoặc tương đương - Thể tích: 1L - Phân loại: có nguồn gốc động vật - Nồng độ endotoxin: ≤ 1.00 EU/mL - Độ thẩm thấu : 310 đến 340 mOsm/kg - pH: 6.8-7.3 - Tiệt trùng: lọc vô trùng Hoặc sản phẩm có thông số tương đương |
| Dung dịch bổ sung Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamine, 100X | 100mL / chai | Chai | 3 | - Dung dịch chứa Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamine (ITS-X) được sử dụng như chất bổ sung vào môi trường, dung dịch không chứa các thành phần có nguồn gốc động vật (AOF), được sử dụng để giảm lượng huyết thanh bò thai (FBS) cần thiết trong nuôi cấy tế bào. - Insulin và transferrin trong công thức ITS-X Select được sản xuất thông qua hệ thống biểu hiện tái tổ hợp không phải động vật có vú. - Dung dịch thường được sử dụng kết hợp với 2–4% FBS để hỗ trợ các loại tế bào cần ethanolamine, chẳng hạn như tế bào biểu mô phế quản. - Sản phẩm chứa: • Insulin: 1000.0 mg/mL • Transferrin: 550.0 mg/mL • Sodium selenite: 0.67 mg/mL • Ethanolamine: 200.0 mg/mL - San phẩm được sản xuất tại cơ sở tuân thủ cGMP, FDA, theo tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nồng độ: 100X - Loại nuôi cấy: nuôi cấy tế bào động vật có vú - Nồng độ endotoxin: ≤ 1.00 EU/mL - Chất lượng sản xuất : Tuân thủ cGMP theo tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Độ thẩm thấu : 275 đến 310 mOsm/kg - Thể tích: 100 mL (dạng dung dịch) - Loại sản phẩm: Chất bổ sung môi trường nuôi cấy tế bào - Vô trùng - pH: 7.8 đến 9.5 - Điều kiện bảo quản: 2°C đến 8°C Hoặc sản phẩm có thông số tương đương |