# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Thông tin về Dự toán: Mua sắm vật tư thiết bị, phụ kiện phục vụ công tác SXKD tại Công ty đợt 1 năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Thời gian giao hàng: Giao hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đặt hàng của Chủ đầu tư.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai -  Số 1, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành (Theo VB 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021).

- Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

- Giá gói thầu đã bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là   593.446.854 VNĐ.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và không được vượt giá gói thầu.

1.2. Bảng giá dự thầu:

1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

| Đơn giá xuất xưởng trước thuế | Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế | Các chi phí khác trước thuế | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

| Đơn giá hàng hóa nhập khẩu |  |  | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan | Chi phí khác trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá hàng hóa | Vận chuyển quốc tế | Bảo hiểm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1)+…+(7) |
| [Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)] | [Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng] |  |  |  |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

- Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Chủ đầu tư.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

A. Yêu cầu về kỹ thuật:

1. Yêu cầu kỹ thuật của Ống nhựa tròn ĐK 21; Ống nhựa tròn  ĐK 27; Ống nhựa tròn  ĐK 42; Ống nhựa tròn ĐK 60; Ống nhựa tròn ĐK 90; Ống nhựa tròn ĐK 114; Ống nhựa tròn ĐK 140

I. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các ống nhựa cứng uPVC lắp trên trụ để luồn dây/cáp hạ thế, nhánh rẽ khách hàng.

II. Tiêu chuẩn áp dụng

- Các tiêu chuẩn TCVN 6151: 1996/4422: 1990; TCVN 6146: 1996; TCVN 6140: 1990; TCVN 6148: 1996

- ASTM D 2241: 1993D8

III. Mô tả

- Vật liệu: Được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo (Poly vinyl clorua), Hoàn toàn không có chì trong thành phần vật liệu nên an toàn cho người sử dụng và môi trường.

- Điều kiện sử dụng: Lắp đặt ngoài trời, đặc biệt sử dụng ở vùng ven biển vùng ô nhiễm công nghiệp.

IV. Kiểm tra, thử nghiệm:

1. Thử nghiệm xuất xưởng:

(a) Kiểm tra ngoại quan

(b) Đo kiểm tra kích thước

(c) Kiểm tra trọng lượng.

2. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập cho loại ống nhựa chào. Hạng mục thử bao gồm:

(a) Độ bền va đập

(b) Độ bền kéo đứt

(c) Độ bền nén ngang

(d) Độ bền với các dung môi

(e) Hàm lượng kim loại nặng

(f) Độ hấp thụ nước

3. Thử nghiệm nghiệm thu:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau: Tính theo số ống (một ống dài 4m)

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng ống của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p = 1 | n < 200 | i |
| p = 2 | 200  n < 500 | i, ii, iii |
| p = 2 + n/500 | 500  n  1000 | i, ii, iii |
| p = 4 + 0,5n/500 | n > 1000 | i, ii, iii |

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số mẫu chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i. 	Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng

ii.	Độ bền kéo đứt

iii.	Độ bền nén ngang

Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.

V. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Vật liệu | Nhựa cứng uPVC không hóa dẻo (Poly vinyl clorua), hoàn toàn không có chì trong thành phần vật liệu nên an toàn cho người sử dụng và môi trường, chịu được tia tử ngoại, sử dụng ngoài trời |  |
| 6 | Đường kính ngoài [mm] |  |  |
|  | uPVC Ø21mm | 21 |  |
|  | uPVC Ø27mm | 27 |  |
|  | uPVC Ø42mm | 42 |  |
|  | uPVC Ø60mm | 60 |  |
|  | uPVC Ø90mm | 90 |  |
|  | uPVC Ø114mm | 114 |  |
|  | uPVC Ø140mm | 140 |  |
| 7 | Độ dày thành ống [mm] |  |  |
|  | uPVC Ø21mm | 1,2 |  |
|  | uPVC Ø27mm | 1,2 |  |
|  | uPVC Ø42mm | 2,1 |  |
|  | uPVC Ø60mm | 2,8 |  |
|  | uPVC Ø90mm | 3,8 |  |
|  | uPVC Ø114mm | 4,9 |  |
|  | uPVC Ø140mm | 5,8 |  |
| 8 | Chiều dài ống tối thiểu [m] | 4 |  |
| 9 | Tỷ trọng [g/cm3] | 1,35 – 1,45 |  |
| 10 | Áp suất làm việc [bar] | 6 ÷ 9 |  |
| 11 | Độ bền kéo [N/mm2] | ≥ 45 |  |
| 12 | Hệ số giãn nở nhiệt [mm/moC] | 0,08 |  |
| 13 | Mô-đun đàn hồi [N/mm²] | 3.000 |  |
| 14 | Nhiệt độ làm việc tối đa [oC] | 45 |  |
| 15 | Điện trở suất bề mặt [Ω] | 10¹³ |  |
| 16 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật |  |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) |  |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật |  |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

B. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật của Ống nhựa tròn ĐK 21; Ống nhựa tròn  ĐK 27; Ống nhựa tròn  ĐK 42; Ống nhựa tròn ĐK 60; Ống nhựa tròn ĐK 90; Ống nhựa tròn ĐK 114; Ống nhựa tròn ĐK 140

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Vật liệu | Nhựa cứng uPVC không hóa dẻo (Poly vinyl clorua), hoàn toàn không có chì trong thành phần vật liệu nên an toàn cho người sử dụng và môi trường, chịu được tia tử ngoại, sử dụng ngoài trời | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Đường kính ngoài [mm] |  |  |  |  |
|  | uPVC Ø21mm | 21 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø27mm | 27 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø42mm | 42 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø60mm | 60 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø90mm | 90 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø114mm | 114 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø140mm | 140 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Độ dày thành ống [mm] |  |  |  |  |
|  | uPVC Ø21mm | 1,2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø27mm | 1,2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø42mm | 2,1 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø60mm | 2,8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø90mm | 3,8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø114mm | 4,9 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | uPVC Ø140mm | 5,8 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Chiều dài ống tối thiểu [m] | 4 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Tỷ trọng [g/cm3] | 1,35 – 1,45 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Áp suất làm việc [bar] | 6 ÷ 9 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Độ bền kéo [N/mm2] | ≥ 45 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 12 | Hệ số giãn nở nhiệt [mm/moC] | 0,08 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 13 | Mô-đun đàn hồi [N/mm²] | 3.000 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 14 | Nhiệt độ làm việc tối đa [oC] | 45 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 15 | Điện trở suất bề mặt [Ω] | 10¹³ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16 | Kiểm tra, thử nghiệm |  |  |  |  |
| 16.1 | Thử nghiệm xuất xưởng | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 1 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.2 | Thử nghiệm điển hình | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (Cung cấp kèm theo HSDT) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 16.3 | Thử nghiệm nghiệm thu | Theo yêu cầu tại Phần IV- Mục 3 - Yêu cầu kỹ thuật | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hoặc catalogues của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với thông số kỹ thuật có yêu cầu thử nghiệm điển hình) để chứng minh thông số chào, trường hợp không cung cấp hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng: Hàng hóa phải được thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Thử nghiệm nghiệm thu mỗi đợt giao hàng: Sau khi giao hàng, hàng hóa phải được thử nghiệm đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu với số lượng mẫu thử nghiệm nghiệm thu theo như yêu cầu tại mục II – Chương V của E-HSMT.

+ Mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu, hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp với chi phí của mình các hạng mục mới để thay thế hạng mục không đạt yêu cầu trên cơ sở giao hàng tại nơi giao hàng quy định trong hợp đồng. Chủ đầu tư sẽ trả lại hạng mục không đạt yêu cầu, chi phí do nhà thầu chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo E-ĐKC 22 điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Ngoài ra, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, nhà thầu không chịu chi phí. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.