## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1.

- Tên gói thầu: 61MSHH-SXKD-2025: Cung cấp khí công nghiệp cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng.

- Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 6-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2025 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, tiến độ giao hàng là 365 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Địa điểm cung cấp: Tại kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (ĐT: 0294.3923 222; Fax: 0294.3923 243).

### 1.2. Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

#### a. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO), bản gốc chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ) và tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính. Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cung cấp: chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương.

- Xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Hàng hóa trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hóa tương ứng.

- Vỏ chai khí: Nhà thầu phải có cam kết các vỏ chai khí phải được cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp và được dán tem kiểm định bởi cơ quan/đơn vị chức năng có thẩm quyền. Tem kiểm định còn thời hạn tối thiểu 12 tháng.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

#### b. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

##### b1. Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Vật tư, hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

##### b2. Xuất xứ, Nhà sản xuất hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

##### b3) Tài liệu kỹ thuật:

##### Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

##### - Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Hàng hóa trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hóa tương ứng.

##### - Trường hợp nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật được tra cứu từ các trang website, nhà thầu phải cung cấp địa chỉ đường link tra cứu website đó để Chủ đầu tư đối chiếu khi cần.

##### - Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalô…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

##### - Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

##### b4) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

##### Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Danh mục vật tư | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khí Oxy | Dung tích chai khí 40 lít Nồng độ: ≥ 99,96% Áp suất: 150Bar Thể tích chứa khí tiêu chuẩn: 6Nm3 |
| 2 | Khí Axetylen | Nồng độ: ≥ 99,51% Áp suất: 25Bar Thể tích chứa khí tiêu chuẩn: 3Nm3 |
| 3 | Khí Argon | Dung tích chai khí 40 lít Nồng độ: ≥ 99,96% Áp suất: 150Bar Thể tích chứa khí tiêu chuẩn: 6Nm3 |
| 4 | Khí Ni tơ | Dung tích chai khí 40 lít Nồng độ: ≥ 99,95% Áp suất: 150Bar; Thể tích chứa khí tiêu chuẩn: 6Nm3 |
| 5 | Khí CO2 | Dung tích chai khí 40 lít Nồng độ: ≥ 99,93% Trọng lượng chứa khí: 22Kg |
| 6 | Khí CO2 hóa lỏng nồng độ 99,93% | CO2 dạng lỏng. Nồng độ: ≥ 99,93% Nạp từ xe bồn vào bồn lưu trữ. |
| 7 | Khí Ni tơ | Dung tích chai khí 40 lít Nồng độ: ≥ 99,999% Áp suất: 150Bar; Thể tích chứa khí tiêu chuẩn: 6Nm3 |

##### b5) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

##### b6) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

Đối với hàng hóa: Trong thời gian bảo hành hàng hóa, tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

1.3 Các yêu cầu khác

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các hàng hóa tham gia cung cấp hàng hóa trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các hàng hóa sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng.

- Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.

- Vỏ chai khí khi được giao đến Bên mời thầu phải được dán tem kiểm định còn thời hạn tối thiểu 6 tháng, tem kiểm định được cấp bởi cơ quan/đơn vị chức năng có thẩm quyền.

- Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có).

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

-	Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.