# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, khắc phục hư hỏng và cung cấp phụ tùng, linh kiện cho các Máy chạy thận nhân tạo hãng B/Braun, Model: Dialog + tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025;

- Dự toán gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, khắc phục hư hỏng và cung cấp phụ tùng, linh kiện cho các Máy chạy thận nhân tạo hãng B/Braun, Model: Dialog + tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly- Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2025;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

Thiết bị y tế của Chủ đầu tư phải được hoạt động ổn định sau khi sửa chữa, khắc phục hư hỏng và cung cấp các phụ tùng, phụ kiện thay thế cho các Máy chạy thận nhân tạo hãng B/Braun, Model: Dialog + đáp ứng yêu cầu của khoa sử dụng.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu của E-HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | ### Chấp nhận được | ### Không đạt | ### Khả năng đáp ứng | ### Tài liệu tham chiếu |
| Dịch vụ sửa chữa, khắc phục hư hỏng và cung cấp phụ tùng, linh kiện cho các Máy chạy thận nhân tạo hãng B/Braun, Model: Dialog + tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025 |  |  |  |  |  |  |
| I | Cung cấp, thay thế Bộ màng khoang cân bằng máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog +, hãng B/Braun |  |  |  |  |  |
|  | -Model: Nhà thầu chào rõ -Hãng sản xuất: Nhà thầu chào rõ -Xuất xứ: Nhà thầu chào rõ -Sử dụng tương thích với máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog +, hãng B/Braun đang có sẵn tại Bệnh viện | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| II | Cung cấp, thay thế Bộ phát hiện rò rĩ máu máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog +, hãng B/Braun |  |  |  |  |  |
|  | -Model: Nhà thầu chào rõ -Hãng sản xuất: Nhà thầu chào rõ -Xuất xứ: Nhà thầu chào rõ -Sử dụng tương thích với máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog +, hãng B/Braun đang có sẵn tại Bệnh viện | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| III | Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Bơm bánh răng máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog +, hãng B/Braun |  |  |  |  |  |
|  | - Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Bơm bánh răng. - Sau khi sửa chữa, Bơm bánh răng hoạt động tương thích, sử dụng tốt với máy chạy thận nhân tạo. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| IV | Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Bo mạch nguồn máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog +, hãng B/Braun |  |  |  |  |  |
|  | - Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Bo mạch nguồn. - Sau khi sửa chữa, Bo mạch nguồn hoạt động tương thích, sử dụng tốt với máy chạy thận nhân tạo | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| V | Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Bo mạch màn hình máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog +, hãng B/Braun |  |  |  |  |  |
|  | -Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Bo mạch màn hình. - Sau khi sửa chữa, Bo mạch màn hình hoạt động tương thích, sử dụng tốt với máy chạy thận nhân tạo | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| VI | Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Con quay bơm máu máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog +, hãng B/Braun |  |  |  |  |  |
|  | - Sửa chữa, khắc phục hư hỏng Con quay bơm máu. - Sau khi sửa chữa, Con quay bơm máu hoạt động tương thích, sử dụng tốt với máy chạy thận nhân tạo. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| VII | Yêu cầu khác |  |  |  |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành | ≥ 6 tháng |  | < 6 tháng |  |  |
|  | - Trong thời gian bảo hành cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng 48 giờ khi nhận được thông báo sự cố hư hỏng của Bên mời thầu | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | KẾT LUẬN | ĐẠT (khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được” |  | KHÔNG ĐẠT (không đáp ứng bất kỳ nội dung nào) |  |  |

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn nguyên, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác, sửa chữa và thay thế .

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi hoàn thành sửa chữa, khắc phục hư hỏng và cung cấp các phụ tùng, phụ kiện cho các Máy chạy thận nhân tạo hãng B/Braun, Model: Dialog + của Bên mời thầu, Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo:

Máy máy chạy thận nhân tạo vận hành hoạt động tốt, đảm bảo an toàn quy trình chạy thận cho bệnh nhân.