Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Nhà điều hành, nhà ở công nhân; Kho, bãi vật liệu; Bãi gia công cốp pha, cốt thép; Bãi tập kết máy móc, thiết bị; Phòng thí nghiệm; Bố trí cổng ra vào công trường, rào chắn, biển báo; Bãi tập kết chất thải thi công. Có thuyết minh giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc. | - Có giải pháp kỹ thuật tổ chức mặt bằng (kèm theo bản vẽ bố trí tổ chức mặt bằng công trường) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. - Thuyết minh giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc trong quá trình thi công khả thi, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng, đảm bảo thi công liên tục | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 1.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công các hạng mục: - Tổng thể công trình - Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng - Nhà vệ sinh | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công đầy đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Giải pháp kỹ thuật không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. - Không đề xuất hoặc đề xuất biện pháp tổ chức thi công không hợp lý. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

2. Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Thời gian thi công. | Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 180 ngày có tính đến điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá tiêu chí nêu trên. | Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | Không đạt |
| 2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| 2.4. Biện pháp quản lý tiến độ và đảm bảo tiến độ xây dựng công trình | Có đề xuất các biện pháp hợp lý khả thi | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
| 3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng các công tác thi công chính hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng các công tác thi công chính nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. | Không đạt |

4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng, bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 4.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 4.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh | - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý và khả thi, phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành. | Đạt |
|  | - Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 4.4. Kiểm soát tải trọng phương tiện: Nhà thầu phải có cam kết trong suốt quá trình thực hiện gói thầu không vi phạm về kích thước thùng trở hàng của xe ô tô tự đổ để chở vật liệu quá tải và cam kết cung cấp, vận chuyển vật tư, vật liệu chở hàng đúng tải trọng quy định. | - Có cam kết các quy định về kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng | Đạt |
|  | - Không có cam kết các quy định về kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT). | Không đạt |
| Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. | Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Bảo hành: Thời gian bảo hành: 12 tháng | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |

6. Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây (2022, 2023, 2024). | - Nhà thầu không bị Chủ đầu tư đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng xây lắp theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (được công khai Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) đối với một trong các nội dung sau: (i) Nhà thầu có hợp đồng xây lắp chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu. (ii) Nhà thầu có hợp đồng xây lắp bị đánh giá là không đáp ứng chất lượng công trình do lỗi của nhà thầu hoặc để xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu và không khắc phục được hậu quả. (iii) Nhà thầu có hợp đồng xây lắp bị kết luận là vi phạm hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu. *Trường hợp các thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng nói trên chưa được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì yêu cầu nhà thầu phải có cam kết thể hiện nhà thầu không vi phạm một trong các nội dung (i), (ii), (iii) nêu trên. Cam kết phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký, đóng dấu (nếu có) và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của thông tin mà nhà thầu cam kết. | ### Đạt |
|  | ### Không có cam kết theo yêu cầu (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT), hoặc Nhà thầu bị Chủ đầu tư đánh giá về kết quả thực hiện hợp đồng xây lắp theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đối với một trong các nội dung (i), (ii), (iii) nói trên. | ### Không đạt |

7. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: - Xi măng, cát, đá, gạch, sơn, thép các loại. | Thỏa mãn các điều kiện sau: - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chính sử dụng thi công gói thầu: Xi măng, cát, đá, gạch, sơn, thép các loại cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp. - Có văn bản cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ đơn vị cung cấp vật liệu (các đơn vị cung cấp vật liệu phải có đăng ký kinh doanh). Các cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị cung cấp vật liệu. - Trường hợp không có hoặc có bản cam kết/hợp đồng nguyên tắc từ đơn vị cung cấp vật liệu nhưng chưa đầy đủ nội dung và nhà thầu đã bổ sung, làm rõ đảm bảo yêu cầu theo yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của Chủ đầu tư. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 7.2. Cam kết về Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu; - Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT). | Không đạt |
| Kết luận | Cả 7 tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2 được đánh giá là Đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt | Không đạt |