# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trạm y tế phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám

- Địa chỉ: 107 Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2026 của Trạm y tế phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Địa điểm thực hiện: Trạm y tế phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| TT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật ( dưới đây hoặc tương tương) | Quy cách đóng gói |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất định lượng GPT (ALT) | Hóa chất định lượng GPT (ALT). Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 100 ml/lọ |
| 2 | Hóa chất định lượng GOT(AST) | Hóa chất định lượng GOT(AST). Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 100 ml/lọ |
| 3 | Hóa chất định lượng Cholesterol | Hóa chất định lượng Cholesterol. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 100 ml/lọ |
| 4 | Hóa chất định lượng Glucose | Hóa chất định lượng Glucose. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 100 ml/lọ |
| 5 | Hóa chất định lượng Triglycerides | Hóa chất định lượng Triglycerides. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 100 ml/lọ |
| 6 | Hóa chất định lượng Creatinine | Hóa chất định lượng Creatinine.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 100 ml/lọ |
| 7 | Hóa chất định lượng Urea | Hóa chất định lượng Urea.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 100 ml/lọ |
| 8 | Hóa chất định lượng Uric Acid | Hóa chất định lượng Uric Acid.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 100 ml/lọ |
| 9 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng. Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Nikon kohden Tomioka Corporiation model MEK- 6510K (Nhật) đang sử dụng tại đơn vị. | ≤ 20.000 ml/thùng |
| 10 | Dung dịch ly giải | Dung dịch ly giải. Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Nikon kohden Tomioka Corporiation model MEK- 6510K (Nhật) | ≤ 1.000 ml/lọ |
| 11 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa. Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Nikon kohden Tomioka Corporiation model MEK- 6510K (Nhật) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 5.000 ml/lọ |
| 12 | Huyết thanh kiểm tra mức bình thường | Huyết thanh kiểm tra mức bình thường. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 5 ml/lọ |
| 13 | Huyết thanh kiểm tra mức cao | Huyết thanh kiểm tra mức cao. Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 5 ml/lọ |
| 14 | Chất hiệu chuẩn | Chất hiệu chuẩn.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý)đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 3 ml/lọ |
| 15 | Dung dịch rửa máy sinh hóa | Dung dịch rửa máy sinh hóa.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) | ≤ 1000 ml/lọ |
| 16 | Hóa chất định lượng HDL-Cholesterol | Hóa chất định lượng HDL-Cholesterol.Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa AMS SRI model LIASYS (Ý) đang sử dụng tại đơn vị | ≤ 60 ml/lọ |
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c. Tương thích với máy HLC 723GX-Tosho đang sử dụng tại đơn vị |  |
| 18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c. Tương thích với máy HLC 723GX-Tosho đang sử dụng tại đơn vị |  |
| 19 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c. Tương thích với máy HLC 723GX-Tosho đang sử dụng tại đơn vị |  |
| 20 | Cột sắc khí kèm theo máy HbA1c | Cột sắc ký dùng kèm máy xét nghiệm HbA1c. Tương thích với máy HLC 723GX-Tosho đang sử dụng tại đơn vị |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT

1.3. Các yêu cầu khác

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Hàng hóa được giao làm nhiều đợt theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư. Hàng hóa được giao trong vòng 02 ngày từ khi nhận được yêu cầu giao hàng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng ít nhất 2/3 thời gian sử dụng tính từ lúc bàn giao, nghiệm thu. Trường hợp khác do Chủ đầu tư quyết định.

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:

+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

# + Bảng phân loại TTBYT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].