Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

A. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Quan trắc môi trường phục vụ công tác Quản lý vận hành khu XLCTR Xuân Sơn, Sơn Tây.

2. Tên Dự toán: Nhiệm vụ Quản lý vận hành khu XLCTR Xuân Sơn, Sơn Tây (Giai đoạn 2026-2028).

3. Cơ quan quản lý chuyên ngành: Sở Nông Nghiệp và Môi trường.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

5. Địa điểm: Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Sơn Tây -  Phường Tùng Thiện, Hà Nội.

6. Mục tiêu, nội dung và khối lượng thực hiện: Theo Dự toán để hình thành giá gói thầu: Quan trắc môi trường phục vụ công tác Quản lý vận hành khu XLCTR Xuân Sơn, Sơn Tây (Giai đoạn 2026-2028).

7. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố (chi sự nghiệp môi trường)

8. Thời gian thực hiện: Năm 2026; 2027; 2028

B. Hạng mục công việc:

- Hạng mục thực hiện theo quy định trong Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. Bao gồm:

- Chương trình giám sát môi trường không khí, tần suất giám sát 03 tháng/lần.

- Chương trình giám sát môi trường nước mặt, tần suất giám sát 03 tháng/lần.

- Chương trình giám sát môi trường nước thải

+ Giám sát nước thải định kỳ, tần suất giám sát 03 tháng/lần.

- Đánh giá mức độ phù hợp với các quy chuẩn cho phép.

- Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm môi trường.

- Kiểu quan trắc của hạng mục: Quan trắc giám sát môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Khu XLCTR Xuân Sơn tại Quyết định số 2216/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

C. Mục tiêu công việc:

1. Năm 2026; 2027; 2028: Theo QĐ số 2216/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2021

- Chương trình giám sát môi trường không khí, tần suất giám sát 03 tháng/lần.

- Chương trình giám sát môi trường nước mặt, tần suất giám sát 03 tháng/lần.

- Chương trình giám sát môi trường nước thải

- Đánh giá mức độ phù hợp với các quy chuẩn cho phép.

- Cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm môi trường.

- Kiểu quan trắc của hạng mục: Quan trắc giám sát môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Khu XLCTR Xuân Sơn tại Quyết định số 2216/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

| TT | Tên công việc | Đơn vị | Năm 2026 |  | Năm 2027 |  | Năm 2028 |  |  |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng | Tần suất | Số lượng | Tần suất | Số lượng |  | Tần suất |  |  |  |
| A | XE ĐI QUAN TRẮC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xe đi quan trắc | Chuyến | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |  | 8 |  | Nhà thầu bố trí hoặc chi trả |  |
| B | PHÂN TÍCH MẪU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Quan trắc môi trường không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí giám sát: 08 vị trí + Khuôn viên trạm xử lý nước thải + Khu vực ô chôn lấp đang vận hành + Khu vực nhà điều hành bên trong hàng rào bãi chôn lấp + Khu vực hướng Đông bên ngoài hàng rào bãi chôn lấp + Khu vực hướng Tây bên ngoài hàng rào bãi chôn lấp + Khu vực hướng Bắc bên ngoài hàng rào bãi chôn lấp + Khu vực hướng Nam bên ngoài hàng rào bãi chôn lấp + Khu vực ô hợp nhất giai đoạn I và giai đoạn II - Tần suất giám sát (3 tháng/1 lần) QCSS: QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CO | Mẫu | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | NO2 | Mẫu | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  |
| 3 | SO2 | Mẫu | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | Mẫu | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | H2S | Mẫu | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  |
| 6 | NH3 | Mẫu | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 4 |  |  |  |
| B2 | Quan trắc chất lượng nước mặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vị trí giám sát (Tại 2 vị trí/1 lần đo) tại hồ Xuân Khanh + Điểm tiếp nhận nước mưa của Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn + Vị trí cách vị trí 1 50m - Tần suất giám sát (3 tháng/1 lần) QCSS: QCVN 08-MT:2023/BTNMT, Bảng 2, mức B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Nhiệt độ | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 3 | DO | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | COD | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | BOD5 (200C) | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 6 | TSS | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Tổng N | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Tổng P | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 9 | Amoni | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 10 | Photphat (PO43-) | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Nitrate (NO3-) | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | TDS | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 13 | Cu | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 14 | Cr | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 15 | CN | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 16 | Fe | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 17 | Pb | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 18 | As | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 19 | Ni | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 20 | Zn | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| B3 | Quan trắc chất lượng nước thải |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3. | Vị trí giám sát: 02 vị trí + Hồ chứa nước rác trước xử lý + Điểm xả nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước rỉ rác Sơn Tây + Điểm xả nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước rỉ rác Urenco (Không thực hiện do trạm không hoạt động) - Tần suất giám sát (03 tháng/ lần). QCSS 25:2009/BTNMT, Cột B2, và QCTĐHN 02:2014/BTNMT, Cột B ( Kq: 0,9, Kf:1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Nhiệt độ | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 3 | TSS | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | COD | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Amoni (NH4+) | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 6 | TDS độ màu | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 7 | BOD5 | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | As | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 9 | Hg | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 10 | Pb | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Cd | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Cr 6 | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 13 | Cr 3 | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 14 | Cu | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 15 | Zn | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 16 | Ni | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 17 | Mn | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 18 | Fe | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 19 | Tổng CN- xyanua | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 20 | Tổng Phenol | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 21 | Tổng dầu mỡ khoáng | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 22 | Sunfua | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 23 | Florua | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 24 | Clo dư | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 25 | Tổng N | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 26 | Tổng photpho | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 27 | Cl- | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 28 | HCBVTV clo hữu cơ | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 29 | HCBVTV phot pho hữu cơ | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 30 | Coliform | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 31 | Tổng hoạt động phóng xạ anpha | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 32 | Tổng hoạt động phóng xạ Beta | Mẫu | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 4 |  |  |  |

# 2. Yêu cầu về giá chào thầu:

# Dự toán gói thầu đang được tính với thuế VAT 10%, giá dự thầu nhà thầu bắt buộc phải tính toán chào đúng, chào đủ thuế, phí, lệ phí và VAT 10%. Thuế VAT khi thanh toán cho nhà thầu sẽ căn cứ vào thời điểm thanh toán theo quy định của Chính phủ.

D. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.