Bảng số 04: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: |  |  |
| 1.1 Tổ chức, mặt bằng công trường - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành; - Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo….); | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công. - Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu (bao gồm: nhà điều hành, lán trại, cơ sở thí nghiệm, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện,...) | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Có bản vẽ mặt bằng bố trí công trường nhưng thể hiện không khả thi, thể hiện rõ ràng nhà thầu không hiểu biết về công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. | Không đạt |
| 1.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công: - Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính: + Thi công nền đường; + Thi công thảm mặt đường BTN; + Thi công Hệ thống thoát nước; + Thi công Hệ thống an toàn giao thông. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. - Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục chính của công trình (gồm thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công) | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên. - Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp và khả thi (tính đồng bộ hợp lý, phù hợp với thiết bị và nhân lực, làm chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, ...) và không phù hợp với đề xuất về tiến độ cụ thể cho từng mũi thi công. - Biện pháp tổ chức thi công thiếu 01 hạng mục chính trở lên hoặc có đủ nhưng đối với các hạng mục chính như: Nền đường, mặt đường BTN, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông là không khả thi, không phù hợp. | Không đạt |
| 1.3. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Do đặc thù công trình vừa thi công vừa khai thác nên phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao khi thi công công trình. - Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án, biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông cho tất cả các hạng mục, phù hợp với hiện trạng và giao thông trên tuyến; nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra, khảo sát trước khi lập biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông nhằm đảm bảo khả thi và phù hợp với biện pháp quản lý chất lượng, kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thực hiện theo phương án đảm bảo giao thông do mình lập. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông nhưng không phù hợp với quy định hoặc không khả thi; hoặc thể hiện quá sơ sài, không rõ ràng để quản lý và thể hiện đảm bảo ATGT cho người và phương tiện (rào chắn, biển báo, nhân công điều khiển, đèn báo hiệu...). | Không đạt |
| Kết luận | Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 và 1.3 được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | Không đạt |
| 2. Tiến độ thi công |  |  |
| 2.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 75 ngày. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thực hiện hợp đồng vượt quá tiêu chí nêu trên | Không đạt |
| 2.2. Bảng tiến độ thi công: - Bảng tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. - Tiến độ thi công bao gồm thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình. | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có Biểu tiến độ thi công chi tiết đầy đủ cho các hạng mục chính của công trình tương ứng với các mũi thi công. - Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công, có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính của công trình, hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể hoặc biểu huy động nhân lực, thiết bị không phù hợp. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết 2.1 và 2.2 được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | Không đạt |
| 3. Cách thức quản lý |  |  |
| 3.1. Tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường | Có sơ đồ và thuyết minh, hoặc có sơ đồ hoặc có thuyết minh thể hiện hệ thống tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường của Nhà thầu đầy đủ, hợp lý. | Đạt |
|  | Không có sơ đồ và không có thuyết minh thể hiện hệ thống tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường của Nhà thầu. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 3.1 được đánh giá là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết 3.1 được đánh giá là không đạt. | Không đạt |
| 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình | Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên. - Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào, tuy nhiên không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế và quyết định phê duyệt thiết kế. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên. - Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. - Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính của công trình. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2 được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | Không đạt |
| 5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường |  |  |
| 5.1. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công; - Biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng bao gồm: các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh. | Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt: - Có kế hoạch và biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. - Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: bao gồm các nội dung tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải. | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt: - Không đáp ứng một trong các các tiêu chí nêu trên. - Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | Không đạt |
| 6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 6.1. Bảo hành: Thời gian bảo hành 24 tháng | - Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 24 tháng | Đạt |
|  | - Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng thời gian bảo hành nhỏ hơn quy định tại mục trên. - Hoặc đáp ứng về thời gian nhưng có kèm theo điều kiện trái với quy định | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.