# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2026-2027 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2026-2027 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2

- Thời gian thực hợp đồng/thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhà thầu phải có Bản cam kết đáp ứng đối với nội dung yêu cầu tại khoản 1.2.1 (Nhà thầu có thể tham khảo mẫu “Cam kết chung của Nhà thầu” tại Mẫu số 21 Chương V E-HSMT).

- Nhà thầu phải cung cấp bảng chào hàng kỹ thuật và các tài liệu kèm theo đối với nội dung yêu cầu tại khoản 1.2.2.

Lưu ý: Nhà thầu phải cung cấp bảng chào hàng dưới dạng file .pdf và .doc/.excel

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về chất lượng hàng hóa:

+ Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100% còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

+ Nhà thầu cam kết đảm bảo chất lượng hàng hóa, chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của các sản phẩm chào thầu và cung cấp hồ sơ tài liệu minh chứng khi được yêu cầu.

- Yêu cầu về đặt hàng và giao hàng:

+ Hàng hóa của gói thầu được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Tiến độ giao hàng: Nhà thầu phải đáp ứng cung ứng hàng hóa đúng số lượng và đảm bảo chất lượng trong thời gian chậm nhất 30 ngày kể từ khi nhận được dự trù của chủ đầu tư. Trong các trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp cấp bách cần đáp ứng ngay thì thời gian giao hàng cụ thể được thỏa thuận thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

+ Địa điểm giao hàng: Tại khoa Dược -Vật tư, Thiết bị y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh.

- Yêu cầu về đóng gói và vận chuyển:

+ Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng thông tin quy cách tại danh mục ghi trong hợp đồng; đảm bảo đúng yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất.

+ Đối với hàng hóa chẵn kiện phải được đóng gói đúng yêu cầu: nguyên đai, kiện, hộp; còn nguyên nhãn, mác (không được cạo, sửa, tẩy xóa) để tránh hư hỏng, nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển đến địa chỉ giao nhận cuối cùng như đã nêu trong hợp đồng.

+ Đối với hàng hóa lẻ, yêu cầu phải được đóng gói đủ chắc chắn sao cho có thể tránh đổ vỡ, ô nhiễm và đảm bảo duy trì được chất lượng của hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

- Yêu cầu về hạn sử dụng của hàng hóa: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho chủ đầu tư phải bảo đảm tối thiểu: còn 01 năm đối với hàng hóa có hạn dùng trên 02 năm, 09 tháng đối với hàng hóa có hạn từ trên 01 năm đến 02 năm; 04 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 năm trở xuống. Trong trường hợp hạn sử dụng của hàng hóa không đáp ứng yêu cầu nêu trên, để bảo đảm hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn, căn cứ tình hình thực tế, Chủ đầu tư quyết định hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng và không được yêu cầu cao hơn quy định nêu trên.

- Yêu cầu về thu hồi và hoàn trả hàng hóa: Thu hồi hàng hóa vô điều kiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt nếu hàng hóa đã giao không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã chào thầu, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư và hoàn trả đầy đủ hàng hóa đảm bảo chất lượng cho đơn vị, tương ứng với số lượng hàng hóa đã thu hồi đồng thời đền bù mọi chi phí có liên quan.

1.2.2. Yêu cầu cụ thể

- Hàng hóa là thiết bị y tế phải có số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu.

- Yêu cầu về thông số kỹ thuật theo Bảng số 03 dưới đây chỉ là tóm tắt tính năng, công dụng của hàng hóa, tóm tắt những thông số kỹ thuật cơ bản nhất của hàng hóa để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư. Nhà thầu có thể dự thầu bất kỳ loại hàng hóa nào đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu phải có Bảng chào hàng kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (Bảng số 04) đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu và kèm theo tài liệu kỹ thuật của hàng hóa để bên mời thầu đối chiếu, đánh giá.

#### Bảng số 03

#### BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Acid chlohidric | Công thức hóa học: HCl Hàm lượng: ≥ 36.5% Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Acid Etching | Etching – Etchant gel chứa 37% axit phosphoric Tuýp 5ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Acid nitric đặc | Công thức hóa học: HNO3 Hàm lượng ≥ 65,0 %, dùng cho phân tích Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Acid oxalic | Công thức hóa học: H2C2O4.2H2O Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99.5 % Lọ 500 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Acid percloric | Công thức hóa học: HClO4 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 70% Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Acid phosphoric | Công thức hóa học H3PO4 Hàm lượng ≥ 85% Chai 1000ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Amoni Cloride | Công thức hóa học: NH4Cl Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99,8% Lọ 500 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Amoni persulfat | Công thức hóa học: (NH4)2S2O8 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 98 % Lọ 25 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Amoniac | Công thức hóa học: NH3 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 25% Quy cách: 1000ml/chai Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Acid ascorbic | Công thức hóa học: C6H8O6 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99,0 % Lọ 100g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bạc nitrat | Công thức hóa học: AgNO3 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99.8 % Lọ 25 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bari clorid | Công thức hóa học: BaCl2.2H2O Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 98 % Lọ 500 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Băng Urgo cá nhân | Kích thước 2cm×6cm ± 10% Hộp 102 miếng Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bình 250ml | - Bình thủy tinh trung tính, có nắp vặn, thể tích 250ml, có chia vạch; - Chịu nhiệt độ tối thiểu 100oC |
|  | Bóng đèn cho máy sinh hóa Biolis 24i | Bóng đèn cấp nguồn sáng cho quá trình đo quang sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động Biolis 24i |
|  | Bóng đèn cho máy sinh hóa XL 1000 | Bóng đèn cấp nguồn sáng cho quá trình đo quang sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động XL1000 |
|  | Bộ đặt đê cao su | 1 hộp dam 36 miếng, 1 kềm kẹp clamp, 1 kềm bấm lỗ, 1 khung chữ U, 1 lọ chỉ chêm, 1 bộ 9 clamp cánh đủ size |
|  | Bộ đo độ đục chuẩn | Bộ đo độ đục chuẩn : <0.1NTU, 20NTU, 200NTU, 800NTU cho máy đo Turbidirect |
|  | Bộ Hóa chất kiểm tra huyết học 3 mức | - Hóa chất kiểm tra ba mức dùng trong xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu. Bao gồm các thông số: Số lượng Hồng cầu, số lượng Bạch cầu (5 thành phần Bạch cầu: trung tính, lympho, mono, ưa acid, ưa kiềm), số lượng Tiểu cầu, Huyết sắc tố, - Sử dụng được trên các máy: Swelab Alpha, Elite 580. Bộ 3x3 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bộ kít phát hiện E.coli O157 bằng Realtime PCR | Bộ kít phát hiện E.coli O157 bằng Realtime PCR Quy cách: Hộp 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua |
|  | Bộ kít phát hiện Listeria monocytogenes bằng Realtime PCR | Bộ kít phát hiện Listeria monocytogenes bằng Realtime PCR Quy cách: Hộp 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bộ kít phát hiện Salmonella spp bằng Realtime PCR | Bộ kít phát hiện Salmonella spp bằng Realtime PCR Quy cách: Hộp 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua |
|  | Bộ kít phát hiện Vibrio cholerae bằng Realtime PCR | Bộ kit phát hiện Vibrio cholerae bằng Realtime PCR Quy cách: Hộp 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bộ kít phát hiện Vibrio parahaemolyticus bằng Realtime PCR | Bộ kit phát hiện Vibrio parahaemolyticus bằng Realtime PCR Quy cách:Hộp 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bộ lọc chân không | Bộ lọc chân không bằng thủy tinh 47mm + 01 bình thủy tinh đi kèm (1 lít) |
|  | Bộ lọc chân không kèm bơm | Bộ lọc chân không bằng thủy tinh 47mm + 01 bình thủy tinh đi kèm (1 lít) và bơm hút chân không |
|  | Bộ nhuộm Gram | - Bộ nhuộm dùng để phân biệt vi khuẩn Gram âm và Gram dương. - Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm: Crystal Violet, Lugol chai, Decolor (alcohol-acetone) và Safranine. Bộ 4x100ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bộ sinh phẩm phát hiện Campylobacter spp bằng Realtime PCR | Bộ sinh phẩm phát hiện Campylobacter spp bằng Realtime PCR Đóng gói: 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bộ sinh phẩm phát hiện Clostridium botulinum bằng Realtime PCR | - Phát hiện gene độc tố botulinum type A, B, E và F Hộp 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua |
|  | Bộ xét nghiệm định lượng DNA của virus viêm gan B | - Kỹ thuật: Real-time PCR - Phương pháp phân tích: Định tính và định lượng - Trình tự đích: P gene - Độ đặc hiệu phân tích: HBV genotype A - H, các đột biến tiền lõi HBV(âm tính với HBeAg), 100% - Độ nhạy phân tích (Giới hạn phát hiện LoD): ≤13.9 IU/ml với xác xuất 95% - Độ nhạy và đặc hiệu lâm sàng: 100% Thành phần bao gồm cơ bản bao gồm: + Mastermix HBV sẵn sàng sử dụng + Chứng nội kiểm IC + Có tối thiểu 4 thang chuẩn - Kênh màu yêu cầu: FAM, HEX - Có chứng nhận IVD |
|  | Bộ xử lý mẫu thực phẩm | Bộ xử lý mẫu thực phẩm (dao, kéo, cối nghiền, khay trộn mẫu bằng inox) |
|  | Bông viên | Bông viên đường kính 20mm, không vô trùng Gói 500 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Bông y tế | Bông thấm y tế. Chất liệu: Bông xơ tự nhiên. Không có chất tẩy trắng. |
|  | Bơm chân không sử dụng cho máy sinh hóa XL1000 | Bơm chân không sử dụng cho máy sinh hóa XL 1000 |
|  | Bơm hút thai Karman 1 van | Bơm hút thai Karman gồm các bộ phận như sau: 1 ống bơm 1 van 60cc, 1 pít tông kín, 1 gioăng cao su hình chữ O, 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pít tông không bị tuột khỏi ống bơm, 1 bộ van (gồm 1 van và 1 van lót bằng cao su) có khóa bằng nút bấm có tác dụng giữ hoặc giải phóng áp lực chân không. |
|  | Cán gương nha khoa | Chất liệu bằng thép không gỉ |
|  | Cell đo thạch anh cho hệ hydride AAS | Sử dụng trong kỹ thuật hóa hơi, phù hợp với hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) - Zeenit 700P. |
|  | Cloramin B | Hàm lượng Clo hoạt động ≥ 25% |
|  | Clostridium sporogenes ATCC 19404 | Chủng Clostridium sporogenes ATCC 19404 đông khô, đời cấy chuyển ≤ 3 Bộ 2 que Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm |
|  | Coban (II) cloride | Công thức hóa học: CoCl2.6H2O Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 97% Lọ 100 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Composite lỏng | Composite lỏng được trùng hợp bằng đèn, dùng để trám cho răng cửa và răng sau. Đặc tính chảy tốt, độ bền nén và độ cản quang cao, màu A2. Tuýp 2 g |
|  | Cốc đựng mẫu | Cốc dùng để chứa mẫu, hoá chất kiểm chứng, chất hiệu chuẩn. Chất liệu nhựa, dung tích 3ml |
|  | Cốc đựng mẫu dùng một lần cho máy xét nghiệm miễn dịch | - Cốc đựng mẫu phản ứng trong suốt, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411. Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Cồn 70o | Thành phần bao gồm: 70% Ethanol Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Cồn 98o | Thành phần: 98% Ethanol |
|  | Cột chiết pha rắn HLB (200mg/6ml) | Cột chiết pha rắn HLB loại 200mg/6ml Quy cách: Hộp 30 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Cột chiết pha rắn HLB (500mg/6ml) | Cột chiết pha rắn HLB loại 500mg/6ml Quy cách: Hộp 30 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Cuvet cho hệ lò AAS | Cuvet phủ Platform, sử dụng trong kỹ thuật lò Graphite. Tích hợp và sử dụng được trên hệ lò của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) - Zeenit 700P Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Cuvet cho máy sinh hóa XL1000 | Cuvet cho máy sinh hóa XL1000 |
|  | Chất chuẩn chung các xét nghiệm sinh hóa | - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Dùng để xây dựng đường chuẩn các xét nghiệm: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, GGT, GLU, LDH, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UREA Hộp 4x3ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm HbA1c | - Chất chuẩn dùng trong xét nghiệm HbA1C - Sử dụng được trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần: một bộ gồm năm mẫu chuẩn đông khô với các mức độ khác nhau dựa trên nguyên liệu máu người (hồng cầu). Hộp 5x0,5ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất chuẩn xét nghiệm RF | - Chất chuẩn dùng trong xét nghiệm định lượng RF - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần có chứa một lượng RF huyết tương người cao pha loãng với nước muối. Hộp:1x1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất chuẩn xét ngiệm HDL-C, LDL-C | - Dùng trong xét nghiệm HDL-C, LDL-C - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Chất chuẩn dạng đông khô Hộp 2x1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Anti - TG | - Là hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Anti - TG - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 4x1,5ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | - Là hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 4x1,0ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 | - Là hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 4x1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Tg | - Là Hóa chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tg. - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 4x1,0ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | - Là hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm TSH - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 4x1,3ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TRAb (Anti TSHR) | - Là hóa chất chuẩn để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TRAb (Anti TSHR). - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 4x2ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra các xét nghiệm tuyến giáp | - Hoá chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch FT4, T3, TSH. - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp: 2x2x3,0ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra giá trị bình thường các xét nghiệm sinh hóa | - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Dùng để kiểm soát các xét nghiệm: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB,, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, TG, TP, UA, UREA - Thiết kế nồng độ các thông số ở mức bình thường - Dạng đông khô Hộp 4x5ml (sau hoàn nguyên) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra giá trị cao các xét nghiệm sinh hóa | - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Dùng để kiểm soát các xét nghiệm: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB,, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, TG, TP, UA, UREA - Thiết kế nồng độ các thông số ở mức cao - Dạng đông khô Hộp 4x5ml (sau hoàn nguyên) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra xét nghiệm Anti - Hbs | - Chất kiểm tra xét nghiệm Anti - Hbs sử dụng trên máy COBAS E411 Hộp: 2×8x1,3ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra xét nghiệm Anti - TG | - Hoá chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch AntiTG, TRAb - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 2x2x2ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra xét nghiệm HbA1c mức bệnh lý | - Chất kiểm tra dùng trong xét nghiệm HbA1C - Sử dụng được trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: là bộ mẫu chứng đông khô dựa trên vật liệu máu người (hồng cầu) có nồng độ HbA1C thiết kế ở mức bệnh lý. Hộp 4x0,5ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra xét nghiệm HbA1c mức bình thường | - Chất kiểm tra dùng trong xét nghiệm HbA1C - Sử dụng được trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: là bộ mẫu chứng đông khô dựa trên vật liệu máu người (hồng cầu) có nồng độ HbA1C thiết kế ở mức bình thường. Hộp 4x0,5ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra xét nghiệm RF mức cao | - Chất kiểm tra sử dụng trong xét nghiệm RF - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: Pha loãng huyết tương của người với muối đệm phosphat. Chứa chất ổn định, và chất bảo quản. Thiết kế nồng độ RF mức cao Hộp 1x1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất kiểm tra xét nghiệm RF mức thấp | - Chất kiểm tra sử dụng trong xét nghiệm RF - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần: Pha loãng huyết tương của người với muối đệm phosphat. Chứa chất ổn định, và chất bảo quản. Thiết kế nồng độ RF mức thấp Hộp 1x1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất | - Dung dịch rửa máy đậm đặc cho máy xét nghiệm miễn dịch - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học | - Là dung dịch Chất rửa Acid cuối ngày dùng cho máy xét nghiệm huyết học - Phù hợp với các máy xét nghiệm huyết học Swelab Alpha. Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chỉ co nướu cỡ 00 | Chất liệu 100% Cotton. Chỉ co nướu được làm theo cấu trúc vòng xoắn,cố định được vị trí muốn đặt chỉ. |
|  | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 3/0, chiều dài sợi ≥75mm |
|  | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 1/0 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 1/0, chiều dài sợi ≥75mm |
|  | Chỉ thị Đen Ericrom T | Chỉ thị Đen Ericrom T Chai 25g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chỉ thị Methyl đỏ | Chỉ thị Methyl đỏ Quy cách: Lọ 25 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chuẩn Aceton | Dung dịch chuẩn Aceton Độ tinh khiết: ≥ 99.8% Lọ 5ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chuẩn Acid acetic | Dung dịch chuẩn Acid acetic Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99.8% Lọ 5 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chuẩn Chlorobenzene D5 | Chuẩn Chlorobenzene D5 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99% Lọ 500mg Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chuẩn VOC 12 thành phần | Dung dịch chuẩn VOC 12 thành phần bao gồm: Bromodichloromethane; Dibromochloromethane; 1,2-Dichloroethane; cis-1,2-Dichloroethene; Dichloromethane; Tetrachloroethene; Tetrachloromethane ; Tribromomethane; 1,1,1-Trichloroethane; Trichloroethene; Chloroform; Benzen trong methanol Mỗi thành phần có nồng độ 1000mg/l Lọ 1 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chuẩn VOC 7 thành phần | Dung dịch chuẩn VOC 7 Thành phần bao gồm: Ethylbenzene; Styrene; Toluene; m-Xylene; o-Xylene; p-Xylene; Benzene trong Methanol Mỗi thành phần có nồng độ 1000mg/l Lọ 1 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Chủng Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | Chủng Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 đông khô, đời cấy chuyển ≤ 3 Bộ 2 que Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chủng Listeria innocua ATCC 33090 | Chủng Listeria innocua ATCC 33090 đông khô, đời cấy chuyển ≤ 3 Quy cách: Bộ 2 que Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. |
|  | Chủng Listeria ivanovii ATCC 19119 | Chủng Listeria ivanovii ATCC 19119 đông khô, đời cấy chuyển ≤ 3 Quy cách: Bộ 2 que Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dải 8 ống Realtime PCR 0,1ml | Dải gồm 8 ống 0,1ml thân màu đục và bao gồm nắp phẳng màu trong Chất liệu: Polypropylene Không chứa RNase/DNase và chất ức chế PCR Quy cách: Hộp 120 dải Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dao cắt leep | Đầu cắm leep sử dụng để cắm trực tiếp vào máy cắt đốt Kích thước: 10x8mm |
|  | Dầu bơm chân không | Dầu bơm chân không dùng cho máy ICP-MS Phù hợp với máy Thermo Model: iCAP MSX Quy cách: Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Dầu Parafin | Dạng lỏng, không màu |
|  | Dầu tra máy khoan răng | Sử dụng trong nha khoa. Lọ ≥ 500 ml |
|  | Dinatri EDTA dihydrate | Công thức hóa học: C10H14N2O8Na2.2H2O Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99% Lọ 250 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dinatri hydrophosphat dodecahydrate | Công thức hóa học: Na2HPO4.12H2O Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99% Lọ 500 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Dinatri magie EDTA | Công thức hóa học: C10H12N2O8Na2Mg Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99% Quy cách: Lọ 50g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dinatri tetraborate decahydrate | Công thức hóa học: Na₂B₄O₇.10 H₂O Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99,5 % Chai 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch acid rửa máy xét nghiệm sinh hóa | - Thành phần bao gồm: Hydrochloric Acid - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i Hộp 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch bảo quản điện cực pH | Dung dịch bảo quản điện cực pH dùng cho máy đo pH HANNA HI99181 Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Ammonium | Nồng độ 1000ppm trong H₂O Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Arsenic (As) | Nồng độ 1000 mg/L As trong HNO3 0.5 mol/l Quy cách: Lọ 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Benzen | Chuẩn Benzen 1000 µg/ml trong methanol dùng cho sắc ký Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Carbofuran | Chuẩn Carbofuran 1000 µg/ml trong methanol dùng cho sắc ký Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Cd | Nồng độ Cd 1000 mg/L trong HNO3 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn cloride | NaCl trong H2O 1000 mg/l Cl Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Cr | Nồng độ Cr 1000 mg/l trong HNO3 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Cu | Nồng độ 1000 mg/L trong dung dịch HNO₃ 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | Dung dịch chuẩn gồm ít nhất 15 nguyên tố 1000 mg/l: Sb, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Al, Mn, Mo, Ni, Se, Ba, B, Zn Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Dung dịch chuẩn Ethylbenzene | Chuẩn Ethylbenzene 1000µg/ml dùng cho sắc ký Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Fe | Nồng độ 1000ppm trong HNO3 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Fluoride | Dung dịch chuẩn Fluoride nồng độ 1000 mg/l trong H2O Quy cách: Chai 100ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn KMnO4 0.1N | Dung dịch chuẩn KMnO4 0.1N Quy cách: Chai 1000ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn MCPA | Chuẩn MCPA 1000 µg/ml trong methanol dùng cho sắc ký Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Mn | Nồng độ 1000ppm trong HNO3 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Mo | Nồng độ 1000ppm trong nước Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Na | Nồng độ 1000ppm trong HNO₃ 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Ni | Nồng độ Ni 1000 mg/L trong HNO3 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Nitrat | NaNO3 trong H₂O, nồng độ NO3- 1000 mg/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Nitrit | NaNO₂ trong H₂O, nồng độ NO2- 1000 mg/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Pb | Nồng độ Pb 1000 mg/L trong HNO3 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Pentachlorophenol | Chuẩn Pentachlorophenol 1000µg/ml trong methanol dùng cho sắc ký Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Permethrin | Chuẩn Permethrin 100µg/ml trong methanol Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn pH 10.01 | Dung dịch chuẩn pH 10,01 ± 0,01 ở 25°C Lọ 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn pH 7.00 | Dung dịch chuẩn pH 7,00 ± 0,01 ở 25 °C. Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Dung dịch chuẩn Propanil | Chuẩn Propanil 100mg/l trong acetone dùng cho sắc ký Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Sb | Nồng độ 1000ppm trong HCl 2 mol/L Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Styren | Chuẩn Styren 100 µg/ml trong methanol dùng cho sắc ký Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn sulfat | Na₂SO₄ trong H₂O, nồng độ SO42- 1000 mg/l . Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Toluen | Chuẩn Toluen 100 µg/ml trong dung dịch methanol dùng cho sắc ký Quy cách: Lọ 1ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn tổng độ cứng CaCO3 1000 mg/l | Dung dịch chuẩn tổng độ cứng CaCO3 1000 mg/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Thủy ngân (Hg) | Nồng độ 1000 mg/L Hg trong dung dịch HNO3 2 mol/l Quy cách: Lọ 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Xylen | Chuẩn Xylen dùng cho sắc ký Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99.8% Quy cách: Lọ 5ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn Zn | Nồng độ 1000 mg/l Zn(NO3)2 trong dung dịch HNO₃ 0.5 mol/l Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch chuẩn pH 4.01 | Dung dịch chuẩn pH 4,01 ± 0,01 ở 25 °C Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Dung dịch dùng để vệ sinh điện cực trên máy xét nghiệm miễn dịch | - Dung dịch dùng để vệ sinh điện cực trên máy xét nghiệm miễn dịch - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 5x100ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy xét nghiệm miễn dịch. | - Dung dịch phục hồi điện cực, vận chuyển hỗn hợp phản ứng thuốc thử, rửa vi hạt phủ streptavidin, phát tín hiệu. - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 6x380ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy xét nghiệm miễn dịch. | - Dung dịch rửa hệ thống ống và buồng đo sau mỗi lần đo; phục hồi điện cực. - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 6x380ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch KCl 3M bảo quản điện cực | Dung dịch KCl 3M bảo quản điện cực, nồng độ 3 mol/l Quy cách: Lọ 250ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Dung dịch kiềm rửa máy xét nghiệm sinh hóa | - Thành phần bao gồm: Sodium Hydroxide - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i Hộp 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch khử khuẩn có chứa enzyme | Dung dịch khử khuẩn có chứa enzym Protease; Lipase; Amylase; Cellulase; Mannanase |
|  | Dung dịch khử khuẩn trang thiết bị y tế | Thành phần bao gồm Glutaraldehyde ≥2 %, không cần hoạt hóa, pH=6-8 |
|  | Dung dịch khử trùng trong trám răng | Dung dịch khử trùng với thành phần chính 2% Chlorhexidine, độ pH = 6.0 Quy cách đóng gói: Ống 1,2ml |
|  | Dung dịch làm sạch cone máy ICP-MS | Dung dịch ngâm và làm sạch cone máy ICP-MS Thermo Scientific iCAP MSX Dung dịch rửa có tính acid, không chứa phosphate, chất tẩy rửa siêu âm, tẩy rửa được oxid kim loại. Chai 947ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Dung dịch làm sạch torch, nebulizer, bầu phun máy ICP-MS | Dùng để ngâm và làm sạch torch, nebulizer, bầu phun máy ICP-MS Thermo Scientific iCAP MSX Dạng lỏng, có chứa ≤ 1% NaOH Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Dung dịch ly giải | - Sử dụng để ly giải mẫu bệnh phẩm trong quá trình chuẩn bị mẫu - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Dung dịch Natri hydroxyd 50% | Công thức hóa học: NaOH Hàm lượng NaOH từ 48-52% Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch Natri Hypoclorit | Công thức hóa học: NaClO Hàm lượng ≥ 6% Lọ 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch nội kiểm xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | - Sử dụng được trên máy phân tích nước tiểu Combostik R300 - Thành phần bao gồm: dung dịch đóng gói kết hợp 2 mức nội kiểm:, mức bình thường và mức bệnh lý. Hộp 2x3x15ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. (dùng mã khác à, đây là thông số của mã nhà mình trúng năm ngoái) |
|  | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | - Dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào của máy xét nghiệm huyết học. - Phù hợp với các máy xét nghiệm huyết học Swelab Alpha. Can 20 lít Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch phá vỡ hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học | - Là dung dịch để phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. - Phù hợp với các máy xét nghiệm huyết học Swelab Alpha. Can 5 lít Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch rửa điện cực pH | Dung dịch rửa điện cực pH dùng cho máy đo pH HANNA HI99181 Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch rửa máy xét nghiệm | - Thành phần bao gồm: Natri citrate dihydrate; N-Methyl isothiazolone HCl - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Dung dịch sát khuẩn Povidon iod 10% | Dung dịch sát khuẩn Povidon iod 10%. Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Dung dịch sát khuẩn tay | Thành phần bao gồm cơ bản: Ethanol 60-80%, Isopropanol, Chlorhexidine gluconat. Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Đầu côn 10ml | Đầu côn 10 ml Chất liệu: Nhựa polypropylene trong suốt, không vô trùng |
|  | Đầu côn 1ml | Đầu côn 1 ml Chất liệu: Nhựa polypropylene trong suốt, không vô trùng |
|  | Đầu côn 5ml | Đầu côn 5 ml Chất liệu: Nhựa polypropylene trong suốt, không vô trùng |
|  | Đầu côn có lọc 10 μl | - Thể tích hút từ 0,1-10 μl, có màng lọc, tiệt trùng - Chất liệu đầu côn bằng nhựa polypropylene, - Không chứa DNase, RNase, DNA. Hộp 96 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Đầu côn có lọc 100 μl | - Thể tích hút từ 1-100 μl, có màng lọc, tiệt trùng - Chất liệu đầu côn bằng nhựa polypropylene, - Không chứa DNase, RNase, DNA. Hộp 96 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Đầu côn có lọc 1000 μl | - Thể tích hút từ 100-1000 μl, có màng lọc, tiệt trùng - Chất liệu đầu côn bằng nhựa polypropylene, - Không chứa DNase, RNase, DNA. Hộp 96 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Đầu côn có lọc 20 μl | - Thể tích hút từ 0.5-20 μl, có màng lọc, tiệt trùng - Chất liệu đầu côn bằng nhựa polypropylene, - Không chứa DNase, RNase, DNA. Hộp 96 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Đầu côn có lọc 200 μl | - Thể tích hút từ 1-200 μl, có màng lọc, tiệt trùng - Chất liệu đầu côn bằng nhựa polypropylene, - Không chứa DNase, RNase, DNA. Hộp 96 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Đầu côn dùng một lần cho máy xét nghiệm miễn dịch. | - Đầu côn hút hóa chất, bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411. Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Đầu côn 200 µl | Đầu côn dung tích 200µl màu vàng, làm bằng chất liệu nhựa. |
|  | Đầu côn 1000µl | Đầu côn dung tích 1000µl, màu xanh, làm bằng chất liệu nhựa. |
|  | Đầu tip xử lý mẫu | - Đầu típ xử lý mẫu cho máy xét nghiệm tự động - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Đèn cathode rỗng nguyên tố As | Đèn cathode rỗng nguyên tố As Tích hợp được với hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) - Zeenit 700P. |
|  | Đèn cathode rỗng nguyên tố Cr | Đèn cathode rỗng nguyên tố Cr Tích hợp được với hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) - Zeenit 700P. |
|  | Đèn cathode rỗng nguyên tố Ni | Đèn cathode rỗng nguyên tố Ni Tích hợp được với hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) - Zeenit 700P. |
|  | Đèn cathode rỗng nguyên tố Pb | Đèn cathode rỗng nguyên tố Pb Tích hợp được với hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) - Zeenit 700P. |
|  | Đĩa đựng mẫu 0.3ml | - Đĩa đựng mẫu 0.3 ml - Sử dụng một lần - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Đĩa giấy Oxydase | Đĩa giấy để thực hiện thử nghiệm oxydase Hộp 50 khoanh Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Đĩa petri | - Đĩa petri đường kính 90mm (kích thước 90x15mm) - Chất liệu thủy tinh - Có thể chịu được nhiệt độ ≥100°C |
|  | Đĩa rodac | - Đĩa Petri nhựa đã được tiệt trùng, Ø 55 mm; - Được chia vạch đảm bảo tiếp xúc trực tiếp giữa bề mặt môi trường và bề mặt kiểm tra khi lấy mẫu, tiệt trùng |
|  | Đĩa tách chiết | - Đĩa tách chiết 2.0 ml - Sử dụng một lần - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Điện cực cho máy xét nghiệm COBAS E411 | - Chức năng: tiếp nhận và tham gia vào quá trình phân tích mẫu theo công nghệ điện hóa phát quang - Phù hợp với máy miễn dịch COBAS E411 |
|  | Ethanol | Công thức hóa học: C2H6O Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 99.9 % Quy cách: Chai 1000ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Ferrule cho máy GC-MS | Đầu nối cho MS, chất liệu 15% than chì và 85% vespel Kích thước 0.4mm Sử dụng cho cột phân tích có đường kính 0.25mm Hộp 10 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. |
|  | Gạc phẫu thuật đã tiệt trùng 10 cm x 10 cm x 8 lớp | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, được tiệt trùng. Kích thước 10cm x 10cm x 8 lớp |
|  | Gel điện tim | - Gel dùng trong điện tim. - Thành phần có Carbomer và nước - Gel tan hoàn toàn trong nước Quy cách: Lọ 250ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Gel siêu âm | Gel dùng trong siêu âm. Gel trong suốt, tan hoàn toàn trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường Độ pH: 5.5-7.5 Can 5 lít Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Glycerol | Công thức hóa học: C3H8O3 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99% Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Giá đỡ micropipet 6 vị trí | Chân đế được làm bằng nhựa và có thể chứa 6 pipet với giá đỡ quay tròn |
|  | Giấy điện tim | Dạng tệp, kích thước 110mm×140mm × 200 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden |
|  | Giấy lọc | Giấy lọc dùng trong phòng thí nghiệm (Ø 110 mm). Hộp 100 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất lyse 1 | - Thành phần bao gồm: Dodecyl trimethylammonium bromide, Sodium hydrogen phosphate, Antimicrobial. - Sử dụng được trên máy ELITE 580 Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm |
|  | Hóa chất lyse 2 | - Thành phần bao gồm: Trimethyl tetradecyl ammonium chloride, Sodium hydrogen phosphate, Antimicrobial. - Sử dụng được trên máy ELITE 580 Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm |
|  | Hóa chất lyse 3 | - Thành phần bao gồm: Chất hoạt động bề mặt; Chất đệm - Sử dụng được trên máy ELITE 580 Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm |
|  | Hóa chất pha loãng sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học laser | - Thành phần bao gồm: Natri clorua, Natri sulfat. - Sử dụng được trên máy ELITE 580 Hộp 20 lít Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm |
|  | Hóa chất rửa hệ thống | - Thành phần bao gồm: Sodium hypochlorite; Sodium hydroxyd - Sử dụng được trên máy ELITE 580 - Quy cách: 50ml/hộp Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Hóa chất xét nghiệm Albumin | - Dùng để định lượng Albumin trong máu - Sử dụng được trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: Bromocresol green, Succinate buffer, Sodium Azide Hộp 10x44ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm ALT/GPT | - Dùng để đo hoạt độ ALT/GPT trong máu - Sử dụng được trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: - R1: Tris buffer (pH 7,5), L-Alanine, LDH (microbial) - R2: CAPSO, 2-oxoglutarate, NADH Hộp: (R1: 6x72ml + R2: 6x22ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Amylase | - Dùng để định lượng Amylase trong máu - Sử dụng được trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: MES buffer, Calcium Chloride, Sodium Chloride, Potassium Thiocyanate, Sodium Azide, CNPG Hộp 5x22ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Anti HBsAg | - Là hóa chất dùng để định lượng Anti HBsAg - Sử dụng được trên máy COBAS E411 Hộp 100 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Anti TG | - Là Hóa chất dùng để định lượng Anti - TG - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 100 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm AST/GOT | - Dùng để đo hoạt độ AST/GOT trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i Thành phần bao gồm: - R1: Tris buffer (pH 7,8), L-aspartic acid, LDH, MDH - R2:CAPSO, 2-oxoglutarate, NADH Hộp (R1: 6x72ml + R2: 6x22ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm.. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần | - Dùng để định lượng Bilirubin toàn phần trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i Thành phần bao gồm: - R1: Sulphanilic Acid, HCl, Cetrimonium Bromide - R2: Sodium Nitrite Hộp (R1: 6x44ml + R2: 6x11ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | - Dùng để định lượng Bilirubin trực tiếp trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i Thành phần bao gồm: - R1:Sulphanilic Acid, HCl - R2: Sodium Nitrite Hộp (R1: 6x44ml + R2: 6x11ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Calci toàn phần | - Dùng để định lượng Calci toàn phần trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: Arsenazo III; Phosphate buffer (pH 7,8 ± 0,1) Hộp 10x12ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | - Dùng để định lượng Creatinine trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i Thành phần bao gồm: - R1: Sodium Hydroxide - R2: Picric Acid Hộp (R1: 6x72ml + R2: 6x22ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | - Dùng để định lượng Cholesterol toàn phần trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: Good‘s Buffer, Phenol, 4-aminoantipyrine, Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase, Peroxidase Hộp 8x72ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm FT4 | - Là hóa chất định lượng FT4 trong huyết thanh và huyết tương người - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 200 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Glucose | - Dùng để định lượng Glucose trong máu - Sử dụng được trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm cơ bản: Phosphate buffer, Glucose oxidase, Peroxidase, Phenol, 4-aminoantipyrine Hộp 8x72ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm HBA1C | - Dùng để định lượng HbA1C trong máu - Sử dụng được trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: + R1: Latex (Mủ cao su) 0.1 % + R2: Anti-HbA1c Chất đệm kháng thế đơn dòng kháng HbA1c của chuột được liên kết chéo NaCl 2 %. + R3: Hemolyzing solution (Dung dịch tán huyết) Hộp (R1: 2x21ml + R2: 2x8ml + R3: 3x50ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm HDL- Cholesterol | - Dùng để định lượng HDL-Cholesterol trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: - R1: MES buffer (pH 6,5); TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline); Polyvinyl sulfonic acid; Polyethylene-glycol-methyl ester; MgCl2 - R2: MES buffer (pH 6,5); Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; 4-aminoantipyrine; Detergent Hộp ( R1: 4x68ml + R2: 4x22ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm LDL- Cholesterol | - Dùng để định lượng LDL- Cholesterol trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: - R1: MES buffer (pH 6,5); Polyvinylsulfonic acid; Polyethyleneglycolmethylester; 4-aminoantipyrine; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; Detergent - R2: MES buffer (pH 6,5); Detergent; TODB N,N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline Hộp (R1:2x30ml + R2: 2x10ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần | - Dùng để định lượng Protein toàn phần trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: Copper II Sulphate, Potassium Sodium Tartrate, Potassium Iodide, Sodium Hydroxide Hộp 10x44ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm RF | - Dùng để định lượng RF trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm - R1 (Buffer): Good’s buffer (pH 7,4); Sodium azide - R2 (RF reagent): Heat-aggregated human IgG; Sodium azide Hộp (R1:2x40ml +R2:2x8ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm T3 | - Là hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng T3 toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 200 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Tg | - Là hóa chất định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người. - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 100 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm TSH | - Là hóa chất định lượng TSH trong huyết thanh và huyết tương người - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 200 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm TRAb (Anti TSHR) | - Là Hóa chất để xét nghiệm định lượng TRAb (Anti TSHR). - Sử dụng được trên máy miễn dịch COBAS E411 Hộp 100 Test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | - Dùng để định lượng Triglycerid trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i - Thành phần bao gồm: Good’s buffer (pH 7,2), 4-Chlorophenol, Mg 2+, ATP, Glycerolkinase, Peroxidase, Lipoproteinlipase, Glycerol-3-phosphate-Oxidase, 4-Aminoantipyrine Hộp 8x72ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Urea | - Dùng để định lượng Urea trong máu - Sử dụng được trên máy sinh hóa tự động XL1000 và Biolis 24i Thành phần bao gồm: - R1:Tris Buffer, α-Ketoglutarate, Urease (Jack Bean), GLDH (Microorganism) - R2: NADH Hộp (R1: 6x72ml + R2: 6x22ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hóa chất xét nghiệm Uric Acid | - Dùng để Định lượng Uric Acid trong máu - Phù hợp với các máy xét nghiệm sinh hóa XL 1000, Biolis 24i. - Thành phần bao gồm: - R1: Pipes Buffer (pH 7.0); 4-Aminoantipyrine; Uricase - R2: Pipes Buffer (pH 7.0); TOOS; Peroxidase Hộp (R1: 5x44ml + R2: 5x11ml) Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hộp an toàn | Dùng đựng bơm và kim tiêm đã qua sử dụng mầu vàng, được tráng PE cả mặt trong và mặt ngoài. Dung tích: 5 lít ± 0,5 lít |
|  | Hộp đánh bóng composite | Đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng Đóng gói: Hộp/ 144 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Hộp đựng ống lưu giữ chủng | -Chất liệu: polypropylen, màu trắng trong. - Hộp 100 vị trí, có nắp đậy |
|  | Hộp lồng hấp đĩa petri inox | Chất liệu: inox Kích thước: 300mm ×110mm (cao×đường kính) ± 10mm |
|  | Huyết tương thỏ | - Huyết tương thỏ dùng để thực hiện phản ứng đông huyết tương trong xét nghiệm Staphylococcus aureus Hộp 6 lọ×3 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Isopropyl myristat | - Công thức hóa học: C₁₇H₃₄O₂ - Hàm lượng/Độ tinh khiết ≥ 98% - Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kali Cromat | Công thức hóa học: K2CrO4 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99.5% Quy cách: Lọ 250 Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kali dihydrophosphat | Công thức hóa học: KH2PO4 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99,5% Lọ 500 mg Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Kali hexacloroplatinat (IV) | Công thức hóa học: K2PtCl6 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99% Lọ 1g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Kali iodat | Công thức hóa học: KIO3 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99,7% Lọ 100 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kali iodide | Công thức hóa học: KI Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 99,5% Lọ 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kali natri tartrat tetrahydrat | Công thức hóa học: C₄H₄KNaO₆ .4 H₂O Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 99,0 % Lọ 500 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kali persulfat | Công thức hóa học: K2S2O8 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99 % Lọ 250 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kali sulfat | Công thức hóa học: K2SO4 Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 99% Chai 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Keo trám bonding | Keo trám răng sử dụng trong nha khoa. Lọ 5ml |
|  | Kim chích máu tiệt trùng | Chất liệu thép không gỉ. Tiệt trùng từng chiếc. |
|  | Kim hút mẫu bệnh phẩm máy sinh hóa XL1000 | Kim hút mẫu bệnh phẩm máy sinh hóa XL1000 |
|  | Kính bảo hộ | - Chất liệu Polycarbonate - Màu sắc trong suốt |
|  | Kít định lượng HIV tự động | - Sử dụng để đo tải lượng HIV trên hệ thống tự động - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Kit kiểm tra nội độc tố bằng phương pháp tạo gel | Kit kiểm tra nội độc tố bằng phương pháp tạo gel. Quy cách: Hộp 200 test bao gồm 4 lọ x 50 test và 1 lọ endotoxin chuẩn Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kít nội kiểm HBV/HCV/HI V | - Bộ gồm 01 mẫu chứng dương thấp, 01 chứng dương cao và 01 chứng âm cho HIV-1, HBV và HCV - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Kit tách chiết DNA virus viêm gan B | - Bộ kit tách dạng cột dùng cho tách chiết DNA virus viêm gan B (sử dụng cho tách chiết thủ công) - Mẫu đầu vào: Máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, dịch não tủy (CSF)... - Thể tích mẫu tách: lên đến 200 µl - Lượng thu được trung bình: 4-6 µg - Có chứng nhận IVD |
|  | Kít tách chiết HBV/HCV/HIV | - Được sử dụng để tách chiết DNA từ tế bào bằng cách sử dụng dung dịch có tính kiềm cao - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Kit tách DNA từ mẫu thực phẩm | Kit tách DNA từ mẫu thực phẩm - Công nghệ màng lọc Silica, dạng cột - Lượng mẫu: ≤200mg - Kích thước phân mảnh: 300bp-xấp xỉ 50kbp - Hiệu suất: 0.1–10 µg - Thể tích rửa giải: 100µl Quy cách: Hộp 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kit tách DNA từ nhiều loại mẫu khác nhau | Kit tách DNA từ nhiều loại mẫu khác nhau Loại mẫu chính: máu, vi khuẩn, thực vật, tế bào động vật Màng: glass microfiber Lượng DNA bám trên cột: 20 µg DNA/cột Bao gồm lysozyme để tách vi khuẩn Gram dương Thành phần bao gồm: buffer GD1, GD2, PPB, GB, WB Bottle, Proteinase K, Lysozyme, Help B, RNase A, DNA Hydration Solution, Spin column/collection tube Quy cách: Hộp 50 test Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | KMnO4 0,1N | Dung dịch KMnO4 0,1N Chai 1000ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kháng huyết thanh Salmonella O2 | Kháng huyết thanh định type huyết thanh Salmonella nhóm O2. Lọ 2 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kháng huyết thanh Salmonella O4 | Kháng huyết thanh định type huyết thanh Salmonella nhóm O4. Lọ 2 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kháng huyết thanh Salmonella O7 | Kháng huyết thanh định type huyết thanh Salmonella nhóm O7. Lọ 2 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kháng huyết thanh Salmonella O9 | Kháng huyết thanh định type huyết thanh Salmonella nhóm O9. Lọ 2 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kháng huyết thanh Salmonella Vi | Kháng huyết thanh định type huyết thanh Salmonella nhóm Vi. Lọ 2 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kháng huyết thanh Tả đơn giá Inaba | Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Inaba) Lọ 2 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kháng huyết thanh Tả đơn giá O139 | Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O139 Lọ 2 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Kháng huyết thanh Tả đơn giá Ogawa | Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Ogawa) Lọ 2 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Khẩu trang than hoạt tính | - Có 4 lớp: 1 lớp vải carbon hoạt tính, 2 lớp vải không dệt và 1 lớp lọc; kháng khuẩn; thanh nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại; dây đeo mềm. |
|  | Khẩu trang y tế 4 lớp | Có 4 lớp, kháng khuẩn; thanh nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại; dây đeo mềm. |
|  | Khí Acetylen | Khí Acetylen Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 98% Dung tích ≥ 40 lít |
|  | Khí Argon | Khí Argon Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99.999% Dung tích ≥ 40 lít |
|  | Khí CO2 | Khí CO2 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99.999% Dung tích ≥ 40 lít |
|  | Khí Helium 5.0 | Khí Helium 5.0 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99.999% Dung tích ≥ 40 lít |
|  | Khí Nitrogen | Khí Nitrogen Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99.999% Dung tích ≥ 40 lít |
|  | Lam kính thường | - Độ dày: 1,0-1,2 mm. Kích thước: 25,4 x 76,2mm ±1mm, bề mặt phẳng Hộp 72 miếng Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Lamen | Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate, kích cỡ 22x22mm. Hộp 100 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Lecithin | -Lecithin được chiết xuất từ đậu nành, dạng bột. - Dùng để nhũ hóa mẫu trong vi sinh Hộp 500g - Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Lugol 3% | Dung dịch Lugol 3%, dùng trong khám phụ khoa. Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Lưỡi dao mổ | Lưỡi dao mổ dùng một lần, chất liệu thép carbon không gỉ |
|  | Màng lọc Cellulose acetate 0.45 μm | - Kích thước lỗ 0,45µm, đường kính 47mm. Hộp 100 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Màng lọc Cellulose nitrate 0,45µm | - Màng lọc Cellulose Nitrate, tiệt trùng, kẻ sọc. Kích thước lỗ 0,45µm, đường kính: 47mm. Hộp 100 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Màng lọc Nylon 0,45µm | Màng lọc Nylon (0.45μm ×47mm) Hộp 100 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Màng lọc vi khuẩn 0,2 µm | - Màng lọc Cellulose Nitrate, tiệt trùng, kẻ sọc. - Kích thước lỗ 0,2 µm, đường kính: 47mm Hộp 100 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Màng lọc xilanh 0.22 µm | Đầu lọc nylon, đường kính đầu lọc 13mm Đường kính lỗ lọc 0,22µm Hộp 100 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Máu cừu | Máu cừu đã tách sợi huyết. Tuýp 10 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Methanol | Methanol dùng cho sắc ký khí Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99.8% Chai 1000 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Micropipet 1-10ml | Loại: Pipet 1 kênh Thể tích hút: 1 –10ml Pipet có thể hấp tiệt trùng ở 121°C |
|  | Môi trường Azide Dextrose Broth | Môi trường để phát hiện và định lượng vi khuẩn Streptococci Thành phần bao gồm: Peptone; HM peptone B; Dextrose (Glucose); Sodium chloride; Sodium azide Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường casein lỏng (tryptic soy broth) | - Môi trường casein lỏng để tăng sinh nhiều loại vi sinh vật. Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường CN agar | - Môi trường chọn lọc dùng để phân lập, chọn lọc các loài Pseudomonas - Khả năng hồi phục của P.aeruginosa ATCC 10145 ≥ 50% - Khả năng hồi phục của P.aeruginosa ATCC 27853 ≥ 50% - Khả năng hồi phục của P.aeruginosa ATCC 9027 ≥ 50% Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường DG18 | - Môi trường đặc hiệu kiểm tra nấm mốc. - Thành phần bao gồm: Enzymatic digest of casein; D(+)Glucose; Potassiumdihydrogen phosphate; Magnesium sulfate; Dichloran;Chloramphenicol; Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường DRBC | - Môi trường dùng để để phân lập chọn lọc các loại nấm men và nấm mốc Thành phần bao gồm: Peptone; Dextrose (Glucose); Potassium dihydrogen phosphate; Magnesium sulphate; Rose Bengal; Chloramphenicol; Dichloran; Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Enterobacteria Enrichment Broth Mossel (Mossel Broth) | - Môi trường Enterobacteria Enrichment Broth Mossel dùng trong nuôi cấy vi sinh; - Thành phần bao gồm: Gelatin thủy phân bởi pancreatin; D(+)-Glucose; Ox Bile; Brilliant Green; Na2HPO4.2 H2O; KH2PO4 Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Fluid Casein Digest - soy Lecithin - polysorbate 20 medium | - Môi trường dùng để nuôi cấy cho phát triển nhiều loại vi sinh vật. - Thành phần bao gồm: Tryptone; Soy lecithin; Polysorbate 20 (Tween 20) Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Kligler Iron Agar | - Môi trường dùng để phân biệt trực khuẩn đường ruột gram âm - Thành phần bao gồm: Peptone; HM Peptone B; Yeast extract; Proteose peptone; Lactose; Dextrose; Ferrous sulphate; Sodium chloride; Sodium thiosulphate; Phenol red; Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Lactose sulfit | - Môi trường dùng để xác định H2S tạo ra bởi Clostridium perfringens - Thành phần bao gồm: Casein pepton; Yeast extract; L-Cysteine; Lactose monohydrate; Sodium chloride Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường lỏng BGBL | Môi trường dùng để phát hiện và xác nhận vi khuẩn coliform - Thành phần bao gồm: Enzymatic Digest of Casein; Lactose; Ox Bile; Brilliant Green; Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường lỏng Macconkey (Macconkey broth) | - Môi trường lỏng để tăng sinh E.coli - Thành phần bao gồm: Pancreatic digest of gelatin; Lactose monohydrat; Mật bò khô; Tím bromocresol. Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường lỏng Rappaport-Vassiliadis Enrichment (RVS) | - Môi trường dùng để tăng sinh chọn lọc Salmonella; - Thành phần bao gồm: Soya peptone; Sodium chloride; Dipotassium hydrogen phosphate; Potassium dihydrogen phosphate; Magnesium chloride Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Mannitol Motility Test Medium | Môi trường dùng để kiểm tra và xác định khả năng di động của vi khuẩn, đồng thời đánh giá khả năng lên men đường mannitol. Thành phần bao gồm: Peptone; Mannitol; Potassium nitrate; Phenol red; Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Mannitol Salt Agar (MSA) | - Môi trường chọn lọc nhằm phân lập các tác nhân staphylococci gây bệnh. - Thành phần bao gồm: Peptone, Mannitol, Sodium chloride, Phenol red, Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Muller-Kauffmann | - Môi trường dùng để làm giàu và phân lập Salmonella. Thành phần bao gồm: HM extract; Tryptone; Bile; Sodium chloride; Calcium carbonate; Sodium thiosulphate; Brilliant green Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường PCA | - Môi trường dùng để phân tích tổng vi sinh vật - Thành phần bao gồm: Tryptone; Yeast extract; Dextrose (Glucose); Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Pepton đệm (Buffered Peptone Water) | - Môi trường Pepton đệm (Buffered Peptone Water) - Thành phần bao gồm: Peptone; Sodium chloride; Disodium phosphate; Potassium dihydrogen phosphate Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Sabouraud chloramphenicol agar (SCA) | - Môi trường Sabouraud chloramphenicol agar - Thành phần bao gồm: Tryptone, Peptone , Dextrose (Glucose), Chloramphenicol, Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường tăng sinh Listeria monocytogenes trong kỹ thuật PCR | Môi trường tăng sinh Listeria monocytogenes trong kỹ thuật PCR Hộp 24 lọ Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua |
|  | Môi trường TCBS | Môi trường phân lập chọn lọc các Vibrio gây bệnh Thành phần bao gồm: Yeast extract; Bacteriological peptone; Sodium thiosulphate; Sodium citrate; Ox bile; Sucrose; Sodium chloride; Iron (III) citrate; Bromothymol blue; Thymol blue; Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch Baird Parker | - Là môi trường chọn lọc để phát hiện và đếm Staphylococci dương tính coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) - Khả năng hồi phục của S.aureus ATCC 6538 ≥ 50% - Khả năng hồi phục của S.aureus ATCC 25923 ≥ 50% Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch bột ngô (Corn Meal Agar) | - Môi trường nuôi cấy để khẳng định C.albicans - Thành phần bao gồm: Dịch chiết từ bột ngô; agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch CCA | - Môi trường dùng để phát hiện Coliform và E.coli trong nước bằng phương pháp màng lọc. Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch Cetrimid (Cetrimide agar) | - Môi trường nuôi cấy chọn lọc cho chủng vi khuẩn P. aeruginosa. - Thành phần bao gồm: Pancreatic digest of gelatin; Potassium sulphate; Magnesium chloride; Cetrimide; Agar. Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch Levine Eosin xanh methylen (LEVINE Eosin-Methylene blue agar EMB) | - Môi trường thạch Levine Eosin xanh methylen để phân lập E.coli - Thành phần bao gồm: Peptone, lactose, dipotassium phosphate, eosin Y, methylene blue, agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch Macconkey (Macconkey agar) | - Môi trường thạch Macconkey để tăng sinh E.coli - Thành phần bao gồm bao gồm: Pancreatic digest of gelatin; Lactose monohydrat; Pepton; Muối mật, NaCl, Thạch Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Thạch Sabouraud dextrose (SDA) | - Môi trường nuôi cấy cho phát triển nhiều loại vi sinh vật cả hiếu khí và kỵ khí. - Thành phần bao gồm: Dextrose 4%; Pancretic digest of casein; Peptone từ động vật; Agar. Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch TBX (Tryptone Bile X-glucuronide agar) | Môi trường chọn lọc để định lượng Escherichia coli - Khả năng hồi phục của Escherichia coli ATCC 25922 ≥ 50% - Khả năng hồi phục của Escherichia coli ATCC 8739 ≥ 50% - Khả năng hồi phục của Escherichia coli NCTC 13216 ≥ 50% Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch TSC | - Môi trường để phân lập và phân biệt Clostridium perfringens - Thành phần bao gồm: Enzymatic digest of casein Yeast extract ; Enzymatic digest of soya; Sodium disulfite ; Iron(III)ammonium citrate; Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Thạch TTC natri azide (Thạch Slanetz và Bartley) | - Môi trường để phát hiện và định lượng Streptococci phân từ mẫu nước bằng kỹ thuật lọc màng - Thành phần bao gồm: Tryptose; Yeast extract; Dextrose; Dipotassium hydrogen phosphate; Sodium azide; 2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride; Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường thạch Xylose Lysine Deoxycholate (XLD Agar) | - Môi trường thạch Xylose Lysine Deoxycholate (XLD Agar) - Thành phần bao gồm: Yeast Extract; Sodium chloride; Xylose; Lactose; Sucrose; L-Lysine hydrochloride; Sodium thiosulphate; Iron (III) ammonium citrate; Phenol red; Sodium deoxycholate; Agar. Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Thioglycollat lỏng | Thành phần bao gồm: Tryptone; Soya peptone; Dextrose (Glucose) ;Sodium chloride; Sodium thioglycollate Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Tryptic soy agar (TSA) | - Môi trường nuôi cấy cho phát triển nhiều loại vi sinh vật. Dạng bột. - Thành phần: Pancreatic digest of casein; Enzymatic digest of soya bean; Sodium chloride; Agar - Quy cách: Hộp 500g - Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường Urea Indole Medium | Môi trường Urea Indole Medium Thành phần bao gồm: L- Tryptophan; Sodium chloride; Potassium dihydrogen phosphate; Dipotassium hydrogen phosphate; Urea; Phenol red Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Môi trường VRBL | - Môi trường thạch dùng để chọn lọc nuôi cấy vi khuẩn Coliform Thành phần bao gồm: Yeast Extract, Enzymatic Digest of Animal Tissue, SodiumChloride, Bile Salts, Lactose, Neutral Red, Crystal Violet, Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Mũi khoan răng các loại, các cỡ | Vật liệu thép không gỉ, mạ kim cương phần đầu |
|  | Mũi lấy cao răng đầu nhỏ | Mũi lấy cao răng đầu nhỏ tương thích với máy lấy cao răng Woodpecker. Quy cách: Vỉ 20 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | N-(1-naphtyl) ethylennediamine dihydrochloride | Công thức hóa học: C10H7NHCH2CH2NH2.2HCl Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 97 % Lọ 25 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | N,N-dietyl-1,4-Phenylendiamin sunfat (DPD) | Công thức hóa học: C₁₀H₁₈N₂O₄S Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99,5% Lọ 100g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Natri acetat | Công thức hóa học: CH3COONa Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99 % Chai 250g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Natri arsenit | Công thức hóa học: NaAsO2 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 98.0% Lọ 100 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Natri borohydrid | Công thức hóa học: NaBH4 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 98,0 % Quy cách: Lọ 100g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Natri cloride | Công thức hóa học: NaCl Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99,5 % Lọ 500 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Natri hydroxyd | Công thức hóa học: NaOH Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99,0 %, dùng cho phân tích Quy cách: Lọ 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Natri oxalat | Công thức hóa học: C₂Na₂O₄ Độ tinh khiết/hàm lượng: ≥ 99,8% Lọ 250g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Natri sulphat | Công thức hóa học: Na2SO4 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99%, dùng cho phân tích Chai 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Natri sunfit | Công thức hóa học: Na2SO3 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 97%, dùng cho phân tích Chai 500 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Nắp vặn kèm septa vial 20ml | Loại nắp vặn hở đầu 18mm. Chất liệu kim loại Nắp vặn phù hợp với lọ mẫu 20ml Septa PTFE màu xanh/silicon màu trắng. |
|  | Nắp vặn kèm septa vial 2ml | Nắp vặn vial 2ml, màu xanh 9-425. Septa không rãnh 9mm, với chất liệu PTFE màu đỏ/Silicon màu trắng. |
|  | n-Hexan | n-Hexan dùng cho sắc ký khí Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99,0% Chai 1000ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Nước Javen | Nước Javen, dạng lỏng, nồng độ ≥10% |
|  | Nước muối 0.9% | Hàm lượng NaCl 0.9% Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Nước sinh học phân tử | - Sử dụng trong ứng dụng sinh học phân tử - Không chứa Dnase, RNase - Không xử lý DEPC Quy cách: Chai 500ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Ngăn chứa thuốc thử 200ml | - Ngăn chứa thuốc thử 200ml. - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Ngăn chứa thuốc thử 50ml | - Ngăn chứa thuốc thử 50ml - Phù hợp với hệ thống xét nghiệm COBAS 4800 |
|  | Oxy già | Công thức hóa học: H2O2 Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 30% Lọ 1000ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Ống chuẩn EDTA | Nồng độ 0.1 M, pha vừa đủ 1000 ml |
|  | Ống chuẩn HCl 0,1N | Ống chuẩn HCl 0,1N, pha loãng vừa đủ 1000 ml |
|  | Ống chuẩn NaOH 0,1N | Ống chuẩn NaOH 0,1N pha vừa đủ 1000 ml |
|  | Ống eppendorf 1,5 ml | - Ống ly tâm 1,5ml chất liệu nhựa PP, dạng Eppendorf có nắp liền thân, màu trong suốt, tiệt trùng. Được dùng để ly tâm thu sinh khối hoặc thu dịch chiết. - Không chứa Dnase/Rnase - Nhiệt độ làm việc: -20 oC đến +121 oC; có thể chịu được ly tâm 20,000 RCF |
|  | Ống falcon nhựa có nắp 15ml | - Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 15ml, được sử dụng cho với máy ly tâm. - Có thể chịu được ly tâm 6.000 RPM |
|  | Ống falcon nhựa có nắp 50ml | - Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 50ml, được sử dụng cho với máy ly tâm. - Có thể chịu được ly tâm 6.000 RPM |
|  | Ống hút thai các loại, các cỡ | Sản xuất bằng nhựa PVC dài 22cm. Ống nhựa trong, mềm dẻo. Các cỡ: 4, 5, 6. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) |
|  | Ống lưu trữ chủng vi sinh vật 2ml | - Thể tích 2ml. Đáy tròn, nắp ngoài, có thể hấp tiệt trùng 121oC, chịu được nhiệt độ -80 oC - Chất liệu: polypropylene. Gói 50 ống Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi tương đương khối lượng cần mua sắm. |
|  | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | - Ống được làm bằng nhựa PP, kích thước ống 13x75mm (± 1mm) , Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh dương phù hợp cho các máy xét nghiệm huyết học tự động. - Sử dụng chất chống đông là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) đủ kháng đông cho 2ml máu. |
|  | Ống nghiệm Heparin 2ml | - Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm (± 1mm) , nắp nhựa màu đen. - Sử dụng chất chống đông là Heparin Lithium, đủ kháng đông cho 2ml máu. |
|  | Ống nghiệm nhựa có nắp | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước 13x 75mm (± 1mm), nắp nhựa. |
|  | Ống than hoạt tính | Ống than hấp thụ hoạt tính Kích thước: 6x70mm Hộp: 50 ống Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Pepton | Pepton, dạng bột Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Polysorbate 80 (Tween 80) | Dùng để nhũ hóa mẫu Chai 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Phin lọc khuẩn | Filter lọc khuẩn đã tiệt trùng dùng cho máy đo chức năng hô hấp Phù hợp cho máy đo chức năng hô hấp Chest MI.Inc HI-801 |
|  | Que cấy inox | - Que cấy dùng trong nuôi cấy vi sinh, - Chiều dài 25cm ± 1 cm. - Cán que cấy có chất liệu hợp kim chịu nhiệt; đầu que hình tròn bằng inox, có thể tháo rời thay thế. |
|  | Que cấy trang | - Sử dụng trong nuôi cấy vi sinh - Chất liệu: thủy tinh không màu - Bề mặt nhẵn |
|  | Que đè lưỡi gỗ | Chất liệu bằng gỗ tự nhiên, vô trùng. Kích thước: 150x20x2mm, đóng gói túi 1 cái |
|  | Que tăm bond | Cán bằng nhựa, đầu phủ sợi bông thấm dịch. Lọ 100 que Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Que thử nước tiểu | - Que dùng để thử các thông số trong nước tiểu: pH, Protein, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blood, Specific Gravity, Ascorbic Acid, Leukocytes, Nitrite. - Phù hợp với máy ComboStik R300 |
|  | Septa cho vial 20mL | Septa PTFE màu xanh/silicon màu trắng, kích thước 18mm ±10% |
|  | Sulfanilamid | Công thức hóa học: C₆H₈N₂O₂S Độ tinh khiết/Hàm lượng: ≥ 99,0 % Lọ 100 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Syringe 10µL cho máy GC | - Dùng cho bộ tiêm mẫu tự động Triplus RSH của máy GC Trace 1310 - Thể tích: 10 µL |
|  | Tăm bông vô trùng | Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm. - Chiều dài Ống nhựa : 180mm; Ø 10mm (±10%) - Chiều dài Cán que : 70mm; Ø 10mm (±10%) Mỗi que đựng bao riêng lẻ, hàn kín vô trùng từng que |
|  | Test ma túy | - Mẫu thử: Nước tiểu - Que thử chẩn đoán nhanh đồng thời 06 loại chất ma túy Morphine/Heroin (MOP/OPI), Ma túy đá (MET), Cần sa (THC), Thuốc lắc (MDMA), Ketamine (KET), Cỏ Mỹ (K2) |
|  | Test nhanh định tính phát hiện HBeAg | - Test nhanh phát hiện kháng nguyên HBeAg - Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy: ≥96%, Độ đặc hiệu: ≥99%; |
|  | Test nhanh định tính phát hiện HBsAg | - Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của Virus viêm gan B - Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy ≥ 96%, độ đặc hiệu ≥ 97% . - Nằm trong "WHO list of prequalified in vitro diagnostic products" của Tổ chức y tế thế giới |
|  | Test nhanh định tính phát hiện kháng thể kháng HCV | - Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV - Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy ≥ 99%, độ đặc hiệu ≥ 98%. - Nằm trong "WHO list of prequalified in vitro diagnostic products" của Tổ chức y tế thế giới |
|  | Test nhanh thứ ba phát hiện kháng thể kháng virus HIV | - Định tính phát hiện kháng thể kháng virus HIV- 1 hoặc HIV 2 - Loại mẫu sử dụng: máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy 99,47 %, độ đặc hiệu 99.87%, - Là sinh phẩm thử 3 trong phương cách xét nghiệm khẳng định HIV 3 test nhanh tại khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW |
|  | Test nhanh thứ hai phát hiện kháng thể kháng virus HIV | - Test thử nhanh phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 - Loại mẫu sử dụng: máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy 100 %, độ đặc hiệu 99,75%. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Nằm trong "WHO list of prequalified in vitro diagnostic products" của Tổ chức y tế thế giới |
|  | Test nhanh thứ nhất phát hiện kháng thể kháng virus HIV | - Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 - Loại mẫu sử dụng: máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 99,8%. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Nằm trong "WHO list of prequalified in vitro diagnostic products" của Tổ chức y tế thế giới |
|  | Test phát hiện Morphin trong nước tiểu | - Phát hiện nhanh morphin trong nước tiểu bằng phương pháp định tính. - Độ nhạy: ≥ 99,5%, Độ đặc hiệu: ≥ 99,5%. |
|  | Túi kỵ khí | - Dùng để tạo ra môi trường nuôi cấy vi sinh kỵ khí hoàn toàn. Hộp 10 túi Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Thạch dinh dưỡng Nutrient Agar | - Thạch nuôi cấy các vi sinh vật - Khả năng hồi phục của S.aureus ATCC 25922 ≥ 70% - Khả năng hồi phục của S.typhimurium ATCC 14028 ≥ 70% Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Thạch glucose mật đỏ tím (VRBG) | - Sử dụng để định lượng, phân lập Enterobacteriaceae - Khả năng hồi phục của E.coli ATCC 8739 ≥ 50% Hộp 500 cái Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Thạch MYP | Môi trường thạch dùng để phân lập và xác định Bacillus cereus Thành phần bao gồm: Meat extract; Peptone; Mannitol; Sodium chloride; Phenol red; Agar Hộp 500g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Thám châm 2 đầu | Thám châm 2 đầu dùng trong nha khoa Chất liệu thép không gỉ |
|  | Thuốc nhuộm hồng cầu lưới | - Thành phần bao gồm: dung dịch Brilliant cresyl blue, dùng để nhuộm hồng cầu lưới. Chai 100ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Thuốc thử Folin-Ciocalteu's phenol | Thuốc thử Folin-Ciocalteu's phenol Chai 100ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Thuốc thử Kovacs | Thuốc thử Kovacs Lọ 100 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Thuốc thử Nessler | Thuốc thử Nessler cho muối amoni. Lọ 500 ml Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm |
|  | Thuỷ ngân (II) Cloride | Công thức hóa học: HgCl2 Độ tinh khiết/Hàm lượng ≥ 99.5% Lọ 100 g Ghi chú: Có thể thay thế quy cách khác nhưng tổng khối lượng quy đổi bằng khối lượng cần mua sắm. |
|  | Vật liệu bảo vệ bề mặt sau khi trám răng | Vật liệu giúp ngăn ngừa nước và vi khuẩn xâm nhiễm vào các bề mặt răng sau khi trám răng |
|  | Vial headspace 20mL | - Lọ 20 ml, làm bằng thủy tinh borosilicate, dùng cho kỹ thuật headspace - Kích thước lọ: 23 x 75mm (±10%) - Nắp vặn kèm septa, kích thước 18mm ±10% |
|  | Viên nén khử khuẩn | Thành phần bao gồm: Dichloroisocyanurate (Troclosen Sodium). Viên nén diệt khuẩn, phổ tác dụng rộng. |
|  | Vòng bít máy đo huyết áp điện tử | Được làm từ chất liệu vải mềm cao cấp không gây đau rát hay làm trầy xướt da người sử dụng. Chu vi vòng bít 22 - 32cm. Mỗi cái đóng trong 1 hộp. Dùng cho máy đo huyết áp bắp tay OMRON. |
|  | Xi măng trám hoàn tất | Là vật liệu trám Glass Ionomer cản quang dành cho răng, có khả năng phóng thích fluoride. Hộp 15g:8g |
|  | Xốp cầm máu dùng trong nha khoa | Dùng cầm máu trong nha khoa; tăng cường làm đông và cầm máu. |

#### Bảng số 04

BẢNG CHÀO HÀNG KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên hàng hóa dự thầu | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Số GPLH hoặc GPNK (nếu có) | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ký tên, đóng dấu)

### 1.3. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu về phương thức thanh toán: Theo quy định tại E-ĐKC 14.2 Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

- Đối với các phần (lô) là Vật tư, linh kiện trong lĩnh vực y tế: Yêu cầu nhà thầu thực hiện hỗ trợ lắp đặt khi cung ứng, cụ thể như sau:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) |
| --- | --- | --- |
|  | PP2500644454 | Bóng đèn cho máy sinh hóa Biolis 24i |
|  | PP2500644455 | Bóng đèn cho máy sinh hóa XL 1000 |
|  | PP2500644473 | Bơm chân không sử dụng cho máy sinh hóa XL1000 |
|  | PP2500644488 | Cuvet cho máy sinh hóa XL1000 |
|  | PP2500644601 | Đèn cathode rỗng nguyên tố As |
|  | PP2500644602 | Đèn cathode rỗng nguyên tố Cr |
|  | PP2500644603 | Đèn cathode rỗng nguyên tố Ni |
|  | PP2500644604 | Đèn cathode rỗng nguyên tố Pb |
|  | PP2500644610 | Điện cực cho máy xét nghiệm COBAS E411 |

- Đối với các phần (lô) là hóa chất thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017; Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 và Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022, Nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, cụ thể như sau:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) |
| --- | --- | --- |
|  | PP2500644440 | Acid chlohidric |
|  | PP2500644442 | Acid nitric đặc |
|  | PP2500644444 | Acid percloric |
|  | PP2500644445 | Acid phosphoric |
|  | PP2500644447 | Amoni persulfat |
|  | PP2500644450 | Bạc nitrat |
|  | PP2500644515 | Chuẩn Aceton |
|  | PP2500644516 | Chuẩn Acid acetic |
|  | PP2500644517 | Chuẩn Chlorobenzene D5 |
|  | PP2500644540 | Dung dịch chuẩn Cr |
|  | PP2500644541 | Dung dịch chuẩn Cu |
|  | PP2500644544 | Dung dịch chuẩn Fe |
|  | PP2500644546 | Dung dịch chuẩn KMnO4 0.1N |
|  | PP2500644548 | Dung dịch chuẩn Mn |
|  | PP2500644550 | Dung dịch chuẩn Na |
|  | PP2500644551 | Dung dịch chuẩn Ni |
|  | PP2500644554 | Dung dịch chuẩn Pb |
|  | PP2500644559 | Dung dịch chuẩn Propanil |
|  | PP2500644560 | Dung dịch chuẩn Sb |
|  | PP2500644566 | Dung dịch chuẩn Xylen |
|  | PP2500644567 | Dung dịch chuẩn Zn |
|  | PP2500644580 | Dung dịch Natri hydroxyd 50% |
|  | PP2500644581 | Dung dịch Natri Hypoclorit |
|  | PP2500644658 | Kali hexacloroplatinat (IV) |
|  | PP2500644662 | Kali persulfat |
|  | PP2500644675 | KMnO4 0,1N |
|  | PP2500644686 | Khí Acetylen |
|  | PP2500644687 | Khí Argon |
|  | PP2500644689 | Khí Helium 5.0 |
|  | PP2500644690 | Khí Nitrogen |
|  | PP2500644753 | n-Hexan |
|  | PP2500644759 | Oxy già |
|  | PP2500644761 | Ống chuẩn HCl 0,1N |
|  | PP2500644762 | Ống chuẩn NaOH 0,1N |

- Đối với các phần (lô) là hóa chất thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 và Nghị định 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022, Nhà thầu phải cung cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, cụ thể như sau:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) |
| --- | --- | --- |
|  | PP2500644479 | Coban (II) cloride |
|  | PP2500644518 | Chuẩn VOC 12 thành phần |
|  | PP2500644519 | Chuẩn VOC 7 thành phần |
|  | PP2500644535 | Dung dịch chuẩn Arsenic (As) |
|  | PP2500644536 | Dung dịch chuẩn Benzen |
|  | PP2500644537 | Dung dịch chuẩn Carbofuran |
|  | PP2500644538 | Dung dịch chuẩn Cd |
|  | PP2500644542 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) |
|  | PP2500644543 | Dung dịch chuẩn Ethylbenzene |
|  | PP2500644547 | Dung dịch chuẩn MCPA |
|  | PP2500644555 | Dung dịch chuẩn Pentachlorophenol |
|  | PP2500644556 | Dung dịch chuẩn Permethrin |
|  | PP2500644561 | Dung dịch chuẩn Styren |
|  | PP2500644563 | Dung dịch chuẩn Toluen |
|  | PP2500644565 | Dung dịch chuẩn Thủy ngân (Hg) |
|  | PP2500644702 | Methanol |
|  | PP2500644744 | Natri arsenit |
|  | PP2500644747 | Natri hydroxyd |
|  | PP2500644801 | Thuỷ ngân (II) Cloride |

## Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

## Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Thực hiện theo quy định tại E-ĐKC 21.1, Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Mẫu số 21

CAM KẾT CHUNG CỦA NHÀ THẦU

____, ngày ___ tháng ___ năm ___

Tên nhà thầu: _______________[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Kính gửi:  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2026-2027 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau:

- Hạch toán tài chính độc lập;

- Độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: Chủ đầu tư; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100% còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết đảm bảo chất lượng hàng hóa, chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của các sản phẩm chào thầu và cung cấp hồ sơ tài liệu minh chứng khi được yêu cầu.

- Yêu cầu về đặt hàng và giao hàng:

+ Hàng hóa của gói thầu được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Tiến độ giao hàng: Nhà thầu phải đáp ứng cung ứng hàng hóa đúng số lượng và đảm bảo chất lượng trong thời gian chậm nhất 30 ngày kể từ khi nhận được dự trù của chủ đầu tư. Trong các trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp cấp bách cần đáp ứng ngay thì thời gian giao hàng cụ thể được thỏa thuận thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

+ Địa điểm giao hàng: Tại khoa Dược -Vật tư, Thiết bị y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh.

- Hàng hóa được đóng gói theo đúng thông tin quy cách tại danh mục ghi trong hợp đồng; đảm bảo đúng yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất; đối với hàng hóa chẵn kiện phải được đóng gói đúng yêu cầu: nguyên đai, kiện, hộp; còn nguyên nhãn, mác (không được cạo, sửa, tẩy xóa) để tránh hư hỏng, nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển đến địa chỉ giao nhận cuối cùng như đã nêu trong hợp đồng; đối với hàng hóa lẻ, yêu cầu phải được đóng gói đủ chắc chắn sao cho có thể tránh đổ vỡ, ô nhiễm và đảm bảo duy trì được chất lượng của hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho chủ đầu tư phải bảo đảm tối thiểu: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho chủ đầu tư phải bảo đảm tối thiểu: còn 01 năm đối với hàng hóa có hạn dùng trên 02 năm, 09 tháng đối với hàng hóa có hạn từ trên 01 năm đến 02 năm; 04 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 năm trở xuống. Trong trường hợp hạn sử dụng của hàng hóa không đáp ứng yêu cầu nêu trên, để bảo đảm hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn, căn cứ tình hình thực tế, Chủ đầu tư quyết định hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng và không được yêu cầu cao hơn quy định nêu trên.

- Thu hồi hàng hóa vô điều kiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt nếu hàng hóa đã giao không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như đã chào thầu, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của chủ đầu tư và hoàn trả đầy đủ hàng hóa đảm bảo chất lượng cho đơn vị, tương ứng với số lượng hàng hóa đã thu hồi đồng thời đền bù mọi chi phí có liên quan

- Cam kết thực hiện đúng yêu cầu về phương thức thanh toán quy định tại E-HSMT.

- Cam kết thực hiện hỗ trợ lắp đặt trong trường hợp cung ứng các vật tư, linh kiện trong lĩnh vực y tế.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung khác đã được cam kết trong E-HSDT và yêu cầu của E-HSMT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU |
| --- | --- |