Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Gói thầu: Gói 03 -  Sửa chữa công trình xây dựng.

- Dự án: Sửa chữa công trình xây dựng Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A” năm 2024.

· Phạm vi công việc của gói thầu: Một số công tác tác chính như sau:

	STT
	Hạng mục
	Nội dung công việc

	I
	Nhà văn phòng

	1
	Bố trí lại các phòng làm việc
	· Tầng trệt

· Trục 1-4/A-C: Bố trí phòng Giám đốc, 02 phòng Phó giám đốc, phòng Nghiệp vụ, phòng Truyền thống (kết hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và phòng họp), phòng Phục vụ và phòng Server (giữ nguyên hiện trạng); 

· Trục 5-8/A-C: Bố trí phòng Nghiên cứu phát triển, phòng Thí nghiệm phân tích, cải tạo khu vệ sinh, phòng Đặt máy hút thuốc và Kho trung tâm nghiên cứu (giữ nguyên hiện trạng).

· Lầu 1:

· Trục 1-5/A-C: Giữ nguyên hiện trạng;

· Trục 5-8/A-C: Bố trí phòng Phó Giám đốc 3, phòng Họp 2, phòng Công đoàn - Đoàn thanh niên, phòng BAT, cải tạo khu vệ sinh; kho phụ tùng - thiết bị (BAT) giữ nguyên hiện trạng.

· Lầu 2: 

· Trục 1-5/A-C: Giữ nguyên hiện trạng;

· Trục 5-8/A-C: Bố trí phòng nghỉ BAT, Kho lưu trữ hồ sơ, phòng Bình hút cảm quan, phòng họp 1 (lớn),; cải tạo khu vệ sinh.

	2
	Tầng trệt
	· Xả nhám, vệ sinh và sơn hoàn thiện tường, trần bên trong nhà;

· Lắp đặt vách ngăn phòng bằng nhôm kính, thạch cao; thay thế trần nổi; lắp đặt cửa nhôm kính mới; cửa gỗ cho phòng truyền thống.

· Cải tạo khu vệ sinh: thay thế nền gạch, tường gạch, vách ngăn, thiết bị vệ sinh; cải tạo hệ thống đường ống cấp - thoát nước;

· Cải tạo hệ thống điện, điều hòa không khí, PCCC, thông tin liên lạc;

	
	Lầu 1
	· Xả nhám, vệ sinh và sơn hoàn thiện tường, trần bên trong nhà; 

· Lắp đặt vách ngăn phòng bằng thạch cao; thay thế trần nỗi; lắp đặt cửa nhôm kính mới;

· Cải tạo khu vệ sinh: thay thế nền gạch, tường gạch, vách ngăn, thiết bị vệ sinh; cải tạo hệ thống đường ống cấp - thoát nước; 

· Cải tạo hệ thống điện, điều hòa không khí, PCCC, thông tin liên lạc.

	
	Lầu 2
	· Xả nhám, vệ sinh và sơn hoàn thiện tường bên trong nhà; 

· Lắp đặt trần, vách ngăn phòng bằng thạch cao; lắp đặt cửa nhôm kính mới; 

· Cải tạo khu vệ sinh: thay thế nền gạch, tường gạch, vách ngăn, thiết bị vệ sinh; cải tạo hệ thống đường ống cấp - thoát nước; 

· Cải tạo hệ thống điện, PCCC.

	
	Sân thượng
	· Thay mới các tấm đan bị hư hại (26 tấm)

· Thay mái kính Polycarbonate đặc, dày 5mm.

· Chống thấm mái, sê nô mái.

	II
	Nhà vệ sinh công nhân

	1
	Trong nhà
	· Thay thế nền gạch, tường gạch, vách ngăn, thiết bị vệ sinh.

· Cải tạo hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống điện.

· Xả nhám, vệ sinh, sơn tường

	
	Tường ngoài
	· Xả nhám, vệ sinh, sơn tường

	III
	Nhà bảo vệ

	
	Trong nhà 
	· Xử lý rạn nứt, sơn nước hoàn thiện tường, trần trong nhà. 
· Thay thế vách ngăn, hệ cửa nhôm kính.
· Bổ sung trần thạch cao cho phòng trực bảo vệ.

	
	Tường mặt ngoài
	· Xử lý rạn nứt, sơn nước hoàn thiện tường, trần ngoài nhà.

	IV
	Thủy đài
	· Xử lý vết nứt thành bể nước; 
· Xử lý rạn nứt, sơn nước hoàn thiện mặt ngoài thủy đài; 
· Tẩy rỉ, sơn dầu hoàn thiện lan can; 
· Thay thế thang sắt lên thủy đài; 
· Thay cửa thông gió.


2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày khởi công thi công công trình.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình: Tối đa 90 ngày kể từ ngày khởi công thi công công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

1.1. Tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu:

Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình phải tuân thủ theo các quy định của hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Trong phần trình bày các giải pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và thi công chi tiết các công việc, hạng mục công trình của E-HSDT, các nhà thầu cần trích dẫn cụ thể tên, mã hiệu tiêu chuẩn và những điểm chính trong tiêu chuẩn phải tuân thủ cho các công tác đó. Đây là yêu cầu bắt buộc và được xem là một chỉ tiêu trong đánh giá chi tiết. Một số các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu chính được yêu cầu phải tuân thủ gồm:

· TCVN 4055:2012 - Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;

· TCVN 9276:2012 - Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công;

· TCVN 8264:2009 - Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu; 

· TCVN 9377- 1: 2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng;

· TCVN 9377- 2: 2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng;

· TCVN 9377- 3: 2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác ốp trong xây dựng;

· TCVN 7239-2014 - Bột bả tường gốc xi măng pooclăng;

· TCVN 8652-2020 - Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật;

· TCXDVN : 170:2007 Kết cấu thép – Gia công, lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật
· TCVN 10307:2014 Kết cấu cầu thép-Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu;

· Bộ tiêu chuẩn TCVN 13567Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

· TCVN 6052-1995 - Giàn giáo thép;

· TCVN 5638:1991 - Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản;

· TCVN 5640:1991 - Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.

1.2. Tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng
· TCVN 4506:2012 - Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

· TCVN 2682:2020 - Xi măng Poolăng - Yêu cầu kỹ thuật;

· TCVN 6260:2020 - Xi măng Poolăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật;

· TCVN 9202:2012 - Xi măng xây trát; 

· TCVN 8827:2011 - Phụ gia kháng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa; 

· TCVN 4459:1987 - Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng; 

· TCVN 4314:2003 - Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật; 

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12705-6:2019 (ISO 12944-6:2018) về Sơn và vecni - Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ - Phần 6: Các phương pháp thử trong phòng thí nghiệm;

· TCVN 8790:2011 Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng quá trình thi công sơn phủ bảo vệ kết cấu thép;

1.3. Tiêu chuẩn cấp điện:

· TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng- Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

· TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;

· TCVN 7447:2023 - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp;

· TCVN 9208:2012 - Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp;

· 11 TCN 18:2006 - Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung;

· 11 TCN 20:2006 - Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp;

1.4. Tiêu chuẩn hệ thống Điều hoà không khí 

· TCVN 5687: 2024 Thông gió, điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế.

· TCXD 232:1999 hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu.

1.5. Tiêu chuẩn cấp – thoát nước

· TCVN 4519 : 1988: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà – Quy trình thi công và nghiệm thu.

· TCVN 7305:2008: Hệ thống ống nhựa - Ống Polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước (ISO 4427:2007).

· TCVN 8491-2:2011 Ống PVC-U dùng cho hệ thống cấp thoát nước ngầm.

· TCVN 8491-4:2011 Van bằng PVC-U cho hệ thống ống cấp thoát nước.

1.6. Tiêu chuẩn thiết kế PCCC

· TCVN 5760 – 1993: Hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung thiết kế về lắp đặt thiết bị;

· TCVN 4879 : 1989: Phòng cháy –  dấu hiệu an toàn;

· TCVN 7336 : 2021: Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – yêu cầu thiết kế và lắp đặt;

· TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - Thiết kế, lắp đặt cho nhà và công trình;

· TCVN 3890:2023 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí.

1.7. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn về an toàn lao động:

· TCXDVN 296-2004 – Dàn giáo – Các yêu cầu về an toàn;

· TCVN 13662:2023 Giàn giáo – yêu cầu an toàn

· QCVN 18-2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng.

Nhà thầu được phép sử dụng các tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài trong trường hợp tiêu chuẩn Việt Nam chưa có hoặc không phù hợp. Việc sử dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

2.1. Tổ chức công trường

- Lập bản vẽ thiết kế mặt bằng thi công: Trên mặt bằng phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng các nội dung:

+ Các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

+ Vị trí các hạng mục được thi công, phục vụ thi công, kho bãi, đường sá;

+ Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện;

+ Khu vực thu gom vật liệu phế thải, đất đá dư thừa;

+ Giao thông đi lại, vận chuyển, hệ thống điện, nước phục vụ thi công.

- Nội dung của Thuyết minh thiết kế tổ chức công trường:

+ Trích dẫn các tiêu chuẩn, qui phạm làm căn cứ thiết kế tổ chức công trường.

+ Thuyết minh cho các nội dung của bản vẽ thiết kế tổ chức công trường.

+ Đánh giá tác động môi trường của giải pháp thiết kế tổ chức công trường và dự kiến các biện pháp khắc phục.

2.2. Bộ máy quản lý thi công

2.2.1. Bộ máy quản lý chung

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ Công ty đến công trường.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.

- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của Công ty đối với công trường. 

2.2.2. Bộ máy quản lý tại công trường

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý thi công tại công trường.

- Thuyết minh sơ đồ tổ chức.

- Mô tả quan hệ giữa trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có sự cố.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho các Cán bộ chủ chốt tại hiện trường.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

Yêu cầu về quy cách vật tư, thiết bị chủ yếu đưa ra trong E-HSMT để các nhà thầu cùng có một mức để chào thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu này để chọn cho mình một phương án chào thầu hợp lý. Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất các loại vật tư, thiết bị phải đảm bảo chất lượng và phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

	Stt
	Tên vật tư - thiết bị
	Quy cách
	Xuất xứ, thương hiệu

	I
	Phần xây dựng
	
	

	1. 
	Bột bả
	Theo thiết kế
	Dulux hoặc tương đương

	2. 
	Cát xây tô Module [1,5;2], cát vàng
	Theo thiết kế
	Đồng Nai, Bình Dương hoặc tương đương

	3. 
	Đá 1x2, đá dăm
	Theo thiết kế
	Đồng Nai, Bình Dương hoặc tương đương

	4. 
	Cửa gỗ, chỉ gỗ
	Theo thiết kế
	Gỗ tần bì Việt Nam hoặc tương đương

	5. 
	Lo go, chữ inox 304
	Theo thiết kế
	Việt Nam

	6. 
	Vách ngăn vệ sinh
	Theo thiết kế
	Việt Nam

	7. 
	Ván MDF chống ẩm phũ melamine
	Theo thiết kế
	An Cường hoặc tương đương

	8. 
	Sơn lót ngoài nhà
	Theo thiết kế
	Dulux WeatherShield hoặc tương đương

	9. 
	Sơn lót nội thất
	Theo thiết kế
	Dulux hoặc tương đương

	10. 
	Sơn phủ ngoài nhà
	Theo thiết kế
	Dulux Weathershield hoặc tương đương

	11. 
	Sơn phủ trong nhà
	Theo thiết kế
	Dulux hoặc tương đương

	12. 
	Xi măng
	PCB40
	Hà Tiên hoặc tương đương.

	13. 
	Dung dịch chống thấm
	Theo thiết kế
	Sikaproof Membrane hoặc tương đương

	14. 
	Gạch ốp lát
	Theo thiết kế
	Đồng Tâm hoặc tương đương

	15. 
	Đá granite
	Theo thiết kế
	Kim sa trung hoặc tương đương

	16. 
	Cửa nhôm, vách nhôm kính cường lực
	Theo thiết kế
	Nhôm Xinfa, kính cường lực CFG hoặc tương đương

	17. 
	Sàn gỗ
	Theo thiết kế
	Gỗ công nghiệp

	18. 
	Tấm polycarbonate
	Theo thiết kế
	Việt Nam/ Hàn Quốc/ Thái Lan 

	19. 
	Sơn phủ (sắt thép)
	Theo thiết kế
	Bạch Tuyết hoặc tương đương

	20. 
	Sơn lót (sắt thép)
	Theo thiết kế
	Bạch Tuyết hoặc tương đương

	21. 
	Tấm thạch cao 9mm
	Theo thiết kế
	Vĩnh Tường hoặc tương đương

	22. 
	Thép hình mạ kẽm
	Theo thiết kế
	Hoa Sen, Hòa Phát hoặc tương đương

	23. 
	Sắt, thép các loại
	Theo thiết kế
	Vinakyoe, Pomina hoặc tương đương

	24. 
	Hóa chất xoa nền
	Theo thiết kế
	Sika hoặc tương đương

	II
	Phần cơ điện, ĐHKK
	
	

	25. 
	Dây điện
	Theo thiết kế
	Cadivi hoặc tương đương

	26. 
	Công tắc, ổ cắm, đèn
	Theo thiết kế
	Rạng Đông, Panasonic hoặc tương đương

	27. 
	Camera thân dài ngày và đêm
	Theo thiết kế
	Hikvision hoặc tương đương



	28. 
	Thiết bị báo cháy
	Theo thiết kế
	Việt Nam/ Đài Loan

	29. 
	Máng cáp, tủ điện
	Theo thiết kế
	Đạt Vĩnh Tiến, Bích Hạnh hoặc tương đương

	30. 
	Thiệt bị đóng cắt, tủ điện âm tường
	Theo thiết kế
	Panasonic, Schneider hoặc tương đương

	31. 
	Ống đồng
	Theo thiết kế
	Haliang hoặc tương đương

	32. 
	Cách nhiệt
	Theo thiết kế
	Supperlon hoặc tương đương

	33. 
	Ống nhựa thoát nước
	Theo thiết kế
	Bình Minh hoặc tương đương

	34. 
	Ống nhựa bảo vệ dây dẫn
	Theo thiết kế
	Nanoco, Cadivi hoặc tương đương

	II
	Phần cấp – thoát nước
	
	

	35. 
	Ống nhựa cấp thoát nước (uPVC, PPR)
	Theo thiết kế
	Bình Minh hoặc tương đương

	36. 
	Đầu chữa cháy Sprinkler


	Theo thiết kế
	Việt Nam/ Đài Loan

	37. 
	Thiết bị vệ sinh
	Theo thiết kế
	Inax, Caesar hoặc tương đương

	38. 
	Ống thép STK
	Theo thiết kế
	Hòa Phát hoặc tương đương

	39. 
	Van
	Theo thiết kế
	Bình Minh hoặc tương đương


Ghi chú:
Cụm từ tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư đã nêu.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu cần đề xuất các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt cho toàn bộ các nội dung như sau: 

4.1. Công tác chuẩn bị khởi công

Trước khi bắt đầu thi công xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình Nhà thầu phải hoàn thành tốt công tác chuẩn bị bao gồm những biện pháp về tổ chức, phối hợp thi công, những công tác chuẩn bị bên trong và bên ngoài mặt bằng công trường.

Biện pháp chuẩn bị về tổ chức, phối hợp thi công gồm có: Thỏa thuận thống nhất với chính quyền địa phương, Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”, đơn vị có liên quan về việc kết hợp sử dụng năng lực thiết bị thi công, năng lực lao động của Nhà thầu, sử dụng hệ thống đường giao thông, mạng lưới cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, kho bãi đổ phế liệu v.v… để phục vụ thi công cải tạo, sửa chữa công trình.  

Ghi nhận lại hiện trạng công trình và các công trình lân cận, hồ sơ bản vẽ bảo trì, sửa chữa được phê duyệt, hồ sơ mời thầu và các tài liệu có liên quan về xây dựng công trình, để lập biện pháp tổ chức thi công, bản vẽ shop drawing cho phù hợp và đệ trình phê duyệt, chuẩn bị sổ nhật ký thi công xây dựng công trình để ghi chép quá trình xây dựng trên công trường.

Chuẩn bị kho bãi chứa vật liệu xây dựng, đệ trình các mẫu vật tư để thí nghiệm vật liệu đầu vào trước khi đưa vào sử dụng, xây dựng cho công trình.

4.2. Công tác tháo dỡ hạng mục thuộc công trình cũ

- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm thi công & nghiệm thu;

- Quy trình tháo dỡ hạng mục thuộc công trình cũ;

- Mô tả chi tiết công đoạn tháo dỡ hạng mục thuộc công trình cũ (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật);

- Biện pháp đảm bảo chất lượng, an toàn cho công trình cũ giữ lại, công trình lân cận khi đập phá, tháo dỡ. 
4.3. Công tác ốp, trát, láng, chống thấm: 

- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm thi công & nghiệm thu

- Quy trình thi công công tác ốp, trát, láng.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công ốp, trát, láng.

4.4. Công tác sơn dầu, sơn nước hoàn thiện

- Trích dẫn tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu.

- Quy trình kỹ thuật thi công công tác sơn dầu, sơn nước hoàn thiện.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

4.5. Công tác thi công trần, vách thạch cao

- Trích dẫn tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu.

- Quy trình kỹ thuật thi công lắp đặt.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

4.6. Công tác gia công lắp đặt cửa đi, cửa sổ, vách kính mặt dựng.

- Trích dẫn tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu

- Quy trình kỹ thuật thi công công tác gia công, lắp đặt.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

4.7. Công tác thi công hệ thống cơ – điện.

- Trích dẫn tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu

- Quy trình kỹ thuật thi công công tác gia công, lắp đặt.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

4.8. Công tác thi công hệ thống điều hòa không khí.

- Trích dẫn tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu

- Quy trình kỹ thuật thi công công tác gia công, lắp đặt.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

4.9. Công tác lắp đặt hệ thống cấp – thoát nước.

- Trích dẫn tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu

- Quy trình kỹ thuật thi công công tác gia công, lắp đặt.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

4.10. Công tác lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Trích dẫn tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu

- Quy trình kỹ thuật thi công công tác gia công, lắp đặt.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

4.11. Công tác hạ tầng kỹ thuật, nâng nền ram dốc

- Trích dẫn tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu

- Quy trình kỹ thuật thi công công tác gia công, lắp đặt.

- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình (có thể minh hoạ bằng hình vẽ hoặc bản vẽ kỹ thuật).

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

- Trích dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn về vận hành thử nghiệm hệ thống PCCC; hệ thống điện, điều hòa không khí.

- Nêu quy trình thực hiện công tác vận hành thử nghiệm hệ thống PCCC, hệ thống điện, điều hòa không khí;

- Biện pháp đảm bảo an toàn khi vận hành thử nghiệm.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về phòng cháy chữa cháy. Các giải pháp phòng cháy:

+ Phòng cháy nổ cho các bộ phận thi công có nhiều nguy cơ gây cháy;

+ Phòng cháy nổ cho các hoạt động sinh hoạt của công trình;

- Các giải pháp chữa cháy khi có sự cố. Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy cho toàn công trình.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

7.1. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng

- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.

- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí của công trường. Đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà máy, văn phòng làm việc của nhà máy và hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng nằm trong Khu công nghiệp Tân Tạo, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

7.2. Biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh hiện có

- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng tới hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh hiện có của Khu công nghiệp cũng như công trình lân cận.

7.3. Biện pháp quản lý chất thải rắn

- Quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Sơ đồ tổ chức hệ thống quản lý an toàn lao động.

- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

9.1. Nhu cầu về nhân lực thi công xây lắp

- Lập biện pháp huy động nhân lực thi công cho gói thầu, trong đó số lượng nhân công phải được thể hiện rõ ràng phù hợp với tiến độ bố trí nhân lực dự kiến của gói thầu.

9.2. Máy móc, thiết bị sử dụng trong thi công

- Lập danh mục máy móc thiết bị thi công chủ yếu, thiết bị kiểm tra chất lượng thi công, chất lượng vật tư với đầy đủ các thông tin: tên, mã hiệu xuất xứ, công suất; đặc tính kỹ thuật; chất lượng hiện tại, sở hữu của nhà thầu hay đi thuê.

- Thuyết minh sơ bộ về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá, tự động hoá của các thiết bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất lượng và tiến độ thi công của gói thầu.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

10.1 Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu

- Sơ đồ tổ chức thi công

- Thuyết minh, giải thích rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các thành phần trong sơ đồ.

10.2. Tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng
- Lập biểu đồ ngang tổng tiến độ thi công (tiến độ thời gian).

- Lập biểu đồ nhân lực thi công cho gói thầu

- Thuyết minh tổng tiến độ, nội dung cần nêu rõ:

+ Các căn cứ lập tiến độ tổng thể.

+ Các mốc thời gian thi công chính.

+ Các mốc thời gian hoàn thành các hạng mục.

+ Đánh giá chung về tính khả thi và điều kiện để thi công đúng tiến độ.

+ Dự báo khả năng rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

11.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng của vật tư sử dụng

- Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, thiết bị sẽ được sử dụng, lắp đặt cho gói thầu, trong đó có đầy đủ các thông tin:

+ Tên, chủng loại, thương hiệu;

+ Ký hiệu, mã hiệu (nếu có);

+ Đặc tính kỹ thuật;

+ Tính năng kỹ thuật;

+ Tiêu chuẩn chất lượng;

+ Trình độ công nghệ sản xuất;

+ Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.

- Các thông tin cho trong bảng phải phù hợp các yêu cầu của E-HSMT.

- Lập qui trình kiểm tra chất lượng vật tư trước khi đưa vào công trình và trước khi sử dụng. Qui trình phải đảm bảo rằng: Tất cả vật tư vật liệu trước khi sử dụng đều đã được kiểm tra phù hợp so với yêu cầu của E-HSMT.

- Nêu nội dung công tác giám sát việc kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng.

- Nêu giải pháp lưu trữ hồ sơ tài liệu làm bằng chứng chứng minh chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị và công tác giám sát chất lượng.

- Nêu rõ giải pháp xử lý đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị, bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

11.2. Qui trình nghiệm thu chất lượng của sản phẩm, cấu kiện, bán thành phẩm, công trình

- Lập danh mục các đơn vị sản phẩm (cấu kiện) sẽ được tổ chức nghiệm thu.

- Lập danh mục và dự kiến tiến độ thời gian nghiệm thu các giai đoạn thi công chính.

- Lập các qui trình nghiệm thu sau:

+ Quy trình nghiệm thu đơn vị sản phẩm (cấu kiện).

+ Quy trình nghiệm thu giai đoạn theo qui định.

+ Quy trình nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định.

- Nêu rõ giải pháp xử lý sản phẩm, bán sản phẩm, cấu kiện, hạng mục công việc bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

11.3. Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu áp dụng cho gói thầu:

- Nêu rõ mục tiêu - chính sách chất lượng chung của nhà thầu đang được áp dụng cho toàn công ty (Nhà thầu).

- Mục tiêu chất lượng cụ thể sẽ được áp dụng cho gói thầu.

- Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng sẽ được áp dụng cho toàn bộ quá trình thi công của gói thầu: Sơ đồ cần có thuyết minh tóm tắt kèm theo.

- Bộ máy nhân sự của hệ thống quản lý chất lượng sẽ được áp dụng.

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:

12.1.Tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán giai đoạn, quyết toán công trình hoàn thành:

- Nêu quy trình hoàn thành hồ sơ thanh toán giai đoạn, thanh toán quyết toán.

- Thời hạn dự kiến cho việc hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán sau khi nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

12.2. Bảo hành, bảo trì:

        - Đề xuất thời gian bảo hành, bảo trì các hạng mục công việc đã thực hiện lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	A
	 
	KIẾN TRÚC
	 

	I
	 
	NHÀ VĂN PHÒNG
	 

	1
	KT-TT-01
	MẶT BẰNG CẢI TẠO TỔNG THỂ - TRỆT
	06/11/2025

	2
	KT-TT-02
	MẶT BẰNG CẢI TẠO TỔNG THỂ - MÁI
	06/11/2025

	3
	KT-VP-01
	MẶT BẰNG CẢI TẠO LẦU TRỆT
	06/11/2025

	4
	KT-VP-02
	MẶT BẰNG CẢI TẠO LẦU 1
	06/11/2025

	5
	KT-VP-03
	MẶT BẰNG CẢI TẠO LẦU 2
	06/11/2025

	6
	KT-VP-04
	MẶT BẰNG CẢI TẠO LẦU 3
	06/11/2025

	7
	KT-VP-05
	MẶT BẰNG CẢI TẠO SÂN THƯỢNG
	06/11/2025

	8
	KT-VP-06
	MẶT CẮT C-C
	06/11/2025

	9
	KT-VP-07
	MẶT ĐỨNG TRỤC 8-1
	06/11/2025

	10
	KT-VP-08
	MẶT ĐỨNG TRỤC 1-8
	06/11/2025

	11
	KT-VP-09
	MẶT CẮT A-A
	06/11/2025

	12
	KT-VP-10
	MẶT CẮT B-B
	06/11/2025

	13
	KT-VP-11
	MẶT BẰNG TRẦN LẦU TRỆT VÀ MẶT CẮT 1-1, 2-2
	06/11/2025

	14
	KT-VP-12
	MẶT BẰNG TRẦN LẦU 1 VÀ MẶT CẮT 3-3, 4-4
	06/11/2025

	15
	KT-VP-13
	MẶT BẰNG TRẦN LẦU 2 VÀ MẶT CẮT 5-5, 6-6
	06/11/2025

	16
	KT-VP-14
	MẶT BẰNG LÁT GẠCH LẦU TRỆT
	06/11/2025

	17
	KT-VP-15
	MẶT BẰNG LÁT GẠCH LẦU 1
	06/11/2025

	18
	KT-VP-16
	MẶT BẰNG LÁT GẠCH LẦU 2
	06/11/2025

	19
	KT-VP-17
	MẶT BẰNG CẢI TẠO WC TRỆT, LẦU 1-2 VÀ MẶT CẮT 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
	06/11/2025

	20
	KT-VP-18
	BẢNG THỐNG KÊ HỆ THỐNG CỬA VÀ CỬA SỔ NHÀ VỆ SINH
	06/11/2025

	21
	KT-VP-19
	BẢNG THỐNG KÊ CỬA VÀ CỬA SỔ
	06/11/2025

	22
	KT-VP-20
	BẢNG THỐNG KÊ CỬA VÀ CỬA SỔ
	06/11/2025

	23
	KT-VP-21
	BẢNG THỐNG KÊ CỬA VÀ CỬA SỔ
	06/11/2025

	24
	KT-VP-22
	BẢNG THỐNG KÊ CỬA VÀ CỬA SỔ
	06/11/2025

	25
	KT-VP-23
	MẶT BẰNG THÁO DỠ VẬT DỤNG TRỆT
	06/11/2025

	26
	KT-VP-24
	MẶT BẰNG THÁO DỠ VẬT DỤNG LẦU 1
	06/11/2025

	27
	KT-VP-25
	MẶT BẰNG THÁO DỠ VẬT DỤNG LẦU 2
	06/11/2025

	28
	KT-VP-26
	MẶT BẰNG THÁO DỠ VẬT DỤNG SÂN THƯỢNG
	06/11/2025

	29
	KT-VP-27
	MẶT BẰNG THÁO DỠ GẠCH LÓT TRỆT
	06/11/2025

	30
	KT-VP-28
	MẶT BẰNG THÁO DỠ GẠCH LÓT LẦU 1
	06/11/2025

	31
	KT-VP-29
	MẶT BẰNG THÁO DỠ GẠCH LÓT LẦU 2
	06/11/2025

	32
	KT-VP-30
	MẶT BẰNG THÁO DỠ TRẦN TRỆT
	06/11/2025

	33
	KT-VP-31
	MẶT BẰNG THÁO DỠ TRẦN LẦU 1
	06/11/2025

	II
	 
	NHÀ BẢO VỆ
	 

	34
	KT-BV-01
	MẶT BẰNG, MẶT ĐỨNG VÀ MẶT BẰNG TRẦN
	06/11/2025

	35
	KT-BV-02
	MẶT ĐỨNG VÀ MẶT CẮT
	06/11/2025

	36
	KT-BV-03
	BẢNG THỐNG KÊ CỬA VÀ CỬA SỔ
	06/11/2025

	III
	 
	NHÀ VỆ SINH CÔNG NHÂN
	 

	37
	KT-WC-01
	MẶT BẰNG VÀ MẶT ĐỨNG - MẶT BẰNG LÓT GẠCH VÀ TRẦN
	06/11/2025

	38
	KT-WC-02
	MẶT ĐỨNG VÀ MẶT CẮT - BẢNG THỐNG KÊ CỬA
	06/11/2025

	39
	KT-WC-03
	CHI TIẾT CỬA COMPACT
	06/11/2025

	IV
	 
	BỐ TRÍ VẬT DỤNG
	 

	40
	KT-VP-01.01
	MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG KHÔNG GIAN VĂN HOÁ HCM
	06/11/2025

	41
	KT-VP-01.02
	MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG KHÔNG GIAN VĂN HOÁ HCM
	06/11/2025

	42
	KT-VP.01.03
	MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG SẢNH LỄ TÂN
	06/11/2025

	43
	KT-VP.01.04
	MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG TRỆT
	06/11/2025

	44
	KT-VP.01.05
	MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG TRỆT
	06/11/2025

	45
	KT-VP.01.06
	MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG LẦU 1
	06/11/2025

	46
	KT-VP.01.07
	MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT DỤNG LẦU 2
	06/11/2025

	B
	 
	KẾT CẤU 
	 

	I
	 
	NHÀ VĂN PHÒNG
	 

	47
	KC-VP-01
	MẶT BẰNG LANH TÔ, BỔ TRỤ TẦNG TRỆT
	06/11/2025

	48
	KC-VP-02
	MẶT BẰNG LANH TÔ, BỔ TRỤ LẦU 1
	06/11/2025

	49
	KC-VP-03
	MẶT BẰNG LANH TÔ, BỔ TRỤ LẦU 2
	06/11/2025

	II
	 
	THỦY ĐÀI
	 

	50
	KC-DN-01
	KẾT CẤU CẤU TẠO THỦY ĐÀI
	06/11/2025

	III
	 
	SÂN ĐƯỜNG
	 

	51
	KC-SD-01
	CHI TIẾT CẢI TẠO ĐƯỜNG KẾT NỐI
	06/11/2025

	C
	 
	ĐIỆN
	 

	I
	 
	NHÀ VĂN PHÒNG
	 

	52
	E-001
	DANH MỤC BẢN VẼ - KÝ HIỆU
	06/11/2025

	53
	E-101
	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN 01
	06/11/2025

	54
	E-102
	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN 02
	06/11/2025

	55
	E-103
	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN 03
	06/11/2025

	56
	E-104
	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP ĐIỆN 04
	06/11/2025

	57
	E-201
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CẤP NGUỒN TRỆT
	06/11/2025

	58
	E-202
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CẤP NGUỒN TẦNG 2
	06/11/2025

	59
	E-203
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CẤP NGUỒN TẦNG 3
	06/11/2025

	60
	E-204
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CHIẾU SÁNG TRỆT
	06/11/2025

	61
	E-205
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CHIẾU SÁNG TẦNG 2
	06/11/2025

	62
	E-206
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CHIẾU SÁNG TẦNG 3
	06/11/2025

	63
	E-207
	MẶT BẰNG CẢI TẠO ĐHKK TRỆT
	06/11/2025

	64
	E-208
	MẶT BẰNG CẢI TẠO ĐHKK TẦNG 2
	06/11/2025

	65
	E-209
	MẶT BẰNG CẢI TẠO ĐHKK TẦNG 3
	06/11/2025

	66
	E-210
	MẶT BẰNG CẢI TẠO ĐHKK SÂN THƯỢNG
	06/11/2025

	67
	E-211
	MẶT BẰNG CẢI TẠO ĐIỆN NHẸ TRỆT
	06/11/2025

	68
	E-212
	MẶT BẰNG CẢI TẠO ĐIỆN NHẸ TẦNG 2
	06/11/2025

	69
	E-213
	MẶT BẰNG CẢI TẠO ĐIỆN NHẸ TẦNG 3
	06/11/2025

	70
	E-214
	MẶT BẰNG CẢI TẠO BÁO CHÁY TRÊT
	06/11/2025

	71
	E-215
	MẶT BẰNG CẢI TẠO BÁO CHÁY TẦNG 2
	06/11/2025

	72
	E-216
	MẶT BẰNG CẢI TẠO BÁO CHÁY TẦNG 3
	06/11/2025

	73
	E-217
	MẶT BẰNG CẢI TẠO BÁO CHÁY SÂN THƯỜNG
	06/11/2025

	74
	E-218
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CHIẾU SÁNG KHẨN TRỆT
	06/11/2025

	75
	E-219
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CHIẾU SÁNG KHẨN TẦNG 2
	06/11/2025

	76
	E-220
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CHIẾU SÁNG KHẨN TẦNG 3
	06/11/2025

	77
	E-221
	MẶT BẰNG CẢI TẠO CHIẾU SÁNG KHẨN SÂN THƯỢNG
	06/11/2025

	78
	E-301
	CHI TIẾT LẮP ĐẶT 1
	06/11/2025

	79
	E-302
	CHI TIẾT LẮP ĐẶT 2
	06/11/2025

	80
	E-401
	BẢNG KHỐI LƯỢNG ĐIỆN 1
	06/11/2025

	81
	E-402
	BẢNG KHỐI LƯỢNG ĐIỆN 2
	06/11/2025

	II
	 
	NHÀ VỆ SINH
	 

	82
	E-201
	MẶT BẰNG CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỆN
	06/11/2025

	D
	 
	NƯỚC
	 

	I
	 
	NHÀ VĂN PHÒNG
	 

	83
	CTN-00
	DANH MỤC BẢN VẼ
	06/11/2025

	84
	CTN-01
	GHI CHÚ CHUNG
	06/11/2025

	85
	CTN-02
	SƠ ĐỒ CẤP THOÁT NƯỚC
	06/11/2025

	86
	CTN-03
	MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG TRỆT
	06/11/2025

	87
	CTN-04
	MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1
	06/11/2025

	88
	CTN-05
	MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 2
	06/11/2025

	89
	CTN-06
	MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG TRỆT
	06/11/2025

	90
	CTN-07
	MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1
	06/11/2025

	91
	CTN-08
	MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 2
	06/11/2025

	92
	CTN-09
	SĐKG CẤP THOÁT NƯỚC
	06/11/2025

	93
	CTN-10
	CHI TIẾT LẮP ĐẶT
	06/11/2025

	94
	CTN-11
	THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG
	06/11/2025

	95
	PCCC-01
	GHI CHÚ CHUNG
	06/11/2025

	96
	PCCC-02
	MẶT BẰNG PCCC TẦNG TRỆT
	06/11/2025

	97
	PCCC-03
	CHI TIẾT LẮP ĐẶT
	06/11/2025

	II
	 
	NHÀ VỆ SINH
	 

	98
	CTN-00
	DANH MỤC BẢN VẼ
	06/11/2025

	99
	CTN-01
	GHI CHÚ CHUNG
	06/11/2025

	100
	CTN-02
	MẶT BẰNG CẢI TẠO NHÀ VỆ SINH
	06/11/2025

	101
	CTN-03
	CHI TIẾT LẮP ĐẶT
	06/11/2025

	102
	CTN-04
	SĐKG THOÁT NƯỚC 
	06/11/2025

	103
	CTN-05
	SĐKG CẤP NƯỚC 
	06/11/2025

	104
	CTN-06
	THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG
	06/11/2025

	E
	 
	PHẦN THÁO DỠ
	 

	105
	TD-01
	MẶT BẰNG THÁO DỠ HỆ THỐNG ĐHKK TẦNG TRỆT
	06/11/2025

	106
	TD-02
	MẶT BẰNG THÁO DỠ HỆ THỐNG ĐHKK LẦU 1
	06/11/2025

	107
	TD-03
	THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG THÁO DỠ
	06/11/2025


