Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Chủ đầu tư: Bệnh viện 71 Trung ương
- Tên dự toán mua sắm: Mua hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn khám chữa bệnh của Bệnh viện 71 Trung ương năm 2026
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn khám chữa bệnh của Bệnh viện 71 Trung ương năm 2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật
	STT
	STT phần/lô
	Tên hàng hoá
	Quy cách đóng gói
	Đặc tính thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	Bơm, kim tiêm và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
	 
	 
	 
	 
	

	1
	 
	Bơm tiêm sử dụng một lần (50ml, không kim)
	Túi 01 cái; 25 cái/hộp
	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng.
- Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO
	Cái
	             22.800   
	

	2
	 
	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc bổ sung các số
	100 cái/hộp
	Kim được thiết kế với cơ chế bao chụp đầu kim 3 cm bằng kim loại bọc nhựa giúp loại trừ nguy cơ lây nhiễm sang người khác khi bị kim đâm.
- Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau.
- Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau.
- Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy bật rễ dàng.
- Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. 
- Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).
- Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.
- 14G; Ø (2,1 x 45) mm; Flow/ Rate 270ml/ min.
- 16G; Ø (1,8 x 45) mm; Flow/ Rate 200ml/ min.  
- 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min.
- 20G; Ø (1,1 x 32) mm; Flow/ Rate 55ml/ min.
- 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min.    
- 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min.
- 26G; Ø (0,6 x 19) mm; Flow/ Rate 10ml/ min.
	Cái
	             20.000   
	

	3
	 
	Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống
	20 cái/hộp
	1.Đầu kim 3 mặt vát, bén, giảm nguy cơ tụ máu dưới màng cứng
2. Đường kính ngoài của kim ngoài từ 1.25mm - 0.41mm, thành kim mỏng cho dòng chảy tốt, Chiều dài mặt vát từ 3.41mm - 1.23 mm
3. Đường kính ngoài của kim thông nòng, tương ứng size 18G/20G/21G/22G/25G/27G là 0.9mm, 0.6mm, 0.5mm, 0.45mm, 0.3mm, 0.22mm
4. Có khoang trống giữa que thông nòng và thành kim, đốc kim Polypropylene (PP) trong suốt dễ quan sát dịch não tủy, có nhiều rãnh ngang giúp cầm chắc chắn
5. Tiệt trùng EO 
6. Công nghệ thép sản xuất tại Nhật Bản 
7. Mã code theo màu sắc dễ chọn lựa 
8. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	                  300   
	

	4
	 
	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần
	100 cái/hộp
	Chất liệu: Thép không gỉ được mài nhọn
Kích thước: 5 cm
	Cái
	           120.000   
	

	5
	 
	Dây nối bơm tiêm điện chiều dài 140 cm
	100 cái/hộp
	Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong ≤0.9mm, đường kính ngoài ≤1.9mm, có khoá chặn dòng. Độ dài của dây nối 140 cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485.
	Cái
	             22.800   
	

	6
	 
	Khoá ba ngã kèm dây, chiều dài 10 cm
	100 cái/hộp
	Van 3 cánh, làm bằng nhựa Polyethylene (PE) xoay 360 độ. Thân khóa bằng nhựa Polycarbonate. Chiều dài dây nối: 10 cm.  Dây nối không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn (có giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm). Áp suất ≥ 3 bar. Thể tích mồi dịch ≤ 0,7 ml
	Cái
	             15.000   
	

	7
	 
	Ống nội khí quản 2 nòng cỡ 29FR phải
	01 cái/túi
	Tạo đường thở nhân tạo 1 phổi hoặc 2 phổi
Được trang bị đầu nối đa năng, thuận lợi cho việc quản lý đường thở
Khớp nối chữ T chuyên dụng cho loại đầu nối cố định thay vì loại đầu nối đa chức năng, giúp việc quản lý thông khí phổi một bên thuận tiện
	Cái
	                      1   
	

	8
	 
	Ống nội khí quản 2 nòng cỡ 29FR trái
	01 cái/túi
	Tạo đường thở nhân tạo 1 phổi hoặc 2 phổi
Được trang bị đầu nối đa năng, thuận lợi cho việc quản lý đường thở
Khớp nối chữ T chuyên dụng cho loại đầu nối cố định thay vì loại đầu nối đa chức năng, giúp việc quản lý thông khí phổi một bên thuận tiện
	Cái
	                      1   
	

	9
	 
	Ống nội khí quản 2 nòng cỡ 32FR phải
	01 cái/túi
	Tạo đường thở nhân tạo 1 phổi hoặc 2 phổi
Được trang bị đầu nối đa năng, thuận lợi cho việc quản lý đường thở
Khớp nối chữ T chuyên dụng cho loại đầu nối cố định thay vì loại đầu nối đa chức năng, giúp việc quản lý thông khí phổi một bên thuận tiện
	Cái
	                      1   
	

	10
	 
	Ống nội khí quản 2 nòng cỡ 32FR trái
	01 cái/túi
	Tạo đường thở nhân tạo 1 phổi hoặc 2 phổi
Được trang bị đầu nối đa năng, thuận lợi cho việc quản lý đường thở
Khớp nối chữ T chuyên dụng cho loại đầu nối cố định thay vì loại đầu nối đa chức năng, giúp việc quản lý thông khí phổi một bên thuận tiện
	Cái
	                      1   
	

	11
	 
	Ống nội khí quản 2 nòng cỡ 35FR phải
	01 cái/túi
	Tạo đường thở nhân tạo 1 phổi hoặc 2 phổi
Được trang bị đầu nối đa năng, thuận lợi cho việc quản lý đường thở
Khớp nối chữ T chuyên dụng cho loại đầu nối cố định thay vì loại đầu nối đa chức năng, giúp việc quản lý thông khí phổi một bên thuận tiện
	Cái
	                      2   
	

	12
	 
	Ống nội khí quản 2 nòng cỡ 35FR trái
	01 cái/túi
	Tạo đường thở nhân tạo 1 phổi hoặc 2 phổi
Được trang bị đầu nối đa năng, thuận lợi cho việc quản lý đường thở
Khớp nối chữ T chuyên dụng cho loại đầu nối cố định thay vì loại đầu nối đa chức năng, giúp việc quản lý thông khí phổi một bên thuận tiện
	Cái
	                      3   
	

	13
	 
	Ống nội khí quản 2 nòng cỡ 37FR phải 
	01 cái/túi
	Tạo đường thở nhân tạo 1 phổi hoặc 2 phổi
Được trang bị đầu nối đa năng, thuận lợi cho việc quản lý đường thở
Khớp nối chữ T chuyên dụng cho loại đầu nối cố định thay vì loại đầu nối đa chức năng, giúp việc quản lý thông khí phổi một bên thuận tiện
	Cái
	                      2   
	

	14
	 
	Ống nội khí quản 2 nòng cỡ 37FR trái
	01 cái/túi
	Tạo đường thở nhân tạo 1 phổi hoặc 2 phổi
Được trang bị đầu nối đa năng, thuận lợi cho việc quản lý đường thở
Khớp nối chữ T chuyên dụng cho loại đầu nối cố định thay vì loại đầu nối đa chức năng, giúp việc quản lý thông khí phổi một bên thuận tiện
	Cái
	                      3   
	

	15
	 
	Ống nội khí quản các số (5.0-9.0) (Ống thông nội khí quản có bóng) 
	01 cái/túi
	Ống đặt nội khí quản có bóng bao gồm các số 5.0 đến 9.0, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Tiệt trùng từng cái
	Cái
	                  600   
	

	16
	 
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng
	01 cái/túi
	Kích thước: 7Fx20cm. 1 Bộ bao gồm: 1 catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, dây dẫn đường 0.035''X60cm, nong, nút chặn, kim luồn, dao, xylanh…
	Cái
	                  200   
	

	17
	 
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng
	01 cái/túi
	Kích thước: 7Fx20cm. 1 Bộ bao gồm: 1 catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, dây dẫn đường 0.035''X60cm, nong, nút chặn, kim luồn, dao, xylanh…
	Cái
	                    80   
	

	18
	 
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng
	01 cái/túi
	Kích thước: 7Fx20cm. 1 Bộ bao gồm: 1 catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng, dây dẫn đường 0.035''X60cm, nong, nút chặn, kim luồn, dao, xylanh…
	Cái
	                    30   
	

	19
	 
	Ống nghiệm lấy máu chân không K2 EDTA
	100 ống/khay
	- Chất liệu: thân ống được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. Ống nghiệm đã được hút chân không. 
- Thể tích lấy máu: 2ml
- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.
- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học ( công thức máu và xét nghiệm HbAlc…)
- Nắp đậy ống nghiệm: bằng nhựa LDPE bọc cao su màu tím phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động.
- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015, CE.
	Ống
	             36.000   
	

	20
	 
	Ống nghiệm lấy máu chân không K3
	100 ống/khay
	- Chất liệu: thân ống được làm bằng nhựa y tế PET, kích thước ống 13x75mm. Ống nghiệm đã được hút chân không. 
- Thể tích lấy máu: 2ml
- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Tripotasium (EDTA K3) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.
- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbAlc…)
- Nắp đậy ống nghiệm: bằng nhựa LDPE bọc cao su màu tím phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động.
- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016-TUV, ISO 9001:2015, CE.
	Ống
	                  800   
	

	21
	 
	Ống nghiệm lấy máu ESR Sodium Citrate 3.8% nắp nhựa 
	100 ống/khay
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá.  Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Dùng trong xét nghiệm hồng cầu lắng. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. 
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Ống
	               5.000   
	

	22
	 
	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA
	100 ống/khay
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Ống
	             19.200   
	

	23
	 
	Ống nghiệm Lithium Heparin (2ml)
	100 ống/khay
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen.  Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu.Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống.
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Ống
	             72.000   
	

	24
	 
	Ống nghiệm máu chân không Serum 4ml 
	100 ống/khay
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định
	Ống
	             10.000   
	

	25
	 
	Ống nghiệm nước tiểu thủy tinh 
	250 cái/hộp; 1000 cái/thùng
	Ống nghiệm thủy tinh 16mm x 100mm
	Cái
	             16.000   
	

	26
	 
	Ống ly tâm Falcon 50ml đáy nhọn ,vô trùng
	50 cái/túi
	Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE, dung tích 50ml. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Chịu được lực ly tâm 6000 vòng/phút.
	Cái
	             15.000   
	

	27
	 
	Ống nối dây máy thở cao tần, dùng 1 lần, có tiệt trùng (loại đa hướng)
	01 cái/túi
	Ống nối dây máy thở đa hướng vật liệu polypropylen (PP), chiều dài 15 cm, với thiết kế đa hướng linh hoạt. Đầu nối tiêu chuẩn 22mmF-15mmmM và 22mmM/15mmF. Có đầu cút xoay 360 độ, có cổng lấy mẫu khí CO2, có nắp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001, GMP FDA
	Cái
	                  700   
	

	28
	 
	Ống nghe 2 dây
	01 cái/hộp
	- Là loại ống nghe chất lượng cao, có độ bền lâu dài.
- Phần đeo tai với 3 kích cỡ phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.
- Thiết kế 2 dây truyền âm, giúp nghe rõ hơn, cho kết quả chính xác.
	Cái
	                    20   
	

	29
	 
	Ống nghe người lớn
	01 cái/hộp
	Trọng lượng: 182 gr.
Chiều dài dây nghe: 52cm – 60cm.
Thiết kế mặt nghe: 2 mặt nghe.
Ống tai nghe: Lồng ống đơn, càng tai nghe có góc mở rộng.
	Cái
	                    50   
	

	30
	 
	Chỉ không tiêu số 2/0
	24 sợi/hộp
	Chỉ không tan tổng hợp số 2/0, dài 75 cm, sợi chỉ phủ silicon, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde.
Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt
	Sợi
	                  240   
	

	31
	 
	Chỉ không tiêu số 3/0
	24 sợi/hộp
	Chỉ không tan tổng hợp số 3/0, dài 75 cm, sợi chỉ phủ silicon, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt
	Sợi
	                  504   
	

	32
	 
	Chỉ Nylon đơn sợi DAFIL blue số 4/0
	36 sợi/hộp
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamide 6 số 4/0 dài 75cm, có màu xanh dương (polyamide 6/66), được nhuộm bằng Copper Phthalocyanine (C.I. 74 160). Lực căng kéo nút thắt: 9,81N. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn EC,  EN ISO 13485.
	Sợi 
	                  144   
	

	33
	 
	Chỉ Nylon đơn sợi DAFIL blue số 5/0 
	36 sợi/hộp
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamide 6 số 5/0 dài 75cm, có màu xanh dương (polyamide 6/66), được nhuộm bằng Copper Phthalocyanine (C.I. 74 160). Lực căng kéo nút thắt: 6,67N. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn EC, EN ISO 13485.
	Sợi 
	                  252   
	

	34
	 
	Chỉ Nylon đơn sợi Dafilon blue số 6/0 
	36 sợi/hộp
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamide 6 số 6/0 dài 45cm, có màu xanh dương (polyamide 6/66), được nhuộm bằng Copper Phthalocyanine (C.I. 74 160). Lực căng kéo nút thắt: 3,04N. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 12mm, kim làm bằng thép không gỉ 300, phủ silicone. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn EC, EN ISO 13485.
	Sợi 
	                    36   
	

	35
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 3/0
	36 sợi/hộp
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 3/0, dài 75cm, kim tròn làm bằng thép không gỉ 455 (11-12.5% Chrome, 7.5-9.5% Nickel, 0.8-1.4% Titan), đầu nhọn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO và CE. Chứng nhận CFS và CFG (do FDA cấp). Xuất xứ G7.
	Sợi
	                  324   
	

	36
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0
	36 sợi/hộp
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 4/0, dài 75cm, kim tròn loại kim được làm từ hợp kim gồm 12%Chrome, 9.09%Nickel, 1.94%Cu, 0,87%Titan và 3.94%Molybdenum, đầu nhọn, dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO và CE. Chứng nhận CFS và CFG (do FDA cấp).
	Sợi
	                  144   
	

	37
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 5/0
	36 sợi/hộp
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 5/0, dài 75cm, kim tròn loại kim được làm từ hợp kim gồm 12%Chrome, 9.09%Nickel, 1.94%Cu, 0,87%Titan và 3.94%Molybdenum độ đàn hồi cao, đầu nhọn, dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO và CE. Chứng nhận CFS và CFG (do FDA cấp).
	Sợi
	                    72   
	

	38
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 2/0
	36 sợi/hộp
	Chỉ tiêu trung bình đa sợi thành phần cấu tạo từ Glycolide/lactide copolymer, bao phủ bằng hỗn hợp Caprolacton/glycolide copolymer và calcium stearoyl lactylate. Sợi chỉ số 2/0, dài 75cm, kim tròn làm bằng thép không gỉ 455 (11-12.5% Chrome, 7.5-9.5% Nickel, 0.8-1.4% Titan) được sơn phủ giúp kim sắc bén, đầu nhọn, dài 26mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ bằng silicone sắc bén. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu 140%, đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO và CE. Chứng nhận CFS và CFG (do FDA cấp). Xuất xứ G7.
	Sợi
	                  216   
	

	39
	 
	Chỉ Prolen 3/0, dài 90cm (W8522) 
	12 sợi/hộp
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn SH bằng hợp kim Ethalloy, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn.
	Sợi 
	                    24   
	

	40
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1
	12 sợi/hộp
	Chỉ phẫu thuật Polyglactin 910 số 1 dài 90 cm, kim tròn 40 mm, 1/2C. Làm từ nguyên liệu: Polyglycolide (90%) - co-lactide (10%). Chỉ được bao phủ bởi lớp calcium stearate và polyglactin 370. Kim làm bằng công nghệ OriPass độ bền kéo 2700mPA, độ cứng bề mặt hơn 600VPN. Kim được khắc bằng hóa chất để đảm bảo hiệu suất kim ổn định. Kim có rãnh bên trong và bên ngoài thân kim để giúp cố định kìm kẹp. Thời gian tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE Design Examination
	Sợi
	                  300   
	

	41
	 
	Chỉ phẫu thuật Prolene 2/0 (W8977) (12 lá/h) 
	12 sợi/hộp
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V-7, hợp kim Ethalloy dài 26mm 1/2 vòng tròn. Thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn.
	Sợi
	                    24   
	

	42
	 
	Chỉ phẫu thuật Prolene 4/0,dài 90cm (W8840) 
	12 sợi/hộp
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt CC-20 bằng hợp kim Ethalloy, dài 20mm 1/2 vòng tròn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn
	Sợi
	                    24   
	

	43
	 
	Lưỡi dao mổ 
	100 cái/hộp
	Dao sắc. Chất liệu thép carbon không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất.
Đóng gói tiệt trùng từng cái đóng trong bao bì vỏ nhôm.
Kích thước: 10, 11, 12, 15, 20, 21.
	Cái
	               4.000   
	

	44
	 
	Vòng đeo tay nhận diện bệnh nhân dùng cho người lớn (màu đỏ) 
	100 cái/túi
	Đặc tính kỹ thuật:
- Độ dài: 250 mm ± 10 mm
- Độ rộng: 32 mm ± 3 mm
- Vùng in thông tin: 65 x 25 mm ± 3 mm
   Nội dung ghi:
+ Họ tên BN (BN: Người bệnh)
+ Sinh ngày:…/…../…….
+ ĐC (Địa chỉ)
+ Mã KCB (Mã số Bệnh nhân).
+ Khoa
+ Ứng dụng: Người lớn. 
- Chất liệu: PVC 
Các tính năng và lợi ích
  * Chất liệu rất mềm
  * Chống nước, chống giả mạo, bền
  * Trọng lượng nhẹ, không có mủ cao su
  * Nút bấm nhựa vĩnh viễn, chỉ sử dụng một lần 
 * In chìm tùy chỉnh theo yêu cầu
	Cái
	               1.500   
	

	45
	 
	Vòng đeo tay nhận diện bệnh nhân dùng cho người lớn (màu vàng) 
	100 cái/túi
	Đặc tính kỹ thuật:
- Độ dài: 250 mm ± 10 mm
- Độ rộng: 32 mm ± 3 mm
- Vùng in thông tin: 65 x 25 mm ± 3 mm   
Nội dung ghi:
+ Họ tên BN (BN: Người bệnh)
+ Sinh ngày:…/…../…….
+ ĐC (Địa chỉ)
+ Mã KCB (Mã số Bệnh nhân).
+ Khoa
+ Ứng dụng: Người lớn. 
- Chất liệu: PVC 
Các tính năng và lợi ích  
* Chất liệu rất mềm  
* Chống nước, chống giả mạo, bền  
* Trọng lượng nhẹ, không có mủ cao su  
* Nút bấm nhựa vĩnh viễn, chỉ sử dụng một lần  
* In chìm tùy chỉnh theo yêu cầu
	Cái
	             12.000   
	

	46
	 
	Vòng đeo tay nhận diện bệnh nhân dùng cho người lớn (màu xanh) 
	100 cái/túi
	Đặc tính kỹ thuật:
- Độ dài: 250 mm ± 10 mm
- Độ rộng: 32 mm ± 3 mm
- Vùng in thông tin: 65 x 25 mm ± 3 mm
 Nội dung ghi:
+ Họ tên BN (BN: Người bệnh)
+ Sinh ngày:…/…../…….
+ ĐC (Địa chỉ)
+ Mã KCB (Mã số Bệnh nhân).
+ Khoa
+ Ứng dụng: Người lớn. 
- Chất liệu: PVC 
Các tính năng và lợi ích
 * Chất liệu rất mềm
 * Chống nước, chống giả mạo, bền
 * Trọng lượng nhẹ, không có mủ cao su
 * Nút bấm nhựa vĩnh viễn, chỉ sử dụng một lần 
 * In chìm tùy chỉnh theo yêu cầu
	Cái
	             15.000   
	

	47
	 
	Vòng đeo tay nhận diện bệnh nhân dùng cho trẻ em (màu đỏ) 
	100 cái/túi
	Đăc tính kỹ thuật vòng đeo tay nhận dạng dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh:
- Độ dài: 178 mm;
- Độ rộng: 32 mm;
- Vùng in thông tin: 60 x 18.2 mm;
Nội dung ghi:
+ Họ tên BN (BN: Người bệnh)
+ Sinh ngày:…/…../…….
+ ĐC (Địa chỉ)
+ Mã KCB (Mã số Bệnh nhân).
+ Ứng dụng: Trẻ em, trẻ sơ sinh.
- Chất liệu: PVC
Các tính năng và lợi ích  
* Chất liệu rất mềm  
* Chống nước, chống giả mạo, bền  
* Trọng lượng nhẹ, không có mủ cao su  
* Nút bấm nhựa vĩnh viễn, chỉ sử dụng một lần  
* In chìm tùy chỉnh theo yêu cầu
	Cái
	                  800   
	

	48
	 
	Vòng đeo tay nhận diện bệnh nhân dùng cho trẻ em (màu xanh) 
	100 cái/túi
	Đặc tính kỹ thuật vòng đeo tay nhận dạng dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh:
- Độ dài: 178 mm;
- Độ rộng: 32 mm;
- Vùng in thông tin: 60 x 18.2 mm;
Nội dung ghi:
+ Họ tên BN (BN: Người bệnh)
+ Sinh ngày:…/…../…….
+ ĐC (Địa chỉ)
+ Mã KCB (Mã số Bệnh nhân).
+ Ứng dụng: Trẻ em, trẻ sơ sinh.
- Chất liệu: PVC
Các tính năng và lợi ích
 * Chất liệu rất mềm
 * Chống nước, chống giả mạo, bền
 * Trọng lượng nhẹ, không có mủ cao su
 * Nút bấm nhựa vĩnh viễn, chỉ sử dụng một lần 
 * In chìm tùy chỉnh theo yêu cầu
	Cái
	               3.400   
	

	49
	 
	Điện cực tim dán
	50 cái/túi
	- Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao.
- Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc.
- Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân.
- Kích trước: hình tròn, đường kính 50mm.
	Cái
	               6.000   
	

	50
	 
	Mask khí dung (Bộ phụ kiện máy xông khí rung) 
	01 bộ/túi
	-Làm từ nhựa PVC nguyên sinh an toàn, không gây kích ứng, bề mặt mềm mại, mịn màng, trong suốt, không chứa độc tố DEHP
-Thiết kế thích hợp với tất cả các loại máy khí dung.
-Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính có chiều dài 2m.
-Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc từ 2ml -> 6ml.
	Bộ
	               2.000   
	

	51
	 
	Mask thở oxy các số (Mask thở người lớn -không túi) 
	01 cái/túi
	- Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu.
- Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.
- Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân.
- Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao.
- Các cỡ: M, L, XL.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485.
	Cái
	                  300   
	

	52
	 
	Mask thở oxy có túi người lớn
	01 cái/túi
	- Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn.
- Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập
- Các cỡ: M, L, XL.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
	Cái
	                  500   
	

	53
	 
	Dụng cụ kiểm tra huyết áp
	01 cái/hộp
	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20~300mmHg
Độ chính xác ±3mmHg
Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá, có độ bền cao
Vòng bít làm bằng chất liệu vải, có độ bền cao
Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá
Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không)
	Cái
	                    70   
	

	54
	 
	Đĩa Petri 90mm 1 ngăn tiệt trùng
	10 cái/gói
	Đĩa petri.
- Không xử lý bề mặt
-  Kích thước 90mm.
- Diện tích nuôi cấy: 56.7 cm2/giếng
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm mọi lô hàng: Vô trùng  (SAL 10^-6) 
• Không chứa nội độc tố gây sốt (LAL test)
• Kiểm tra độ tương thích sinh học USP Class VI      
• Kiểm nghiệm MEA test (khả năng sống sót của phôi chuột), HSSA test (sống sót của tinh trùng)
	Cái
	             30.000   
	

	55
	 
	Filter lọc khuẩn máy đo CNHH
	01 cái/túi
	- Đường kính trong đầu cắm vào máy: 27.0, 28.0, 29.5, 30.0, 30.5 mm
 - Đường kính ngoài đầu cắm vào máy: 30.5, 33.0 mm
 - Đường kính ngoài đầu cắm vào bệnh nhân: 29.5mm
 - Trở kháng: 15pa tại 30 lít/ phút
 - Hiệu quả lọc khuẩn: 99.99%
	Cái
	               1.000   
	

	56
	 
	Gel bôi trơn
	01 tuýp/hộp
	Trong suốt, không màu, không mùi. Tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. 
Thành phần chính: Water cất, Hydroxyethyl cellulose, glycerine, natri hydroxid, sodium benzoat. 
Giới hạn nhiễm khuẩn:
-Mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau:Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans.
Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử, nhỏ hơn 10¹ (CFU/g hoặc CFU/ml).
Tổng số vi sinh vật hiếu khí: < 10² (CFU/g hoặc CFU/ml). 
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2016.
	Tuýp
	                  250   
	

	57
	 
	Gel siêu âm
	5000 ml/can
	Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi, tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. 
Thành phần chính: Water, Carbomer, Glycerin, Sodium Benzoate, ...
Giới hạn nhiễm khuẩn: 
Mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.
Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử, nhỏ hơn 10¹ (CFU/g hoặc CFU/ml).
Tổng số vi sinh vật hiếu khí: < 10² (CFU/g hoặc CFU/ml). 
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 13485:2017
	ml
	           250.000   
	

	58
	 
	Giấy in điện tim 6 kênh
	60 tệp/thùng
	Kích thước: 110mm x 140mm x 143 tờ (dạng xấp), trắng không kẻ.
Máy sử dụng: Sử dụng trên các máy điện tim 6 cần
	Tệp
	                  800   
	

	59
	 
	Giấy in nhiệt máy đo chức năng hô hấp
	5 cuộn/lốc
	Giấy in nhiệt khổ 110 x 45mm
	Cuộn
	                  500   
	

	60
	 
	Giấy in nhiệt máy sinh hóa - huyết học-nước tiểu
	10 cuộn/lốc
	Giấy in nhiệt khổ K58,  Giấy in nhiệt dạng cuộn 
	Cuộn
	                    30   
	

	61
	 
	Giếng phản ứng
	16x98 cái/hộp
	Giếng phản ứng sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch dòng Access; Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL
	Hộp
	                    20   
	

	62
	 
	Kéo cắt băng gạc 20cm
	01 cái/túi
	Kéo cắt băng gạc 20cm, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
	Cái
	                    15   
	

	63
	 
	Kéo thẳng nhọn 18cm 
	01 cái/túi
	Kéo thẳng nhọn 18cm, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
	Cái
	                  100   
	

	64
	 
	Kẹp phẫu tích thẳng có mấu 18cm
	01 cái/túi
	Kẹp phẫu tích thẳng có mấu 18cm, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương
	Cái
	                    45   
	

	65
	 
	Lam Kính hiển vi, mài mờ một đầu, cạnh sắc
	50 cái/hộp
	Lam kính mà 7105 được thiết kế dùng cho các xét nghiệm Giải phẫu bệnh -Tế bào. 
Thành phần: Bằng thủy tinh. 
Kích thước: 25,4x76,2mm
	Cái
	             30.000   
	

	66
	 
	Panh thẳng có mấu 18cm 
	01 cái/túi
	Chất liệu thép không gỉ. Chiều dài 18cm có mấu
	Cái
	                    80   
	

	67
	 
	Panh thẳng không mấu 18cm 
	01 cái/túi
	Chất liệu thép không gỉ. Chiều dài 18cm không mấu
	Cái
	                    80   
	

	68
	 
	Sample cup  
	250 cái/túi
	Cốc nhựa dùng chứa mẫu cho máy xét nghiệm sinh hóa Cobas C
Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD)
	Cái
	             15.000   
	

	69
	 
	Tay dao mổ điện dùng 1 lần 
	1 cái/túi
	Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ , chiều dài của dây 3M trở lên, cán dao có 2 nốt CUT/ màu vàng để cắt và COAG/ màu xanh nước biển để cầm máu, phích căm diện cực gồm 3 chân. Tiệt trùng bằng khí EO, dùng cho máy mổ điện cao tần 3 giắc. Sử dụng một lần.
	Cái
	                    20   
	

	70
	 
	Test thử đường huyết Oncall Plus
	50 test/hộp
	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD)
Mỗi que thử chứa các thành phần phản ứng hóa học sau: Glucose oxidase < 25 IU, Chất trung gian (Mediator) < 300 µg. 
Thời gian đo: 10 giây
Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL
Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch
Phạm vi HCT: 25 - 60%
Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL)
Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1.9 đến 28.2 mmol/L (34.3 đến 507 mg/dL), cho kết quả:
 - Đạt 100% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết < 5.55 mmol/L(100 mg/dL)
 - Đạt 99,6% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết ≥ 5.55 mmol/L (100 mg/dL)
Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, CE, FDA
Điều kiện làm việc: 5 - 45ºC; 10 - 90% RH
Vật tư đi kèm: Chip mã số que thử
	Test
	             10.000   
	

	71
	 
	Túi camera 2 khoản
	1 cái/túi
	Túi nylon 9 x 14 cm có dây buộc 2 ly 2 x 30 cm
Ống nylon 18 x 230 cm có dây buộc 2 ly 2 x 60 cm.
Tiệt trùng băng khí EO.Gas
	Cái
	                  700   
	

	72
	 
	Xe đẩy tiêm 3 tầng
	1 cái/thùng
	KT: 450x750x950mm
Khung xe bằng ống phi 21.8mm
Mặt sàn xe bằng tấm inox, ép lõm trên máy thuỷ lực
Hệ thống lan can bao 4 mặt trên 3 tầng xe bằng ống 12.7mm
Xe có 1 xô đựng chất thải
Xe có 4 bánh xe cao su chịu lực êm nhẹ và có khoá hãm
	Cái
	                    10   
	

	73
	 
	Bóng đèn máy sinh hóa Beckman coulter
	01 cái/hộp
	Bóng đèn Halogen, 12V, 20W sử dụng cho máy sinh hoá Beckman Coulter
	Cái
	                      6   
	

	74
	 
	Dây bơm cho máy sinh hóa Beckman Coulter
	01 cái/túi
	Làm bằng cao su và nhựa, chiều dài tổng 10.7 cm, (+/- 2mm), chiều dài phần cao su 8.8 cm (+/- 2mm), đường kính 5 mm (+/- 1 mm)
	Cái
	                      8   
	

	75
	 
	Dây bơm máy huyết học (Dây bơm T462) - Nihon Kohden
	01 cái/túi
	Dạng vật liệu: TPE
Độ cứng: 64 Shore A
Hấp tiệt trùng: Có
Tiệt trùng bằng tia Gamma: Có
Nhiệt độ tối thiểu: -40˚C
Nhiệt độ tối đa: 135˚C
	Cái
	                      8   
	

	76
	 
	Điện cực điều trị cho máy điện xung điện phân (Hãng SX: Physiomed) 
	2 cái/túi
	Kích thước dài x rộng: 4cm x3cm. Điện cực tấm cao su dẫn điện từ máy tới bệnh nhân, dùng tương thích với máy Physiomed-Expert
	Cái
	                      8   
	

	 
	2
	Mua sắm vật tư y tế nha khoa phục vụ người bệnh
	 
	 
	

	77
	 
	Gutta Percha Point - Sure Dent
	120 cái/hộp
	Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn khác nhau, Số 20
	Cái
	               1.440   
	

	78
	 
	Gutta Percha Point - Sure Dent
	120 cái/hộp
	Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn khác nhau, Số 25
	Cái
	               1.440   
	

	79
	 
	Gutta Percha Point - Sure Dent
	120 cái/hộp
	Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn khác nhau, Số 30
	Cái
	               1.440   
	

	80
	 
	Gutta Percha Point - Sure Dent
	120 cái/hộp
	Làm từ nhựa cây Gutta, có độ thuôn khác nhau, Số 35
	Cái
	               1.440   
	

	81
	 
	Mũi cắt xương 
	05 cái/hộp
	Mũi khoan cắt xương các cỡ, loại 25 mm
	Cái
	                    20   
	

	82
	 
	Mũi cắt xương 
	05 cái/hộp
	Mũi khoan cắt xương các cỡ, loại 28 mm
	Cái
	                    20   
	

	83
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	BR-40
	Cái
	                    75   
	

	84
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	BR-41
	Cái
	                    75   
	

	85
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TR-25
	Cái
	                    75   
	

	86
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TR-26
	Cái
	                    75   
	

	87
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TR-25F
	Cái
	                    75   
	

	88
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TR-26F
	Cái
	                    75   
	

	89
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TR-25EF
	Cái
	                    75   
	

	90
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TR-26EF
	Cái
	                    75   
	

	91
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	PRO-2F
	Cái
	                    75   
	

	92
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TR11
	Cái
	                    75   
	

	93
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TF15
	Cái
	                    75   
	

	94
	 
	Mũi khoan kim cương
	05 cái/hộp
	TF43
	Cái
	                    75   
	

	95
	 
	Trâm gai 
	06 cái/hộp
	Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy, Số 10, 15, 20
	Cái
	                    72   
	

	96
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 8, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    96   
	

	97
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 10, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    96   
	

	98
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 15, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    96   
	

	99
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 20, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    96   
	

	100
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 25, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    48   
	

	101
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 30, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    48   
	

	102
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 35, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    24   
	

	103
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 40, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    24   
	

	104
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 8, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    96   
	

	105
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 10, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    96   
	

	106
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 15, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    96   
	

	107
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 20, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    96   
	

	108
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 25, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    48   
	

	109
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 30, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    48   
	

	110
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 35, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    24   
	

	111
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 40, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    24   
	

	112
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 8, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    96   
	

	113
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 10, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    96   
	

	114
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 15, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    96   
	

	115
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 20, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    96   
	

	116
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 25, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    48   
	

	117
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 30, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    48   
	

	118
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 35, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    24   
	

	119
	 
	Trâm tay K file
	06 cái/hộp
	Mở rộng ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 40, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    24   
	

	120
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 8, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    96   
	

	121
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 10, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    96   
	

	122
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 15, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    96   
	

	123
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 20, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    96   
	

	124
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 25, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    48   
	

	125
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 30, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    48   
	

	126
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 35, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    24   
	

	127
	 
	Trâm tay H file
	06 cái/hộp
	Rũa ống tủy, nạo thành ống tủy, chất liệu thép không gỉ, Số 40, chiều dài 25 mm 
	Cái
	                    24   
	

	128
	 
	Lèn ngang
	06 cái/hộp
	Sử dụng để lèn gutta percha theo phương pháp lèn ngang, chiều dài 21 mm , Số 15, 20, 25, 30, 35, 40
	Cái
	                    18   
	

	129
	 
	Lentulo
	04 cái/hộp
	Dùng quay thuốc trám bít ống tủy trong điều trị nội nha, Số 25, Số 30, chiều dài 21 mm 
	Cái
	                    16   
	

	130
	 
	Kim nha khoa 2 đầu
	100 cái/hộp
	1. Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mượt mà không gây tổn thương. Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304 
2. 27G: Đường kính ngoài của kim 0.4-0.42 mm. Đường kính trong 0.184 mm. Chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm
30G: Đường kính ngoài của kim 0.31-0.325 mm. Đường kính trong của kim 0.140 mm. Chiều dài mặt vát 1.3-1.7 mm
3. Kháng lực xuyên da ≤ 55gf (27G); ≤ 50gf (30G)
4. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát 
5. Mã màu sắc dễ chọn lựa
6. Tiệt trùng EO/ EOG
7. Xuất xứ G7
	Cái
	               1.000   
	

	 
	 
	Mua sắm vật tư y tế khác phục vụ công tác chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	

	131
	3
	Bình cầu tròn đáy bằng 1000ml
	01 cái/hộp
	-Dung tích: 1000ml. Đường kính thân: 131mm.  Đường kính cổ: 42mm. Chiều cao: 190mm
-  Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao.
- Đáy bằng giúp bình có thể đứng mà không cần vòng chân đế.
- Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao.
- Bình có đường kính cổ từ 26 mm trở lên được gia cố thêm vành.
	Cái
	                    15   
	

	132
	4
	Bình cầu tròn đáy bằng 500ml
	01 cái/hộp
	 '-Bình cầu tròn thuỷ tinh, dung tích 500ml
- Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao.
- Đáy bằng giúp bình có thể đứng mà không cần vòng chân đế.
- Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao.
	Cái
	                    15   
	

	133
	5
	Cốc đong thuỷ tinh có mỏ 1000ml
	01 cái/hộp
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất. Chịu nhiệt. Có thể hấp ở 121 độ C trong 30 phút, sấy ở 200 độ C trong 1 giờ.
Dung tích: 1000ml
Đường kính thân: 105mm
Chiều cao: 157mm
	Cái
	                    20   
	

	134
	6
	Cốc đong thuỷ tinh có mỏ 500ml
	01 cái/hộp
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, kháng hóa chất. Chịu nhiệt. Có thể hấp ở 121 độ C trong 30 phút, sấy ở 200 độ C trong 1 giờ.
Dung tích: 500ml
Đường kính thân: 83mm
Chiều cao: 118mm
	Cái
	                    20   
	

	135
	7
	Ống đong thuỷ tinh 1000ml
	01 cái/hộp
	Ống đong thuỷ tinh có dung tích 1.000ml . Chịu nhiệt. Có thể hấp ở 121 độ C trong 30 phút, sấy ở 200 độ C trong 1 giờ.
	Cái
	                    10   
	

	136
	8
	Ống đong thuỷ tinh 500ml
	01 cái/hộp
	Ống đong thuỷ tinh có dung tích 500ml. Chịu nhiệt. Có thể hấp ở 121 độ C trong 30 phút, sấy ở 200 độ C trong 1 giờ.
	Cái
	                    10   
	

	137
	9
	Chỉ khâu có hàm lượng bông 100%
	01 cuộn/túi
	100% bằng sợi cotton.
Chiều dài ≥360m. Xuất xứ: G7
	Cuộn
	                      6   
	

	138
	10
	Đũa thuỷ tinh
	10 cái/hộp
	Chất liệu: thuỷ tinh. Chịu nhiệt có thể hấp đến 121 độ C và sấy đến 200 độ C trong 1 giờ
	Cái
	                    20   
	

	139
	11
	Hộp hấp bông inox phi 360mm
	01 cái/túi
	Hộp bông phi 360mm, chất liệu inox
	Cái
	                      5   
	

	140
	12
	Kẹp công khai đầu giường bệnh nhân
	01 cái/túi
	Chất liệu: inox 201
Kích thước: 21x33cm
	Cái
	                    30   
	

	141
	13
	Lọ cắm panh inox
	1 cái/túi
	Sử dụng cho việc cắm panh, chất liệu inox
	Cái
	                    50   
	

	142
	14
	Paraffin Wax
	25 kg/thùng
	Paraffin dạng rắn, sáp thanh, có màu trắng, không mùi, nhiệt độ nóng chảy: khoảng 58 đến 60 độ C, đã qua xử lý hoàn toàn. Có độ tinh dầu thấp 0,8%. 
	Kg
	               1.500   
	

	143
	15
	Túi đựng điện cực thẩm nước 80x100mm
	2 túi/bộ
	- Thấm hút cực mạnh gấp 20 lần trọng lượng Túi đựng điện cực.
- Túi đựng điện cực thấm nước là túi đựng các đầu điện cực của thiết bị vào bên trong sau đó tiếp xúc vào vùng cần trị liệu của cơ thể bệnh nhân
- Được cấu tạo bởi liên kết chặt chẽ giữa sợi bông và xenlulo theo mô hình kim cương nên miếng điện cực thấm nước ít bị mài mòn và sử dụng được bền lâu.
- Nguyên liệu thô dùng để sản xuất Túi đựng điện cực: Xenlulo (70%) và sợi bông (30%) nên có khả năng tự phân hủy 100% khi không còn sử dụng.
- Kích thước: 80 x 100 mm
	Túi
	                  200   
	

	144
	16
	Vôi Soda
	500g/hộp
	Dùng cho máy gây mê giúp loại bỏ tất cả các khí CO2 trong khí của bệnh nhân thở ra.
	Kg
	                      5   
	

	145
	17
	Dây hút đờm kín Vitaltex
	1 cái/túi
	- Ống hút đàm kín 14Fr (4.6mm) có 2 cổng . Một cổng súc rửa và một cổng truyền thuốc. Chiều dài ống dây là 54 cm. Được làm chất liệu PVC y tế cao cấp không chứa DEHP. Sử dụng 72h. Trên ống hút có chia vạch đánh dấu độ sâu. Có tem mã màu (Sticker ngày) xác định thời gian thay ống hút.
	Cái
	                  150   
	

	146
	18
	Bao bì màng đóng túi thuốc sắc
	2 cuộn/hộp (80.000cm/cặp)
	Loại màng phức hợp phù hợp dùng cho máy đóng gói tự động
1 cặp bao gồm 2 cuộn: 1 cuộn mặt trước có chữ thuốc sắc đóng túi, 1 cuộn mặt sau có ghi hướng dẫn sử dụng
Chiều dài: 400m/cuộn 
Chiều rộng: 10cm 
Cân nặng: 9kg 
Chất liệu: PET chịu nhiệt, chịu lực, an toàn, có thể hâm nóng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sạch sẽ.
Trung bình 1 cặp túi có thể đóng được khoảng 2000 ~ 2200 túi (loại 180ml/túi)
	Cuộn
	                    24   
	

	147
	19
	Ống dẫn khí tới bệnh nhân (Cho máy thở HFNC)
	01 cái/túi
	Ống thở oxy thích hợp với các loại máy HFNC thông dụng. Size M, L.
- Lưu lượng dòng chảy tối đa 60L/phút
- Đầu nối 15F/22M
- Chiều dài: 380mm
- Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 (vincent)  của Bệnh viện
	Cái
	                    50   
	

	148
	20
	Ống hút nước bọt
	100 cái/túi
	Sử dụng cho việc hút dịch trong quá trình điều trị nha khoa
	Cái
	               2.000   
	

	149
	21
	Kim khâu da
	10 cái/túi
	Kim phẫu thuật: Size: 9*24, 11*34 và 13*34 (tròn - tam giác). Công dụng: Dùng khâu da
	Cái
	                  200   
	

	150
	22
	Đầu tip pipet 0.5 - 10 µl
	1.000 cái/túi
	Thể tích hút mẫu: 0.5 - 10 µl
Thể tích tối đa: 10 µl
Công nghệ đầu tip: Phổ thông
Được tiệt trùng: Không
	Cái
	               5.000   
	

	151
	23
	Đầu tip pipet 1 – 5 ml
	250 cái/túi
	Thể tích hút mẫu: 1 – 5 ml
Thể tích tối đa: 5 ml
Công nghệ đầu tip: Phổ thông
Được tiệt trùng: Không
	Cái
	               1.000   
	

	152
	24
	Ampu bóp bóng người lớn
	01 bộ/hộp
	Chất liệu: Silicone, PVC, loại dùng 1 lần 
Van giới hạn áp suất: 60cmH2O 
Thể tích hồi sức: 1650ml 
Thể tích túi chứa: 2000ml. 
Đầu nối bệnh nhân: ɸ22 / 15mm. 
Ống dẫn oxy: 2000mm. 
Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex
	Bộ
	                    12   
	

	153
	25
	Ampu bóp bóng trẻ em
	01 bộ/hộp
	Chất liệu: Silicone, PVC, loại dùng 1 lần Van giới hạn áp suất: 40cmH2O
Thể tích hồi sức: 600ml
Thể tích túi chứa: 1600ml
Đầu nối bệnh nhân: ɸ22 / 15mm
Ống dẫn oxy: 2000mm
Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex
	Bộ
	                      2   
	

	154
	26
	Bát Inox phi 22
	1 cái/túi
	Chất liệu Inox, kích thước: phi 22
	Cái
	                    30   
	

	155
	27
	Bộ thay băng vết thương
	1 bộ/hộp
	Bộ thay băng, cắt chỉ:
- Chất liệu: thép không gỉ, đạt chuẩn CE
- Bộ bao gồm:
+ Panh thẳng không mấu 16cm: 01 cái
+ Kéo thẳng nhọn 16cm: 01 cái
+ Kéo cong nhọn 10cm: 01 cái
+ Nỉa không mấu 16cn: 01 cái
+ Cán dao số 3: 01 cái
+ Lưỡi dao mổ số 11: 10 cái
+ Hộp đựng dụng cụ 20x10x5cm
Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.
Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%
	Bộ 
	                    10   
	

	156
	28
	Bơm tiêm khí máu động mạch
	50 cái/hộp
	Thành phần cấu tạo: 
Ống tiêm: Polypropylene dung tích 1ml; 
Gioăng pít-tông: Hợp chất cao su; 
Kim: Thép không gỉ cỡ 25g x 5/8; 
Vỏ và nắp kim: Polypropylene; 
Công nghệ kim Needle-Pro® EDGE™:  Polypropylene, Thép không gỉ, keo dán acrylic
	Cái
	               3.000   
	

	157
	29
	Cân điện tử
	1 cái/hộp
	Phạm vi đo: 5 - 150kg
Màn hình LED sáng
Đế chống trượt
Mặt kính cường lực
	Cái
	                      2   
	

	158
	30
	Cân đồng hồ có thước đo chiều cao
	1 cái/hộp
	Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao
Trọng lượng cơ thể: Max: 120kg. Min: 0.5kg
Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm. Min: 0,5 cm. Dung sai ± 0.5cm
	Cái
	                      5   
	

	159
	31
	Cốc uống thuốc
	50 cái/túi
	Loại cốc nhựa dùng một lần
	Cái
	               4.000   
	

	160
	32
	Dây máy hút dịch (Silicon)
	10 mét/cuộn
	Dùng cho máy hút dịch 
Đường kính ống bên ngoài: 12 mm
Đường kính ống bên trong: 7 mm
Quy cách: Mét
	Mét
	                  120   
	

	161
	33
	Đồng hồ bấm giây
	1 cái/hộp
	Chức năng: sử dụng đo thời gian
Độ chính xác: 1/100 giây
Màn hình LED hiển thị 3 hàng thông số: thời gian, ngày, tháng
Hổ trợ định dạng 12/24h
Chức năng như hẹn giờ, đếm ngược, báo chuông.
Thiết kế nhỏ gọn dễ cầm và dễ sử dụng
	Cái
	                    20   
	

	162
	34
	Đồng hồ oxy
	01 bộ/hộp
	* BỘ ĐỒNG HỒ OXY KÈM CO NỐI NHANH
+ Phù hợp với nhiều tiêu chuẩn kết nối của nhiều quốc gia.
+ Bộ điều chỉnh áp suất kiểu piston
+ Chất liệu đồng thau, gia công CNC
+ Thanh dẫn khí kéo dài thích hợp cho bình oxy 1-50L
+ Đồng hồ oxy đúc tích hợp.
+ Lõi van công tác làm bằng thép không gỉ chịu mòn cao.
+ Áp suất đầu vào: 15Mpa/2200psi/150bar
+ Áp suất đầu ra: 0.35Mpa/50psi/3.5bar
+ Phạm vi áp suất: 25Mpa/3500psi/250bar
+ Lưu lượng: 1-15L/phút 
+ Cổng nối đầu vào: G5/8-14
+ Cổng nối đầu ra:  M10*1mm
* BÌNH TẠO ẨM:
+ Phù hợp với nhiều tiêu chuẩn kết nối của nhiều quốc gia.
+ Làm bằng nhựa polycarbonate có độ bền cao
+ Bình tạo ẩm chịu được nhiệt độ cao.
+ Có thể tiệt trùng ( chỉ với bình, không với nắp) ở nhiệt độ 121℃, áp suất 0.142MPa.
+ Lõi lọc Polymer mật độ cao, tạo ẩm đều.
+ Dung tích:  200ml
+ Tiêu chuẩn đầu vào: Ø8mm
+ Tiêu chuẩn đầu ra: Ø8mm
*CẤU HÌNH: 
- Bộ đồng hồ oxy kèm co nối nhanh
- Bình tạo ẩm
- Dây thở oxy
	Bộ
	                    10   
	

	163
	35
	Hộp đựng bông inox
	1 cái/túi
	Chất liệu: Inox  hoặc tương đương
Hộp có nắp, đường kính  ≤ 8,5cm, chiều cao ≤ 6.5cm
Năm sản xuất thiết bị: 2025 trở về sau. Mới 100%
	Cái
	                    30   
	

	164
	36
	Hộp lồng tròn thuỷ tinh phi 90
	10 cái/hộp
	- Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate. Chịu nhiệt có thể hấp đến 121 độ C và sấy ở 200 độ C
- Đường kính: 90mm
- Chiều rộng thành: 15mm 
	Bộ
	                  200   
	

	165
	37
	Kim sinh thiết màng phổi - (Kim sinh thiết bán tự động kèm kim đồng trục)
	1 cái/túi
	* Kim sinh thiết bán tự động lấy mẫu từ mô mềm và các tạng (vú, gan, phổi, thận…)
* 2 độ sâu lấy mẫu lựa chọn: 10 mm và 20 mm
* Độ sâu thâm nhập: Với độ sâu lấy mẫu 10mm thì độ sâu thâm nhập = 11mm; Với độ sâu lấy mẫu 20mm thì độ sâu thâm nhập = 22mm
* Thiết kế đầu kim tăng âm, không gây tổn thương, tay cầm gọn nhẹ, các  cỡ được mã hóa bằng màu sắc. Mũi kim vát 25°.
* Kích cỡ: 14G-16G-18G-20G, chiều dài kim:  10 - 15 - 16 - 20 - 25cm* Kèm kim đồng trục các cỡ 13G-15G-17G-19G chiều dài  5.5cm, 10.5cm, 11.5cm, 15.5cm, 19cm
* Chất liệu: 
Thân kim: thép không gỉ 304, Đầu kết nối: Acetal,
Lò xo: thép không gỉ AISI 302
Vỏ bảo vệ: LDPE
Tay cầm: PC
* Vạch đánh dấu độ sâu cm trên thân, bắt đầu từ 2cm và cách nhau mỗi 1cm
* Tiệt trùng bằng EO
* Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE và FDA.
* Xuất xứ: sản xuất tại các nước thuộc nhóm OECD
	Cái
	                  200   
	

	166
	38
	Nhiệt kế điện tử
	1 cái/hộp
	• Màn hình LCD sắc nét 
• Đa chức năng đo nhiệt độ: đo nhiệt độ cơ thể người, nhiệt độ nước, sữa, vật thể hay nhiệt độ 
phòng... 
• Thay đổi màu sắc màn hình hiển thị, cảnh bảo sốt (màn hình Led 3 màu – 3 mức cảnh báo) 
• Thiết kế tinh giản, gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng phù hợp cả trong bệnh viện và tại gia đình 
• Tự động tắt nguồn khi không sử dụng 
• Pin sử dụng loại AA, tiết kiệm pin, tuổi thọ cao 
Phương thức đo: Cảm ứng bằng tia hồng ngoại, không tiếp xúc
Điều kiện vận hành: 16°C đến 40°C (60.8°F đến 104°F) 
Khoảng cách đo: cách 2-3cm so với điểm tiếp xúc
Thời gian đo: trong vòng 2 giây
	Cái
	                      5   
	

	167
	39
	Pin trung (Pin đèn đặt nội khí quản)
	1 đôi/túi
	Pin cỡ trung cung cấp điện năng hoạt động cho các thiết bị điện tử
	Đôi
	                    10   
	

	168
	40
	Quạt sưởi
	01 cái/hộp
	Có 4 bóng sưởi Halogen
Công suất tối đa 1600W
Tốc độ làm ấm nhanh, toả nhiệt đều
Không gây khó thở và khô da
4 chế độ linh hoạt
Tự động ngắt nhiệt khi nghiêng hoặc đổ
Quay đảo chiều liên tục, giúp toả nhiệt đều khắp phòng
	Cái
	                    16   
	

	169
	41
	Xe lăn
	1 cái/thùng
	Xe được mạ crom 809, bền, đẹp, tinh tế.
Ghế có đệm mút, có đệm lót cố định tay vịn, cố định gác chân.
Tải trọng tối đa: 125 kg.
Kích thước: 91x22x87 cm.
Trọng lượng nhẹ chỉ 14kg, có thể gấp gọn, tiện lợi khi mang theo.
	Cái
	                    10   
	

	170
	42
	Vợt lấy dị vật tiêu hóa đường mũi
	01 cái/hộp
	Vợt hớt dị vật hình cầu, dùng một lần, đường kính vỏ ống 1.8mm, chiều dài làm việc 160cm
	Cái
	                      2   
	

	171
	43
	Chỉ thép liền kim 1.0
	01 sợi/túi
	Chỉ thép khâu xương ức số 1, dài 45cm, kim tròn đầu cắt 1/2 vòng tròn dài 37mm, kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicone. Tiêu chuẩn EC,  EN ISO 13485.
	Sợi
	                    20   
	

	172
	44
	Kìm lấy dị vật răng chuột đường mũi
	01 cái/hộp
	Kìm gắp dị vật dùng 1 lần ngàm hình răng chuột, chiều dài làm việc 1600mm, đường kính 1.8mm.
Tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	                      2   
	

	173
	45
	Kìm sinh thiết nóng
	01 cái/hộp
	Kìm sinh thiết nóng dùng 1 lần, đường kính 2.3mm; chiều dài làm việc từ 2.3m; tương thích với dây nội soi đường kính 2.8mm
	Cái
	                      2   
	

	174
	46
	Thông lọng cắt Polyp nóng
	01 cái/hộp
	Thòng lọng được thiết kế hình Oval. Chiều dài làm việc 230cm, đường kính vỏ 2.3mm, độ mở loop từ 10-36mm. 
	Cái
	                      5   
	

	175
	47
	Micropipet 0.5 - 10 µl
	1 cái/hộp
	- Model: CV10
- Thể tích: 0.5 - 10 µl
- Độ chính xác: ±4.0 - 0.5
- Hệ số biến động: ±2.8 - 0.4
- Số lượng kênh: đơn kênh
	Cái
	                      2   
	

	176
	48
	Micropipet 20 -200 µl
	1 cái/hộp
	0
	Cái
	                      2   
	

	177
	49
	Micropipet 100 - 1000 µl
	1 cái/hộp
	- Model: CV1000
- Thể tích: 100 - 1000 µl
- Độ chính xác: ±1.6 - 0.6
- Hệ số biến động: ±0.4 - 0.15
- Số lượng kênh: đơn kênh
	Cái
	                      3   
	

	178
	50
	Micropipet 1 - 5 ml
	1 cái/hộp
	- Model: CV5000
- Thể tích: 1 - 5 ml
- Độ chính xác: ±0.6 - 0.5
- Hệ số biến động: ±0.25 - 0.15
- Số lượng kênh: đơn kênh
	Cái
	                      2   
	

	179
	51
	Bình tạo ẩm tự động cấp nước (Cho máy thở HFNC) Model: H-80A
	01 cái/túi
	- Tự động làm đầy nước, thể tích nén khi bình rỗng là 440ml, khi đầy là 280ml.
- Dung tích chứa nước tối đa là 160ml
- Kích thước: 130 x 122 x 95mm
- Độ rò ≤ 25ml/phút
	Cái
	                      6   
	

	180
	52
	Bộ dây điện cực lưu huyết não
	01 bộ/hộp
	Bộ dây điện cực dùng cho máy lưu huyết não bao gồm 06 dây: 02 dây đen, 02 dây đỏ và 02 dây vàng. Các dây thường có kiểu kẹp và chất liệu lõi dây là sợi bạc.
Sử dụng phù hợp trên máy lưu huyết não: Medis; Model: Vaso Screen 5000. Xuất xứ G7.
	Bộ
	                      1   
	

	181
	53
	Giá treo dung dịch rửa tay
	 01 cái/túi
	Chất liệu: nhựa, giá treo bằng inox, dùng để treo xe tiêm, đầu giường bệnh nhân hoặc gắn tường
	Cái
	                    50   
	

	182
	54
	Giấy in điện tim 12 kênh
	1 thếp/túi
	Kích thước giấy: 210 x140 x200p. Giấy có dòng kẻ
	Thếp
	                    20   
	

	183
	55
	Kìm kẹp kim
	01 cái/túi
	Kìm mang kim Mathieu, cán vàng
Kích thước : 17cm  (±5%)
Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.
Năm sản xuất thiết bị: 2024 trở về sau. Mới 100%
	Cái
	                      2   
	

	184
	56
	Kim bơm rửa nội nha
	100 cái/hộp
	Kích thước kim 0.3x25mm, 2 lỗ kim bơm
	Cái
	                  100   
	

	185
	57
	Thìa lấy dấu inox
	2 cái/cặp
	Để lấy dấu răng, tạo phục hình.
Chất liệu inox 304
	Cặp
	                      4   
	

	186
	58
	Mũi cạo vôi dưới nướu
	5 cái/vỉ
	Mũi cạo vôi dùng trong nha khoa P1 được thiết kế đầu nhỏ giúp cho cạo vôi dưới nướu hiệu quả. Với sự kết hợp giữa đầu mũi nhỏ gọn và tay cầm chắc chắn giúp nha sỹ tiếp cận các vị trí khó tiếp cận một cách dễ dàng và nhanh chóng. Có khả năng chống ma sát, giúp cho thời gian sử dụng được tăng cao
	Cái
	                    10   
	

	187
	59
	Mũi cạo vôi dưới nướu
	5 cái/vỉ
	Mũi cạo vôi dùng trong nha khoa PD1 được thiết kế đầu nhỏ giúp cho cạo vôi dưới nướu hiệu quả. Với sự kết hợp giữa đầu mũi nhỏ gọn và tay cầm chắc chắn giúp nha sỹ tiếp cận các vị trí khó tiếp cận một cách dễ dàng và nhanh chóng. Có khả năng chống ma sát, giúp cho thời gian sử dụng được tăng cao
	Cái
	                    10   
	

	188
	60
	Dụng cụ cắt cone bằng nhiệt
	1 cái/hộp
	Cấu hình:
Thân máy x 1 cái
Đế sạc x 1 cái
Dây sạc x 1 cái
Đầu tip x 4 cái
- Thời gian làm nóng chỉ 0.2 giây
- Đầu tip 0.35mm có thể uốn cong: tiếp cận sâu hơn với ống tủy hẹp.
- 4 tùy chỉnh nhiệt độ(150°C, 180°C, 200°C, và 230°C)
	Cái
	                      2   
	

	189
	61
	Thước đo mắc cài Medesy
	01 cái/gói
	Bằng chất liệu thép không gỉ
	Cái
	                      2   
	

	190
	62
	Chêm gỗ Nha Khoa
	100 cái/hộp
	Chiêm gỗ được sản xuất hoàn toàn từ gỗ tự nhiên với độ mềm dẻo linh hoạt.
Bề mặt sản phẩm được xử lý nhẵn bóng. Các cạnh được thiết kế phù hợp với không gian kẽ răng.
Phẩn đầu sản phẩm được thiết kế vuông, dễ dàng cài và cố định vị trí. Đầu còn lại nhọn đảm bảo dễ dàng chèn vào các vị trí kẽ răng.
	Cái
	                  500   
	

	191
	63
	Bộ bẩy nhổ răng
	01 cái/túi
	Bẩy OSUNG lưỡi siêu mỏng 3mm
	Cái
	                      2   
	

	192
	64
	Bộ bẩy nhổ răng
	01 cái/túi
	Bẩy OSUNG lưỡi mỏng vừa 3mm
	Cái
	                      2   
	

	193
	65
	Bộ bẩy nhổ răng
	01 cái/túi
	Bẩy OSUNG lưỡi siêu mỏng 5mm
	Cái
	                      2   
	

	194
	66
	Bộ bẩy nhổ răng
	01 cái/túi
	Bẩy OSUNG lưỡi mỏng vừa 5mm
	Cái
	                      2   
	

	195
	67
	Chỉ nha khoa
	01 cuộn/hộp
	Làm sạch mảng bám thức ăn dư thừa trong kẽ răng
	Cuộn
	                      2   
	

	196
	68
	Tay khoan nha khoa Morita TwinPower Turbine
	01 cái/hộp
	Tay chếch 45 độ
	Cái
	                      2   
	

	197
	69
	Tay khoan nha khoa TwinPower 4H Coupling
	01 cái/hộp
	Có đèn
	Cái
	                      2   
	

	198
	70
	Tay Khoan Chậm
	01 cái/hộp
	Tay khoan tốc độ thấp: truyền động trực tiếp 1:1
Loại khóa: nút nhấn
Xịt: bên ngoài
Đường kính: Ø2.35mm
Tốc độ quay: MAX40,000 vòng / phút
Tia nước ngoài
	Cái
	                      2   
	

	199
	71
	Phễu thuỷ tinh (15-20cm)
	01 cái/hộp
	Phễu thuỷ tinh (15-20cm), chất liệu thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt. Có thể hấp ở 121 độ C trong 30 phút và sấy ở 200 độ C trong 1 giờ
	Cái
	                    20   
	

	200
	72
	Bô can thuỷ tinh 12*20cm
	01 cái/hộp
	- Đường kính thân: 120mm
- Chiều cao: 210mm
- Màu sắc: Trắng
- Vật liệu:  Thủy tinh Borosilicate. Chịu nhiệt. Có thể hấp ở 121 độ C trong 30 phút, sấy ở 200 độ C trong 1 giờ.
	Cái
	                    20   
	

	201
	73
	Mask thở không xâm nhập
	01 cái/túi
	Mặt nạ (mask) mũi miệng dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần, các cỡ
- Chất liệu: miếng đệm Silicon
- Kích thước: nhỏ, trung bình và lớn
- Cấu tạo: 
+ Miếng đệm ôm sát khuôn mặt, ngăn ngừa rò rỉ khí
+ Khung mặt nạ nằm dưới mắt giúp tầm nhìn tự do 
+ Dây cố định: dạng khóa bằng từ
+ Miếng đo kích thước khuôn mặt
- Tương thích với hệ thống dây thở không xâm lấn 1 nhánh Resmed tại Bệnh viện
- Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO
	Cái
	                    12   
	

	202
	74
	Bình đựng nước cất 250ml
	01 cái/túi
	Bình tia nhựa đựng nước cất dùng để vệ sinh tẩy rửa những chỗ khó tiếp xúc
Chất liệu: nhựa HDPE
Nắp vặn xoay chặt chẽ, không gây rò rỉ, nắp và vòi phun dính liền nhau
Dung tích: 250ml
	Cái
	                    20   
	

	203
	75
	Bình đựng nước rửa mắt 250ml
	01 cái/túi
	Bình Rửa Mắt Khẩn Cấp
Chất liệu: PE (Polyethylene)
Bình được thiết kế đặc biệt để xịt nước trực tiếp vào mắt
Dung tích: 250ml
	Cái
	                    20   
	

	204
	76
	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần 10 cm
	100 cái/hộp
	Chất liệu: Thép không gỉ được mài nhọn
Kích thước: 10 cm
	Cái
	               1.000   
	


1.3. Các yêu cầu khác
Hàng mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở đi

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Toàn bộ hàng hóa cung cấp
1

