Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 4: Mua sắm thiết bị cho trung tâm Hỗ trợ sinh sản)

## 1. Hệ thống kính hiển vi đảo ngược, kèm bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều, laser phôi thoát màng, bàn chống rung chuyên dụng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống kính hiển vi đảo ngược, kèm bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều, laser phôi thoát màng, bàn chống rung chuyên dụng, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Kính hiển vi đảo ngược: |
|  | Thân kính: 01 cái |
|  | Chân đế gắn đầu quan sát: 01 cái |
|  | Phần mềm có bản quyền điều khiển camera thu nhận và phân tích: 01 bộ |
|  | Đầu quan sát 02 mắt: 01 cái |
|  | Thị kính vô cực chống quang sai màu 10X: 02 cái |
|  | Bàn để mẫu: 01 cái |
|  | Mâm kính loại ≥ 6 vị trí: 01 cái |
|  | Mâm tụ quang: 01 cái |
|  | Module soi ảnh nổi: 03 cái (3 loại cho 3 cấp phóng đại 10X, 20X, 40X) |
|  | Nguồn sáng với bóng đèn Halogen hoặc tương đương ≥ 100W: 01 bộ |
|  | Bộ phân cực: 01 cái |
|  | Hệ thống lọc sáng: 01 bộ |
|  | Vật kính phẳng 4X/5X: 01 cái |
|  | Vật kính phẳng 10X: 01 cái |
|  | Vật kính phẳng 20X: 01 cái |
|  | Vật kính phẳng 40X: 01 cái |
| 2 | Bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều |
|  | Bộ điều khiển trái-phải: 01 bộ |
|  | Bộ vi tiêm và giữ trứng: 01 bộ |
|  | Adapter kết nối với kính hiển vi đảo ngược: 01 cái |
| 3 | Tấm gia nhiệt: 01 cái |
| 4 | Hệ thống Laser hỗ trợ phôi thoát màng đa xung, đa điểm |
|  | Camera kỹ thuật số màu: 01 cái |
|  | Bộ máy tính/laptop: 01 bộ |
|  | Hệ thống laser: 01 bộ |
|  | Phần mềm điều khiển: 01 |
| 5 | Bàn chống rung cho kính hiển vi đảo ngược: 01 |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt cho từng thiết bị: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Kính hiển vi đảo ngược: |
|  | Hệ quang học: vô cực chống quang sai màu |
|  | Mâm vật kính ≥ 6 vị trí |
|  | Vi trường ≥ 20 mm |
|  | Bộ phóng đại bổ sung ≥ 1.5X |
| 2 | Bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều |
|  | Bộ vi thao tác, vi tiêm 4 chiều dùng cho kỹ thuật IVF (ICSI) |
| 3 | Tấm gia nhiệt |
|  | Bề dày kính gia nhiệt ≥ 0.5 mm |
|  | Giới hạn nhiệt độ điều chỉnh: Từ nhiệt độ phòng đến ≥ 50°C |
| 4 | Hệ thống Laser hỗ trợ phôi thoát màng đa xung, đa điểm |
|  | Tính năng tạo đường dẫn laser: |
|  | Single Shot (Một lần bắn) |
|  | Line/Curve (Đường / Đường cong) |
|  | Freehand (Tự do) |
|  | Multipoint (Đa điểm) |
|  | Rectangle (Hình chữ nhật) |
|  | Tự động hiệu chỉnh |
|  | Báo cáo kiểm soát chất lượng |
|  | Máy tính/ laptop: |
|  | CPU: Intel Core i7 hoặc tương đương |
|  | RAM ≥ 8 Gb |
|  | Ổ cứng ≥ 450 Gb |
|  | Màn hình: ≥ 15.6 inch độ phân giải Full HD (≥ 1920x1080 pixel) |
|  | Cổng kết nối: HDMI, USB 3.0 |
|  | Phần mềm có chức năng đo |
| 5 | Bàn chống rung cho kính hiển vi đảo ngược |
|  | Thiết kế chống rung |
|  | Có khu vực đặt kính hiển vi đảo ngược chuyên dụng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 2. Tủ thao tác tiệt trùng IVF, có gia nhiệt bề mặt kèm kính hiển vi soi nổi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ thao tác tiệt trùng IVF, có gia nhiệt bề mặt kèm kính hiển vi soi nổi, tối thiểu bao gồm: |
|  | Tủ chính: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc Hepa: 01 bộ |
|  | Kính hiển vi soi nổi: 02 chiếc, bao gồm: |
|  | + Thị kính: 02 cái |
|  | + Bộ vật kính tối thiểu 2 cỡ: 01 bộ |
|  | Trụ gắn kính hiển vi: 02 |
|  | Nguồn sáng kính hiển vi: 02 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ thao tác |
|  | Bề mặt làm việc được gia nhiệt, nhiệt độ bề mặt được hiển thị liên tục trên bảng điều khiển và có thể điều chỉnh |
|  | Bộ lọc HEPA có hiệu suất lọc ≥ 99,99% đối với các hạt có kích thước ≤ 0,3 µm |
|  | Cung cấp độ sạch không khí theo chuẩn ISO 14644 |
| 2 | Kính hiển vi soi nổi |
|  | Tỷ lệ zoom ≥ 8:1 |
|  | Có ≥ 7 vị trí zoom, phóng đại điều chỉnh ≤ 0.65X đến ≥ 5X |
|  | Khoảng cách làm việc ≥ 70 mm |
|  | Thị kính 10X, F.N ≥ 22 mm |
|  | Góc nghiêng quan sát ≥ 30 độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3. Tủ nuôi cấy phôi 3 khí (2 cửa, 3 loại khí CO2, N2, O2)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ nuôi cấy phôi 3 khí kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |
|  | Bộ cánh kính cửa nhỏ: ≥ 04 bộ |
|  | Cánh cửa tủ: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 bộ |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Dung tích: ≥ 160 lít |
|  | Bên trong tủ làm bằng thép không gỉ |
|  | Có bộ cách cửa kính nhỏ |
|  | Tủ sử dụng 3 loại khí: Khí CO2, Khí N2 hoặc O2 |
|  | Có cổng lấy mẫu để đo khí |
|  | Có bộ phận trộn khí bên trong |
|  | Nhiệt độ điều chỉnh ≥ 40 độ C |
|  | Có thể điều chỉnh nồng độ CO2 từ ≤ 6 % – ≥ 10% |
|  | Có thể điều chỉnh nồng độ O2 từ ≤ 5% - ≥10% |
|  | Có bộ phận tạo độ ẩm. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 4. Tủ nuôi cấy phôi benchtop

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ nuôi cấy phôi benchtop kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Lọc VOCs/HEPA: 02 bộ |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Buồng nuôi cấy phôi ≥ 06 buồng |
|  | Mỗi buồng nuôi cấy có thể đặt ≥ 4 đĩa (đường kính ≥ 60 mm) hoặc tương đương |
|  | Thời gian phục hồi nhiệt độ buồng nuôi cấy: ≤ 1 phút 30 giây |
|  | Thời gian phục hồi nồng độ CO2: ≤ 4 phút |
|  | Máy có thể sử dụng khí trộn sẵn hoặc đơn khí (CO2/ N2) |
|  | Công suất tiêu thụ khí (CO2) ≤ 4 l/h |
|  | Công suất tiêu thụ khí N2: ≤ 12 l/h |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 5. Buồng IVF chamber kèm kính hiển vi soi nổi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Bệ đặt máy có bánh xe và có thể nâng hạ chiều cao: 01 chiếc |
|  | Bộ phận tạo độ ẩm: 01 bộ |
|  | Kính hiển vi soi nổi: 01 chiếc, bao gồm: |
|  | + Thị kính: 02 cái |
|  | + Bộ vật kính tối thiểu 2 cỡ: 01 bộ |
|  | Camera kỹ thuật số: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc VOCs: 02 bộ |
|  | Vỏ chụp luồn tay: 02 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Buồng IVF Chamber |
|  | Cổng thao tác luồn tay nằm ở mặt phía trước của buồng: 2 cổng |
|  | Có cửa sập nằm ở bên phải và bên trái buồng thao tác |
|  | Không khí được lọc qua màng HEPA đảm bảo vô trùng |
|  | Cảm biến CO2: hồng ngoại |
|  | Dải điều khiển CO2: 0 - ≥ 10% |
|  | Sai số: ≤ 0.2% |
|  | Dải điều khiển nhiệt độ ≥ 32 độ C - ≤ 40 độ C |
|  | Sai số: ≤ 0.5 độ C |
|  | Chênh lệch nhiệt độ tại các điểm: ± ≤ 1 độ C |
| 2 | Kính hiển vi soi nổi |
|  | Tỷ lệ zoom ≥ 8:1 |
|  | Có ≥ 7 vị trí zoom, phóng đại điều chỉnh ≤ 0.65X đến ≥ 5X |
|  | Khoảng cách làm việc ≥ 70 mm |
|  | Thị kính 10X, F.N ≥ 22 mm |
|  | Góc nghiêng quan sát ≥ 30 độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 6. Tủ ấm CO2

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ ấm CO2 kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |
|  | Khay đặt mẫu ≥ 03 khay |
|  | Khay nước: 01 khay |
|  | Bộ van khí: 01 bộ |
|  | Bộ dây khí: 01 bộ |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Dung tích: ≥ 165 lít |
|  | Cổng xuất dữ liệu: USB |
|  | Khử trùng ở nhiệt độ ≥ 180 độ C |
| 1 | Nhiệt độ: |
|  | Bước tăng giảm điều khiển ≤ 0.1°C |
|  | Nhiệt độ điều chỉnh ≥ 50°C |
|  | Độ chính xác ± ≤ 0.4°C |
| 2 | CO2: |
|  | Dải điều chỉnh CO2: ≤ 1% - ≥ 20% |
|  | Bước tăng giảm điều khiển ≤ 0.1% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 7. Tủ ấm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ ấm kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |
|  | Khay: 02 |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thể tích buồng bên trong ≥ 56 lít |
|  | Có cổng USB kết nối |
|  | Hiển thị và điều khiển các thông số qua màn hình cảm ứng |
|  | Dải nhiệt độ điều chỉnh ≥ 60 độ C |
|  | Độ chính xác cài đặt nhiệt độ: ≤ 0.1 độ C hoặc 0.1 K |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 8. Hệ thống theo dõi và giám sát các thông số trong Lab IVF

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| - | Hệ thống phần mềm có bản quyền: 01 hệ thống |
| - | Bộ Phụ kiện cho Bình chứa phôi, Bình chứa tinh trùng, Bình đựng Nito: |
|  | + Cảm biến đo nhiệt độ: 06 cái |
|  | + Bộ thu phát sóng không dây: 03 bộ |
| - | Bộ Phụ kiện cho Tủ nuôi cấy phôi 3 khí: |
|  | + Cảm biến đo nồng độ CO2: 02 cái |
|  | + Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm: 02 cái |
|  | + Bộ thu phát sóng không dây: 02 bộ |
| - | Bộ Phụ kiện cho hệ thống theo dõi phôi liên tục: |
|  | + Cảm biến đo nồng độ CO2: 01 cái |
|  | + Bộ thu phát sóng không dây: 01 bộ |
| - | Bộ phụ kiện cho Phòng Lab IVF: |
|  | + Cảm biến đo nồng độ CO2: 01 cái |
|  | + Bộ thu phát sóng không dây: 01 bộ |
| - | Các phụ kiện khác để lắp đặt (Dây mạng, dây điện nguồn, cáp kết nối….): 01 bộ |
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Bằng tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Đặc tính chung: |
|  | - Là một hệ thống theo dõi liên tục 24/24 các thông số nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm các thiết bị như: Tủ nuôi cấy phôi, Bình chứa phôi, Bình chứa tinh trùng |
|  | - Có thể theo dõi đồng thời nồng độ CO2, nhiệt độ và độ ẩm của 02 tủ nuôi cấy phôi |
|  | - Có thể theo dõi đồng thời nhiệt độ của 06 bình chứa phôi, bình chứa tinh trùng |
|  | - Có thể theo dõi nồng độ CO2 cho tủ nuôi cấy phôi liên tục Timelapse |
|  | - Có thể theo dõi nồng độ CO2 cho phòng Lab IVF |
|  | - Kết nối không dây với hệ thống máy tính, điện thoại |
|  | - Tự động báo cáo, sao lưu dữ liệu theo thời gian. |
|  | - Lưu trữ dữ liệu theo phương thức dữ liệu đám mây |
|  | - Cảnh báo khi các thông số đo được vượt quá giới hạn cho phép |
|  | - Có thể lưu trữ, tra cứu hồ sơ lịch sử bất cứ thời gian nào |
|  | - Hiển thị biểu đồ theo thời gian thực |
| 2 | Hệ thống phần mềm: |
|  | - Có tối thiểu các dữ liệu đầu vào sau: nồng độ CO2, O2, VOCs, nhiệt độ, độ ẩm,... |
|  | - Theo dõi các thông số theo thời gian thực |
|  | - Tự động lưu dữ liệu bằng biểu đồ |
|  | - Truy cập dữ liệu trên trang web, điện thoại, máy tính |
|  | - Hiển thị các thông tin như: sự kiện, kết nối, hệ thống mạng, cảnh báo và nguyên nhân gây ra cảnh báo |
|  | - Cảnh báo cảm biến: Sai lệch ngoài giới hạn, cảm biến không đo được |
|  | - Cảnh báo hệ thống: Không đọc được cảm biến, không phát hiện được cảm biến |
|  | - Có chức năng phóng to thu nhỏ đồ thị |
|  | - Chức năng cài đặt |
|  | + Cài đặt ứng dụng, tên hệ thống, thời gian |
|  | + Cài đặt ngôn ngữ |
|  | - Quản lý cảnh báo |
|  | - Quản lý người sử dụng: |
|  | + Khai báo, quản lí, chỉnh sửa thông tin người dùng |
|  | + Tự động xuất dữ liệu báo cáo |
|  | - Quản lý theo nhóm người sử dụng |
|  | - Sao lưu dữ liệu: |
|  | + Sao lưu bằng tay |
|  | + Sao lưu tự động theo lịch |
|  | + Khôi phục cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu |
|  | - Báo cáo: |
|  | + Tạo báo cáo |
|  | - Xuất dữ liệu |
|  | - Chức năng cài đặt mở rộng cảm biến và bộ thu phát |
|  | + Cài đặt địa chỉ TCP/IP của trạm thu phát |
|  | + Cài đặt cảm biến mở rộng |
| 3 | Cảm biến đo nồng độ CO2 trong tủ nuôi cấy phôi |
|  | - Dải đo nồng độ CO2: 0 - ≥ 20% |
|  | - Độ chính xác với nồng độ CO2 5%: ± ≤ 0.1% |
|  | - Hiệu chuẩn: |
|  | + Với nồng độ CO2 5%: ± ≤ 0.15% |
|  | + Với nồng độ CO2 20%: ± ≤ 0.35% |
| 4 | Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm trong tủ nuôi cấy phôi |
|  | Đo độ ẩm |
|  | - Dải đo độ ẩm: 0 - 100% |
|  | - Độ chính xác ± ≤ 2,5% |
|  | Đo nhiệt độ |
|  | - Dải đo nhiệt độ: ≤ - 40 đến ≥ 80°C |
|  | - Độ chính xác nhiệt độ: ± ≤ 0.4°C |
|  | - Cảm biến nhiệt: loại PT 100 hoặc tương đương |
|  | Tín hiệu đầu ra: |
|  | - Độ biến thiên nhiệt độ: ± ≤ 0.01 % |
| 5 | Cảm biến đo nhiệt độ bình chứa phôi, bình chứa tinh trùng |
|  | - Có thể chìm trong nitơ lỏng |
|  | - Có thể uốn cong |
|  | - Cảm biến chống ăn mòn acid |
|  | - Kết nối với bộ thu phát để chuyển tín hiệu đến bộ giám sát trung tâm |
|  | - Dải đo nhiệt độ: ≤ -200°C đến ≥ +200°C |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 9. Máy đo nồng độ CO2, O2 và nhiệt độ giọt môi trường

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Đầu đo cảm biến CO₂: 01 chiếc |
|  | Đầu đo cảm biến O₂: 01 chiếc |
|  | Đầu đo cảm biến nhiệt độ: 01 chiếc |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Bộ sạc: 01 bộ |
|  | Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chuyên dùng để đo nồng độ khí CO₂, O₂ và nhiệt độ giọt môi trường |
|  | Thông số đo CO₂: |
|  | Dải đo CO₂: 0% – ≥ 20% |
|  | Cảm biến CO₂: Cảm biến hồng ngoại |
|  | Độ chính xác CO₂: ± ≤ 1% |
|  | Thông số đo O₂: |
|  | Dải đo O₂: 0% – ≥ 22% |
|  | Cảm biến O₂: Cảm biến quang học hoặc điện hoá |
|  | Độ chính xác O₂: ± ≤ 1% |
|  | Thông số đo nhiệt độ: |
|  | Dải đo nhiệt độ: từ ≤ 0°C đến ≥ +50°C |
|  | Màn hình: LCD hoặc LED |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 10. Máy đo bụi VOCs

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Đầu đo kích thước hạt bụi tích hợp: 01 bộ |
|  | Bộ lọc hiệu chuẩn (Zero count filter): 01 chiếc |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Bộ sạc nguồn: 01 chiếc |
|  | Dây USB kết nối với máy tính: 01 chiếc |
|  | Thẻ nhớ lưu dữ liệu SD: 01 chiếc |
|  | Phần mềm phân tích dữ liệu: 01 bộ |
|  | Dây đeo tay: 01 chiếc |
|  | Túi đựng thiết bị: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thiết bị đo số lượng và kích thước hạt bụi trong không khí theo thời gian thực |
|  | Số kênh đo: ≥ 3 |
|  | Các kênh tiêu chuẩn tối thiểu có: 0.3, 0.5, 5.0 μm |
|  | Dải đo nồng độ bụi: ≥ 100,000 hạt/ft³ |
|  | Lưu lượng khí hút mẫu: ≥ 2.83 Lít/phút (0.1 CFM) |
|  | Ngưỡng phát hiện nhỏ nhất: ≤ 0.3 μm |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Chế độ đo tối thiểu có: đơn, lặp, liên tục |
|  | Bộ nhớ trong: Lưu trữ ≥ 3.000 bản ghi |
|  | Kết nối dữ liệu: USB / thẻ nhớ SD |
|  | Phần mềm PC: Cho phép phân tích số liệu |
|  | Pin Li-ion: Dùng liên tục ≥ 3 giờ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 11. Máy lọc khí di động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy lọc khí di động kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 máy |
|  | Bộ lọc: ≥ 02 bộ |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Lọc các hoá chất, các hạt bụi, VOCs, khử mùi, … |
|  | Hiệu quả bộ lọc HEPA: ≥ 99,9% |
|  | Độ ồn: ≤ 50db |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 12. Máy lọc khí VOC treo trần

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy lọc khí VOC treo trần kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc Hepa: ≥ 02 bộ |
|  | Dây điện nguồn và các phụ kiện để lắp đặt: 01 bộ |
|  | Điều khiển từ xa: 01 cái |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Loại máy lọc không khí gắn trần |
|  | ≥ 2 loại màng lọc |
|  | Có đèn UV |
|  | Ứng dụng: Dùng để diệt khuẩn, giảm bụi, mùi và khí có hại |
|  | Thể tích sử dụng ≥ 80 m3 hoặc lưu lượng khí ≥ 130 lít/s |
|  | Có màn hình hiển thị |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 13. Tủ bảo quản môi trường

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |
|  | Kệ đựng đồ: ≥ 06 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển bằng vi xử lý |
|  | Hiển thị bằng màn hình LED |
|  | Nhiệt độ bảo quản điều chỉnh được: ≤ 2 độ C – ≥ 8 độ C |
|  | Dung tích tủ ≥ 345 Lít |
|  | Chất làm lạnh: HC hoặc tương đương |
|  | Cửa kính gồm 2 lớp. Có hệ thống sưởi bên trong (rã đông) |
|  | Kệ đặt vật tư có thể di chuyển |
|  | Độ ồn: ≤ 43 Db(A) |
|  | Hệ thống báo động: Nhiệt độ cao, thấp; cửa mở bằng âm thanh |
|  | Đèn chiếu sáng bên trong: LED |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 14. Bộ Micropipet đơn kênh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bộ Micropipette đơn kênh kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Micropipet dải đo từ 0.5/1 – 10 µl: 02 chiếc |
|  | Micropipet dải đo từ 20 – 200 µl: 02 chiếc |
|  | Micropipet dải đo từ 100 – 1000 µl: 02 chiếc |
|  | Giá cắm Micropipet 6 vị trí: 01 chiếc |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khử trùng được toàn bộ pipette mà không cần tháo rời tất cả các bộ phận |
|  | Piston được làm bằng vật liệu chống hoá chất, sự mài mòn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 15. Pipette Aid tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Pipette Aid tự động kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Pin: 01 chiếc |
|  | Bộ sạc: 01 bộ |
|  | Bộ lọc: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Được làm từ vật liệu chiu được hoá chất tẩy rửa, khử trùng hoặc nhựa ABS |
|  | Sử dụng cho cả Pipette làm bằng nhựa và thủy tinh, dung tích ≤ 0,1 ml đến ≥ 100 ml |
|  | Màn hình hiển thị: LCD trở lên |
|  | Bộ lọc kích thước ≤ 0,2 µm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 16. Ghế chuyên dụng trong Lab IVF

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân ghế chính: 01 chiếc |
|  | Bánh xe: 05 chiếc |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chiều cao điều chỉnh: ≤ 480 – ≥ 640 mm |
|  | Mặt ghế được làm bằng thép, bên trên phủ lớp da hoặc đệm |
|  | Ghế có thể xoay 360 độ |
|  | Có đỡ tay |
|  | Có thể điều chỉnh lên xuống (xoay hoặc đạp chân) |
|  | Chân đế gồm ≥ 5 bánh xe |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 17. Tủ thao tác lọc rửa tinh trùng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Đạt tiêu chuẩn hoặc tuyên bố phù hợp CE/ hoặc chứng chỉ TUV |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân tủ chính: 01 cái |
|  | Chân đế tủ: 01 bộ |
|  | Dây điện nguồn: 01 bộ |
|  | Đèn LED: 01 cái |
|  | Đèn UV: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II loại A2 |
|  | Màn hình hiển thị |
|  | Chiều dài khoang làm việc ≥ 1.5m |
|  | Thân tủ: làm bằng thép |
|  | Màng lọc với hiệu suất lọc ≥ 99.995% đối với hạt kích thước ≤ 0.3 µm |
|  | Bề mặt làm việc: thép không gỉ |
|  | Tốc độ khí trung bình: |
|  | + Dòng khí vào ≥ 0.45 m/s |
|  | + Dòng khí xuống/tầng ≥ 0.32 m/s |
|  | Tiêu chuẩn an toàn EN12469 và IEC 61010 |
|  | Độ ồn ≤ 65 dB |
|  | Báo động bằng âm thanh hoặc ánh sáng đèn/hình ảnh |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 18. Bồn rửa tay vô trùng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bồn rửa tay vô trùng kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc 2 cấp lọc: 01 bộ |
|  | Giá lọc chất bẩn: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn và các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ |
|  | Bộ trộn nhiệt/ Bộ đun nước nóng: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Là hệ thống bồn rửa tay vô trùng đồng bộ loại 2 vòi. Sử dụng cùng lúc cho 02 phẫu thuật viên |
|  | Chất liệu: thép không gỉ 304/ đúc liền khối bằng Polyester |
|  | Thiết kế dạng treo tường hoặc để sàn |
|  | Có công tắc xả nước hoặc cảm biến |
|  | Lọc thô: kích thước hạt ≤ 10 µm |
|  | Lọc tinh / phin lọc đầu vòi: kích thước hạt ≤ 5 µm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 19. Passbox gia nhiệt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân hộp chính: 01 chiếc |
|  | Cửa mở: 02 chiếc |
|  | Tấm gia nhiệt: 01 chiếc |
|  | Bộ điều khiển nhiệt độ: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện để lắp đặt (ốc vít, dây điện nguồn, …): 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cấu tạo bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện |
|  | Có 02 cửa mở. Các cửa đều có ô kính trong suốt |
|  | Chế độ an toàn: Đảm bảo chỉ mở được 01 cửa một lúc |
|  | Khoá cửa bằng cơ/ hoặc khóa liên động |
|  | Kích thước sử dụng (trong): ≥ 500 x 400 x 500 (mm) |
|  | Đèn UV |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 20. Máy ly tâm rotor văng ngang

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy ly tâm rotor văng ngang kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Rotor văng 4 vị trí: 01 chiếc |
|  | Giỏ đựng adapter: 04 chiếc |
|  | Adapter cho ống nghiệm 14 /15 ml: 04 chiếc |
|  | Adapter cho ống nghiệm 5 ml: 04 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tuýp mỡ bôi trơn rotor: 01 tuýp |
|  | Dụng cụ mở máy: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
|  | Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, lực ly tâm RCF, thời gian, số chương trình |
|  | Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, quá nhiệt, không cân bằng |
|  | Có chức năng mở khóa khẩn cấp |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 15.000 vòng/phút |
|  | Lực ly tâm RCF tối đa: ≥ 20.000 x g |
|  | Thời gian ly tâm điều chỉnh được tối đa: ≥ 99 giờ hoặc liên tục |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 21. Bình trữ phôi đông lạnh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bình chính: 01 chiếc |
|  | Nắp đậy bình: 01 chiếc |
|  | Giá đỡ (canister) ≥ 6 cái |
|  | Găng tay chống bỏng lạnh: 02 đôi |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thể tích chứa nito lỏng ≥ 95 lít |
|  | Tốc độ bay hơi ≤ 1.5 lít/ngày |
|  | Đường kính trong cổ bình: ≥ 210 mm |
|  | Tối thiểu 6 vị trí để giá đỡ canister |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 22. Bình trữ đông tinh trùng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bình chính: 01 chiếc |
|  | Nắp đậy bình: 01 chiếc |
|  | Giá đỡ (Rack) ≥ 6 chiếc |
|  | Hộp đựng ống đông tinh ≥ 30 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hộp đựng ống đông tinh có ≥ 25 vị trí đặt ống đông tinh 2 ml |
|  | Khả năng trữ ống đông tinh 2ml tối đa ≥ 750 ống |
|  | Số lượng hộp trên mỗi giá đỡ (rack) ≥ 5 |
|  | Thể tích chứa nito lỏng ≥ 47 lít |
|  | Tốc độ bay hơi ≤ 0,4 lít/ngày |
|  | Kích thước cổ ≤ 130 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 23. Bình chứa Nito lỏng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bình chính: 01 chiếc |
|  | Nắp đậy bình: 01 chiếc |
|  | Thiết bị hỗ trợ di chuyển bình: 01 chiếc |
|  | Bơm nito lỏng: 01 bộ |
|  | Thước đo mực nito: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thể tích chứa nito lỏng ≥ 50 lít |
|  | Tốc độ bay hơi ≤ 0,23 lít/ngày |
|  | Kích thước cổ ≤ 50 mm |
|  | Chiều cao tổng ≥ 750 mm |
|  | Đường kính ngoài ≥ 460 mm |
|  | Trọng lượng rỗng ≥ 7 kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 24. Bình vận chuyển mẫu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bình chính: 01 chiếc |
|  | Nắp đậy bình: 01 chiếc |
|  | Giá đỡ (Canister) ≥ 1 chiếc |
|  | Tay xách: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thể tích chứa nito lỏng ≥ 3 lít |
|  | Tốc độ bay hơi ≤ 0.22 lít/ngày |
|  | Kích thước cổ ≤ 80 mm |
|  | Chiều cao tổng ≥ 425 mm |
|  | Trọng lượng rỗng ≤ 6.5 kg |
|  | Tối thiểu 1 vị trí để giá đỡ canister |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 25. Kính hiển vi quang học 2 mắt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đầu quan sát hai mắt: 01 cái |
|  | Thị kính chống quang sai màu 10X: 02 cái |
|  | Thị kính chống quang sai màu 15X: 02 cái |
|  | Tụ quang: 01 cái |
|  | Bộ vật kính chống quang sai màu: |
|  | + Bộ vật kính chống quang sai màu 4X/5X: 01 chiếc |
|  | + Bộ vật kính chống quang sai màu 10X: 01 chiếc |
|  | + Bộ vật kính chống quang sai màu 40X: 01 chiếc |
|  | + Bộ vật kính chống quang sai màu 100X: 01 chiếc |
|  | Dầu soi: 02 lọ |
|  | Dây nguồn và sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Là loại kính hiển vi quang học, hệ quang vô cực – chống quang sai màu |
|  | Độ phóng đại tối đa: ≥ 1000 lần |
|  | Đầu quan sát 02 mắt: khoảng cách điều chỉnh giữa hai mắt: từ ≤ 50 mm và đến ≥ 75 mm |
|  | Thị kính chống quang sai màu 10X, vi trường F.O.V ≥ 20 mm |
|  | Thị kính chống quang sai màu 15X, vi trường F.O.V ≥ 10 mm |
|  | Bộ vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu 4 cấp độ phóng đại: |
|  | Vật kính 4X/5X, độ mở N.A: 0.1/W.D. ≥ 18.5 mm |
|  | Vật kính 10X, độ mở N.A: 0.25/W.D. ≥ 6.5mm |
|  | Vật kính 40X, độ mở N.A: 0.65 / W.D. ≥ 0.6 mm |
|  | Vật kính dầu 100x, độ mở N.A: 1.25 / W.D. ≥ 0.14mm |
|  | Tiêu cự: Điều chỉnh thô/tinh đồng trục |
|  | Bàn để mẫu: có bộ phận giữ mẫu, dịch chuyển mẫu theo trục X-Y |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 26. Máy lọc nước tinh khiết từ tính

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy lọc nước tinh khiết từ tính kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Tay lấy nước: 01 chiếc |
|  | Màn hình hiển thị: 01 chiếc |
|  | Bộ lọc siêu sạch: 01 bộ |
|  | Bộ khử trùng UV: 01 chiếc |
|  | Dây nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn vận hành (tiếng Anh và tiếng việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có thể tạo nước siêu tinh khiết loại 1, thông số: |
|  | • Độ cách điện ≥ 18 MΩ·cm tại 25 °C |
|  | • Độ dẫn điện ≤ 0.055 μS/cm |
|  | • Hàm lượng TOC: ≤ 5 ppb |
|  | • Tạp chất lơ lửng có kích thước lớn hơn 0,2 µm: ≤ 1 |
|  | • Hàm lượng vi sinh: ≤0.01 cfu/mL |
|  | • Hàm lượng nội độc tố (Pyrogens hoặc Endotoxins): ≤ 0.001 EU/mL |
|  | • Rnases: ≤ 1 pg/mL |
|  | • Dnases: ≤ 5 pg/mL |
|  | • Tốc độ lấy nước siêu tinh khiết ≥ 2 lít/ phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 27. Bàn chọc hút trứng, chuyển phôi (có gia nhiệt kèm đèn khám)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bàn chính: 01 chiếc |
|  | Bộ đệm: 01 chiếc |
|  | Hệ thống sưởi ấm ghế ngồi (tích hợp bên trong máy): 01 hệ thống |
|  | Đỡ chân sản phụ khoa: 01 đôi |
|  | Đỡ tay: 01 đôi |
|  | Tấm đỡ tay cho phẫu thuật và gây mê: 1 chiếc |
|  | Khay kim loại chứa chất bẩn: 01 chiếc |
|  | Khung gây mê: 01 chiếc |
|  | Cuộn giấy lót: 01 cuộn |
|  | Bộ điều khiển Pedal không dây/có dây: 01 bộ |
|  | Tay nắm trợ lực cho bệnh nhân: 01 đôi |
|  | Đèn khám: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển bằng điện thủy lực |
|  | Điều khiển các vị trí, tư thế bằng hệ thống pedal chân |
|  | Có hệ thống sưới ấm chỗ ngồi |
|  | Mặt bàn và 2 tấm đỡ tay được bọc da |
|  | Chân đế bàn có bánh xe kèm khóa |
|  | Kích thước mặt bàn ≥ 550 x 1200 mm (Rộng x Dài) |
|  | Chiều cao bàn điều chỉnh: ≤ 550 đến ≥ 1000 mm |
|  | Độ nghiêng phần lưng: từ ≤ -5 độ đến ≥ 50 độ |
|  | Độ nghiêng phần hông: ≥ 20 độ |
|  | Trọng lượng bệnh nhân ≥ 115 Kg |
|  | Có tối thiểu 1 CFS của Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Châu Âu |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 28. Bàn khám phụ khoa điều khiển điện, thủy lực (kèm đèn khám)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn chính: 01 cái |
|  | Đệm: 01 bộ |
|  | Tấm đỡ chân: 01 bộ |
|  | Tay vịn: 01 bộ |
|  | Chậu thải: 01 bộ |
|  | Đèn khám: 01 cái |
|  | Điều khiển cầm tay hoặc điều khiển chân không dây: 01 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tính năng chung |
|  | Dùng để thăm khám sản phụ khoa |
|  | Điều khiển bằng điện ít nhất gồm các chức năng: nâng hạ chiều cao bàn, nâng hạ phần lưng |
|  | Thông số: |
|  | Tổng chiều dài: ≥ 1300 mm |
|  | Tổng chiều rộng: ≥ 650 mm |
|  | Độ cao nâng hạ: từ ≤ 540 mm - ≥ 840 mm |
|  | Góc nâng phần lưng: ≥ 50° |
|  | Góc nghiêng trendelenburg: ≥ 15° |
|  | Đế bàn/ khung bàn làm bằng thép được sơn tĩnh điện hoặc phủ ABS |
|  | Tải trọng tối đa ≥ 130 Kg |
|  | Có tối thiểu 1 CFS của Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Châu Âu |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 29. Đèn mổ di động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân đèn có bánh xe di dộng: 01 cái |
|  | Tay nắm tiệt trùng: 03 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cường độ sáng có thể điều chỉnh ≥ 100.000 lux |
|  | Vùng chiếu sáng từ ≤ 15 - ≥ 25 cm |
|  | Nhiệt độ màu: ≥ 4500 K |
|  | Chỉ số hiển thị màu Ra: ≥ 95 |
|  | Tuổi thọ bóng LED: ≥ 50.000 giờ |
|  | Bánh xe có khóa |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 30. Đèn mổ treo trần 2 choá

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn mổ LED treo trần 2 chóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính, bao gồm: |
|  | Đèn mổ treo trần 2 chóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Chóa đèn chính: gồm tối thiểu 4 module đèn LED: 01 cái |
|  | Chóa đèn phụ: gồm tối thiểu 3 module đèn LED: 01 cái |
| 2 | Phụ kiện kèm theo: |
|  | Bảng điều khiển tại đầu đèn: 02 bộ |
|  | Bảng điều khiển gắn tường: 01 bộ |
|  | Tay nắm điều chỉnh tiệt trùng được: 05 cái |
|  | Bộ nguồn cho hai chóa đèn: 01 bộ |
|  | Trụ đèn: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống đèn: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chóa đèn 1 có tối thiểu: ≥ 4 module đèn LED |
|  | Chóa đèn 2 có tối thiểu: ≥ 3 module |
| 1 | Đặc tính chung |
|  | Chỉ số hoàn màu tối ưu (Ra ≥ 95) |
|  | Có chế độ chiếu sáng cho phẫu thuật nội soi |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC về thiết bị điện |
| 2 | Bảng điều khiển đầu đèn |
|  | Trên mỗi đầu đèn đều có một bảng điều khiển để bật/tắt đèn, chuyển chế độ đèn, điều chỉnh cường độ sáng |
|  | Có hiển thị cường độ sáng |
|  | Mức điều chỉnh cường độ sáng: ≥ 5 mức |
| 3 | Bảng điều khiển gắn tường |
|  | Điều khiển các tính năng của hai đầu đèn riêng biệt gồm bật/tắt đèn, chuyển chế độ đèn, điều chỉnh cường độ sáng |
|  | Có hiển thị cường độ sáng |
|  | Mức điều chỉnh cường độ sáng: ≥ 5 mức |
| 4 | Đầu đèn |
|  | Cường độ sáng của mỗi chóa đèn: ≥ 160.000 Lux |
|  | Đường kính chóa đèn: chóa chính: ≥ 620 mm; chóa phụ: ≥ 620 mm |
|  | Nhiệt độ màu tối đa: ≥ 4300 K |
|  | Đường kính trường sáng: ≥ 20 cm |
|  | Độ sâu trường sáng ở 20%: ≥ 105 cm |
|  | Độ sâu trường sáng ở 60%: ≥ 50 cm |
|  | Năng lượng phát xạ ≥ 3.3 mW/m².lux |
|  | Tuổi thọ bóng LED: ≥ 50.000 giờ |
| 5 | Hệ thống cánh tay |
|  | Cánh tay đèn có thể xoay ≥ 360 độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 31. Máy chọc hút noãn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân máy chính: 01 chiếc |
|  | Pedal: 01 chiếc |
|  | Bộ dây kèm màng lọc: 05 bộ |
|  | Bình chống tràn: 02 cái |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Điều khiển áp lực hút bằng bàn đạp chân. Điều khiển áp lực âm theo tiêu chuẩn |
|  | Có màn hình hiển thị thông số |
|  | Dải áp suất chân không có thể điều chỉnh được trong khoảng: từ ≤ 50 mmHg đến ≥ 500 mm Hg |
|  | Điều chỉnh tốc độ hút bằng công tắc/phím bấm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 32. Bàn làm ấm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân bàn chính: 01 chiếc |
|  | Dây điện nguồn: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bề mặt bàn được làm bằng thép không gỉ, có gia nhiệt |
|  | Thân bàn có bánh xe hoặc có xe đẩy |
|  | Kích thước bề mặt gia nhiệt: ≥ 450 x 300 (mm) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 33. Bơm tiêm điện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bơm tiêm điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: Bơm tiêm điện: 01 cái |
| 2 | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Móc treo hoặc giá đỡ kẹp cọc truyền: 01 cái |
|  | Pin sạc: 01 bộ |
|  | Dây nguồn: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình màu ≥ 4 inches |
|  | Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL của nhiều hãng bơm tiêm |
|  | Có chế độ đặt liều: Gồm tối thiểu các đơn vị mL/h, µg/kg/m, mg/kg/h |
|  | Dải tốc độ tiêm: ≤ 0.1 đến ≥ 1200 ml/h |
|  | Bước đặt: vận tốc nhỏ nhất ≤ 0.01 mL/h |
|  | Thể tích dịch đặt trước trong khoảng từ ≤ 0.1 đến ≥ 9999 ml |
|  | Cài đặt thời gian tiêm: từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ |
|  | Dải cài đặt cân nặng bệnh nhân: |
|  | Từ ≤ 0.1 đến ≥ 300 kg (bước đặt ≤ 0.1 kg) |
|  | Dải cài đặt lượng thuốc từ ≤ 0.01 đến ≥ 999 (μg hoặc mg) |
|  | Dải cài đặt dung dịch pha thuốc từ ≤ 0.01 đến ≥ 999 ml |
|  | Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: từ 0 đến ≥ 9999 ml |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 2% |
|  | Ngưỡng áp lực báo tắc: ≤ 10 - ≥ 120 kPa (có ≥ 8 mức để chọn) |
|  | Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 5 dải tốc độ trong khoảng từ ≤ 150 đến ≥ 1200 ml/giờ tùy theo cỡ bơm |
|  | Báo động tối thiểu có: Tắc nghẽn, gần hết thuốc, bơm tiêm lắp sai, pin yếu, lỗi nguồn, hoàn thành tiêm |
|  | Các chức năng tối thiểu của máy: |
|  | + Có chức năng khóa màn hình hoặc khóa bàn phím |
|  | + Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm |
|  | + Chức năng chờ |
|  | + Cài đặt thời gian chờ |
|  | + Điều chỉnh độ sáng của màn hình |
|  | + Lưu và xem dữ liệu: ≥ 5.000 dữ liệu |
|  | + Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động |
|  | Nguồn điện: Pin loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥ 11 tiếng khi mất điện |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 34. Máy sốc tim 2 pha

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sốc tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: Máy sốc tim 2 pha: 01 cái |
|  | Cáp nối đo ECG loại 3-lead: 01 cái |
|  | Dây cáp: 01 cái |
|  | Bộ điện cực sốc (paddles): 01 bộ |
|  | Bộ gá điện cực sốc dùng cho người lớn: 01 bộ |
|  | Bộ gá điện cực sốc dùng cho trẻ em: 01 bộ |
|  | Miếng dán tạo nhịp ngoài: ≥ 01 bộ |
|  | Máy in tích hợp: 01 cái |
|  | Ắc quy: 01 bộ |
|  | Tuýp gel tiếp xúc: ≥ 01 lọ |
|  | Giấy in: ≥10 cuộn |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chức năng sốc tim: |
|  | Chế độ sốc tim: bằng tay, đồng bộ và tự động sốc ngoài (AED) |
|  | Chức năng ghi sóng điện tim: Có |
|  | Chức năng tạo nhịp: Có |
|  | Màn hình: Có |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh: Có |
| 1 | Phá rung tim: |
|  | Phương pháp: hai pha |
|  | Loại sốc: Tối thiểu có bằng tay, đồng bộ và tự động AED |
|  | Năng lượng tối đa: ≥ 200 J |
|  | Dạng xung: hai pha |
|  | Thời gian nạp chế độ phá rung bằng tay: ≤ 7 giây ở mức năng lượng tối đa |
|  | Hiển thị năng lượng nạp: Tối thiểu hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình |
| 2 | Màn hình: |
|  | Loại màn hình: LCD màu hoặc tương đương |
|  | Kích thước: ≥ 6.5 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 640 x 480 pixels |
|  | Tốc độ quét: Tối thiểu 2 loại tốc độ |
| 3 | Điện tim: |
|  | Dải đếm nhịp tim: ≤ 20 đến ≥ 300 nhịp/phút |
|  | Loại bỏ xung tạo nhịp |
| 4 | Tạo nhịp: |
|  | Độ rộng xung: ≤ 40 ms |
|  | Tần số tạo nhịp: ≤ 30 đến ≥ 180 nhịp xung/phút |
|  | Cường độ dòng điện: ≤ 8 đến ≥140 mA |
|  | Chế độ tạo nhịp: Tối thiểu khi đặt và cố định |
| 5 | Độ an toàn: |
|  | Phù hợp với tiêu chuẩn IEC |
| 6 | Máy in: |
|  | Tốc độ giấy: Tối thiểu 2 tốc độ 25 và 50mm/giây |
| 7 | Nguồn điện: |
|  | Thời gian sử dụng ắc quy khi nạp đầy: ≥100 lần sốc tại mức năng lượng tối đa |
|  | Thời gian nạp đầy ắc quy: ≤ 5 tiếng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 35. Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
|  | Đã bao gồm: |
|  | Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ |
|  | Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Đo được tối thiểu các thông số: |
|  | Điện tim (ECG) |
|  | Nhịp thở (Resp) |
|  | SPO2 |
|  | Nhiệt độ |
|  | Huyết áp không xâm lấn |
|  | Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh |
|  | Tuân thủ chuẩn an toàn IEC |
| 2 | Thông số kỹ thuật: |
|  | Màn hình cảm ứng ≥ 12 inches |
|  | Tính năng đo điện tim ECG: |
|  | Phát hiện được: ≥ 18 loạn nhịp |
|  | Dải đo ECG: từ ≤ 30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút |
|  | Phát hiện nhịp trong khoảng: từ ≤ 2 đến ≥ 700 mV |
|  | Độ rộng xung: từ ≤ 0.5 đến ≥ 2 ms |
|  | Dải tần số phản hồi: |
|  | Chế độ chẩn đoán: từ ≤ 0.05 đến ≥ 145 Hz |
|  | Nhịp thở |
|  | Tính năng đo nhịp thở: |
|  | Dải đo từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút |
|  | Điều chỉnh báo động ngừng thở |
|  | Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) |
|  | Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu |
|  | Dải đo SpO2 từ ≤ 1% đến 100% |
|  | Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút |
|  | Huyết áp không xâm lấn (NIBP) |
|  | Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương |
|  | Dải đo huyết áp không xâm lấn: |
|  | Tâm thu: |
|  | Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥ 170 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Tâm trương: |
|  | Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg |
|  | Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg |
|  | Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg |
|  | Thời gian đo ≤ 160 giây |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
|  | Nhiệt độ |
|  | Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C |
|  | Bước nhảy: ≤ 0.1 độ C |
|  | Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 36. Giường bệnh nhân (3 tay quay)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 |
|  | Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc JIS hoặc có văn bản công bố tuân thủ CE hoặc có chứng nhận của FDA |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Khung giường với 04 bánh xe: 01 bộ |
|  | Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ |
|  | Thành chắn hai bên: 01 bộ |
|  | Đệm: 01 cái |
|  | Cọc truyền: 01 cái |
|  | Tay quay: 03 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khung giường được làm bằng thép sơn tĩnh điện |
|  | Tấm chắn đầu và cuối giường làm bằng nhựa ABS hoặc PP, có thể tháo lắp |
|  | Thành chắn hai bên có thể xếp gọn, có chốt khóa bằng kim loại dạng lẫy kiểu đòn bẩy. Chốt khóa tự động nhảy lẫy khi thành chắn dựng thẳng. Kéo chốt lên để mở khóa, gập thành chắn xuống |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ lưng, gối, chiều cao mặt sàn giường bằng 3 tay quay cuối giường. Tay quay có thể xếp gọn khi không sử dụng |
|  | Có ≥ 4 vị trí gắn cọc truyền |
|  | Cọc truyển có thể nâng hạ chiều cao |
|  | Bàn ăn kiểu tấm đỡ, có thể tháo ra và kẹp cuối giường khi không sử dụng |
|  | Có vị trí treo túi dịch ở thành giường |
|  | Đệm: bằng mút hoặc bông ép, bọc đệm bằng chất liệu chống thấm |
|  | Hệ thống bánh xe: có khóa trung tâm hoặc ≥ 2 bánh xe có khóa, có bánh xe chống tĩnh điện |
|  | Kích thước giường: khoảng 2150 x 1000mm (± 5%) |
|  | Điều chỉnh chiều cao mặt sàn giường: ≤ 450 đến ≥ 690 mm |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ lưng: từ 0 tới ≥ 70 độ |
|  | Điều chỉnh góc nâng hạ gối: từ 0 tới ≥ 34 độ |
|  | Đường kính bánh xe ≥ 125mm (5 inch) |
|  | Độ dày đệm: ≥ 5 cm |
|  | Tải trọng tối đa (SWL): ≥ 180kg |
|  | Có tối thiểu 1 CFS thuộc EU hoặc Nhật Bản hoặc Mỹ hoặc Đài Loan (không kèm đệm) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày |
|  | Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng |
|  | Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong vòng ≥ 8 năm |
|  | Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |

## 37. Hệ thống soi buồng tử cung

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | * Hệ thống xử lý hình ảnh và nguồn sáng lạnh : 01 bộ |
|  | * Đầu camera : 01 cái |
|  | * Màn hình chuyên dụng: 01 bộ |
|  | * Màn hình điều khiển: 01 cái |
|  | * Phần mềm nội soi phẫu thuật buồng tử cung chính hãng: 01 bộ |
|  | * Dao mổ điện cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: + Máy chính: 01 cái + Bàn đạp chân: 01 cái + Điện cực trung tính, loại dùng một lần: 50 chiếc + Dây nối điện cực trung tính: 01 cái + Tay dao điện đơn cực: 01 cái + Bộ điện cực: 01 bộ |
|  | * Xe đẩy chuyên dụng: 01 bộ |
|  | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung: |
|  | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có kênh can thiệp đường kính 7 Fr (±5%): 01 bộ |
|  | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥ 17 Fr và ≤ 23Fr: 01 bộ |
|  | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥ 21Fr và ≤ 26Fr: 01 bộ |
|  | * Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống xử lý hình ảnh và nguồn sáng (tích hợp hoặc tách rời) |
|  | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | - Khả năng phóng đại ≥ 1.5X |
|  | - Có ≥ 1 cổng USB hoặc kết nối bộ nhớ di động |
|  | - Cổng tín hiệu ra tối thiểu tưởng thích với cổng DVI hoặc tương đương |
|  | Sao lưu dữ liệu (tích hợp hoặc tách rời bộ xử lý hình ảnh) |
|  | Nguồn sáng |
|  | Có thể điều chỉnh cường độ sáng |
|  | Sử dụng bóng đền công nghệ LED |
|  | Có thông báo lỗi |
|  | Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 10000 giờ |
| 2 | Camera: |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels |
|  | Có ≥ 3 nút chức năng |
| 3 | Xe đẩy |
|  | Tích hợp ≥ 1 cây truyền dịch |
|  | Có ≥ 01 đầu gài camera |
|  | Có ≥ 01 đầu gài dây dẫn sáng |
| 4 | Màn hình chuyên dụng |
|  | Độ phân giải Full HD hoặc tốt hơn |
|  | Kích thước màn hình ≥ 24 inch |
|  | Độ sáng ≥ 300 cd/m2 |
|  | Độ tương phản ≥ 1000:1 |
|  | Góc nhìn ≥ 178 độ |
|  | Thời gian phản hồi: ≤ 14 ms |
|  | Tín hiệu đầu ra tối thiểu có: DVI hoặc HDMI |
| 5 | Dao mổ điện cao tần |
|  | Tính năng kỹ thuật: |
|  | Công suất cho chức năng đơn cực tối đa: ≥ 300 W |
|  | Công suất cho chức năng lưỡng cực tối đa: ≥ 160 W |
|  | Có ≥ 01 cổng kết nối đơn cực và ≥ 01 cổng kết nối lưỡng cực |
|  | Giám sát hoặc kiểm soát kết nối điện cực trung tính, có tín hiệu cảnh báo |
|  | Thiết bị có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực |
|  | Thiết bị có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực |
|  | Thiết bị có ≥ 2 chế độ cắt lưỡng cực |
|  | Thiết bị có ≥ 5 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601 |
|  | Có chế độ cắt trong môi trường nước muối |
| 6 | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung |
| 6.1 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có kênh can thiệp đường kính 7 Fr (±5%): 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung, đường kính ≤ 2.9mm, hướng nhìn 30 độ, độ dài ≥ 300mm, có thể hấp tiệt trùng : 01 cái |
|  | Vỏ chẩn đoán, đường kính ≤ 4.1 mm, dài ≥ 180 mm : 01 cái |
|  | Vỏ phẫu thuật đường kính ≤ 5.5 mm, chiều dài ≥ 160 mm : 01 cái |
|  | Kéo mũi nhọn, cỡ 7Fr (±5%), dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đơn : 01 cái |
|  | Kéo đầu tù, cỡ 7Fr (±5%), dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đơn : 01 cái |
|  | Kẹp sinh thiết, cỡ 7Fr (±5%), dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Kẹp gắp và sinh thiết, cỡ 7Fr (±5%), dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Kẹp gắp tử cung, cỡ 7Fr (±5%), dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤ 4mm, dài ≥ 2.3 m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái. |
| 6.2 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥ 17 Fr và ≤ 23Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung, đường kính ≤ 2.9mm, hướng nhìn 12 độ, độ dài ≥ 300 mm , có thể hấp tiệt trùng: 01 cái |
|  | Vỏ trong trong phẫu thuật, đường kính ≤ 22 Fr: 01 cái |
|  | Vỏ ngoài đặt ống soi cắt, đường kính ≤ 22 Fr, có đường dịch vào và ra: 01 cái |
|  | Tay cắt nội soi lưỡng cực: 01 cái |
|  | Điện cực cắt hình vòng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực cầm máu, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực dạng dao hoặc mũi nhọn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤ 4 mm, dài ≥ 2.3 m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái |
|  | Nòng đặt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi: 01 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
| 6.3 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥ 21Fr và ≤ 26Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung HD, đường kính ≥ 4 mm, góc soi 12 độ, độ dài ≥ 200 mm, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái |
|  | Vỏ trong phẫu thuật, đường kính ≤ 26Fr |
|  | Vỏ ngoài phẫu thuật, đường kính ≤ 26Fr, tích hợp khóa nhanh, có 2 đường dịch vào và ra |
|  | Tay cầm phẫu thuật: 01 cái |
|  | Điện cực cắt hình vòng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực cầm máu, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực dạng dao hoặc mũi nhọn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤ 4 mm, dài ≥ 2.3 m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái |
|  | Nòng đặt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi: 01 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 38. Máy soi cổ tử cung

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Camera kĩ thuật số (máy chính): 01 chiếc |
|  | Phần mềm chuyên dụng (Tiếng Việt): 01 |
|  | Bộ xử lý: 01 bộ |
|  | Card thu nhận hình ảnh: 01 chiếc |
|  | Chân đế có bánh xe: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ cảm biến hình ảnh: ≥ 1/3" CMOS |
|  | Độ phân giải camera: Full HD ≥ 1920 × 1080 pixel |
|  | Điều chỉnh cường độ ánh sáng: Có |
|  | Bộ lọc xanh: Có |
|  | Nhiệt độ màu: ≥ 5000 K |
|  | Nguồn sáng: LED |
|  | Tiêu điểm: Tự động & Thủ công |
|  | Khoảng cách lấy nét: ≤ 30 cm - ≥ 38 cm |
|  | Độ sâu trường quan sát/hình ảnh: ≤ 5 mm – ≥ 120mm |
|  | Độ phóng đại: ≥ 45X |
|  | Chức năng dừng hình ảnh (freeze frame) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 39. Máy cắt đốt điện cổ tử cung (Dao mổ điện cao tần)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ điện cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: Thân máy: 01 cái |
| 2 | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Bàn đạp chân đơn cực/lưỡng cực: 01 bộ |
|  | Tấm điện cực trung tính cho người lớn sử dụng 1 lần: 50 cái |
|  | Cáp nối điện cực trung tính: 01 cái |
|  | Kẹp lưỡng cực: 01 cái |
|  | Cáp nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | Tay dao cắt đốt, sử dụng 1 lần: 05 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực. |
|  | Màn hình ≥ 4.5 inches |
|  | Sử dụng công nghệ cảm ứng mô hoặc tương đương cho phép kiểm soát liên tục trở kháng |
|  | Có khả năng vận hành đồng thời hai tay dao |
|  | Có ≥ 02 cổng nối với tay dao đơn cực, ≥ 01 cổng nối với tay dao lưỡng cực |
|  | Tính năng an toàn: kiểm soát chất lượng tiếp xúc của điện cực trung tính bệnh nhân |
|  | * Thông số kỹ thuật |
|  | Máy chính: |
|  | Công suất cắt tối đa ≥ 300 W |
|  | Tần số hoạt động: ≥ 350 KHz |
|  | Chế độ lưỡng cực (Bipolar): |
|  | - Có ≥ 2 chế độ hoạt động: |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt điện áp đỉnh: ≥ 390 V |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Trở kháng: ≥ 50 Ohm, |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Công suất tối đa: ≥ 95 W |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Hệ số cầm máu: ≥ 1.4 |
|  | Chế độ cắt đơn cực (Monopolar CUT): |
|  | - Có ≥ 3 chế độ hoạt động: |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Điện áp đỉnh: ≥ 1500 V |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Trở kháng: ≥ 300 Ohm, |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Công suất tối đa: ≥ 300 W |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Hệ số cầm máu: ≥ 1.5 |
|  | Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coag) |
|  | - Có ≥ 5 chế độ hoạt động |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Điện áp đỉnh ≥ 3900 V |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Trở kháng: ≥ 250 Ohm, |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Công suất tối đa: ≥ 120 W |
|  | - Có tối thiểu 1 chế độ đạt Hệ số cầm máu: ≥ 1.4 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 40. Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, soi buồng tử cung 4K tích hợp máy bào mô buồng tử cung

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Máy mới 100% sản xuất năm 2025 trở về sau |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bộ xử lí trung tâm 4K (máy chính): 1 chiếc |
|  | Đầu Camera 4K: 1 chiếc |
|  | Nguồn sáng: 1 chiếc |
|  | Dây dẫn sáng :1 chiếc |
|  | Màn hình 4K chuyên dụng: 1 chiếc |
|  | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 1 bộ |
|  | Dao mổ điện cao tần: 1 Bộ |
|  | Máy tưới/hút dịch: 01 cái |
|  | Xe đẩy chuyên dụng kèm tay treo màn hình: 1 bộ |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng sản phụ khoa: 1 bộ |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi buồng tử cung: 1 bộ |
|  | Hệ thống bào mô: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lí hình ảnh trung tâm 4K |
|  | Là bộ xử lý hình ảnh 4K |
|  | Công nghệ giúp tăng cường hình ảnh |
|  | Có khả năng nâng cấp phần mềm để cải tiến chức năng |
|  | Hỗ trợ kết nối với đầu Camera |
|  | Hiển thị song song hình ảnh các chế độ công nghệ quan sát bên cạnh hình ảnh ánh sáng trắng |
|  | Tích hợp khả năng lưu trữ hình ảnh |
|  | Định dạng lưu hình ảnh: JPEG hoặc tương đương |
|  | Chức năng ghi dữ liệu |
|  | Có khả năng tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng |
|  | Phóng đại điện tử ≥ 2X, có thể điều chỉnh trong 5 mức |
|  | Có thể xoay ảnh 180° |
|  | Có thể lưu trữ ≥ 20 cài đặt trước và ≥ 50 dữ liệu bệnh nhân độc lập |
|  | Có khả năng tuỳ chỉnh giao diện và trạng thái cài đặt |
|  | Độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixel |
|  | Có ≥ 1 cổng USB |
| 2 | Đầu camera 4K |
|  | Cảm biến ảnh 4K sử dụng các ứng dụng huỳnh quang |
|  | Hiển thị hình ảnh kỹ thuật số độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixel |
|  | Hiển thị hình ảnh huỳnh quang dưới phổ ánh sáng cận hồng ngoại hoặc tương đương |
|  | Sử dụng ≥ 1 cảm biến ảnh CMOS |
|  | Tiêu cự ≥ 19mm |
|  | Có ≥ 2 nút bấm trên camera để điều khiển các chức năng |
|  | Đầu camera có thể tiệt trùng |
|  | Tích hợp đầu nối để kết nối với ống soi |
|  | Tích hợp chỉnh nét trên đầu camera |
| 3 | Nguồn sáng nội soi có chế độ ánh sáng hồng ngoại (IR) hoặc cận hồng ngoại (NIR) |
|  | Bóng đèn LED có thể sử dụng cho ánh sáng trắng hoặc ánh sáng hồng ngoại |
|  | Có các chế độ điều khiển cường độ sáng qua các cổng giao tiếp với các thiết bị khác hoặc điều khiển bằng tay |
|  | Điều chỉnh cường độ sáng bằng tay: ≥ 17 bước |
|  | Có thể chuyển đổi giữa hai chế độ ánh sáng bằng nút bấm trên đầu camera hoặc từ bàn đạp chân kết nối với nguồn sáng |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60601 hoặc tương đương |
| 4 | Dây dẫn sáng |
|  | Đường kính ≤ 5 mm |
|  | Chiều dài ≥ 250 cm |
| 5 | Màn hình 4K chuyên dụng |
|  | Màn hình LCD UHD chuyên dụng |
|  | Màn hình được trang bị tấm bảo vệ màn hình |
|  | Tự động chuyển sang dải màu rộng đối với tín hiệu 4K |
|  | Tính năng hiển thị 2 màn hình (PbyP và PinP) cho phép hiển thị song song 2 nguồn hình ảnh |
|  | Hỗ trợ hình ảnh DICOM |
|  | Cài đặt nhiệt độ màu tùy theo nhu cầu sử dụng |
|  | Điều khiển từ xa thông qua kết nối RS-232C hoặc Ethernet |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Kích thước màn hình ≥ 31” |
|  | Độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixel |
|  | Độ sáng ≥ 700 cd/m2 |
|  | Độ tương phản ≥ 1350:1 |
|  | Thời gian phản hồi ≤ 20 ms |
|  | Góc nhìn ≥ 178 độ |
|  | Số lượng màu hiển thị tối đa ≥ 1 tỉ |
|  | Máy bơm khí CO2 |
|  | Máy bơm khí được sử dụng trong các ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Màn hình hiển thị các thông số sau: |
|  | + Chế độ bơm khí |
|  | + Áp lực bơm thực tế - cài đặt |
|  | + Lưu lương bơm thực tế - cài đặt |
|  | + Lượng khí tiêu thụ |
|  | Có tính năng điều chỉnh tự động lưu lượng bơm |
|  | Thiết bị sử dụng hệ thống an toàn : theo dõi liên tục áp lực ổ bụng; giảm áp ngay khi có bất kỳ hiện tượng quá áp |
|  | Có báo động khi xảy ra quá áp |
|  | Thiết bị tự động ghi nhớ thông số cài đặt của lần sử dụng gần nhất và hiển thị các thông số này khi khởi động lại máy |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Chế độ bơm ≥ 2 |
|  | Lưu lượng bơm: ≤ 1 – ≥ 40 lít / phút |
|  | Áp lực bơm: ≤ 3- ≥ 25 mmHg |
| 7 | Dao mổ điện cao tần |
|  | Công suất cho chức năng đơn cực tối đa ≥ 300 W |
|  | Công suất cho chức năng lưỡng cực tối đa ≥ 160 W |
|  | Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Thiết bị có khả năng nhận diện các dụng cụ được kết nối |
|  | Có ≥ 01 cổng kết nối đơn cực và ≥ 01 cổng kết nối lưỡng cực |
|  | Hệ thống liên tục giám sát trở kháng tiếp xúc giữa bệnh nhân và điện cực trung tính, cảnh báo bằng tín hiệu hình ảnh và âm thanh. |
|  | Hệ thống được thiết kế để sử dụng chế độ mặc định được cài đặt sẵn |
|  | Thiết bị có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực |
|  | Thiết bị có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực |
|  | Thiết bị có ≥ 2 chế độ cắt lưỡng cực |
|  | Thiết bị có ≥ 6 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực |
|  | Thông báo lỗi với các thông tin chi tiết lên màn hình khi xảy ra lỗi |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601 |
|  | Có chế độ cắt trong môi trường nước muối |
| 8 | Máy tưới/hút dịch |
|  | Thiết bị được vận hành và điều khiển bằng màn hình cảm ứng |
|  | Màn hình hiển thị đồng thời giá trị cài đặt và giá trị thực tế của áp lực tưới, lưu lượng |
|  | Tự động ngắt tính năng tưới/hút nếu áp lực tưới/hút liên tục lệch khỏi thông số cài đặt và phát ra tín hiệu âm thanh cảnh báo |
|  | Áp lực tưới: Tối đa ≥ 300 mmHg (có thể điều chỉnh) |
|  | Lưu lượng tưới: ≤ 100 ml/phút – ≥ 2000 ml/phút |
| 9 | Xe đẩy chuyên dụng |
|  | Trang bị ổ cắm điện ≥ 6 ổ cắm điện |
|  | 4 bánh xe, có khoá hãm |
| 10 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng sản phụ khoa |
|  | Tối thiểu hoặc tương đương bao gồm: |
| 1 | Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm (±1mm): 02 cái |
| 2 | Trocar đầu tù cỡ 11mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van: 01 cái |
| 3 | Trocar đầu tam giác cỡ 11mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van: 01 cái |
| 4 | Trocar đầu tam giác cỡ 6mm (±1mm), bao gồm: vỏ, nòng và van: 01 cái |
| 5 | Ống giảm khẩu kính, cho dụng cụ cỡ 5 mm (±1mm) kèm nắp giảm: 01 cái |
| 6 | Hàm forceps lưỡng cực, phù hợp để phẫu tích. Cỡ 5 mm (±1mm): 01 cái |
| 7 | Lưỡi kéo, Cỡ 5 mm (±1mm): 01 cái |
| 8 | Hàm forceps kẹp và phẫu tích cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 9 | Hàm forceps kẹp ruột hoạt động đôi, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 10 | Ruột kẹp phẫu tích hoạt động đơn, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 11 | Vỏ ngoài, có bọc cách điện hoặc được làm bằng vật liệu cách điện, Cỡ 5 mm (±1mm): 05 cái |
| 12 | Tay cầm không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực: 01 cái |
| 13 | Tay cầm, có khóa: 03 cái |
| 14 | Tay cầm, không khóa, có chân cắm đốt điện lưỡng cực: 01 cái |
| 15 | Kẹp mang kim, ngàm cong trái, Cỡ 5 mm (±1mm), tay cầm có khóa hãm: 01 cái |
| 16 | Kẹp mang kim, ngàm thẳng, Cỡ 5 mm (±1mm), tay cầm có khóa hãm: 01 cái |
| 17 | Ống hút/tưới rửa cho phẫu thuật nội soi, : 01 cái |
| 18 | Điện cực, đầu hình chữ L, Cỡ 5 mm (±1mm): 02 cái |
| 19 | Kìm kẹp clip, cỡ trung bình - lớn: 01 cái |
| 20 | Clip cầm máu cỡ trung bình lớn: 160 cái |
| 21 | Khay hoặc hộp bảo quản ống kính soi: 01 cái |
| 22 | Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ tương thích với số lượng dụng cụ cung cấp: 01 cái |
| 23 | Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ tương thích với số lượng dụng cụ cung cấp: 01 cái |
| 24 | Ruột kéo cắt chỉ, đơn cực, cỡ khoảng 5mm (±1mm): 01 cái |
| 25 | Ruột kéo đơn cực, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 26 | Ruột kẹp đơn cực, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 27 | Ruột kẹp phẫu tích nội soi đơn cực, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 28 | Ruột kẹp phẫu tích nội soi đơn cực thẳng, hoạt động đôi, cỡ 5mm (±1mm): 01 cái |
| 29 | Vỏ cách điện, cỡ 5mm (±1mm): 06 cái |
| 30 | Tay cầm cho dụng cụ nội soi có khóa cài: 03 cái |
| 31 | Tay cầm cho dụng cụ nội soi đơn cực, cách điện, không có khóa cài: 03 cái |
| 32 | Dụng cụ đóng lỗ troca thành bụng, cỡ 2.5 mm (±1mm): 01 cái |
| 33 | Kẹp tử cung: 01 cái |
|  | Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung |
| 1 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có kênh can thiệp đường kính ≤ 7Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung, đường kính ≤ 2.9mm, hướng nhìn 30 độ, độ dài ≥ 300mm, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái |
|  | Vỏ chẩn đoán, đường kính ≤ 4.1 mm, dài ≥ 180mm: 01 cái |
|  | Vỏ phẫu thuật đường kính ≤ 5,5mm, chiều dài ≥ 160mm: 01 cái |
|  | Kéo mũi nhọn, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340mm, bán cứng, hàm hoạt động đơn: 01 cái |
|  | Kéo đầu tù, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340mm, bán cứng, hàm hoạt động đơn: 01 cái |
|  | Kẹp sinh thiết, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Kẹp gắp và sinh thiết, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Kẹp gắp tử cung, cỡ ≥ 5Fr, dài ≥ 340 mm, bán cứng, hàm hoạt động đôi: 01 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤ 4 mm, dài ≥ 2.3 m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái |
| 2 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥ 17 Fr và ≤ 23Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung, đường kính ≤ 2.9mm, hướng nhìn 12 độ, độ dài ≥ 300 mm, có thể hấp tiệt trùng : 01 cái |
|  | Vỏ trong trong phẫu thuật, đường kính ≤ 22 Fr: 01 cái |
|  | Vỏ ngoài đặt ống soi cắt, đường kính ≤ 22 Fr, có đường dịch vào và ra: 01 cái |
|  | Tay cắt nội soi lưỡng cực: 01 cái |
|  | Điện cực cắt hình vòng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực cầm máu, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực dạng dao hoặc mũi nhọn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤ 4mm, dài ≥ 2.3m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái |
|  | Nòng đặt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi: 01 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
| 3 | * Bộ dụng cụ nội soi phẫu thuật buồng tử cung có vỏ phẫu thuật đường kính ≥ 22Fr và ≤ 26Fr: 01 bộ |
|  | Ống kính nội soi tử cung HD, đường kính ≥ 4 mm, góc soi 12 độ, độ dài ≥ 200 mm, có thể hấp tiệt trùng: 01 cái |
|  | Vỏ trong phẫu thuật, đường kính ≤ 26Fr |
|  | Vỏ ngoài phẫu thuật, đường kính ≥ 26Fr, tích hợp khóa nhanh, có 2 đường dịch vào và ra |
|  | Tay cầm phẫu thuật: 01 cái |
|  | Điện cực cắt hình vòng, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực cầm máu, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Điện cực dạng dao hoặc mũi nhọn, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được: 02 cái |
|  | Cáp dẫn sáng đường kính ≤ 4mm, dài ≥ 2.3m (Có thể hấp tiệt trùng): 01 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ kèm thảm/gá silicon có nắp đậy: 01 cái |
|  | Nòng đặt tiêu chuẩn, sử dụng với vỏ đặt ống soi: 01 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
|  | Máy bào mô, Bao gồm: Bộ điều khiển, bàn đạp chân, cáp kết nối và phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
|  | Động cơ trục rỗng/ Bộ truyền động: 01 cái |
|  | Tay cầm: 01 cái |
|  | Nòng trocar đầu tù kèm van/Vỏ bảo vệ kèm nòng trong, đường kính ≤ 15 mm: 02 cái |
|  | Trocar đầu xiên kèm van/ Vỏ bảo vệ kèm nòng trong, đường kính ≤ 12 mm: 02 cái |
|  | Dao cắt/lưỡi cắt nội soi đường kính ≤ 15 mm: 02 cái |
|  | Dao cắt/lưỡi cắt nội soi đường kính ≤ 12 mm: 02 cái |
|  | Nắp đậy kín: 01 gói hoặc 01 cái |
|  | Kẹp giữ mô cỡ ≤ 15 mm, chiều dài ≥ 200mm: 02 cái |
|  | Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ có nắp đậy: 01 cái |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 6 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 41. Hệ thống theo dõi phôi liên tục (Timelapse) kèm phần mềm trí tuệ nhân tạo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc tương đương |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống Tủ nuôi cấy phôi timelapse và phụ kiện tiêu chuẩn 01 bộ, bao gồm: |
|  | + Tủ chính: 01 bộ |
|  | + Phần mềm đánh giá phôi trí tuệ nhân tạo: 01 bộ. |
|  | + Máy chủ Server: 01 bộ |
|  | + Máy trạm: 01 bộ (hoặc tích hợp cùng máy chủ server) |
|  | + Đĩa nuôi cấy: 40 cái |
|  | + Tài liệu sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
| 1 | Tủ chính: |
|  | - Công suất nuôi cấy cùng lúc: ≥ 8 Bệnh nhân. |
|  | - Hệ thống chụp ảnh phôi: |
|  | + Mặt phẳng tiêu điểm: ≥ 11 |
|  | + Vật kính: ≥ 10X |
|  | + Độ phân giải Camera: ≥ 2 Mpixel |
|  | + Thời gian chiếu sáng phôi: ≤ 0,03 giây. |
|  | - Dải điều chỉnh nhiệt độ: ≤ 36°C đến ≥ 38°C |
|  | - Khí sử dụng: Khí CO2 và N2 hoặc Khí trộn |
|  | - Có bộ lọc Hepa/VOC |
|  | - Cảnh báo trong các trường hợp sau: |
|  | + Các thông số (nồng độ CO2 và nhiệt độ) vượt ngưỡng cài đặt |
|  | + Mất điện hoặc lỗi nguồn điện |
| 2 | Phần mềm đánh giá phôi trí tuệ nhân tạo |
|  | - Tự động đánh giá phôi tối thiểu đến ngày 5 |
|  | - Có thể dự đoán được khả năng làm tổ của phôi hoặc có thể chấm điểm chất lượng phôi |
| 3 | Máy chủ |
|  | - Có khả năng kết nối với tủ nuôi cấy phôi |
|  | - Dung lượng lưu trữ: ≥ 5TB |
| 4 | Trạm làm việc |
|  | - Có thể theo dõi, xem lại, chú thích sự phát triển của phôi. |
|  | - Bộ nhớ RAM: ≥ 8GB |
|  | - Ổ cứng: ≥ 256 GB |
|  | - Màn hình LED hoặc LCD, kích thước: ≥ 13 inch, độ phân giải: ≥ 1920 x 1200 pixel |
| 5 | Đĩa nuôi cấy |
|  | - Số lượng giếng trên mỗi đĩa: ≥ 16 giếng |
|  | - Đã được thử nghiệm trên phôi chuột (MEA test) |
|  | - Được tiệt trùng đơn chiếc |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 42. Buồng tắm khí AirShower cửa mở tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Buồng tắm khí AirShower kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ điều khiển đóng mở cửa: 01 bộ |
|  | Cửa mở: 02 cửa |
|  | Đèn chiếu sáng: 01 bộ |
|  | Vòi phun khí sạch ≥ 12 chiếc |
|  | Màng lọc Hepa: 01 bộ |
|  | Màng lọc thô: 01 bộ |
|  | Dây điện nguồn và các phụ kiện để lắp đặt: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Thân tủ được làm bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện |
|  | Cửa khung nhôm hoặc thép không gỉ, cửa sổ bằng kính |
|  | Nút tắt khẩn cấp được lắp ở cả 2 mặt buồng giúp mở cửa ngay lập tức |
|  | Vận tốc dòng khí ban đầu: ≥ 20 m/s |
|  | Màng lọc thô lọc ≥ 85% |
|  | Màng lọc HEPA ≥ 99.99% các hạt kích thước ≤ 0.3 micron |
|  | Khi mất điện cửa sẽ tự động mở |
|  | Bộ điều khiển bằng bộ vi xử lý với màn hình LCD hoặc LED |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 43. Máy trộn khí cho tủ IVF

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất máy chính: 2025 trở về sau |
|  | Chất lượng máy: Mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy trộn khí kèm phụ kiện, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Dây điện nguồn: 01 bộ |
|  | Dây dẫn khí: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |
|  | Công suất tạo khí trộn ≥ 1 lít/phút |
|  | Áp suất đầu ra: ≤ 0.8 - ≥ 1.5 bar |
|  | Nồng độ CO2: |
|  | Dải điều chỉnh: từ 0 – ≥ 10%. |
|  | Độ chính xác ± ≤ 0.3% |
|  | Cảm biến CO2: cảm biến hồng ngoại |
|  | Nồng độ O2: |
|  | Khoảng điều khiển ≤ 5 – ≥ 10 % |
|  | Độ chính xác ± ≤ 0.3% |
|  | Cảm biến O2: cảm biến quang học hoặc điện hoá |
|  | Chế độ an toàn: có gửi cảnh báo qua email hoặc từ xa |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |