Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 5: Mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy cho trường CĐYT Bạch Mai)

## 1. Đèn đọc phim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Đèn đọc phim: 01 cái |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Nguồn sáng: LED |
|  | Tuổi thọ LED ≥ 50000 giờ |
|  | Có giá đỡ treo tường |
|  | Có chức năng tự động: bật sáng đèn khi đưa phim vào, tắt đèn khi phim rút ra |
|  | Có chức năng điều chỉnh cường độ sáng của đèn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 2. Đèn hồng ngoại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân đèn hồng ngoại: 01 cái |
|  | Bóng đèn hồng ngoại: 01 bóng |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phát ánh sáng hồng ngoại để điều trị |
|  | Khoảng thời gian chiếu tia điều chỉnh được trong khoảng ≤ 10 - ≥ 60 phút |
|  | Đèn được gắn trên cột đỡ, có bánh xe di chuyển |
|  | Công suất: ≥ 240W |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3. Đèn tử ngoại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thân đèn tử ngoại: 01 cái |
|  | Bóng đèn tử ngoại: ≥ 03 bóng |
|  | Kính bảo vệ: 02 cái |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phát tia cực tím chiếu da |
|  | Số nguồn phát tia tử ngoại: ≥ 3 nguồn, phát ánh sáng UV-B |
|  | Khoảng thời gian chiếu tia điều chỉnh được trong khoảng ≤ 5 - ≥ 15 phút |
|  | Công suất: ≥ 20W |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 4. Máy điện tim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy ghi sóng điện tim: 01 máy |
|  | Phụ kiện kèm theo tối thiểu gồm: |
|  | Bộ cáp nối điện tim: 01 bộ |
|  | Bộ điện cực chi loại dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Bộ điện cực trước ngực loại dùng nhiều lần: 01 bộ |
|  | Ắc quy tích hợp: 01 cái |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Giấy in: 01 hộp |
|  | Gel điện cực: 01 tuýp |
|  | Thẻ nhớ hoặc USB: 01 cái |
|  | Phần mềm phân tích ECG: 01 bộ |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy điện tim thu nhận đồng thời 12 đạo trình điện tim |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Loại màn hình: LCD màu |
|  | Kích thước: ≥ 5.7 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 320 x 240 pixels hoặc 800 x 480 dots |
|  | Thông tin hiển thị: |
|  | Đồ thị 12 đạo trình điện tim, các thông số như nhịp tim, sóng, thông tin bệnh nhân, các thông số hoạt động của máy,… |
|  | Hiển thị đồng thời ≥ 6 đạo trình điện tim |
|  | Báo lỗi tuột điện cực |
|  | Các cảnh báo sự cố máy |
|  | Thu nhận, xử lý tín hiệu |
|  | Tốc độ lấy mẫu ≥ 8000 mẫu/giây |
|  | Các chế độ ghi: tự động, thủ công |
|  | Có cảnh báo kết nối điện cực |
|  | Máy có phần mềm phân tích tín hiệu điện tim. |
|  | Máy kết nối được với mạng LAN |
|  | Có chức năng bảo vệ chống xung phá rung. |
|  | Độ nhạy: có tối thiểu các mức 5, 10, 20 mm/mV |
|  | Trở kháng đầu vào: ≥ 2MΩ |
|  | Có chức năng lọc nhiễu nguồn điện lưới (AC Filter) |
|  | Có chức năng lọc trôi đường nền |
|  | Có chức năng lọc nhiễu EMG: tần số lọc 25Hz, 35Hz |
|  | Dung lượng bộ nhớ trong: ≥ 40 bản ghi |
|  | Có khe cắm thẻ nhớ hoặc cổng kết nối USB |
|  | Máy in |
|  | Là loại máy in nhiệt |
|  | Số kênh in: ≥ 2 kênh |
|  | Tốc độ kéo giấy: ≥ 4 mức |
|  | Nguồn DC: |
|  | Ắc quy Lithium ion hoặc NiMH |
|  | Thời gian hoạt động của máy khi dùng nguồn ắc quy: ≥ 60 phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 5. Máy siêu âm trị liệu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 chiếc |
|  | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm: |
|  | Đầu phát cỡ lớn: 01 cái |
|  | Đầu phát cỡ nhỏ: 01 cái |
|  | Gá đỡ đầu siêu âm: 01 cái |
|  | Gel siêu âm: 01 chai |
|  | Xe đẩy máy đồng bộ: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Số đầu có thể cắm cùng lúc: ≥ 2 đầu |
|  | Số kênh: ≥ 1 kênh |
|  | Màn hình hiển thị màu, cảm ứng: ≥ 7 inches |
|  | Thời gian điều trị cài đặt được |
|  | Tần số siêu âm: 1 MHz (± 10%) và 3 MHz (± 10%) |
|  | Có 2 chế độ hoạt động: chế độ liên tục, chế độ xung |
|  | Công suất tối đa ở chế độ xung: ≥ 3 W/cm2 |
|  | Công suất tối đa ở chế độ liên tục: ≥ 2 W/cm2 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 6. Máy sóng ngắn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Bộ điện cực điện dung: 01 bộ |
|  | Đèn kiểm tra: 01 cái |
|  | Giá đỡ bộ điện cực: 01 bộ |
|  | Dây nguồn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có chương trình điều trị được lập sẵn |
|  | Máy có màn hình màu cảm ứng kích thước ≥ 5,5'' |
|  | Có tối thiểu 1 kênh cảm ứng, 1 kênh điện dung |
|  | Có 2 chế độ hoạt động: chế độ liên tục, chế độ xung |
|  | Tần số sóng ngắn: 27MHz, sai số 10% |
|  | Công suất phát tối đa ở chế độ xung: ≥ 400W |
|  | Công suất phát tối đa ở chế độ liên tục: ≥ 200W |
|  | Độ rộng xung: ≤ 50 - ≥ 200µs |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 7. Mô hình cánh tay truyền tĩnh mạch

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: Mô hình cánh tay truyền tĩnh mạch: 01 cái |
|  | Hệ thống mạch máu thay thế: 01 bộ |
|  | Bộ dây truyền kèm khóa kẹp: 01 bộ |
|  | Máu giả: 01 lọ |
|  | Bộ tĩnh mạch thay thế: 01 bộ |
|  | Chai đựng hoặc túi đựng : 01 cái |
|  | Ống tiêm: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cánh tay được làm bằng chất liệu da silicone/nhựa PVC/nhựa dẻo/cao su |
|  | Mạch máu cánh tay gồm tĩnh mạch nền, tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch trung vị, tĩnh mạch lưng bàn tay |
|  | Mô hình bao gồm một cánh tay người lớn với hệ thống tĩnh mạch mô phỏng được bao phủ bởi một lớp da có thể tháo rời. |
|  | Chai dịch truyền có kẹp khóa ống và đầu nối ống chữ Y hoặc thẳng đứng |
|  | Dây truyền trong suốt |
|  | Cánh tay tiêm có thể treo vào móc hoặc đặt lên bất kỳ bề mặt nào |
|  | Máu nhân tạo rửa sạch được |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 8. Mô hình cắt dọc mũi miệng hầu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình cho thấy mặt cắt dọc của đầu |
|  | Thể hiện cấu trúc giải phẫu của đầu bao gồm mặt cắt dọc của não, tủy sống và xoang của đầu người |
|  | Kích thước mô hình cắt dọc mũi hầu: ≥24*20*2cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 9. Mô hình cắt đứng dọc chậu hông nam/nữ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình cắt đứng dọc chậu hông nam: 01 cái |
|  | Mô hình cắt đứng dọc chậu hông nữ: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình nam: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình nữ: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình giải phẫu mặt cắt dọc xương chậu nam, gồm ≥ 2 phần |
|  | Một nửa của cơ quan sinh dục nam với bàng quang có thể tháo rời |
|  | Mô hình thể hiện chi tiết cấu trúc giải phẫu các bộ phận thuộc chậu hông nam |
|  | Mô hình giải phẫu mặt cắt dọc xương chậu nữ, gồm ≥ 2 phần |
|  | Một nửa của cơ quan sinh dục nữ với bàng quang có thể tháo rời |
|  | Mô hình thể hiện chi tiết cấu trúc giải phẫu các bộ phận thuộc chậu hông nữ |
|  | Kích thước mô hình cắt đứng dọc chậu: ≥ 40 x 25 x 12 cm ± 10% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 10. Mô hình cắt lớp đầu mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cai |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình mặt cắt ngang của đầu |
|  | Hiển thị cấu trúc ở hộp sọ, cơ vùng đầu, cổ và cấu trúc phần giữa hoặc hiển thị các cơ, dây thần kinh, não và các rãnh |
|  | Có chỉ dẫn bộ phận. |
|  | Kích thước ≥ 25x18x24cm hoặc tương đương kích thước thật |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 11. Mô hình cắt ngang tủy sống

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình tủy sống bao gồm một kênh trung tâm, bao quanh là chất xám và một lớp ngoài chất trắng. |
|  | Mô hình thể hiện các chi tiết cấu trúc của tủy sống tối thiểu gồm: các rễ, các nhánh, hạch, sừng, vách ngăn |
|  | Kích thước: phóng đại ≥ 5 lần |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 12. Mô hình chi trên/chi dưới cắt lớp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chi trên: 01 cái |
|  | Mô hình chi dưới: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình chi trên: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình chi dưới: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình chi trên/mặt cắt chi trên thể hiện xương, cơ |
|  | Mô hình chi dưới/mặt cắt chi dưới thể hiện xương, cơ |
|  | Tương đương kích thước thật |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 13. Mô hình cơ bán thân

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình hệ cơ, tương đương kích thước thật, gồm ≥ 27 phần |
|  | Mô hình thể hiện các cơ nông và sâu |
|  | Mô hình thể hiện các cấu trúc bên trong. |
|  | Các bộ phận sau đây có thể tháo rời: não, mắt, thành ngực, bụng, khí quản/thanh quản, phổi, tim, dạ dày, gan, thận |
|  | Kích thước: ≥ 83x 35 x 20 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 14. Mô hình cơ xương khớp chi dưới

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình cơ chân bao gồm nhiều phần, có thể tháo rời |
|  | Mô hình thể hiện cấu trúc giải phẫu cơ xương khớp chi dưới bao gồm xương, cơ, mạch máu, dây thần kinh, gân gót hoặc dây chằng |
|  | Kích thước: ≥ 77 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 15. Mô hình cơ xương khớp chi trên

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình cơ tay kích thước thật, bao gồm ≥ 6 phần có thể tháo rời: |
|  | Cơ delta |
|  | Cơ nhị đầu cánh tay |
|  | Cơ gan tay dài và cơ gấp cổ tay |
|  | Cơ cánh tay quay và cơ duỗi cổ tay |
|  | Kích thước: ≥ 70 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 16. Mô hình đa năng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình đa năng toàn thân: 01 bộ |
|  | Phần mềm kèm monitor: 01 bộ |
|  | - Bộ đo huyết áp: 01 bộ |
|  | - Tóc giả: 01 bộ |
|  | - Bộ phận sinh dục nam: 01 cái |
|  | - Bộ phận sinh dục nữ: 01 cái |
|  | - Ống thông tiểu: 01 cái |
|  | - Răng giả: 01 bộ |
|  | - Mặt nạ: 10 cái |
|  | - Nẹp cổ: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình bệnh nhân kèm monitor cung cấp thực hành nhiều kỹ năng chăm sóc bệnh nhân và hồi sức tim phổi |
|  | Bộ phận đường thở có thể đặt ống nội khí quản. |
|  | Có phản hồi khi ép ngực, thông đường thở hoặc thực hiện CPR |
|  | Đồng tử giãn được |
|  | Đầu/Cổ và hàm có khớp |
|  | Có thể thực hiện tiêm ở cánh tay, đùi và mông |
|  | Ngực nam/nữ có thể hoán đổi cho nhau hoặc Tấm da ngực có thể thay thế |
|  | Thực hiện được thông tiểu ở cơ quan sinh dục nam và nữ |
|  | Có lỗ mở khí quản |
|  | Đo được huyết áp ở cánh tay |
|  | Có răng giả |
|  | Có ống tai để thực hành bài tập bơm/nhỏ thuốc |
|  | Có thể nuôi ăn bằng ống qua mũi/miệng và hút dạ dày |
|  | Bộ phận sinh dục nữ và nam có thể thay thế/Cơ quan nam và nữ có thể hoán đổi cho nhau |
|  | Có vết loét |
|  | Có dạ dày, gan, phổi |
|  | Có hậu môn nhân tạo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 17. Mô hình da phóng đại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Đế mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình da gồm nhiều phần. |
|  | Thể hiện cấu trúc lớp của da: lớp biểu bì, lớp hạ bì, lớp phụ |
|  | Thể hiện được các cấu trúc chi tiết bên trong da như tiểu thể xúc giác, vỏ, rễ, nang tóc, các tuyến và các mạch máu, tế bào mỡ và mô liên kết |
|  | Kích thước: ≥ 30 x 35 x 15 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 18. Mô hình ép tim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: Mô hình bán thân người lớn: 01 cái |
|  | Màn hình theo dõi: 01 cái |
|  | Áo cho mô hình: 01 cái |
|  | Phổi thay thế: 01 bộ |
|  | Mặt nạ: 01 bộ |
|  | Bóng bóp ambu: 01 cái |
|  | Bóng bóp kiểm tra động mạch cảnh: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đào tạo ép tim nửa thân |
|  | Có động mạch cảnh |
|  | Cho phép nâng đầu, kéo cằm, ép tim, bóp bóng |
|  | Màn hình hiển thị (chấm điểm hoặc cảnh báo đúng/sai) |
|  | Có báo hiệu độ sâu ép: Báo chiều sâu ép chính xác hoặc không đủ |
|  | Có báo hiệu nhả tay để lồng ngực tự đàn hồi: đạt / không đạt |
|  | Có báo hiệu tốc độ ép tim: chậm, tốt, nhanh |
|  | Có báo hiệu vị trí tay: Đúng hay sai |
|  | Hiển thị lượng khí bóp bóng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 19. Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương đầu mặt cổ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đầu và cổ có mạch máu, dây thần kinh và não |
|  | Thể hiện các chi tiết như: Hệ cơ, mắt, dây thần kinh, sọ não, mạch máu/động mạch |
|  | Chất liệu: nhựa PVC hoặc nhựa/vật liệu tổng hợp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 20. Mô hình giải phẫu tai mũi họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đầu và cổ gồm ≥ 5 phần |
|  | Da và cơ mặt của nửa bên phải hoặc trái có thể tháo ra/loại bỏ để hiển thị cấu trúc sâu hơn |
|  | Nhãn cầu, xương bao phủ trên các xoang hàm trên và một nửa lưỡi phải có thể tháo rời |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 21. Mô hình giải phẫu toàn thân 170cm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình có bánh xe: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình lưỡng tính hoặc nam/nữ tương đương kích thước thật |
|  | Một nửa mô hình để lộ cơ bắp, nửa còn lại cho thấy da |
|  | Mô hình gồm nhiều phần có thể tháo rời hoặc cho phép quan sát các cấu trúc và cơ quan như: |
|  | Đầu/Hộp sọ |
|  | Các cơ tay, chân, đùi, mông |
|  | Tim, phổi, gan, dạ dày |
|  | Bộ phận sinh dục |
|  | Chiều cao mô hình: ≥ 170cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 22. Mô hình hệ tuần hoàn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình thể hiện chi tiết trong cấu trúc giải phẫu: hệ thống động mạch, hệ thống tĩnh mạch, tim trái/phải , phổi kèm van phổi hoặc mạch máu, gan, lách, thận và một phần bộ xương |
|  | Kích thước: ≥ 80 x 30 x 6 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 23. Mô hình hộp sọ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình hộp sọ người trưởng thành gồm ≥ 22 phần có thể tháo rời |
|  | Kích thước: ≥ 19 x 14 x 18 cm hoặc như thực tế |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 24. Mô hình khám thai

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình thai nhi: 01 cái |
|  | Nắp ổ bụng: 01 cái |
|  | Đệm đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Khung chậu: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cho phép thực hành sờ nắn xác định tư thế, vị trí và đầu của thai nhi |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 25. Mô hình não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Túi đựng mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình giải phẫu thần kinh của con người bao gồm nhiều phần |
|  | Mô hình chia theo đường giữa: Cả hai nửa có thể tháo rời |
|  | Mô hình não có các vùng vỏ não, nếp cuộn, phân biệt các vùng não bằng màu sắc hoặc đánh số khác nhau |
|  | Mô hình não có chất trắng, các thùy não, thân não, tiểu não, tâm thất. |
|  | Kích thước: ≥ 13cm×12cm×16 cm hoặc như thực tế |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 26. Mô hình rửa dạ dày trong suốt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình bán thân rửa dạ dày trong suốt: 01 cái |
|  | Ống cho ăn: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình bán thân trong suốt để thực hành đặt ống thông dạ dày, rửa và hút dạ dày |
|  | Quan sát được dạ dày |
|  | Có cấu trúc phổi, dạ dày, ruột non |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 27. Mô hình tắm bé (Trai/gái)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình trẻ sơ sinh: 01 cái |
|  | Tã: 01 cái |
|  | Áo: 01 cái |
|  | Quần: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình trẻ sơ sinh kích thước thật (tỉ lệ 1:1) (hoặc dài ≥ 50 cm) để đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh: tắm bé, thay tã, thay quần áo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 28. Mô hình thân não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình bao gồm hai phần mặt cắt dọc thân não: thân não trái, thân não phải |
|  | Mô hình thể hiện cấu trúc giải phẫu của thân não, bao gồm não giữa, cầu não, hành não, dây thần kinh não |
|  | Chất liệu: PVC/nhựa tổng hợp |
|  | Kích thước: ≥ 11 cm x 14 cm x 18 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 29. Mô hình thông tiểu nam

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: Mô hình thông tiểu: 01 cái |
|  | Bộ phận sinh dục nam: 01 cái |
|  | Giá treo: 01 cái |
|  | Lọ đựng: 01 cái |
|  | Bàng quang: 01 cái |
|  | Nắp ổ bụng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình thông tiểu nam có bàng quang |
|  | Quan sát được vị trí của ống thông hoặc cho phép đặt ống thông qua bàng quang |
|  | Chất lỏng sẽ chảy ra nếu quá trình thông tiểu được thực hiện đúng cách |
|  | Thành bụng tháo rời được |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 30. Mô hình thông tiểu nữ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: Mô hình thông tiểu: 01 cái |
|  | Bộ phận sinh dục nữ: 01 cái |
|  | Giá treo: 01 cái |
|  | Lọ đựng: 01 cái |
|  | Bàng quang: 01 cái |
|  | Nắp ổ bụng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình thông tiểu nữ có bàng quang |
|  | Quan sát được vị trí của ống thông hoặc cho phép đặt ống thông qua bàng quang |
|  | Chất lỏng sẽ chảy ra nếu quá trình thông tiểu được thực hiện đúng cách |
|  | Thành bụng tháo rời được |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 31. Mô hình thụt tháo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: Mô hình thụt tháo: 01 cái |
|  | Khoang đựng chất lỏng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình đào tạo kỹ năng thụt tháo |
|  | Đặt được ống thống |
|  | Có túi chất lỏng không thấm nước, dung tích trong khoảng từ 1-3 lít hoặc cơ quan sinh dục có khoang chứa chất lỏng |
|  | Đào tạo quy trình sau đây: |
|  | Thụt tháo |
|  | Đặt thuốc |
|  | Khám trực tràng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 32. Mô hình tiêm bắp nông

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình tiêm bắp nông (tay): 01 cái |
|  | Dây đeo: 01 cái |
|  | Pin: 02 cái |
|  | Bơm tiêm có kim: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có đánh dấu vị trí tiêm bắp hoặc có thể sờ nắn để xác định vị trí tiêm |
|  | Có cảnh báo bằng đèn và âm thanh khi tiêm sai hoặc đúng vị trí |
|  | Da bằng silicon/ nhựa PVC/nhựa tổng hợp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 33. Mô hình tiêm mông có đèn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình tiêm mông có đèn: 01 cái |
|  | Pin: 02 cái |
|  | Bơm kim: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có đánh dấu vị trí tiêm hoặc có thể sờ nắn để xác định vị trí tiêm |
|  | Mô hình tiêm bắp mông có đánh dấu vị trí mào chậu, gai chậu trước, gai chậu trên hoặc có các cấu trúc bao gồm xương, cơ, dây thần kinh |
|  | Có cảnh báo bằng đèn và âm thanh khi tiêm sai hoặc đúng vị trí |
|  | Lớp da có thể tháo rời hoặc cho phép quan sát cấu trúc bên trong |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 34. Mô hình tiêm mông không đèn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình tiêm mông: 01 cái |
|  | Hộp đựng mô hình: 01 cái |
|  | Bơm tiêm: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình có 1 bên mông để tiêm |
|  | 1 bên mông có thể quan sát bên trong bao gồm: cơ, dây thần kinh và mạch máu/tĩnh mạch, các dấu xương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 35. Mô hình tiêm trong da

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | - Mô hình tiêm trong da: 01 cái |
|  | - Bơm tiêm: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô hình thực hành tiêm trong da |
|  | Có nhiều vị trí thực hành tiêm trong da |
|  | Mô hình mô tả từ cổ tay đến dưới khuỷu tay |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 36. Mô hình tử cung, vòi trứng, buồng trứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Kệ đỡ mô hình: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Mô phỏng quá trình thụ tinh |
|  | Hiển thị tử cung, buồng trứng, vòi trứng |
|  | Kích thước: ≥ 2 lần kích thước thật hoặc ≥ 35 x 20 x 20 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |

## 37. Mô hình xương cỡ chuẩn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mô hình chính: 01 cái |
|  | Giá treo kèm bánh xe: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ xương có đánh dấu vị trí |
|  | Cột sống có thể uốn cong |
|  | Xương chi có thể tháo tời, các khớp có thể chuyển động |
|  | Chiều cao mô hình: khoảng 170cm ±10cm |
|  | Mô hình thể hiện chi tiết cấu trúc giải phẫu cơ thể người, không bao gồm cơ, cụ thể như sau: |
|  | Đầu mặt/hộp sọ |
|  | Cột sống, phần ngực có đốt sống, đĩa đệm |
|  | Xương chi trên: gồm ≥ 42 xương và xương chi dưới: gồm ≥ 62 xương hoặc có tổng số xương ≥ 200 tương ứng với xương người thật về kích thước và gần bằng về trọng lượng |
|  | Có dây chằng ở khớp |
|  | Đai chậu |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |