PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

#### CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:

1.1. Mô tả khái quát về dự án:

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08, xây dựng cầu đúc kênh Cũ và cầu sắt Ranh Làng (Vĩnh Nhuận – Vĩnh Hanh).

- Hạng mục công trình: Đường giao thông; Cầu kênh cũ; Cầu kênh Ranh Làng; Di dời tuyến ống cấp nước; Di dời điện;

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV; Cấp đường: Đường cấp V đồng bằng.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

- Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang ( trước đây là xã Vĩnh Hanh – xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

1.2. Giới thiệu về gói thầu:

1.2.1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng

a. Vị trí xây dựng công trình: xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang ( trước đây là xã Vĩnh Hanh – xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

b. Quy mô dự án:

Đường giao thông; Cầu kênh cũ; Cầu kênh Ranh Làng; Di dời tuyến ống cấp nước; Di dời điện;.

c. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

* Phần đường:

- Cấp thiết kế của đường: đường cấp V đồng bằng (theo TCVN 4054-2005).

- Mặt cắt ngang đường xe chạy rộng 5.50m và lề đất (2 x 1.0m).

- Vận tốc thiết kế: 40Km/h.

- Tải trọng trục thiết kế: 10T.

- Mođun đàn hồi yêu cầu: ≥ 110MPa.

- Loại mặt đường thiết kế: cấp cao A2.

* Phần cầu:

- Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng kết cấu BTCT DƯL.

- Mặt cắt ngang cầu rộng 6m đảm bảo cho 2 làn xe và lan can cầu (2x0.3m).

- Tải trọng thiết kế: 0.65HL93.

- Tần suất thiết kế cầu: P5% = +2.05m.

- Khổ thông thuyền: BxH ≥ (10x2.5)m.

* Phần hệ thống cấp nước:

- Di dời (Lắp mới) tuyến ống cấp nước thuộc tài sản công ty Cổ phần Điện Nước An Giang quản lý để phục vụ thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08 với tổng chiều dài khoản L=14.914m.

* Phần di dời điện:

- Di dời đường dây trung hạ thế giai đoạn 1:

+ Trồng mới trụ điện trung thế BTLT 14m: 09 trụ (02 vị trí di dời, 05 vị trí xử lý đi vòng chữ U tạo mặt bằng thi công cầu Ranh Làng).

+ Trồng mới trụ BTLT 8,5m: 04 trụ.

+ Thu hồi trụ BTLT 14m: 04 trụ.

+ Thu hồi trụ BTLT 8,5m: 03 trụ.

+ Tháo lắp lại các phụ kiện kèm theo.

- Di dời đường dây trung hạ thế giai đoạn 2:

+ Nhổ di dời trụ BTLT 14m: 02 trụ (di dời hoàn trả lại hướng tuyến đường dây trung thế như hiện trạng).

+ Thu hồi 02 trụ BTLT 14m.

+ Tháo lắp lại các phụ kiện kèm theo.

- Chiếu sáng NLMT:

+ Bộ đèn led NLMT 120W + trụ đèn STK cao 06m dày 3,5mm + cần đèn đơn cao 02m vươn xa 1,5m dày 3mm: 06 bộ.

1.  Giải pháp thiết kế phần đường:

Thiết kế bình đồ tuyến:

- Cấp đường thiết kế: đường cấp V đồng bằng (theo TCVN 4054-2005).

- Tổng chiều dài tuyến đường: 9026.50m, trong đó:

+ Phạm vi không thi công: 66.5m.

+ Phạm vi cầu và đường dẫn đầu cầu: 280m.

+ Phạm vi đường mở rộng 1 bên: 2103m.

+ Phạm vi nâng cấp, mở rộng: 6577m.

Thiết kế trắc dọc:

- Cao độ thiết kế tại tim đường là +(3.50÷4.60)m (không tính vuối lên cầu).

Thiết kế nền đường và mái taluy:

- Trong toàn bộ phạm vi dự án, nền đường thiết kế chủ yếu là nền đường đào chỉ có một số mặt cắt cần phải bù vênh tạo phẳng phần nền mở rộng. Để đảm bảo khả năng thoát nước và ổn định nền đường, lựa chọn loại vật liệu đắp nền đường bằng cấp phối đá dăm loại 2, độ chặt nền đắp yêu cầu K≥0.98 để thi công đồng bộ cùng lớp móng dưới của nền đường.

- Đối với nền đường đào bỏ làm mới và các đoạn tôn cao gần mố cầu thì nền đường được đắp bằng cát, độ chặt nền đắp yêu cầu K≥0.95.

- Đối với nền đường nhánh kết nối vào đường giao thông nông thôn hiện trạng được đắp bằng cát, độ chặt nền đắp yêu cầu K≥0.95.

- Độ dốc mái taluy nền đường đắp 1/1.5 để giảm chi phí bồi hoàn và vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mái taluy được đắp bao bằng đất có chỉ số dẻo lớn hơn hoặc bằng 7.

- Gia cố mái taluy: phạm vi qua ao mương mái taluy được gia cố bằng cọc BT DƯL (15x15)cm, L=5m.

- Giải pháp thiết kế nền đường:

+ Đối với đoạn mở rộng tuyến chính: nền đường được tôn cao tạo phằng bằng cấp phối đá dăm loại 2, trên cùng lớp bù vênh được phân cách bằng lớp vải địa kỹ thuật cường độ kéo giật ≥900N.

+ Đối với đoạn đào bỏ làm mới và tôn cao: nền đường được tôn cao bằng cát đầm chăt K95, đắp cát 30 cm trên cùng đầm chặt K95, dưới cùng và trên cùng lớp cát 30 được phân cách bằng lớp vải địa kỹ thuật cường độ kéo giật ≥900N.

+ Đối với đoạn đường nhánh vào cầu: nền đường được tôn cao bằng cát đầm chăt K95, Lu lèn nền đường hiện trạng 30 cm trên cùng đầm chặt K95.

2.  Thiết kế mặt cắt ngang:

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 0+059 đến lý trình 2+162 (đoạn mở rộng 1 bên):

- Chiều dài đường	: 2103m.

- Bề rộng xe chạy	: 5.50m.

- Lề đường	: 2x1.0m = 2.0m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 7.50m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 2+162 đến lý trình 2+235, (đường dẫn cầu Đúc kênh Cũ):

- Chiều dài đường	: 73m.

- Bề rộng xe chạy	: 5.5m ÷ 6.75m.

- Lề đường	: 2x1.0m = 2.0m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 7.5m ÷ 8.75m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 2+235 đến 2+244 (đuôi tường đầu mố MA):

- Chiều dài đường	: 9.0m.

- Bề rộng xe chạy	: 6.75m ÷ 6.00m.

- Lề đường trái	: 0.30m

- Lề đường phải 	: 0.30m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 7.35m ÷ 6.60m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 2+282.2 đến 2+299 (đuôi tường đầu mố MB):

- Chiều dài đường	: 16.80m.

- Bề rộng xe chạy	: 6.00m.

- Lề đường trái	: 0m

- Lề đường phải 	: 0.30m ÷ 1.0m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 6.30m ÷ 7.00m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 2+299 đến 2+310 (đường dẫn cầu Đúc kênh Cũ):

- Chiều dài đường	: 11m.

- Bề rộng xe chạy	: 5.50 ÷ 6.00m.

- Lề đường	: 2x1.0m = 2.0m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 7.50 ÷ 8.00m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 0+00 đến 0+059, 2+310 đến 5+111, 5+243 đến 8+775.5, 8+842 đến 9+026.5 (đoạn nâng cấp mở rộng):

- Chiều dài đường  	: 6.577 m.

- Bề rộng xe chạy	: 5.50m.

- Lề đường	: 2x1.0m = 2.0m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 7.50m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 5+111 đến 5+128 (đường dẫn cầu sắt ranh Làng):

- Chiều dài đường	: 17.00m.

- Bề rộng xe chạy	: 5.50m ÷ 6.00m.

- Lề đường	: 2x1.0m = 2.0m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 7.50m ÷ 8.00m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 5+128 đến 5+156.1 (đuôi tường đầu mố MA):

- Chiều dài đường	: 28.10m.

- Bề rộng xe chạy	: 6.00m.

- Lề đường trái	: 0.30m.

- Lề đường phải 	: 0.30m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 6.60m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 5+193.2 đến 5+223 (đuôi tường đầu mố MB):

- Chiều dài đường	: 29.80m.

- Bề rộng xe chạy	: 6.00m.

- Lề đường trái	: 0m÷ 1.0m.

- Lề đường phải 	: 0m÷ 0.30m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 6.30m ÷ 7.30m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường từ lý trình 5+223 đến 5+243 (đoạn vuốt về hiện trạng):

- Chiều dài đường	: 20m.

- Bề rộng xe chạy	: 5.50m ÷  6.00m.

- Lề đường trái	: 0.20m ÷ 1.0m.

- Lề đường phải 	: 0m ÷ 0.20m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 5.90m ÷ 7.00m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

Mặt cắt ngang đường nhánh kết nối giao thông hiện trạng (đường nhánh):

- Bề rộng xe chạy	: 3.5m.

- Lề đất	: 2x0.5m = 1.0m.

- Chiều rộng toàn bộ nền đường	: B = 4.5m.

- Độ dốc ngang mặt đường	: 3%.

- Độ dốc ngang lề đường	: 5%.

3.  Phương án kết cấu mặt đường:

Kết cấu mặt đường tuyến chính phần mở rộng như sau:

- Mặt đường láng nhựa 2 lớp dày 2.5cm, TCN 3.0kg/m2.

- Lớp mặt đá (4x6) chèn đá dăm dày 12cm, Ech ≥126.99MPa.

- Móng trên cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25mm, dày 14cm, K≥0,98, Ech≥ 104.05MPa.

- Móng dưới cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37.5mm, dày 14cm, K≥0.98, Ech≥ 68.44MPa.

- Trải vải địa kỹ thuật không dệt, cường độ chịu kéo ≥15kN/m phân cách.

- Đắp nền bằng cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37.5mm, đầm chặt K≥0.98.

- Lu lèn nền đường hiện trạng 30cm trên cùng, đầm chặt K≥0.95, E0≥40.00MPa.

- Nền đường hiện trạng.

Kết cấu mặt đường tuyến chính phần bù vênh như sau:

- Mặt đường láng nhựa 2 lớp dày 2.5cm, TCN 3.0kg/m2.

- Lớp mặt đá (4x6) chèn đá dăm dày 12cm, Ech≥121.50MPa.

- Bù vênh cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25mm, K≥0.98.

- Cày xới mặt đường nhựa hiện trạng.

- Nền đường hiện trạng, E0≥92.00MPa.

Kết cấu mặt đường phần làm mới (đoạn đường dẫn vào cầu) như sau:

- Mặt đường láng nhựa 2 lớp dày 2.5cm, TCN 3.0kg/m2.

- Lớp mặt đá (4x6) chèn đá dăm dày 12cm, Ech≥ 126.99MPa.

- Móng trên cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25mm, dày 14cm, K≥0.98, Ech≥ 104.05MPa.

- Móng dưới cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37.5mm, dày 14cm, K≥0.98, Ech≥ 68.44MPa.

- Trải vải địa kỹ thuật không dệt, cường độ chịu kéo ≥15KN/m phân cách.

- Đắp cát 30cm trên cùng, đầm chặt K≥0.95, E0≥40.00MPa.

- Trải vải địa kỹ thuật không dệt, cường độ chịu kéo ≥15kN/m phân cách.

- Tôn cao nền đường bằng cát, đầm chặt K≥0.95.

- Nền đường hiện trạng.

Kết cấu mặt đường tuyến nhánh kết nối giao thông hiện trạng như sau:

- Mặt đường láng nhựa 2 lớp dày 2.5cm, TCN 3.0kg/m2.

- Lớp mặt đá (4x6) chèn đá dăm dày 12cm, Ech≥83.99MPa.

- Móng trên cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25mm, dày 14cm, K≥0.98, Ech≥ 57.86MPa.

- Tôn cao nền đường bằng cát, đầm chặt K≥0.95.

- Lu lèn nền đường hiện trạng 30cm trên cùng, đầm chặt K≥0.95.

- Nền đường hiện trạng.

Kết cấu lề đường:

- Đắp đất lề đầm chặt K≥0.90.

- Nền đường hiện trạng.

Kết cấu đánh cấp:

- Đắp đất lề đầm chặt K≥0.90.

- Đánh cấp bề rộng B=0.5m, chiều cao H.

- Nền đường hiện trạng.

4.  Thiết kế gia cố:

Gia cố mái ta luy bằng cọc dự ứng lực:

- Tổng chiều dài gia cố : M1+…+ M20=200m.

- Hệ số mái m=1.5.

- Đóng cọc bê tông DƯL dài L=5.0m, kích thước (15x15)cm, mật độ 0.5m/cọc.

- Đóng cọc neo DƯL dài L=5.0m, kích thước (15x15)cm, mật độ 2.0m/cọc.

- 2 hàng thép V (70x70x7)mm nẹp.

- Dây thép buộc D6, L=1.5m khoảng cách a=0.50m/sợi.

- Cáp neo D22 tẩm nhựa, L=4.0m, khoảng cách a=2.0m/sợi xiếc ốc hai đầu bằng ốc xiếc cáp D25.

- Một lớp lưới B40 và hai lớp lưới cước chiều cao trung bình H=1.50m.

- Cos gia cố xem trên bản vẽ trắc ngang chi tiết.

Gia cố bằng tường chắn BTCT:

- Tường chắn đất bằng BTCT đã 1x2 M300.

- Lớp bê tông lót đá 4x6 M100, dày 10cm.

- Gia cố móng tường chắn bằng cọc dự ứng lực.

5.  Thiết kế nút giao:

- Vị trí nút giao đầu tuyến kết nối với đường ĐT.941, là nút giao từ đường chính vào đường hiện trạng. Nút giao này được thiết kế cùng mức, tổ chức bằng biển báo phù hợp với quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

- Vị trí các nút giao còn lại trên tuyến chủ yếu là các nút giao từ đường chính vào các đường xã hiện trạng. Nút giao được thiết kế với nhánh nối với đường xã có chức năng như  tuyến đường gom. Các nút giao này được thiết kế bằng các nút giao cùng mức, tổ chức bằng biển báo phù hợp với quy định.

10.3.Giải pháp thiết kế cầu:

* Cầu Kênh Cũ:

+ Vị trí cầu:

+ Cầu bắc qua rạch Trà Kiết - Mặc Cần Dưng Cũ, vị trí cầu mới bắt tại vị trí cầu Đúc kênh Cũ hiện trạng.

- Kết cấu phần trên:

+ Sơ đồ nhịp: Cầu gồm 3 nhịp giản đơn với sơ đồ 11.0m +15.0m +11.0m, chiều dài cầu (tính đến mép sau 2 tường mố ) Lc=38.01m.

+ Cao độ thiết kế tại đáy dầm cầu nhịp thông thuyền là +5.35m.

+ Mặt cắt ngang đảm bảo khả năng thông xe:

. Phần xe chạy	: 3.0m x 2 làn	  = 6.0m.

. Lan can 	: 0.3m x 2 bên = 0.6m.

Tổng cộng	: = 6.60m.

- Kết cấu phần cầu chính (nhịp thông thuyền):

+ Sử dụng kết cấu dầm I đúc sẵn khẩu độ 15.0m. Mặt cắt ngang cầu bố trí 7 phiến dầm, chiều cao dầm 0.50m, các phiến dầm đặt cách nhau 0.925m.

- Kết cấu phần cầu dẫn: sử dụng kết cấu dầm I đúc sẵn

+ 2 nhịp tiếp dẫn sử dụng dầm I đúc sẵn khẩu độ 11.0m. Mặt cắt ngang cầu bố trí 7 phiến dầm, chiều cao dầm 0.40m, các phiến dầm đặt cách nhau 0.925m.

- Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M350 đổ tại chỗ, dày 18cm. Bề mặt lớp bản mặt cầu (phần láng nhựa mặt cầu) được phòng nước bằng 1 lớp chống thấm Flintkote dạng phun.

- Lớp phủ mặt cầu bằng láng nhựa 2 lớp, TCN 3.0kg/m2, dày 25mm. Độ dốc ngang được tạo bằng cách thay đổi cao độ đá kê gối. Trước khi thi công lớp láng nhựa, tưới 1 lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0.5kg/m2.

- Trắc dọc cầu có độ dốc dọc lớn nhất 9.0%.

- Bản mặt cầu được bố trí khe co giãn tại hai mố MA và MB và tại trụ T1, T2, dạng khe co giãn răng lược, chiều dài khe bằng chiều rộng phần xe chạy.

- Lan can bằng thép ống mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày mạ kẽm tối thiểu 85µm.

- Gối cầu bằng cao su bản thép:

+ Kích thước (300x150x39)mm cho dầm 11.0m.

+ Kích thước (300x150x42)mm cho dầm 15.0m.

+ Hệ thống thoát nước mặt cầu gồm các ống STK D88.3mm và liên kết với bản mặt cầu bằng thép tấm dày 20mm.

- Trụ điện chiếu sáng trên cầu bố trí so le số lượng 3 trụ/ cầu phục vụ chiếu sáng giao thông.

- Kết cấu phần dưới: Kết cấu mố MA, MB:

+ Kết cấu mố:

. Mố A dùng mố chân dê bằng BTCT đá 1x2, M300 đổ tại chỗ.

. Mố B dùng dạng đài cao bằng BTCT đá 1x2, M300 đổ tại chỗ.

+ Móng mố: mỗi mố gồm 3 cọc khoan nhồi tiết diện D=80cm, chiều dài mỗi cọc dự kiến 30.0m.

. Sau mố đặt bản quá độ bằng BTCT đá 1x2 M300, đổ tại chỗ dài 5.0m rộng hết phần xe chạy 6.0m. Nền dưới bản quá độ đầm chặt đạt K≥0.95.

+ Kết cấu trụ T1, T2:

. Kết cấu trụ: xà mũ trụ bằng BTCT đá 1x2 M300, đổ tại chỗ.

. Móng trụ: mỗi trụ gồm 3 cọc khoan nhồi tiết diện D=80cm, chiều dài mỗi cọc dự kiến 35.0m.

+ Cọc:

. Chiều dài cọc đại trà được xác định sau khi có kết quả thí nghiệm PDA.

. Cọc thử có cấu tạo tương tự như cọc dự kiến và có chiều dài dự kiến là 30.0m cho mố và 35.0m cho trụ cầu.

* Cầu Kênh Ranh Làng:

- Vị trí cầu:

+ Cầu bắc qua Kênh Đông Thuận 2, vị trí cầu mới bắt tại vị trí cầu Sắt kênh Ranh Làng hiện trạng.

- Kết cấu phần trên:

+ Sơ đồ nhịp: Cầu gồm 3 nhịp giản đơn với sơ đồ 9.0m +18.0m +9.0m, chiều dài cầu (tính đến mép sau 2 tường mố ) Lc=37.03m.

+ Cao độ thiết kế tại đáy dầm cầu nhịp thông thuyền là + 5.35m (theo TKCS đã được phê duyệt).

+ Mặt cắt ngang đảm bảo khả năng thông xe:

. Phần xe chạy	: 3,0m x 2 làn = 6,0m.

. Lan can 	: 0,3m x 2 bên = 0,6m.

Tổng cộng	: 6.60m.

+ Kết cấu phần cầu chính (nhịp thông thuyền):

. Sử dụng kết cấu dầm I đúc sẵn khẩu độ 18.0m. Mặt cắt ngang cầu bố trí 7 phiến dầm, chiều cao dầm 0.65m, các phiến dầm đặt cách nhau 0.925m.

+ Kết cấu phần cầu dẫn: sử dụng kết cấu dầm I đúc sẵn

. 2 nhịp tiếp dẫn sử dụng dầm I đúc sẵn khẩu độ 9,0m. Mặt cắt ngang cầu bố trí 7 phiến dầm, chiều cao dầm 0,40m, các phiến dầm đặt cách nhau 0,925m.

+ Bản mặt cầu bằng BTCT đá 1x2 M350 đổ tại chỗ, dày 18cm. Bề mặt lớp bản mặt cầu (phần láng nhựa mặt cầu) được phòng nước bằng 1 lớp chống thấm Flintkote dạng phun.

+ Lớp phủ mặt cầu bằng láng nhựa 2 lớp, TCN 3.0kg/m2, dày 25mm. Độ dốc ngang được tạo bằng cách thay đổi cao độ đá kê gối.Trước khi thi công lớp láng nhựa, tưới 1 lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0.5kg/m2;

+ Trắc dọc cầu có độ dốc dọc lớn nhất 9.0%;

+ Bản mặt cầu được bố trí khe co giãn tại hai mố MA và MB và tại trụ T1, T2, dạng khe co giãn răng lược, chiều dài khe bằng chiều rộng phần xe chạy.

+ Lan can bằng thép ống mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày mạ kẽm tối thiểu 85µm;

+ Gối cầu bằng cao su bản thép:

. Kích thước (300x150x39)mm cho dầm 9.0m.

. Kích thước (300x150x44)mm cho dầm 18.0m.

+ Hệ thống thoát nước mặt cầu gồm các ống STK D88.3mm và liên kết với bản mặt cầu bằng thép tấm dày 20mm.

+ Trụ điện chiếu sáng trên cầu bố trí so le số lượng 3 trụ/ cầu phục vụ chiếu sáng giao thông.

Kết cấu phần dưới:

- Kết cấu mố MA, MB:

+ Kết cấu mố:

. Mố A dùng mố chân dê bằng BTCT đá 1x2, M300 đổ tại chỗ.

. Mố B dùng dạng đài cao bằng BTCT đá 1x2, M300 đổ tại chỗ.

- Móng mố: mỗi mố gồm 3 cọc khoan nhồi tiết diện D=80cm, chiều dài mỗi cọc dự kiến 30.0m.

+ Sau mố đặt bản quá độ bằng BTCT đá 1x2, M300, đổ tại chỗ dài 5.0m rộng hết phần xe chạy 6.0m. Nền dưới bản quá độ đầm chặt đạt K≥0.95.

- Kết cấu trụ T1, T2:

+ Kết cấu trụ: xà mũ trụ bằng BTCT đá 1x2 M300, đổ tại chỗ.

+ Móng trụ: mỗi trụ gồm 3 cọc khoan nhồi tiết diện D=80cm, chiều dài mỗi cọc dự kiến 35.0m.

- Cọc:

+ Chiều dài cọc đại trà được xác định sau khi có kết quả thí nghiệm PDA.

+ Cọc thử có cấu tạo tương tự như cọc dự kiến và có chiều dài dự kiến là 30.0m cho mố và 35.0m cho trụ cầu.

4.  Giải pháp thiết kế phần hệ thống cấp nước:

Di dời (Lắp mới) tuyến ống cấp nước thuộc tài sản công ty Cổ phần Điện Nước An Giang quản lý để phục vụ thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH.08 với tổng chiều dài L=14914m, bao gồm:

- Lắp đặt mới ống HDPE D63mm, dày 3.0mm (áp lực chịu tải của nhà sản xuất 8 BAR), chiều dài L=92m.

- Lắp đặt mới ống uPVC D60mm, dày 2.5mm (áp lực chịu tải của nhà sản xuất 9 BAR), chiều dài L=4828m.

- Lắp đặt mới ống uPVC D90mm, dày 3.8mm (áp lực chịu tải của nhà sản xuất 9 BAR), chiều dài L=3605m.

- Lắp đặt mới ống uPVC D114mm, dày 4.9mm (áp lực chịu tải của nhà sản xuất 9 BAR), chiều dài L=5378m.

- Lắp đặt mới ống uPVC D168mm, dày 7.3mm (áp lực chịu tải của nhà sản xuất 9 BAR), chiều dài L=100m.

- Lắp đặt mới ống HDPE D160mm, dày 9.5mm (áp lực chịu tải của nhà sản xuất 10 BAR), chiều dài L=349m.

- Lắp đặt mới ống uPVC D220mm, dày 8.7mm (áp lực chịu tải của nhà sản xuất 9 BAR), chiều dài L=562m.

- Sang mạng khách hàng trên tuyến ống uPVC D60, số lượng: 506 hộ.

- Sang mạng khách hàng trên tuyến ống HDPE D63, số lượng: 10 hộ.

- Sang mạng khách hàng trên tuyến ống uPVC D90, số lượng: 303 hộ.

- Sang mạng khách hàng trên tuyến ống uPVC D114, số lượng: 38 hộ.

- Lắp đặt các phụ kiện kèm theo.

+ Ống uPVC nối bằng phương pháp dán keo.

+ Ống HDPE D160 được nối bằng phương pháp hàn gia nhiệt.

+ Ống HDPE D63 được nối bằng phương pháp nối măng sông.

+ Trước khi lắp đặt phải kiểm tra để loại bỏ những ống và phụ tùng không đảm bảo, đồng thời phải làm vệ sinh đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Công tác thử áp lực được tiến hành khi tuyến ống đã được neo giữ ổn định tại các cầu, gối đỡ (nếu có) và đã được lấp đất (trừ các mối nối).

+ Việc thử áp lực phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật của chuyên ngành cấp nước:

. Áp lực công tác: P1 = 4 kG/cm2.

. Áp lực thử: P2 = 6 kG/cm2.

. Áp lực chịu tải ống HDPE D63: P3 = 8 kG/cm2.

. Áp lực chịu tải ống uPVC: P4 = 9 kG/cm2.

. Áp lực chịu tải ống HDPE D160: P5 = 10 kG/cm2.

- Thời gian thử là 30 phút, áp lực thử giảm không quá 0.2 kG/cm2.

- Vị trí đặt ống cấp nước lắp mới đặt nằm cặp biên ta luy đường hướng về phía đường nhựa.

- Độ sâu chôn ống theo trắc dọc thiết kế, đảm bảo theo các quy định trong QCVN 07- 1:2023/BXD.

- Trong quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

5.  An toàn giao thông:

- An toàn giao thông bộ: đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41/2024/BGTVT.

- Lan can tôn sóng, cọc tiêu: đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41/2024/BGTVT.

6.  Di dời điện:

Di dời đường dây trung hạ thế giai đoạn 1:

- Đường dây trung thế:

+ Điện áp: 22kV.

+ Chiều dài tuyến di dời: khoảng 254 mét.

+ Số trụ cắt hạ thu hồi: 04 trụ (03 vị trí trung thế).

+ Số trụ trồng mới: 09 trụ BTLT 14m (thay cho trụ thu hồi).

+ Dây dẫn pha: sử dụng lại dây nhôm trần lõi thép 3xAs-240mm2 cho đoạn trục chính và dây 3xAsXV-50mm2 cho nhánh rẽ trung thế. Kéo mới dây nhôm trần lõi thép 3xAS-240mm2 cho đoạn từ trụ 481AC/212/177B đến trụ 481AC/212/178 và kéo mới dây nhôm trần lõi thép 3xAs-50mm2 cho đoạn từ trụ 481AC/212/08K đến trụ 481AC/212/08K/1.

+ Dây trung hòa: sử dụng lại dây nhôm trần lõi thép As-185mm2 cho đoạn trục chính và As-50mm2 cho nhánh rẽ trung thế. Kéo mới dây nhôm trần lõi thép AS-185mm2 cho đoạn từ trụ 481AC/212/177B đến trụ 481AC/212/178 và kéo mới dây nhôm trần lõi thép As-50mm2 cho đoạn từ 481AC/212/08K đến trụ 481AC/212/08K/1.

+ Cách điện: sử dụng lại và lắp mới cách điện đứng 24kV + ty sứ để đỡ dây pha, cách điện treo polymer 24kV đơn (kép) để néo dây pha của đường dây trung thế sau khi di dời.

+ Trụ điện: trồng mới trụ BTLT 14m – PC920 (k=2) thay cho các vị trí trụ thu hồi và các vị trí trồng mới néo chuyển hướng đường dây trung thế.

+ Móng trụ: móng đà cản 1,2m, 1,5m (M14ba) cho vị trí trụ 1x14m trồng mới có sử dụng chằng và móng bê tông M14-bt2 cho vị trí trụ 2x14m trồng mới.

+ Xà: xà XIT-2m và xà đa năng sắt đơn 2,4m hiện hữu để đỡ dây pha. Lắp mới xà đa năng sắt kép 2,4m để néo dây pha trung thế kéo mới và di đời.

- Đường dây hạ thế:

+ Điện áp: 0,22-0,44kV.

+ Chiều dài tuyến: khoảng 52 mét.

+ Số trụ cắt hạ thu hồi: 03 trụ (03 vị trí trụ hạ thế).

+ Số trụ trồng mới: 04 trụ BTLT 8,5m (thay cho trụ thu hồi).

+ Dây điện: tháo lắp lại dây điện hiện hữu.

+ Cách điện: sử dụng lại, lắp mới khung 1, khung 2, khung 3, và sứ ống chỉ.

+ Móng trụ: móng bê tông đúc tại chỗ M8-bt1, M8-bt2 cho vị trí trụ BTLT trồng mới.

Di dời đường dây trung hạ thế giai đoạn 2:

- Đường dây trung thế:

+ Điện áp: 22kV.

+ Chiều dài tuyến di dời: khoảng 74 mét.

+ Số trụ cắt hạ thu hồi: 02 trụ (02 vị trí).

+ Số trụ di dời: 02 trụ BTLT 14m (01 vị trí).

- Dây dẫn pha: tháo lắp lại dây nhôm trần lõi thép 3xAs240mm2 hoàn trả hướng tuyến hiện hữu cho đoạn từ trụ 481AC/212/177 đến trụ 481AC/212/178.

- Dây trung hòa: tháo lắp lại dây nhôm trần lõi thép As-185mm2 hoàn trả hướng tuyến hiện hữu cho đoạn từ trụ 481AC/212/177 đến trụ 481AC/212/178.

- Cách điện: sử dụng lại và lắp mới cách điện đứng 24kV + ty sứ đỡ dây pha, cách điện treo polymer 24kV kép để néo dây pha của đường dây trung thế sau khi di dời.

- Trụ điện: sử dụng trụ BTLT 14m hiện hữu.

- Móng trụ: móng bê tông M14-bt2 cho vị trí trụ 2x14m sau khi nhổ di dời.

- Xà: sử dụng xà đa năng sắt kép 2,4m để néo dây pha trung thế sau khi di dời hoàn trả hướng tuyến.

6.1  Chiếu sáng NLMT trên cầu Kênh Làng và cầu Kênh Cũ:

- Trụ đèn: trụ thép mạ kẽm nhúng nóng côn tròn cao 6 mét, dày 3,5mm.

- Cần đèn: cần đèn đơn thép mạ kẽm nhúng nóng Ø60 cao 02m vươn xa 1,5m, dày 3mm.

- Móng trụ đèn: móng bệ trụ đã thiết kế sẵn của phần cầu.

- Số lượng trụ + cần đèn: 06 trụ (cầu Kênh Làng 03 trụ và cầu Kênh Cũ 03 trụ).

- Đèn chiếu sáng: đèn năng lượng mặt trời led 120W, IP≥66-IK08, quang thông ≥14000Lm.

- Tấm pin NLMT: 170W.

- Pin lưu trữ rời (bình ắc quy): Lithium LiFe PO4, dung lượng 54Ah, điện áp 12,8V.

1.2.2. Thời hạn hoàn thành: 365 ngày, đồng thời giám sát theo thời gian thi công xây lắp.

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Tổ chức đấu thầu nhằm lựa chọn được nhà thầu uy tín, có năng lực để thực hiện công tác Giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng.

II. Phạm vi công việc:

1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người cần thiết (nếu có).

- Phạm vi công việc: Gói thầu số 09: Giám sát thi công xây dựng.

- Nguồn vốn đầu tư: ngân sách huyện.

- Cơ quan điều hành dự án: Ban Quản lý dự án khu vực II.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 ÷ 12 năm 2025.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện: 365 ngày, đồng thời giám sát theo thời gian thi công xây lắp.

- Tiến độ thực hiện: sau khi ký kết hợp đồng.

- Nhà thầu tham dự thầu phải áp dụng thuế suất VAT là 8%, trong quá trình hoàn thiện ký kết hợp đồng thi công các bên sẽ xác định thời gian, khối lượng hoàn thành công trình để áp dụng thuế suất và xuất hóa đơn chứng từ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành về thuế.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

2.1. Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình:

a) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng;

b) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

c) Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

- Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;

- Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì đơn vị tư vấn giám sát thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

d) Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình theo điều số 120 của Luật Xây dựng, bao gồm:

- Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

- Xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 123 của Luật Xây dựng;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc kiến nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh;

- Kiến nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Tư vấn cho chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

2.2. Đơn vị tư vấn phải thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên trong tổ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

2.3. Đơn vị tư vấn giám sát chịu trách nhiệm bồi thường do vi phạm hợp đồng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình; chịu trách nhiệm trước pháp luật khi nghiệm thu không bảo đảm chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác. Khi phát hiện các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình thì phải kiến nghị chủ đầu tư buộc nhà thầu dừng thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả.

2.4. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư khi nghiệm thu không bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật được áp dụng, sai thiết kế và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

2.5. Đơn vị tư vấn giám sát phải lập đề cương nhiệm vụ tư vấn giám sát trình chủ đầu tư kiểm tra thống nhất trước khi thực hiện.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết, kể từ ngày khởi công công trình đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng (đồng thời giám sát theo thời gian thi công xây lắp).

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Tư vấn phải đệ trình các hồ sơ sau đây:

1. Báo cáo hàng tuần:

Tư vấn phải đệ trình 03 bộ báo cáo tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề nảy sinh, các biện pháp khắc phục.

Báo cáo tuần đầu tiên sẽ là báo cáo khởi đầu bao gồm cả kế hoạch thực hiện, kế hoạch đảm bảo chất lượng.

2. Báo cáo kết quả giám sát:

Đơn vị tư vấn giám sát phải báo cáo kết quả giám sát cho từng tháng, quý, từng giai đoạn thi công, thanh toán khối lượng từng giai đoạn cho đơn vị thi công và trước khi đề xuất nghiệm thu hạng mục công trình đưa vào sử dụng.

3. Các báo cáo khác:

Ngoài ra đơn vị tư vấn giám sát phải báo cáo kịp thời các vướng mắc cũng như sự cố xẩy ra và các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành ở công trường cho chủ đầu tư để có hướng xử lý kịp thời.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí như sau:

| Stt | Nhân sự | Số lượng | Kinh nghiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tư vấn giám sát trưởng | 01 người | Theo yêu cầu về nhân sự tại Mục 2 Chương III Phần 1 – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT |
|  | Giám sát viên phụ trách giám sát hạng mục cầu | 01 người |  |
|  | Giám sát viên phụ trách giám sát thi công hạng mục đường giao thông | 01 người |  |
|  | Giám sát viên phụ trách giám sát thi công phần điện | 01 người |  |
|  | Giám sát viên phụ trách giám sát phần trắc đạt | 01 người |  |
|  | Giám sát viên phụ trách giám sát khối lượng công trình | 01 người |  |
|  | Giám sát viên phụ trách toàn lao động, vệ sinh môi trường | 01 người |  |

V. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết cho nhà thầu về những nội dung liên quan đến công trình và hồ sơ mời thầu; tạo điều kiện để nhà thầu được tiếp cận với công trình, thực địa.

- Khảo sát hiện trường: Nhà thầu có nhu cầu đi khảo sát hiện trường công trình nhằm phục vụ tốt công tác tham dự thầu, xin vui lòng liên hệ:

+ Địa chỉ: Ban Quản lý dự án khu vực II; Địa chỉ: Khu đô thị thành phố lễ hội, khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang (trong giờ làm việc).