Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Nội dung công việc
Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chính sau :
a) Nhà điều hành sản xuất:

Phần mái:

+ Tháo dỡ tôn mái thay thế tô mới sóng vuông dầy 0,47ly 

+ Sơn lại toàn bộ xà gồ mái.

+ Thay thế nẹp chống bão bằng thép dẹt 40x4 mạ kẽm.

+ Đục bỏ lớp vữa láng lại sê nô bằng VXM75 dày 3cm dốc về ga thu nước.

Phần cửa: 

+ Tháo dỡ toàn bộ cửa gỗ thay thế bắng cửa khung nhôm hệ dày 2mm lắp kính an toàn 6.38, xây trát chèn tường tại các vị trí khuôn cửa gỗ, sơn tường tại các vị trí thay cửa. Hoa sắt cửa sổ được sản xuất lắp dựng bằng thép hộp 20x20x1,4 sơn tĩnh điện thay thế hoa sắt cũ.

Phần nền:

- Phá dỡ gạch lát nền trước sảnh và gồm cầu thang tầng 1 lát gạch ceramic 500x500 VXM75.

b) Nhà nghỉ ca.

Phần mái:

+ Tháo dỡ tôn mái thay thế tôn mới sóng vuông dầy 0,47ly.

+ Sơn lại toàn bộ xà gồ mái.

+ Thay thế nẹp chống bão bằng thép dẹt 40x4 mạ kẽm.

+ Sê nô mái: Đục bỏ lớp vữa láng hiện hữu, chống thấm sê nô mái bằng keo chống thấm 2 thành phần, láng bảo vệ lại sê nô bằng VXM75 dày 3cm dốc về ga thu nước.

Phần tường: Bong bỏ lớp trát tường sau nhà và trong nhà các khu vực tường bị thấm ngược, trát lại bằng VXM75 dày 1,5cm, sơn lại toàn bộ trần, tường.

Phần cửa: 

+ Tháo dỡ toàn bộ cửa gỗ thay thế bắng cửa khung nhôm hệ lắp kính an toàn 6.38, xây trát chèn tường tại các vị trí khuôn cửa gỗ, sơn tường tại các vị trí thay cửa. Hoa sắt cửa sổ được sản xuất lắp dựng bằng thép hộp 20x20x1,4 sơn tĩnh điện

c) Tường rào phía tây: 

- Phá dỡ toàn bộ 30m tường rào bị hư hỏng, xây lại kết cấu gồm trụ bê tông và tường gạch ngăn, gia công rào thép mũ đỉnh rào bằng thép vuông 14x14, chiều cao tường rào 3,5m

d) Sân đường vào đội: 

- Đổ thảm nhựa Asphalt BTNC12.5 toàn bộ sân và đường vào đội chiều dầy lu lèn asphalt là 6cm
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:

	a. Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng

	TCVN 8860 : 2011
	Bê tông nhựa – Phương pháp thử

	TCVN 8817-1
	Nhũ tương nhựa đường axit – Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 8818-1
	Nhựa đường lỏng – Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 7572
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử

	TCVN 7570
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 2682: 2009
	Xi măng Pooc lăng

	TCVN 6260:2009
	Xi măng Pooc lăng hỗn hợp

	TCVN 5709: 2009
	Thép các bon cán nóng dùng trong XD. Yêu cầu kỹ thuật

	b. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng

	TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa.

	959/QĐ-EVN      
	Quy trình an toàn điện

	c. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu các công tác xây dựng và kết cấu

	TCVN 13567: 2022
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu

	TCVN 4085: 2011
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 9377:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu (Công tác trát, láng, ốp)

	TCVN 5674: 1992
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu

	e. Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công

	TCVN 4087: 2012
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	f. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép

	TCVN 4453: 1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 5308: 1991
	Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình

- Điều kiện thi công : Tại trụ sở đội TTĐ Hà Trung 
2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công 

- Trước khi thi công Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ Hồ sơ thiết kế, nắm vững yêu cầu của thiết kế, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó lựa chọn công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.

- Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ thiết kế, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu, …nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.

a. Công tác chuẩn bị 

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:

- Lập phương án thi công và biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận

- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.

- Công trường phải có bảo vệ trực 24h/24h trong suốt thời gian thi công, đảm bảo trật tự, an ninh trong và ngoài công trường.   

- Nhà thầu sẽ đăng ký danh sách công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong Trạm.

- Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an toàn lao động.

- Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ. 

- Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư.

d. Vệ sinh môi trường:

-  Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh  

-  Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.

e. Bố trí tổng mặt bằng thi công: 

- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.

- Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công cho từng công đoạn thi công.

-  Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải có biện pháp bố trí kho bãi, tập kết vật tư, vật liệu tại công trường một cách khoa học, đảm bảo không làm ảnh hưởng công tác vận hành của Trạm. 

-  Các hạng mục phụ trợ: Bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi trên hiện trường.

+ Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông cho xe, máy vào ra, vỉa hè rãnh thoát nước và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục lại đảm bảo như trước lúc thi công.

+ Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm,  sửa chữa đường, hè rãnh sau khi kết thúc công trình.

2.2. Tổ chức công trường

- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường. 

- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

2.3. Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực:

a. Chuẩn bị các vật tư chủ yếu:

- Tất cả các vật tư đưa vào công trường đều được kiểm tra chất lượng và có chứng chỉ chất lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra trong suốt quá trình thi công định kỳ lấy mẫu vật liệu theo quy định gửi đến các cơ quan quản lý chất lượng nhà nước để giám định chất lượng. Các kết quả thí nghiệm đều được lưu vào hồ sơ thi công. 

- Vật tư đưa vào sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng và không được cũ hỏng
b. Chuẩn bị về nhân lực:

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt.

- Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát

c. Chuẩn bị về thiết bị: 

- Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển  

- Các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2.4. Thời gian và tiến độ.

a. Khởi công và hoàn thành:

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.

b.Tiến độ thi công

- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện:

+ Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang

+ Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc)

+ Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định, thí nghiệm, nghiệm thu.
+ Đối với việc gia công chế tạo phục vụ thi công hạng mục chính, phải nêu rõ danh mục/số lượng thiết bị và vật tư sử dụng, địa điểm sản xuất, tiến độ phần trăm hoàn thành :

• Bắt đầu gia công chế tạo, 

• Việc giám sát của Nhà thầu, 

• Việc kiểm tra, thí nghiệm 

• Vận chuyển và tập kế đến công trường; 

3. Một số quy định về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư: bê tông asphalt, nhũ tương, xi măng, cát, đá, gạch ốp lát, mái tôn, thép XD, thép hình, vật tư chống thấm, cửa nhôm hệ (kèm phụ kiện),.. (Catalog, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm…).

- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định. 

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận;

3.2. Quy định cụ thể về vật liệu/thiết bị chính:

- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này.

- Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong Công trình đều phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.

- Nhà thầu phải cung cấp trong hồ sơ dự thầu :

+ Danh sách thiết bị, máy thi công đưa vào sử dụng trong công trình.

+ Các thông số và tình trạng kỹ thuật của mỗi thiết bị, máy thi công (catalog và chứng chỉ kiểm định an toàn của các thiết bị, máy thi công).

+ Chứng chỉ kiểm định an toàn của từng loại thiết bị, máy thi công sẽ được sử dụng.

+ Cung cấp hợp đồng nguyên tắc hoặc chủ sở hữu các máy móc thiết bị tham gia thi công.

- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo theo đúng yêu cầu của HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau:

+ Gửi mẫu cho bên mời thầu và đơn vị TVGS phê duyệt.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.

+ Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu ngoài bảng kê khai đã xác định trong hồ sơ thầu, khi đưa vào sử dụng trong công trình phải được sự đồng ý của thiết kế, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.

- Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất.

- Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng không rõ tên tuổi, xuất xứ.Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí tổn do nhà thầu chịu.

- Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình.

- Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.

3.2.1 Xi măng 

- Dùng xi măng Poóc lăng theo TCVN 2682:1999 hoặc xi măng Poóc lăng hỗn hợp TCVN 6260:2009 cung cấp từ các nhà máy xi măng có uy tín trên thị trường Việt Nam về tận công trình;

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4787: 2009;

-  Nhà thầu phải có biện pháp bảo quản xi măng khỏi ẩm. Nghiêm cấm sử dụng xi măng đã bị vón cục. Đối với các kết cấu bê tông chịu lực không được sử dụng xi măng tận dụng của các bao đã sử dụng hoặc bị thải.

3.2.2 Cốt liệu lớn
- Được xay, nghiền từ đá tảng, đá núi bằng dây chuyền sản xuất đá tự động. Không được dùng cốt liệu nghiền từ đá mác nơ, đá sa thạch sét, đá diệp thạch sét
- Cốt liệu lớn phải sạch, khô và có các chỉ tiêu cơ lý thỏa mãn yêu cầu tại bảng 4 của TCVN 13574-1: 2022
- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006.

3.2.3 Cốt liệu nhỏ
- Có thể là cát tự nhiên, cát nghiền (cát xay) hoặc hỗn hợp cắt tự nhiên và cát nghiền
- Cát tự nhiên không được lẫn tạp chất hữu cơ (gỗ, than,..), không được lẫn bùn bẩn

- Các chỉ tiêu cơ lý, thành phần cấp phối thỏa mãn yêu cầu tại bảng 5,6,7 của TCVN 13574-1: 2022
- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006
3.2.4 Bột khoáng

- Được nghiền từ đá vôi can-xít, đô-lô-mit có cường độ nén của đá gốc >40Mpa, từ xỉ lò cao hoặc xi măng
- Đá để sản xuất bột khoáng phải sạch, không lẫn tạp chất hữu cơ, hàm lượng chung bụi sét <5%

- Bột khoáng phải khô, tơi, không vón hòn

- Các chỉ tiêu cơ lý, thành phần cấp phối thỏa mãn yêu cầu tại bảng 8 của TCVN 13574-1: 2022

3.2.5 Nhựa đường

- Nhựa đường dùng cho BTNC là loại nhựa đường gốc dầu mỏ thỏa mãn yêu cầu tại Phụ lục A trong TCVN 13567-1: 2022

- Nhựa bám dính dùng nhũ tương axit phân tách nhanh CRS-1 (TCVN 8817-1)

3.2.6 Bê tông asphalt

- Sử dụng asphalt hạt trung (BTNC12.5 cấp phối mịn) có độ dày TB 6cm 
- Thiết kế hỗn hợp BTNC được tiến hành bằng phương pháp Marshall theo TCVN 8820 

- Vật liệu bê tông Asphalt được sản xuất tại nhà máy và vận chuyển đến hiện trường thi công.

- Tuân thủ TCVN 8860 : 2011 Bê tông nhựa – Phương pháp thử

3.2.7 Mái tôn
- Tôn múi mạ màu, tôn dày 0,47mm
3.2.8 Cốt thép XD:

- Cốt thép sử dụng phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:

+ Cốt thép kéo nguội  TCVN 3101: 1979.

+ Cốt thép cán nóng  TCVN 1651: 2008 

- Đối với thép vằn, trên thân cốt thép có ghi ký hiệu của nhà sản xuất và đường kính của thép và phải đạt các chỉ tiêu như sau:

+ Giới hạn chảy   : 300 N/mm (min)

+ Giới hạn bền  : 500 N/mm2 (min)

+ Độ dãn dài tương đối : 16% (min)

+ Khả năng uốn  : 1,5 D

3.2.9 Gạch xây

- Sử dụng không nung mác >75 phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 6477: 2016; 

- Gạch xây đặc và gạch đặc mác theo chỉ định trong HS thiết kế, nếu không chỉ định trong HS thiết kế thì mặc định gạch đặc là M75.

- Gạch phải được xếp loại I theo quy định của nhà sản xuất và sản xuất bằng dây chuyền tự động hoặc bán tự động, không chấp nhận gạch thủ công.

3.2.10  Gạch ốp lát
- Sử dụng gạch granite 500x500 loại 1 

- Các thông số kỹ thuật của gạch đáp ứng TCVN 13113 : 2020
3.2.11  Đá dăm các loại

- Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN 7572:2006; có mác xác định theo nén dập ≥ 400. Được xay, nghiền, làm sạch bằng dây chuyền sản xuất đá tự động. Nếu không được sạch sẽ phải rửa sạch để thoả mãn yêu cầu này. Thành phần đá và bụi bám theo đá không được chứa bất kỳ vật liệu nào có phản ứng độc hại với kali trong xi măng.

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006.

3.2.12  Cát xây dựng

a. Quy định chung

- Tuân theo theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006. Cát phải sạch sẽ không được vượt quá 3% hàm lượng sét hoặc á sét. Hàm lượng muối gốc Sunfat, sunfit tính ra SO3 ≤ 1%;

- Cát trong xây dựng là loại được kỹ sư chấp nhận. Cát lấy từ các nguồn cung cấp khác nhau không được trộn lẫn với nhau hoặc lưu kho với các cốt liệu khác tương tự. 

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572:2006

b. Cát trong hỗn hợp bê tông: 

Cát có mô đun độ lớn khoảng 2  - 3,3 mm (Tương đương mức nhóm cát vừa và to trong bảng 1 của TCVN 7570:2006)

c. Cát dùng để xây trát: 

Cát có mô đun độ lớn khoảng 1 - 2.5 mm (Tương đương mức nhóm cát nhỏ và vừa trong bảng 1 của TCVN 7570:2006 )

3.2.13  Thép hình:

Quy cách theo hồ sơ thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7571-1-2019, JIS G3302, ASTM A653/A653M

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

4.1 Quy định chung:

- Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình.

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.

- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

4.2 Công tác định vị công trình:

Trên cơ sở các mốc định vị do Chủ đầu tư giao, Nhà thầu cần xác định vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của công trình trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị này.

4.3 Công tác thi công đất: 

- Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công cho công tác đất của công trình đảm bảo tính hợp lý, khả thi và đảm bảo yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Nhà thầu tự xác định vị trí đổ đất và phương án vận chuyển phế thải trong khu vực.

- Công tác lấp đầm đất được thực hiện theo TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

4.4 Công tác phá dỡ:

- Công tác phá dỡ phải được thực hiện đứng theo phương án đã được duyệt

- Trước khi phá tại các vị trí trên cao, phải chuẩn bị đầy đủ các biện phải an toàn, che chắn.

- Phải có biện pháp che, rào chắn đảm bảo an ninh cho trạm và không ảnh hưởng đến các hạng mục khác trong trạm

- Các vật tư tháo dỡ cần thu hồi phải được vận chuyển và tập kết gọn gàng vào đúng vị trí do chủ đầu tư yêu cầu.

4.5 Thi công bê tông:

- Các cốt liệu của bê tông trước khi trộn phải sạch sẽ không được lẫn tạp chất. Trước khi vào thi công Nhà thầu phải trình cho Kỹ sư giám sát một số thiết kế cấp phối vữa, bê tông và các tài liệu thí nghiệm để chứng minh. Việc trộn bê tông được thực hiện bằng máy trộn hoặc trạm trộn .

- Nước sử dụng trộn bê tông phải sạch, không có dầu, muối, axít, kali, đường, rác hay bất cứ hợp chất nào có hại cho bê tông hoặc thép.

- Nhà thầu phải có các dụng cụ đong, đo, đếm phù hợp cho các mẻ trộn bê tông khi dùng máy trộn theo cấp phối đã được Kỹ sư giám sát chấp thuận.

- Bê tông phải được bảo dưỡng đúng theo quy định

- Áp dụng TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu

- Đối với bê tông bó vỉa, trước khi lắp đặt phải lấy cốt đổ bê tông lót. Các thanh vỉa được lắp đặt thẳng, phẳng mặt. Các mạch được chèn kín bằng vữa XM. Bê tông thanh vỉa được đúc sẵn theo kích thước đúng theo bản vẽ. mặt bê tông phẳng nhẵn, không rỗ bọt.

4.6 Công tác xây gạch:

- Các khối xây phải đặc chắc không trùng mạch, theo đúng cấu tạo quy phạm. 

- Tường mới xây xong không được va chạm mạnh, đặt vật liệu hay dụng cụ lên trên. Vào mùa hè, mùa hanh khô hoặc tránh bị mưa giông bất thường cần phải được che đậy.

4.7 Công tác ốp lát :

- Gạch lát nền và ốp phải có cùng seri lô hàng sản xuất, đảm bảo thành phần đồng nhất về màu sắc, kích cỡ và độ dày. Gạch phải chọn kỹ để loại bỏ những viên bị mẻ cạnh hoặc mặt bị trầy xước.

- Gạch lát phải phẳng mặt, không được gồ ghề. Độ dốc và chiều dốc phải theo đúng thiết kế, nền gạch lát không được đọng nước.

- Mạch gạch sau khi lát phải thẳng, đều, không nhai mạch

- Phải có biện pháp bảo vệ cho nền gạch sau khi lát
4.8 Công tác thi công asphalt:

- Đục tẩy bề măt, dùng máy nén khí thổi vệ sinh sạch bề mặt đường bê tông 
- Tưới 1 lớp nhựa bám dính toàn bộ mặt đường CRS-1
- Rải thảm bê tông asphalt (BTNC 12.5 cấp phối mịn) bằng máy rải, kết hợp xe lu, độ dốc mặt đường theo phương án. Độ dày sau khi lu lèn 6cm
- Mặt đường được đánh dốc về các cửa cống thoát nước bên đường theo thiết kế của trạm

- Tuân thủ TCVN 13567-1:2022 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường
4.9 Công tác thi công chống thấm:

Vệ sinh sạch bề mặt sê nô

- Kiểm tra hệ thống đường ống thoát nước mái, thay thế các đường ống thoát nước mái bị hư hỏng

- Dùng vật liệu chống thấm chuyên dụng (sika, kova,..) 2 thành phần
- Trát, láng toàn bộ sê nô thoát nước mái có phụ gia chống thấm. Yêu cầu không để đọng nước trên sê nô.

- Lắp bổ sung quả cầu chắn rác bằng Inox

- Sau khi chống thấm mái phải tiến hành cho ngâm nước sê nô mái và bịt đầu dưới ống thoát để kiểm tra độ kín của đường ống và khả năng chống thấm của sê nô

4.10  Công tác thi công cửa vách nhôm kính:

- Trước khi lắp dựng cửa nhôm kính phải làm sạch bề mặt hèm cửa.

- Toàn bộ khung cửa, vách được đo gia công tại xưởng rồi vận chuyển đến công trình để lắp đặt.

- Các thanh profile khuôn phải liền theo chiều dài, không được ghép nối

- Vách, cửa ngăn trong nhà vệ sinh sử dụng vật liệu compact khung bao inox. Cửa vách được lắp lửng cách khỏi mặt sàn, được đỡ bằng chân inox.

- Không để khuôn cửa tiếp xúc trực tiếp với bề mặt kết cấu.

- Khuôn cửa được cố định bằng khoan bắt vít nở, giữa khuôn cữa và bề mặt kết cấu được bơm đầy keo bọt. Sau đó viền quanh góc khuôn cửa và bề mặt kết cấu đường bơm keo silicon. Yêu cầu keo silicon bơm phải kín, thẳng đảm bảo kỹ mỹ thuật
4.11 Công tác thi công mái tôn:

Mái tôn múi được sản xuất theo độ dài mái, mái lợp chồng tối thiểu 2 múi
Nẹp chống bão được vít vào xà gồ mái, cứ 2 múi có 2 vít bắn
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:

- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý: 

+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu 

+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình

- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác vận hành của Trạm

- Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được học nội quy an toàn lao động và được Chủ đầu tư hướng dẫn về quy định làm việc trong Trạm. 

- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng ký tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức giao thông hợp lý, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, lưuôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn như: gia cố thành hố móng, cố định tạm các kết cầu khối lắp ráp. Làm tiếp đất chống cảm ứng 

7. Các yêu cầu về giải pháp, biện pháp, trình tự thi công, lắp đặt.

Nhà thầu phải trình cho kỹ sư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các chi tiết đặc biệt.

Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc chủ yếu.
Phụ lục yêu cầu kỹ thuật vật tư, thiết bị chủ yếu

	TT
	Quy cách vật tư, thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Xi măng 
	TCVN 2682: 2009
TCVN 6260:2009
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	2
	Bê tông asphalt 
	BTNC 12.5 
TCVN 13567-1: 2022

TCVN 8817-1
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng sản phẩm và hồ sơ năng lực của nhà sản xuất,cam kết cấp hàng

	3
	Cát
	TCVN 7570: 2006
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp, cam kết cấp hàng

	4
	Đá
	TCVN 7570: 2006
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng phù hợp, cam kết cấp hàng

	5
	Gạch granite 300x300 
	TCVN 13113 : 2020
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	6
	Thép tròn AI, thép gai AII
	TCVN 5709 : 2009; 

TCVN 1651: 2008
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	7
	Thép hình các loại
	TCVN 5709 : 2009; TCVN 170:2007
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	8
	Vật liệu chống thấm
	TCVN
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng

	9
	Mái tôn
	- Tôn mạ mầu dày >0,47mm 

- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	Có chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất

	10
	Cửa đi, cửa sổ nhôm hệ (Hệ xingfa hoặc tương đương) 
	QCVN 16:2019/BXD
	Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, cam kết cấp hàng

	11
	Phụ kiện cửa
	Trong nước hoặc nhập khẩu
	Có CO, CQ

	
	
	
	


* Lưu ý:

- Giá chào thầu của Nhà thầu phải bao gồm hoặc được hiểu là đã bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công như: 

+ Dụng cụ thi công; 

+ Khối lượng phụ trợ thi công;
+ Bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu, trang thiết bị, nhân lực đến địa điểm công trình phục vụ thi công; 

+ Công trình tạm thi công, làm đường tạm phục vụ thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), chi phí bồi thường tài sản trên đường thi công (nếu có mặt bằng tập kết vật liệu, mặt bằng mượn phục vụ thi công); 

+ Kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu (điện, nước, nhiên liệu…) mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm;

+ Vận chuyển đổ thải đất đá các loại ra khỏi công trường, dọn dẹp, vệ sinh, hoàn thiện hoặc hoàn trả mặt bằng sau thi công;

+ Các công việc khác theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu có trách nhiệm tự đi khảo sát thực tế tại hiện trường, nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để có phương án dự thầu, tính toán vật tư, vật liệu phục vụ thi công đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT và bản vẽ thiết kế.

- Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô” như mô tả ở Mẫu số 1A (nếu có): Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu;

- Trường hợp khối lượng mời thầu, thuyết minh yêu cầu kỹ thuật hoặc bản vẽ chi tiết có nêu tên của nhà sản xuất (hoặc ký mã hiệu) đối với vật tư vật liệu do nhà thầu cấp thì được hiểu là tên nhà sản xuất đó (hoặc ký mã hiệu đó) có giá trị tham khảo, nhà thầu có thể cung cấp sản phẩm tương đương đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%).

- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%.

- Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc tại thời điểm xuất hóa đơn mà thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu không bao gồm thuế VAT 10%).
Phụ lục

PL/1

