CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Tài liệu kỹ thuật, catalog để chứng minh sự phù hợp của các vật tư thay thế. Trong trường hợp vật tư thay thế không có tài liệu kỹ thuật, nhà thầu có cam kết vật tư thay thế tương thích hoàn toàn với thiết bị được sửa chữa và đảm bảo mới 100%.

- Giải pháp, phương pháp luận và kế hoạch công tác của nhà thầu.

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu về kỹ thuật:

- Thiết bị sau khi sửa chữa phải đảm bảo chất lượng yêu cầu, vận hành chính xác, ổn định.

- Các vật tư thay thế phải tương thích hoàn toàn với thiết bị được sửa chữa.

- Các vật tư thay thế đảm bảo mới 100%.

- Yêu cầu về kiểm tra, nghiệm thu:

- Nhà thầu phải sửa chữa đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của HSMT.

- Đảm bảo vận hành tốt tất cả các chức năng của thiết bị sau sửa chữa.

- Nhà thầu phải cung cấp 01 bản chính giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho thiết bị sau sửa chữa do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành.

- Bảng đáp ứng khối lượng:

| STT | Mô tả công việc | ĐVT | SL | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa thiết bị thử nghiệm cao áp tần số thấp VLF và tổn hao điện môi cáp ngầm Baur Viola – S/N: 1446419014 |  |  | Đáp ứng |
|  | Sửa chữa, thay thế bo mạch giao tiếp PCB – BUI | Bo mạch | 01 | Đáp ứng |
|  | Kiểm tra tổng quan các chức năng của thiết bị: - Kiểm tra và vệ sinh module LV; - Kiểm tra và vệ sinh module HV; - Kiểm tra các phụ kiện: cáp HV, cáp tiếp địa, kẹp; - Kiểm tra các module liên quan mạch Emergency; - Kiểm tra lại toàn bộ các chức năng của thiết bị và vận hành thử. | Gói | 01 | Đáp ứng |
|  | Hiệu chuẩn thiết bị tại VMI hoặc Quatest | Gói | 01 | Đáp ứng |