Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026 đợt 1 của Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều.

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026 đợt 1 của Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều.

- Nguồn vốn: Nguồn thu của đơn vị.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều. Địa chỉ: Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

- Địa điểm giao hàng: Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều. Địa chỉ: Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

# 2. 1. Yêu cầu chung

- Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (đối với hàng hóa là thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và các văn bản pháp luật liên quan khác) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật như sau:

- Hàng hóa dự thầu được đánh giá là đáp ứng Tiêu chuẩn về kỹ thuật khi có thông số, đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu kỹ thuật trong Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật, các yêu cầu khác thuộc chương này.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

| STT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã lô (phần): PP2600001079 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa |  |
| 1.1 | Dung dịch ly giải hồng cầu máy huyết học | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 1.2 | Hóa chất pha loãng mẫu máy huyết học | Hóa chất pha loãng mẫu dùng cho máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 1.3 | Dung dịch rửa đậm đặc máy huyết học | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 1.4 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao máy huyết học | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao dùng cho máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 1.5 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp máy huyết học | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp dùng cho máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 1.6 | Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình máy huyết học | Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình dùng cho máy xét nghiệm huyết học Swelab Alfa. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 2 | Mã lô (phần): PP2600001080 | Hóa chất, Vật tư xét nghiệm dùng cho máy đông máu tự động Auto S |  |
| 2.1 | Hoá chất định lượng D-Dimer | Hoá chất định lượng D-Dimer dùng cho máy đông máu tự động Auto S. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 2.2 | Hóa chất đông máu APTT | Hóa chất đông máu APTT dùng cho máy đông máu tự động Auto S. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 2.3 | Hoá chất đông máu PT | Hoá chất đông máu PT dùng cho máy đông máu tự động Auto S. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 2.4 | Hoá chất đông máu FIB | Hoá chất đông máu FIB dùng cho máy đông máu tự động Auto S. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 2.5 | Hoá chất kiểm tra đông máu level 1 | Hoá chất kiểm tra đông máu level 1 dùng cho máy đông máu tự động Auto S. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 2.6 | Hoá chất kiểm tra đông máu level 2 | Hoá chất kiểm tra đông máu level 2 dùng cho máy đông máu tự động Auto S Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 2.7 | Dung dịch rửa pha loãng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Dung dịch rửa pha loãng dùng cho máy đông máu tự động Auto S. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 2.8 | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy đông máu | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy đông máu tự động Auto S. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 2.9 | Cóng phản ứng dùng cho máy đông máu | Cóng phản ứng dùng cho máy đông máu tự động Auto S. Kích thước: 6mmx25mm Dung tích: 500µl Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 3 | Mã lô (phần): PP2600001081 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học XP100 |  |
| 3.1 | Hóa chất pha loãng mẫu máy huyết học | Dung dịch dùng để pha loãng máu toàn phần dùng cho máy xét nghiệm huyết học XP100/KX21 Thùng ≥ 20L Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước ASEAN. |  |
| 3.2 | Dung dịch ly giải hồng cầu máy huyết học | Dung dịch ly giải để phá vỡ hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học XP100/KX21. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Lọ ≥ 500mL Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước ASEAN |  |
| 3.3 | Dung dịch rửa máy đậm đặc máy huyết học | Dung dịch rửa máy đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm huyết học XP100/KX21. Hộp ≥ 50 ml Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 3.4 | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao | Hóa chất kiểm chuẩn mức cao dùng cho máy xét nghiệm huyết học XP100/KX21. Lọ ≥ 1.5 ml Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 3.5 | Hóa chất kiểm chuẩn trung bình | Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình dùng cho máy xét nghiệm huyết học XP100/KX21. Lọ ≥1.5 ml Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 3.6 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp dùng cho máy xét nghiệm huyết học XP100/KX21. Lọ ≥1.5 ml Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 4 | Mã lô (phần): PP2600001082 | Hoá chất, vật tư xét nghiệm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2 |  |
| 4.1 | Nước muối 0,45% để pha huyền dịch vi khuẩn cho mẫu xét nghiệm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ | Nước muối 0,45% dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn CE. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 4.2 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 4.3 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 4.4 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 4.5 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 4.6 | Thẻ kháng sinh đồ liên cầu | Thẻ kháng sinh đồ liên cầu (Streptococcus) dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 4.7 | Thẻ định danh cho Nấm | Thẻ định danh cho Nấm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 4.8 | Thẻ kháng sinh đồ Nấm | Thẻ kháng sinh đồ Nấm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 4.9 | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12x75mm | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Vitek 2. Kích thước 12 mm x 75 mm. Dùng một lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 13485 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 5 | Mã lô (phần): PP2600001083 | Hóa chất sử dụng cho máy cấy máu tự động BacT/ALERT 3D60, Bộ nhuộm vi sinh, Môi trường nuôi cấy thạch đổ sẵn |  |
| 5.1 | Bộ căn chuẩn máy cấy máu | Bộ căn chuẩn máy cấy máu sử dụng cho máy cấy máu tự động BacT/ALERT 3D60. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 13485 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 5.2 | Chai cấy máu chứa hạt polymer hấp phụ phát hiện vi khuẩn (vi khuẩn và nấm) từ máu và các dịch vô khuẩn của cơ thể | Chai cấy máu chứa hạt polyme hấp phụ phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện từ máu và các dịch vô khuẩn của cơ thể sử dụng cho máy cấy máu tự động BacT/ALERT 3D60. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 5.3 | Chai cấy máu chứa hạt polymer hấp phụ phát hiện vi khuẩn và nấm từ máu dùng cho bệnh nhân là trẻ em | Chai cấy máu chứa hạt polyme hấp phụ phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện từ máu dùng cho bệnh nhân là trẻ em sử dụng cho máy cấy máu tự động BacT/ALERT 3D60. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001/ ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 5.4 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Decolor (alcohol-acetone) và Safranine. Đóng gói: Bộ ≥ (4 chai x 250ml) |  |
| 5.5 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần gồm: Carbol Fuchsin, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) và Methylene Blue. - Đóng gói: Bộ ≥ (3 chai x 250ml) có vòi bơm tiện dụng |  |
| 5.6 | Môi trường phân lập nấm | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm khác nhau, nấm mốc, nấm men. Đĩa ≥ 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar, pH: 5.6 ± 0.2 ở 25°C |  |
| 5.7 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật đổ sẵn Mueller Hinton | Đĩa thạch đổ sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Đĩa ≥ 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Kiểm tra chất lượng bằng các chủng chuẩn đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu theo khuyến cáo của CLSI. Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Agar, Sodium chloride; pH: 7.3±0.2 ở 25°C |  |
| 5.8 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật đổ sẵn Chromogenic UTI Agar | Đĩa thạch đổ sẵn màu trắng đục chứa môi trường tạo màu được sử dụng để định danh sơ bộ và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Đĩa ≥ 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophane, Agar, pH: 6.8 ±0.2 ở 25°C |  |
| 5.9 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật đổ sẵn MacConkey Agar | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa ≥ 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C |  |
| 5.10 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật đổ sẵn Blood Agar | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa ≥90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C |  |
| 5.11 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật đổ sẵn Chocolate Agar + MultiVitox | Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa ≥90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox (bao gồm Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine hydrochloride), pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C |  |
| 6 | Mã lô (phần): PP2600001084 | Hóa chất, Vật tư dùng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 hãng Beckman Coulter |  |
| 6.1 | Hóa chất định lượng NH3 | - Hóa chất định lượng NH3 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 6.2 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm amonia, ethanol, Co2 | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm amonia, ethanol, Co2 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 6.3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm amonia, ethanol, Co2 | - Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm amonia, ethanol, Co2 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.4 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm amonia, ethanol, Co2 | - Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm amonia, ethanol, Co2 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.5 | Định lượng Albumin | - Hóa chất định lượng Albumin sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.8 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.11 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.12 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm CK-MB mức 1 | - Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm CK-MB mức 1 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.13 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm CK-MB mức 2 | - Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm CK-MB mức 2 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.14 | Dung dịch rửa máy sinh hoá | - Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.15 | Hóa chất kiểm tra cho các xét nghiệm sinh hóa mức 1 | - Hóa chất kiểm tra cho các xét nghiệm sinh hóa mức 1 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.16 | Hóa chất kiểm tra cho các xét nghiệm sinh hóa mức 2 | - Hóa chất kiểm tra cho các xét nghiệm sinh hóa mức 2 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.17 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.18 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.19 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CRP | - Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CRP sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.20 | Hoá chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP | - Hoá chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.21 | QC cho xét nghiệm sinh hóa thường quy mức bình thường | - Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm đo hoạt độ P-Amylase mức bình thường sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.22 | QC cho xét nghiệm sinh hóa thường quy mức bệnh lý | - Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm đo hoạt độ P-Amylase mức bất thường sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.23 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | - Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.24 | Hóa chất định lượng ethanol | - Hóa chất định lượng ethanol sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.25 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT(Gama Glutamyl Transferase) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.26 | Hoá chất định lượng Glucose | - Hoá chất định lượng Glucose sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.27 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol (High density lipoprotein Cholesterol) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.28 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | - Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL - Cholesterol (Low density lipoprotein Cholesterol) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.29 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol (High density lipoprotein Cholesterol) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.30 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | -Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol (Low density lipoprotein Cholesterol) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.31 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | - Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . |  |
| 6.32 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Sắt sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.33 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lactate | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng L-Lactate sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.34 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lipase sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.35 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF (Rheumatoid Factor) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.36 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm RF | - Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng RF (Rheumatoid Factor) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.37 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | - Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.38 | Định lượng Bilirubin toàn phần | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.39 | Định lượng Protein toàn phần | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.40 | Hoá chất định lượng Triglycerid | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglyceride sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.41 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.42 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Acid Uric | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Acid Uric sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.43 | Hóa chất định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và CSF (dịch não tủy) | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và CSF (dịch não tủy) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.44 | QC cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | - Hoá chất kiểm soát xét nghiệm protein toàn phần trong nước tiểu sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.45 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá | - Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.46 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-Amylase sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.47 | Bóng đèn Halogen máy sinh hoá | - Bóng đèn Halogen, 12V, 20W sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.48 | Cuvette dùng cho máy AU480 | - Cuvette: Chất liệu bằng thủy tinh sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.49 | Sample Cup 2.5ml | - Chất liệu: nhựa Polypropylene, thể tích 2.5ml. - Sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.50 | Dây bơm máy sinh hoá | - Dây bơm sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 |  |
| 6.51 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Zinc | - Hoá chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Zinc (kẽm) trong huyết tương hoặc huyết thanh sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.52 | Hóa chất xét nghiệm Zinc | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Zinc (Kẽm) sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.53 | Định lượng Mg | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng magie sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.54 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Ferritin | - Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ferritin sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.55 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.56 | Chất kiểm chứng dùng cho Protein mức 1 | - Hóa chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 1 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.57 | Chất kiểm chứng dùng cho Protein mức 2 | - Hóa chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Protein mức 2 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.58 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ASO | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng kháng thể ASO sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.59 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 | - Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.60 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | - Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.61 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | - Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.62 | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | - Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.63 | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Cholinesterase | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholinesterase dùng cho xét nghiệm định lượng cholinesterase sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.64 | Định lượng Phospho máu | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.65 | Định lượng Pre - albumin | - Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng prealbumin sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.66 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Prealbumin | - Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Prealbumin sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 6.67 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho các xét nghiệm (RF, Ferritin, CRP, Transferrin, Pre-Albumin) mức 1 | - Hóa chất kiểm chứng (RF, Ferritin, CRP, Transferrin, Pre-Albumin) mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.68 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho các xét nghiệm (RF, Ferritin, CRP, Transferrin, Pre-Albumin) mức 2 | - Hóa chất kiểm tra chất lượng cho các xét nghiệm (RF, Ferritin, CRP, Transferrin, Pre-Albumin) mức 2 sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 6.69 | Hoá chất xét nghiệm định lượng Calci máu toàn phần | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Calci toàn phần sử dụng cho máy sinh hóa tự động AU480/640/680 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 7 | Mã lô (phần): PP2600001085 | Hóa chất, Vật tư dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động ACCESS II hãng Beckman Coulter |  |
| 7.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ α1-fetoprotein | - Hóa chất định lượng nồng độ Alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh người trên máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.2 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng nồng độ α1-fetoprotein | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng nồng độ Alpha-fetoprotein (AFP) trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access , tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng AFP - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.3 | Hóa chất định lượng BNP | - Hóa chất định lượng BNP sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.4 | Hoá chất chuẩn của xét nghiệm định lượng BNP | - Hoá chất chuẩn xét nghiệm định lượng BNP sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.5 | Hóa chất chuẩn của phản ứng định lượng CA 15-3 | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 trên máy miễn dịch tự động Access tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.6 | Hóa chất định lượng CA 15-3 | - Hóa chất định lượng CA 15-3 sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.7 | Hóa chất định lượng CEA | - Hóa chất định lượng CEA sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.8 | Hóa chất chuẩn của phản ứng CEA | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA trên máy miễn dịch tự động Access tương thích với hóa chất định lượng CEA - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.9 | Hóa chất định lượng Cortisol | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol trong huyết tương sử dụng trên máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.10 | Chất chuẩn xét nghiệm Cortisol | - Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol trên máy miễn dịch tự động Access , tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ hormone tuyến giáp T4 tự do | - Hóa chất định lượng T4 tự do trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.12 | Hóa chất chuẩn của hóa chất định lượng T4 tự do | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng T4 tự do sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access , tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng T4 tự do - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.13 | Hóa chất định lượng CA 19-9 | - Hóa chất định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.14 | Hóa chất chuẩn của phản ứng định lượng CA 19-9 | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 19-9 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 7.15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin I siêu nhạy | - Hóa chất định lượng Troponin I trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.16 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng Troponin I siêu nhạy | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Troponin I siêu nhạy sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access , tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin I siêu nhạy - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | - Hóa chất định lượng PSA toàn phần trong huyết thanh người sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 7.18 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSA toàn phần sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access , tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng PSA toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.19 | Hóa chất định lượng CA 12-5 | - Hóa chất định lượng kháng nguyên CA 125 trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.20 | Hóa chất chuẩn của phản ứng CA 12-5 | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 12-5 sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access , tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 12-5 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.21 | Hóa chất định lượng Pro-calcitonin | - Hóa chất xét nghiệm định lượng Procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.22 | Hoá chất chuẩn Pro-calcitonin | - Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Procalcitonin (PCT) sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 7.23 | Dung dịch hóa phát quang | - Sản phẩm được dùng với hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.24 | Dung dịch kiểm tra máy | - Hoá chất kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.25 | Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ hormone tuyến giáp T3 toàn phần | - Hóa chất xét nghiệm định lượng T3 trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng trên máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.26 | Hóa chất chuẩn của hóa chất định lượng T3 toàn phần | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng T3 toàn phần sử dụng trên máy miễn dịch tự động Access , tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng T3 toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.27 | Hóa chất định lượng βhCG toàn phần | - Hóa chất xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng cho máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.28 | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng βhCG | - Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.29 | Hóa chất xét nghiệm định lượng hormon TSH | - Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH trong huyết tương hoặc huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.30 | Hoá chất chuẩn của hóa chất định lượng hormone TSH | - Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access , tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng hormon TSH - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.31 | Dung dịch rửa dùng cho máy Access | - Dung dịch rửa dùng trên máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . |  |
| 7.32 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | - Dung dịch rửa được dùng cho quy trình làm sạch trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access. Thành phần chính: Acid hữu cơ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.33 | Dung dịch rửa máy có tính kiềm | - Dung dịch rửa máy cho máy xét nghiệm miễn dịch dòng Access. Thành phần chính: KOH 1 – 5% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.34 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho các xét nghiệm miễn dịch loại B | - Hóa chất kiểm tra chất lượng 3 mức cho các xét nghiệm miễn dịch trên máy miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.35 | Hoá chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | - Hóa chất kiểm tra chất lượng cho các xét nghiệm tim mạch trên hệ thống máy miễn dịch tự động. Bao gồm tối thiểu 2 mức nồng độ khác nhau - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.36 | Chất kiểm tra Pro-Calcitonin mức 1 | - Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 1 cho các xét nghiệm trên máy miễn dịch tự động Access (tối thiểu có các xét nghiệm sau: Anti-Tg, Free PSA, Anti-TPO…) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.37 | Chất kiểm tra Pro-Calcitonin mức 2 | - Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 2 cho các xét nghiệm trên hệ thống máy miễn dịch tự động ACCESS (tối thiểu có các xét nghiệm sau: Anti-Tg, Free PSA, Anti-TPO…) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.38 | Chất kiểm tra Pro-Calcitonin mức 3 | - Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 3 cho các xét nghiệm trên hệ thống máy miễn dịch tự động (tối thiểu có các xét nghiệm sau: Anti-Tg, Free PSA, Anti-TPO…) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.39 | Giếng phản ứng | - Giếng phản ứng sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.40 | Hóa chất định lượng iPTH máy miễn dịch | - Hóa chất xét nghiệm định lượng iPTH trong huyết tương và huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.41 | Chất chuẩn cho xét nghiệm iPTH máy miễn dịch | - Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng iPTH sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 7.42 | cốc đựng mẫu bệnh phẩm 0,5ml | - Cốc đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động Access. Chất liệu: Polystyrene. Dung tích: 0,5 mL - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 |  |
| 8 | Mã lô (phần): PP2600001086 | Hóa chất, Vật tư sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR |  |
| 8.1 | Bộ kit real-time PCR phát hiện Mycobacterium tuberculosis | Bộ kit phát hiện Mycobacterium tuberculosis sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE . Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 8.2 | Hoá chất xét nghiệm định lượng virus viêm gan B | Hoá chất xét nghiệm định lượng virus viêm gan B sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 8.3 | Hoá chất xét nghiệm định lượng virus viêm gan C | Hoá chất xét nghiệm định lượng virus viêm gan C sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 8.4 | Hoá chất xét nghiệm vi rút gây ung thư cổ tử cung ở người (HPV) | Hoá chất xét nghiệm vi rút gây ung thư cổ tử cung ở người (HPV) sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. - Định type: 2 HPV type nguy cơ cao 16 và 18; 2 HPV type nguy cơ thấp 6 và 11 - Phát hiện: 12 HPV type nguy cơ cao khác (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 68). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE |  |
| 8.5 | Kit tách RNA thủ công | Kit tách RNA thủ công sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7 |  |
| 8.6 | Kit tách DNA thủ công | Kit tách DNA thủ công sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 8.7 | Ống phản ứng PCR 0.2ml | Ống phản ứng PCR 0.2ml sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE |  |
| 8.8 | Bộ xử lý đờm | Bộ xử lý đờm sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. |  |
| 8.9 | Hóa chất xét nghiệm định tính Mycoplasma pneumoniae | Hóa chất xét nghiệm định tính Mycoplasma pneumoniae sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 8.10 | Bộ xét nghiệm định lượng và định tính Adenovirus | Bộ xét nghiệm định lượng và định tính Adenovirus sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước Liên Minh Châu Âu hoặc G7. |  |
| 8.11 | Cồn tuyệt đối | Công thức hóa học: C2H5OH. Độ tinh khiết ≥ 99.9%. Sử dụng cho kỹ thuật Real-time PCR. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9 | Mã lô (phần): PP2600001087 | Môi trường thạch bột, Chủng chuẩn, khoanh giấy kháng sinh |  |
| 9.1 | Môi trường thạch bột Blood Agar Base | - Môi trường dạng bột. - Môi trường Blood Agar Base, dùng để phân lập và nuôi cấy các vi sinh vật. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.2 | Môi trường thạch bột Macconkey Agar | - Môi trường dạng bột. - Môi trường Macconkey Agar dùng để phân biệt coliform và các vi khuẩn không lên men đường lactose, ức chế vi khuẩn gram Dương. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.3 | Môi trường thạch bột Mueller Hintor Agar | - Môi trường dạng bột. - Môi trường Mueller Hintor Agar dùng để làm kháng sinh đồ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.4 | Môi trường thạch bột Sabouraud Dextrose Agar | - Môi trường dạng bột. - Môi trường Sabouraud Dextrose Agar dùng để phân lập nấm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.5 | Môi trường thạch bột UTI Agar | - Môi trường dạng bột. - Môi trường UTI Agar dùng để xác định và phân biệt các vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.6 | Môi trường canh thang tăng sinh | - Môi trường canh thang tăng sinh dùng cho nuôi cấy chủng liên cầu, Neisseria và các vi sinh vật khó mọc khác. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.7 | Máu cừu | - Máu cừu tươi, vô trùng dùng để tạo môi trường nuôi cấy trong vi sinh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  |
| 9.8 | Môi trường bột phân biệt và chọn lọc trung bình cho phân lập, nuôi cấy và phân biệt Salmonella và một số chủng Shigella | - Môi trường dạng bột. - Môi trường dùng để phân biệt vi khuẩn Salmonella và Shigella từ các mẫu bệnh phẩm, ức chế vi khuẩn Gram dương và coliform. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.9 | Môi trường bột chọn lọc được sử dụng để phân lập và phân biệt các loài Vibrio | - Môi trường dạng bột. - Môi trường dùng để phân lập và nuôi cấy chọn lọc Vibrio cholerae và các loại Vibrio gây bệnh đường ruột khác gây ngộ độc thực phẩm từ mẫu lâm sàng và mẫu thực phẩm. - Hộp ≥ 500mg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.10 | Khoanh giấy kháng sinh amoxicillin 20µg / Clavulanic Acid 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amoxicillin/Clavulanic Acid có nồng độ 20/10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.11 | Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin có nồng độ 10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.12 | Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin/sulbactam 10/10 µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin/ sulbactam có nồng độ 10/10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.13 | Khoanh giấy kháng sinh Cefotaxime 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime có nồng độ 30µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.14 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftriaxone 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone có nồng độ 30µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.15 | Khoanh giấy kháng sinh Ciprofloxacin 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin có nồng độ 10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.16 | Khoanh giấy kháng sinh Clindamycin 2µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Clindamycin có nồng độ 2µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.17 | Khoanh giấy kháng sinh Doxycycline 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doxycycline có nồng độ 30µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.18 | Khoanh giấy kháng sinh Erythromycin 15µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Erythromycin có nồng độ 15µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.19 | Khoanh giấy kháng sinh Levofloxacin 5µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin có nồng độ 5µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.20 | Khoanh giấy kháng sinh Penicillin 10IU | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Penicillin 10IU. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.21 | Khoanh giấy kháng sinh Trimethoprim 1.25µg / Sulfamethoxazole 23.75µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Trimethoprim 1.25µg /Sulfamethoxazole 23.75µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.22 | Khoanh giấy kháng sinh Vancomycin 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Vancomycin có nồng độ 30µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.23 | Khoanh giấy có yếu tố X trong máu | - Khoanh giấy có chứa yếu tố X (haemin) để phân biệt Haemophilus. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.24 | Khoanh giấy có yếu tố V trong máu | - Khoanh giấy có chứa yếu tố V (coenzym) để phân biệt Haemophilus. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.25 | Khoanh giấy có yếu tố X và V trong máu | - Khoanh giấy có chứa yếu tố X (haemin) +V (coenzym) được sử dụng để phân biệt các loài Haemophilus. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.26 | Khoanh giấy Optochin | - Khoanh giấy Optochin để định danh Streptococci pneumoniae. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE |  |
| 9.27 | Khoanh giấy Oxydase | - Khoanh giấy phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE |  |
| 9.28 | Khoanh kháng sinh Ceftazidime 30µg &Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg phát hiện ESBL | - Khoanh kháng sinh Ceftazidime 30µg & Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg phát hiện ESBL (β-lactamases). - Hộp ≥ 300 khoanh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE |  |
| 9.29 | Khoanh kháng sinh Amikacin 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amikacin có nồng độ 30µg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.30 | Khoanh kháng sinh Azithromycin 15µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Azithromycin có nồng độ 15µg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.31 | Khoanh kháng sinh Cefixime 5µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefixime có nồng độ 5µg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.32 | Khoanh kháng sinh Cefepime 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefepime có nồng độ 30µg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.33 | Khoanh kháng sinh Cefoxitin 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoxitin có nồng độ 30µg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.34 | Khoanh kháng sinh Cefuroxime 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime có nồng độ 30µg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.35 | Khoanh kháng sinh Cephalexin 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cephalexin có nồng độ 30µg. - Hộp ≥ (5x50) khoanh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.36 | Khoanh kháng sinh Cephazolin 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cephazolin có nồng độ 30µg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.37 | Khoanh kháng sinh Chloramphenicol 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Chloramphenicol có nồng độ 30µg - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.38 | Khoanh kháng sinh Clarithromycin 15µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Clarithromycin có nồng độ 15µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.39 | Khoanh kháng sinh Ertapenem 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ertapenem có nồng độ 10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.40 | Khoanh kháng sinh FOSFOMYCIN 200µg GLUCOSE 6 PHOSPHATE 50µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh FOSFOMYCIN 200µg GLUCOSE 6 PHOSPHATE 50µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.41 | Khoanh kháng sinh Gentamicin 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin có nồng độ 10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.42 | Khoanh kháng sinh Imipenem 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem có nồng độ 10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.43 | Khoanh kháng sinh Linezolid 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Linezolid có nồng độ 30µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.44 | Khoanh kháng sinh Meropenem 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Meropenem có nồng độ 10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.45 | Khoanh kháng sinh Metronidazole 5µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Metronidazole có nồng độ 5µg. - Hộp ≥ (5x50) khoanh. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.46 | Khoanh kháng sinh Moxifloxacin 5µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Moxifloxacin có nồng độ 5µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.47 | Khoanh kháng sinh Nalidixic Acid 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Nalidixic Acid có nồng độ 30µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.48 | Khoanh kháng sinh Netilmicin 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Netilmicin có nồng độ 30µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.49 | Khoanh kháng sinh Nitrofurantoin 300µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Nitrofurantoin có nồng độ 300µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.50 | Khoanh kháng sinh Novobiocin 5µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Novobiocin có nồng độ 5µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.51 | Khoanh kháng sinh Ofloxacin 5µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ofloxacin có nồng độ 5µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.52 | Khoanh kháng sinh Oxacillin 1µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Oxacillin có nồng độ 1µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.53 | Khoanh kháng sinh Tetracycline 30µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tetracycline có nồng độ 30µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.54 | Khoanh kháng sinh Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ticarcillin 75µg/Clavulanic Acid 10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.55 | Khoanh kháng sinh Tobramycin 10µg | - Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tobramycin có nồng độ 10µg. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. |  |
| 9.56 | Que cấy chủng chuẩn Enterobacter hormaechei | - Que cấy chủng chuẩn Enterobacter hormaechei. - Que cấy đầu vòng tròn chứa vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định. - Mỗi que cấy được đóng gói riêng - Hộp ≥ 5 que. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.57 | Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus saprophyticus | - Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus saprophyticus. - Que cấy đầu vòng tròn chứa vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định. - Mỗi que cấy được đóng gói riêng - Hộp ≥ 5 que. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |
| 9.58 | Que cấy chủng chuẩn Candida albicans | - Que cấy chủng chuẩn Candida albicans. - Que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định. - Mỗi que cấy được đóng gói riêng - Hộp ≥ 5 que. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485/CE. - Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. |  |

- Tài liệu kỹ thuật để chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được chấp nhận trong phần này: hồ sơ, ảnh chụp, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa do nhà sản xuất phát hành.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp bên mời thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì bên mời thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra model, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng chủ sở hữu (nếu có), hãng sản xuất, nước sản xuất, số lượng theo hợp đồng đã ký kết.

- Hàng hóa được đóng gói, bảo quản, vận chuyển theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đảm bảo hàng hoá đạt chất lượng tốt nhất ở thời điểm được bàn giao, nghiệm thu.

- Hàng hoá có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về hàng hóa.

- Hoá đơn giá trị gia tăng với tên hàng hoá theo đúng quy định hiện hành.

- Năm sản xuất của hàng hoá đáp ứng theo yêu cầu.

- Nhà thầu cung cấp các loại giấy tờ sau khi bàn giao hàng hóa: hóa đơn bán hàng, bản sao tài liệu chứng minh xuất xứ hàng hóa (nếu có), giấy chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (nếu có), Giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất (nếu có); tài liệu hướng dẫn sử dụng (nếu có), Biên bản bàn giao hàng hoá đầy đủ thông tin: Đơn giá, số lượng, hạn sử dụng, hãng sản xuất, nước sản xuất, số lô sản xuất.

- Thử nghiệm:

+ Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của Chủ đầu tư (nếu được yêu cầu) để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, đặc điểm kỹ thuật… phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

+ Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý của Chủ đầu tư đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì Chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa bị từ chối bằng các hàng hoá đáp ứng yêu cầu trong thời gian yêu cầu. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và các chi phí phát sinh liên quan đến việc thay thế do nhà thầu chịu.

Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra và Thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

2.4. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết:

1. Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản tại kho và bảo quản trong quá trình vận chuyển đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất.

2. Về hạn sử dụng của hóa chất và vật tư xét nghiệm tại thời điểm giao hàng: đảm bảo hàng hóa giao có hạn sử dụng tối thiểu như sau:

- Thời hạn sử dụng còn lại ≥ 12 tháng hoặc 2/3 thời hạn sử dụng (tùy thời điểm nào đến sau) đối với hàng hóa có hạn dùng từ 18 tháng trở lên.

- Thời hạn sử dụng còn lại ≥ 9 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ trên 1 năm đến dưới 18 tháng.

- Thời hạn sử dụng còn lại ≥ 5 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 6 tháng đến 1 năm.

- Thời hạn sử dụng còn lại ≥ 2 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng.

- Thời hạn sử dụng còn lại ≥ 1 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 3 tháng.

- Nếu ngoài các giới hạn này phải có sự thỏa thuận đồng ý của hai bên và được chủ đầu tư đồng ý nhập hàng trước khi giao hàng.

- Thời gian giao hàng:

- Giao thành nhiều đợt theo yêu cầu của chủ đầu tư sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng email, điện thoại hoặc zalo).

- Thực hiện việc cung ứng hàng hoá đảm bảo chất lượng trong vòng ≤ 05 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng (nhà thầu có thể cam kết với thời gian ngắn hơn).

- Đáp ứng cung ứng hàng đột xuất trong vòng ≤ 48 giờ (nhà thầu có thể cam kết với thời gian ngắn hơn).

- Đáp ứng phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, địa điểm cung cấp theo yêu cầu của E-HSMT

- Bảo hành, bảo trì đối với hàng hóa: Trong vòng ≤ 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của người sử dụng về những lô hàng không đảm bảo chất lượng, nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng chất lượng theo yêu cầu (nhà thầu có thể cam kết với thời gian ngắn hơn).

- Nhãn hàng hoá: Hàng hóa phải có nhãn hàng hóa theo đúng qui định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá;

- Đóng gói, bảo quản hàng hoá: Đóng gói và bảo quản hàng hoá theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, ngoài ra việc đóng gói phải phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hoá nhằm phòng ngừa mọi hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và các tác động khác của môi trường.

* Lưu ý: Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo Folder như sau:

Folder 1. Tính hợp lệ:

Các file chứng minh tính hợp lệ

Các File biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

Folder 2. Năng lực, kinh nghiệm

File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

File 2. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2022)

File 3. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2023)

File 4. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2024)

File 5. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

File 6. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn GTGT...)

File 7. Hợp đồng tương tự 2 (nếu có) .... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Folder 3. Kỹ thuật

File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu).

File 2, 3, 4..... Các File Tài liệu kỹ thuật.

* Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây:

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng chào thầu | Đơn giá chào thầu | Thành tiền (VNĐ) | Mã HS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) | ........ (Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) | ........ Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| Ghi chú: Cột 8 và 9 là những thông tin kê khai cho hàng hóa là thiết bị y tế. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu đính kèm trong E-HSDT để chứng minh các thông tin nhà thầu đã kê khai. | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Tên Thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí thông chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |