# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2026 tại Trung tâm Y tế Gò Quao;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2026 tại Trung tâm Y tế Gò Quao;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Gò Quao;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Khu phố Phước Hưng I, Xã Gò Quao, An Giang;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Nhà thầu cam kết đối với hàng hóa có hạn sử dụng tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo tối thiểu còn:

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng;

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng;

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng;

+ Có thời hạn còn 1/3 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng hoặc được sự chấp thuận của người sử dụng;

+ Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi;

+Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (nếu có yêu cầu)

- Nhà thầu cam kết cung cấp trang thiết bị y tế được lưu hành hợp pháp để sử dụng hóa chất trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. (Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, hiệu chuẩn.. chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ), đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hướng dẫn, chuẩn hóa đơn vị trong quá trình sử dụng hàng hóa liên quan đến các thiết bị do nhà thầu cung cấp.

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định mục 1.3, chương V, E-HSMT.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Tên hóa chất | Thông số kỹ thuật tối chiểu | Tiêu chuẩn chất lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất định lượng Urea trong máu | Hóa chất định lượng Urea, Thành phần R1 Tris Buffer 100 mmol/l α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l R2 NADH 1.66 mmol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix. | ISO 13485 | ML |
| 2 | Hóa chất dùng để định lượng đường huyết trong máu (Glucose) | Định lượng được hàm lượng glucose trong máu, R1 Phosphate buffer 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0,5 mmol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 3 | Hóa chất dùng để định lượng Creatinine | Định lượng Creatinine trong huyết thanh, nước tiểu, huyết tương. Thành phần R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l R2: Picric Acid 26 mmol/l. Hoặc tương thích với máy phân tích sinh hóa BA400; TC-MATRIX. | ISO 13485 | ML |
| 4 | Hóa chất định lượng nồng độ men ALT/GPT | Hóa chất chứa R1, R2. Dùng để xác định hoạt độ của ALT/GPT trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần R1 Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l L-Alanine 709 mmol/l LDH (microbial) ≥ 2000 U/l R2 CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol/l NADH 1.05 mmol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 5 | Hóa chất định lượng nồng độ men AST/GOT | Hóa chất chứa R1, R2. Dùng để xác định hoạt độ của AST/GOT trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần: R1 Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l L-aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2 CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol/l NADH 1.05 mmol/l Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 6 | Hóa chất định lượng nồng độ hoạt tính xúc tác của γ-glutamyl transferase | Hóa chất chứa R1, R2. Dùng để xác định định lượng nồng độ hoạt tính xúc tác của γ-glutamyl transferase trong mẫu người (huyết thanh hoặc huyết tương). Thành phần: - R1: + Tris buffer (pH 8,25): 125 mmol/l + Glycyl Glycine: 125 mmol/l - R2: + L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix. | ISO 13485 | ML |
| 7 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Thành phần: - R1: + Pipes Buffer (pH 7): 50 mmol/l + 4-Aminoantipyrine: 0,375 mmol/l + Uricase: ≥ 200 U/l - R2: + Pipes Buffer (pH 7): 50 mmol/l + TOOS: 1,92 mmol/l + Peroxidase: ≥5000 U/l Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix. | ISO 13485 | ML |
| 8 | Hóa chất định lượng Cholesterol | Dùng định lượng Cholesterol. Thành phần: R1 Good‘s Buffer 50 mmol Phenol 5 mmol 4-aminoantipyrine 0.3 mmol Cholesterol esterase ≥ 200 U/l Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l Peroxidase ≥ 3 kU/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix. | ISO 13485 | ML |
| 9 | Hóa chất định lượng của Triglyceride | Dùng để xác định định lượng của Triglyceride trong huyết thanh. Thành phần: R1 Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l 4-Chlorophenol 4 mmol/l Mg 2+ 15 mmol/l ATP 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l Peroxidase ≥ 2.0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l . Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix. | ISO 13485 | ML |
| 10 | Hóa chất định lượng HDL Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Định lượng H-Cholesterol (HDL-c); phương pháp đo Inhibition/Direct; dải đo 0.13 - 3.11 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: ADPS, Ascorbate oxidase (AOD) R2: Cholesterol oxidase (CHOD), Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix. | ISO 13485 | ML |
| 11 | Hóa chất định lượng LDL Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Định lượng L-Cholesterol (LDL-c); phương pháp đo Inhibition/Direct; dải đo 0.13 - 15.6 mmol/L.; Thành phần thuốc thử R1: ADPS; Ascorbate Oxidase; Peroxidase R2: CHOD, Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-aminoantipyrine (4-A-A). Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 12 | HDL/LDL Calibrator | Định lượng LDL Cholesterol trong huyết tương, huyết thanh, Chứa Human based matrix < 5% và Natri Azit < 0.001%. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 13 | Hóa chất định lượng Albumin | Định lượng Albumin trong huyết tương, huyết thanh.Thành phần: - Bromocresol green: 0,21 mmol/l - Succinate buffer: 100 mmol/l - Sodium Azide: 0,5 g/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 14 | Hóa chất định lượng Proteins | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Total Protein. Thành phần: - Copper II Sulphate: 12 mmol/l - Potassium Sodium Tartrate: 31,9 mmol/l - Potassium Iodide: 30,1 mmol/l - Sodium Hydroxide: 0,6 mol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-MATRIX. | ISO 13485 | ML |
| 15 | Hóa chất định lượng Canxi máu | Định lượng Canxi trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu. Thành phần: - Arsenazo III: 0,1 mmol/l - Phosphate buffer (pH 7,8 ± 0,1): 50 mmol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 16 | Hóa chất định lượng Bilirubin | Dùng định lượng Bilirubin toàn phần. Thành phần: - R1: + Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l + HCl: 23 mmol/l - R2: + Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-MATRIX. | ISO 13485 | ML |
| 17 | Hóa chất định lượng Bilirubin | Dùng định lượng Bilirubin trực tiếp. Thành phần: - R1: + Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l + HCl: 58,8 mmol/l + Cetrimonium Bromide: 68,6 mmol/l - R2: + Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 18 | Hóa chất định lượng Amylase | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Amylase trong huyết thanh huyết tương. Thành phần: - MES buffer: 50 mmol/l - Calcium Chloride: 3,81 mmol/l - Sodium Chloride: 300 mmol/l - Potassium Thiocyanate: 450 mmol/l - Sodium Azide: 13,85 mmol/l - CNPG: 0,91 mmol/l. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 19 | Dung dịch rửa kim hút máy sinh hóa | Nước rửa kim hút mẫu trên hệ thống cho hoạt động xét nghiệm. Thành phần gồm NaOH và Chất hoạt động bề mặt. Hoặc tương thích với máy phân tích sinh hóa BA400; TC-MATRIX. | ISO 13485 | ML |
| 20 | Chất kiểm tra nồng độ trung bình | Dùng để kiểm tra nồng độ trung bình của của các xét nghiệm. Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Ion: Na, K, Cl, Li, Ca. Hoặc tương thích với máy phân tích sinh hóa BA400; TC-MATRIX. | ISO 13485 | ML |
| 21 | Chất kiểm tra nồng độ cao | Dùng để kiểm tra nồng độ cao của của các xét nghiệm.Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Ion: Na, K, Cl, Li, Ca. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 22 | Chất chuẩn Calbrator | Dùng để hiệu chỉnh máy sinh hóa Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, GGT, GLU, LDH, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UREA. Hoặc dùng cho máy sinh hóa BA400; TC MATRIX. | ISO 13485 | ML |
| 23 | HbA1c Direct Enzymatic | Hóa chất xét nghiệm Định lượng HbA1C; phương pháp đo Latex Immunoturbidimetric; dải đo 3-15%; Thành phần thuốc thử R1: Latex buffer. R2: Anti-human hemoglobin A1c mouse monoclonal antibody conjugated latex solution. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 24 | HbA1c Calibratorset | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét nghiệm HbA1c chuẩn chứa huyết sắc tố A1c người dạng đông khô (được điều chế từ mẫu ly giải hồng cầu) và các chất ổn định, chất bảo quản, với 5 mức khác nhau, 1mL/nồng độ. Gồm: HbA1c trong đệm pH 7.6 < 5% Natri Azit < 0.001%. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 25 | Dung dịch kiểm chuẩn control HbA1c mức bình thường | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1C 2 mức nồng độ LoW/High , dạng bột khô, thành phần chứa dịch đệm pH 7.5, nồng độ Hemoglobin A1c <5%; Sodium azide: <0.001%. Hoặc tương thích với máy sinh hóa BA400; TC-Matrix | ISO 13485 | ML |
| 26 | Hóa chất hiệu chuẩn máy điện giải đồ | Hóa chất xét nghiệm điện giải Calibrator 1; Thành phần thuốc thử: Dung dịch chuẩn/giá trị - Ion Natri: 120.0 ±0.8 (mmol/L) - Ion Kali: 4.0±0.05 (mmol/L) - Ion Cloride: 115.0±1.0 (mmol/L) - Ion Calcium: 1.0±0.15 (mmol/L) - pH: 7.52 ±0.02 (37oC) . | ISO 13485 | ML |
| 27 | Hóa chất hiệu chẩn máy điện giải đồ | Hóa chất xét nghiệm điện giải Calibrator 2; Thành phần thuốc thử: Dung dịch chuẩn/giá trị - Ion Natri: 140.0 ±0.8 (mmol/L) - Ion Kali: 6.0±0.05 (mmol/L) - Ion Cloride: 143.0±1.0 (mmol/L) - Ion Calcium: 2.0±0.15 (mmol/L) - pH: 7.05 ±0.02 (37oC) | ISO 13485 | ML |
| 28 | Dung dịch tẩy rửa máy | Dung dịch làm sạch điện cực; Thành phần thuốc thử: Natri Borate <=1%. | ISO 13485 | ML |
| 29 | Chất tham chiếu kết quả xét nghiệm | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm khí máu, Thành phần thuốc thử: KCl, NaCl, CaCl2, O2, CO2, C6H12O6, C3H5O3-Li, pH buffer, Proclin 300. | ISO 13485 | ML |
| 30 | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch huỷ hồng cầu. Thành phần bao gồm Quaternary Ammonium Salt<10%, Sodium Lauryl Sulfate<1.5%. Hoặc tương thích với máy Huyết học CELLTAC ES - Mek 7300. | ISO 13485 | ML |
| 31 | Dung dịch ly giải hồng cầu (WBC) | Dung dịch huỷ hồng cầu. Thành phần bao gồm Quaternary Ammonium Salt<10%, Sodium Lauryl Sulfate<1.5%. Hoặc tương thích với máy Huyết học CELLTAC ES - Mek 7300. | ISO 13485 | ML |
| 32 | Dung dịch rửa mạnh | Dung dịch rữa hệ thống ống, buồng đếm. Thành phần Buffer<1.0%, Sufurctant<2.0%. Hoặc tương thích với máy Huyết học CELLTAC ES - Mek 7300. | ISO 13485 | Lít |
| 33 | Dung dịch rửa mạnh | Dung dịch rữa hệ thống ống, buồng đếm. Thành phần Sodium Hypochlorite 5%. Hoặc tương thích với máy Huyết học CELLTAC ES - Mek 7300. | ISO 13485 | Lít |
| 34 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học.Thành phần: NaCl≤9.4%, Buffer≤1.6%, Anti-Microbial Agent≤1.0%. Hoặc tương thích với máy Huyết học CELLTAC ES - Mek 7300. | ISO 13485 | Lít |
| 35 | HCV test nhanh | Bộ dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,2% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | ISO 13485 | Test |
| 36 | HBsAg test nhanh | Bộ xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | ISO 13485 | Test |
| 37 | HAV test nhanh | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan A. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần Độ nhạy: 90,6%. Độ đặc hiệu: 97,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | ISO 13485 | Test |
| 38 | Test nhanh Dengue | Phát hiện kháng nguyên NS1 Dengue. Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương. Độ nhạy: 99,2% Độ đặc hiệu: 100% | ISO 13485 | Test |
| 39 | Test nhanh HIV | - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính để phát hiện kháng thể kháng HIV 1&2. - Kết quả có thể đọc bằng mắt thường trong vòng 15 phút. - Bảo quản ở nhiệt độ phòng 10-30oC. | ISO 13485 | Test |
| 40 | Test nhanh Giang mai (Syphilis Duo) | OnSite Syphilis Ab Rapid Test là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch, theo nguyên lý dòng chảy một chiều, định tính phát hiện kháng thể bao gồm IgG, IgM và IgA kháng Treponema pallidum (Tp) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Độ đặc hiệu: 99,7% Độ nhạy tương quan: 100% | ISO 13485 | Test |
| 41 | Test nhanh phát hiện 5 chất gây nghiện trong nước tiểu (AM-THC-MOP-COD-HEROIN) | Test nhanh phát hiện 5 chất gây nghiện trong nước tiểu (AMP-THC-MOP-COD-HEROIN) Mẫu bệnh phẩm: Mẫu nước tiểu Độ nhạy: 99,8% Độ đặc hiệu: 99,6% | ISO 13485 | Test |
| 42 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu Strip-10 (URS-10). Bạch cầu / Nitrit / Urobilinogen / Protein / pH / Máu / SG / Ketone / Bilirubin / Glucose | ISO 13485 | Que |
| 43 | Huyết thanh mẫu Anti A | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-A | ISO 13485 | ML |
| 44 | Huyết thanh mẫu Anti B | Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-B | ISO 13485 | ML |
| 45 | Huyết thanh mẫu Anti AB | Thuốc thử Spectrum Anti AB Kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai. | ISO 13485 | ML |
| 46 | Huyết thanh mẫu Anti D | Thuốc thử Spectrum Anti D Kháng thể đơn dòng được dẫn xuất từ các dòng tế bào lai. | ISO 13485 | ML |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp các tài liệu sau:

Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Trang thiết bị y tế hoặc không phải trang thiết bị y tế | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang .. của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.